SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

REMONTY 2011r

SPECYFIKACJA TECHNICZNA – WARUNKI OGÓLNE

I. Ogólna charakterystyka zadania.

1. Określenie przedmiotu zamówienia.

ROBOTY REMONTOWE 2011r

2. Lokalizacja przedsięwzięcia.

Zadania gospodarki mieszkaniowej, Urzędu Gminy i gospodarki komunalnej – zgodnie z opisem technicznym.

3. Inwestor:

Gmina Osielsko

86-031 Osielsko, ul. Szosa Gdańska 55a.

4. Wykonawca:

Wyłoniony w drodze przetargu.

5. Zakres robót budowlanych.

Zadania gospodarki mieszkaniowej, Urzędu Gminy i gospodarki komunalnej – zgodnie z opisem technicznym.

6. Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji robót.

- Opis techniczny,

- Przedmiar robót budowlanych,

- SST.

II. Obowiązki oferenta.

- Przystępujący do przetargu jest zobowiązany do zachowania należytej staranności w przygotowaniu oferty.

- Złożona oferta musi obejmować wszystkie okoliczności, jakie można przewidzieć do prawidłowego z punktu technicznego wykonania zadania. Zgłaszane w trakcie realizacji robót zastrzeżenia, a w szczególności, co do ilości nakładów robót budowlanych nie będą przez inwestora uznawane.

III. Prowadzenie robót.

1. Ogólne zasady wykonania robót.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz dokumentami wymienionymi w punkcie I/5.

- Decyzje inwestora dotyczące akceptacji lub ewentualnego odrzucenia materiałów, wykonanego zakresu robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie budowlanym i szczegółowej specyfikacji technicznej, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót.

- Decyzje te będą miały charakter pisemny.

- Polecenia inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót.

- Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.

2. Teren budowy.

Terenem budowy są obiekty budowlane położone zgodnie z punktem II/1 OST.

2.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy plac budowy.

Prace budowlane należy prowadzić z zachowaniem podstawowych zasad

bezpieczeństwa i higieny pracy. Inwestor nie zapewnia dodatkowych pomieszczeń na zaplecze w czasie trwania robót.

2.2. Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący inwestora. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki na przykład w zakresie utrzymania czystości, bezpieczeństwa osób trzecich lub mienia Gminy Osielsko.

2.3. Ochrona własności i urządzeń.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji, urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy.

- Wykonawca natychmiast poinformuje inwestora o każdym przypadkowym uszkodzeniu urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.

2. 4. Realizacja robót.

Czas wykonania robót określa umowa inwestora z wykonawcą.

2.5. Dokumenty budowy.

2.6. Dokumenty przekazane inwestorowi przez wykonawcę na dzień zgłoszenia zadania do odbioru końcowego.

- Oświadczenie wykonawcy o realizacji zadania zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i specyfikacją wykonania i odbioru robót.

- Certyfikaty lub deklaracje zgodności materiałów użytych do wykonania robót.

- Dokumenty składane inwestorowi winny być oznaczone nazwą przedsięwzięcia.

IV. Płatność za wykonane roboty.

Ilość i zakres robót określona jest w przedmiarze, SST i opisie technicznym. Należy je wszystkie uwzględnić w ofercie. Uwagi oferentów dotyczące nakładów do wykonania muszą być zgłaszane na etapie opracowania oferty. Jakiekolwiek roszczenia dotyczące robót dodatkowych zgłaszane w trakcie robót nie będą uznawane przez inwestora.

Opracował:

A. Cieśla.