## Arkusz1
Załącznik nr I
Pieczątka firmowa oferenta
OFERTA
Oferujemy wykonanie zamówienia:
Lp. | NAZWA ASORTYMENTU | Jedn. miary | Ilość | Cena 1 szt NETTO | % VAT | Cena 1szt BRUTTO | WARTOŚĆ POZ 4x7
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Zasuwa miękouszczelniana kołnierzowa DN 50 f.002 k.g. (O-Ringowe uszczelnienie trzpienia - “SUCHY GWINT” - wymienne pod ciśnienieniem. Trzpień nierdzewny łożyskowany z walcowanym gwintem. Klin zawulkanizowany na całej powierzchni z wymienną nakrętką. Przelot prosty - bez gniazda. Wszystkie elementy są zabezpieczone przed korozją. PN 16, Deklaracja zgodności z PN, Ubezpieczenie OC za produkt | szt. | 1 |  |  | 0 | 0
2 | Zasuwa miękouszczelniana kołnierzowa DN 50 f.111 k.g. (O-Ringowe uszczelnienie trzpienia - “SUCHY GWINT” - wymienne pod ciśnienieniem. Trzpień nierdzewny łożyskowany z walcowanym gwintem. Klin zawulkanizowany na całej powierzchni z wymienną nakrętką. Przelot prosty - bez gniazda. Wszystkie elementy są zabezpieczone przed korozją. PN 16, Deklaracja zgodności z PN, Ubezpieczenie OC za produkt | szt. | 1 |  |  | 0 | 0
3 | Zasuwa miękouszczelniana kołnierzowa DN 80 f.002 k.g. (O-Ringowe uszczelnienie trzpienia - “SUCHY GWINT” - wymienne pod ciśnienieniem. Trzpień nierdzewny łożyskowany z walcowanym gwintem. Klin zawulkanizowany na całej powierzchni z wymienną nakrętką. Przelot prosty - bez gniazda. Wszystkie elementy są zabezpieczone przed korozją. PN 16, Deklaracja zgodności z PN, Ubezpieczenie OC za produkt | szt. | 5 |  |  | 0 | 0
4 | Zasuwa miękouszczelniana kołnierzowa DN 80 f.111 k.g. (O-Ringowe uszczelnienie trzpienia - “SUCHY GWINT” - wymienne pod ciśnienieniem. Trzpień nierdzewny łożyskowany z walcowanym gwintem. Klin zawulkanizowany na całej powierzchni z wymienną nakrętką. Przelot prosty - bez gniazda. Wszystkie elementy są zabezpieczone przed korozją. PN 16, Deklaracja zgodności z PN, Ubezpieczenie OC za produkt | szt. | 25 |  |  | 0 | 0
5 | Zasuwa miękouszczelniana kołnierzowa DN 100 f.002 k.g. (O-Ringowe uszczelnienie trzpienia - “SUCHY GWINT” - wymienne pod ciśnienieniem. Trzpień nierdzewny łożyskowany z walcowanym gwintem. Klin zawulkanizowany na całej powierzchni z wymienną nakrętką. Przelot prosty - bez gniazda. Wszystkie elementy są zabezpieczone przed korozją. PN 16, Deklaracja zgodności z PN, Ubezpieczenie OC za produkt | szt. | 2 |  |  | 0 | 0
6 | Zasuwa miękouszczelniana kołnierzowa DN 100 f.111 k.g. (O-Ringowe uszczelnienie trzpienia - “SUCHY GWINT” - wymienne pod ciśnienieniem. Trzpień nierdzewny łożyskowany z walcowanym gwintem. Klin zawulkanizowany na całej powierzchni z wymienną nakrętką. Przelot prosty - bez gniazda. Wszystkie elementy są zabezpieczone przed korozją. PN 16, Deklaracja zgodności z PN, Ubezpieczenie OC za produkt | szt. | 10 |  |  | 0 | 0
7 | Zasuwa miękouszczelniana kołnierzowa DN 150 f.002 k.g. (O-Ringowe uszczelnienie trzpienia - “SUCHY GWINT” - wymienne pod ciśnienieniem. Trzpień nierdzewny łożyskowany z walcowanym gwintem. Klin zawulkanizowany na całej powierzchni z wymienną nakrętką. Przelot prosty - bez gniazda. Wszystkie elementy są zabezpieczone przed korozją. PN 16, Deklaracja zgodności z PN, Ubezpieczenie OC za produkt | szt. | 2 |  |  | 0 | 0
8 | Zasuwa miękouszczelniana kołnierzowa DN 150 f.111 k.g. (O-Ringowe uszczelnienie trzpienia - “SUCHY GWINT” - wymienne pod ciśnienieniem. Trzpień nierdzewny łożyskowany z walcowanym gwintem. Klin zawulkanizowany na całej powierzchni z wymienną nakrętką. Przelot prosty - bez gniazda. Wszystkie elementy są zabezpieczone przed korozją. PN 16, Deklaracja zgodności z PN, Ubezpieczenie OC za produkt | szt. | 5 |  |  | 0 | 0
9 | Zasuwa miękouszczelniana kołnierzowa DN 200 f.002 k.g. (O-Ringowe uszczelnienie trzpienia - “SUCHY GWINT” - wymienne pod ciśnienieniem. Trzpień nierdzewny łożyskowany z walcowanym gwintem. Klin zawulkanizowany na całej powierzchni z wymienną nakrętką. Przelot prosty - bez gniazda. Wszystkie elementy są zabezpieczone przed korozją. PN 16, Deklaracja zgodności z PN, Ubezpieczenie OC za produkt | szt. | 1 |  |  | 0 | 0
10 | Zasuwa miękouszczelniana kołnierzowa DN 200 f.111 k.g. (O-Ringowe uszczelnienie trzpienia - “SUCHY GWINT” - wymienne pod ciśnienieniem. Trzpień nierdzewny łożyskowany z walcowanym gwintem. Klin zawulkanizowany na całej powierzchni z wymienną nakrętką. Przelot prosty - bez gniazda. Wszystkie elementy są zabezpieczone przed korozją. PN 16, Deklaracja zgodności z PN, Ubezpieczenie OC za produkt | szt. | 1 |  |  | 0 | 0
11 | Zasuwa miękkouszczelniona gwintowana DN 32 GW/GW(O-Ringowe uszczelnienie trzpienia - “SUCHY GWINT” - wymienne pod ciśnieniem. Trzpień nierdzewny łożyskowany z walcowanym gwintem. Przelot prosty - bez gniazda. Wszystkie elementy są zabezpieczone przed korozją) PN 16, Deklaracja zgodności z PN, Ubezpieczenie OC za produkt | szt. | 5 |  |  | 0 | 0
12 | Zasuwa miękkouszczelniona gwintowana DN 32 GW/GZ(O-Ringowe uszczelnienie trzpienia - “SUCHY GWINT” - wymienne pod ciśnieniem. Trzpień nierdzewny łożyskowany z walcowanym gwintem. Przelot prosty - bez gniazda. Wszystkie elementy są zabezpieczone przed korozją) PN 16, Deklaracja zgodności z PN, Ubezpieczenie OC za produkt | szt. | 5 |  |  | 0 | 0
13 | Zasuwa miękkouszczelniona gwintowana DN 40 (O-Ringowe uszczelnienie trzpienia - “SUCHY GWINT” - wymienne pod ciśnieniem. Trzpień nierdzewny łożyskowany z walcowanym gwintem. Przelot prosty - bez gniazda. Wszystkie elementy są zabezpieczone przed korozją) PN 16 , Deklaracja zgodności z PN, Ubezpieczenie OC za produkt | szt. | 10 |  |  | 0 | 0
14 | Zasuwa miękkouszczelniona gwintowana DN 50 GW/GZ (O-Ringowe uszczelnienie trzpienia - “SUCHY GWINT” - wymienne pod ciśnieniem. Trzpień nierdzewny łożyskowany z walcowanym gwintem. Przelot prosty - bez gniazda. Wszystkie elementy są zabezpieczone przed korozją) PN 16, Deklaracja zgodności z PN, Ubezpieczenie OC za produkt | szt. | 20 |  |  | 0 | 0
15 | Zasuwa miękkouszczelniona gwintowana DN 50 GW/GW (O-Ringowe uszczelnienie trzpienia - “SUCHY GWINT” -- wymienne pod ciśnieniem. Trzpień nierdzewny łożyskowany z walcowanym gwintem. Przelot prosty - bez gniazda. Wszystkie elementy są zabezpieczone przed korozją) PN 16, Deklaracja zgodności z PN, Ubezpieczenie OC za produkt |  | 4 |  |  | 0 | 0
16 | Króciec z opaską do nawiercania do rur AC 200 | szt. | 1 |  |  | 0 | 0
17 | Obudowa teleskopowa do zasuw | szt. | 100 |  |  | 0 | 0
18 | Skrzynka „W” 140 (Duża) żeliwo szare | szt. | 130 |  |  | 0 | 0
19 | Skrzynka do hydrantów - żeliwo szare | szt. | 15 |  |  | 0 | 0
20 | Hydrant n/z HN-1 DN 80 (Korpus górny, korpus dolny, kolumna wykonane z żeliwa sferoidalnego GGG40, PN 16, materiały zewnętrzne i wewnętrzne odporne na korozję, odporny na środki dezynfekcyjne, malowane farbą epoksydową lub poliestrowa kolor czerwony, samoczynne całkowite odwodnienie z chwilą pełnego odcięcia przepływu, posiada dwie nasady boczne typ B na węże fi 75, trzpień górny i dolny wykonany ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem, wrzeciono ze stali nierdzewnej, wysokość hydrantu 2140 mm ) | szt. | 10 |  |  | 0 | 0
21 | Hydrant p/z HP-5 DN 80 z pojedynczym zamknięciem (Korpus górny, korpus dolny, uchwyt kłowy, kolumna hydrantu niedzielona wykonane z żeliwa sferoidalnego GGG40, PN 16, materiały zewnętrzne i wewnętrzne odporne na korozję, odporny na środki dezynfekcyjne, malowane farbą epoksydową lub poliestrowa, samoczynne całkowite odwodnienie z chwilą pełnego odcięcia przepływu, trzpień wykonany ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem, wysokość hydrantu 1000 mm) | szt. | 10 |  |  | 0 | 0
22 | Hydrant p/z HP-5 DN 80 z pojedynczym zamknięciem (Korpus górny, korpus dolny, uchwyt kłowy, kolumna hydrantu niedzielona wykonane z żeliwa sferoidalnego GGG40, PN 16, materiały zewnętrzne i wewnętrzne odporne na korozję, odporny na środki dezynfekcyjne, malowane farbą epoksydową lub poliestrowa, samoczynne całkowite odwodnienie z chwilą pełnego odcięcia przepływu, trzpień wykonany ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem, wysokość hydrantu 1250 mm) | szt. | 4 |  |  | 0 | 0
23 | Zdrój uliczny (żeliwo sferoidalne, PN 16, materiały zewnętrzne i wewnętrzne odporne na korozję malowane farbą epoksydową lub poliestrowa, samoczynne całkowite odwodnienie z chwilą pełnego odcięcia przepływu) | szt. | 1 |  |  | 0 | 0
24 | Obejma gwintowana do nawiercania na rur PE/PCV 63 x GW 2" na dwie śruby (żeliwo sferoidalne, PN 16, śruby, podkładki , nakrętki - stal nierdzewna, wszystkie elementy zabezpieczone przed korozją, malowane farbą epoksydową) | szt. | 10 |  |  | 0 | 0
25 | Obejma gwintowana do nawiercania na rur PE/PCV 90 x GW 2" na cztery śruby (żeliwo sferoidalne, PN 16, śruby, podkładki , nakrętki - stal nierdzewna, wszystkie elementy zabezpieczone przed korozją, malowane farbą epoksydową) | szt. | 10 |  |  | 0 | 0
26 | Obejma gwintowana do nawiercania na rur PE/PCV 110 x GW 2" na cztery śruby (żeliwo sferoidalne, PN 16, śruby, podkładki , nakrętki - stal nierdzewna, wszystkie elementy zabezpieczone przed korozją, malowane farbą epoksydową) | szt. | 10 |  |  | 0 | 0
27 | Obejma gwintowana do nawiercania na rur PE/PCV 160 x GW 2" na cztery śruby (żeliwo sferoidalne, PN 16, śruby, podkładki , nakrętki - stal nierdzewna, wszystkie elementy zabezpieczone przed korozją, malowane farbą epoksydową) | szt. | 10 |  |  | 0 | 0
28 | Nawiertka NCS DN 90/32 NT (korpus, obejma i głowica z żeliwa sferoidalnego, PN 16, nawiercenie bez wstrzymania pracy wodociągu, wszystkie elementy zabezpieczone przed korozją malowane farbą epoksydową lub proszkowo, śruby, podkładki , nakrętki - stal nierdzewna, średnica nawiercania min. 38 min, nóż ze stali nierdzewnej, głowica zabezpieczona przed wykręceniem, obejma wyłożona gumą na całej powierzchni ) | szt. | 40 |  |  | 0 | 0
29 | Nawiertka NCS DN 90/40 NT (korpus, obejma i głowica z żeliwa sferoidalnego, PN 16, nawiercenie bez wstrzymania pracy wodociągu, wszystkie elementy zabezpieczone przed korozją malowane farbą epoksydową lub proszkowo, śruby, podkładki , nakrętki - stal nierdzewna, średnica nawiercania min. 38 min, nóż ze stali nierdzewnej, głowica zabezpieczona przed wykręceniem, obejma wyłożona gumą na całej powierzchni ) | szt. | 5 |  |  | 0 | 0
30 | Nawiertka NCS DN 90/50 NT (korpus, obejma i głowica z żeliwa sferoidalnego, PN 16, nawiercenie bez wstrzymania pracy wodociągu, wszystkie elementy zabezpieczone przed korozją malowane farbą epoksydową lub proszkowo, śruby, podkładki , nakrętki - stal nierdzewna, średnica nawiercania min. 38 min, nóż ze stali nierdzewnej, głowica zabezpieczona przed wykręceniem, obejma wyłożona gumą na całej powierzchni ) | szt. | 2 |  |  | 0 | 0
31 | Nawiertka NCS DN 110/32 NT (korpus, obejma i głowica z żeliwa sferoidalnego, PN 16, nawiercenie bez wstrzymania pracy wodociągu, wszystkie elementy zabezpieczone przed korozją malowane farbą epoksydową lub proszkowo, śruby, podkładki , nakrętki - stal nierdzewna, średnica nawiercania min. 38 min, nóż ze stali nierdzewnej, głowica zabezpieczona przed wykręceniem, obejma wyłożona gumą na całej powierzchni ) | szt. | 40 |  |  | 0 | 0
32 | Nawiertka NCS DN 110/40 NT (korpus, obejma i głowica z żeliwa sferoidalnego, PN 16, nawiercenie bez wstrzymania pracy wodociągu, wszystkie elementy zabezpieczone przed korozją malowane farbą epoksydową lub proszkowo, śruby, podkładki , nakrętki - stal nierdzewna, średnica nawiercania min. 38 min, nóż ze stali nierdzewnej, głowica zabezpieczona przed wykręceniem, obejma wyłożona gumą na całej powierzchni ) | szt. | 5 |  |  | 0 | 0
33 | Nawiertka NCS DN 110/50 NT (korpus, obejma i głowica z żeliwa sferoidalnego, PN 16, nawiercenie bez wstrzymania pracy wodociągu, wszystkie elementy zabezpieczone przed korozją malowane farbą epoksydową lub proszkowo, śruby, podkładki , nakrętki - stal nierdzewna, średnica nawiercania min. 38 min, nóż ze stali nierdzewnej, głowica zabezpieczona przed wykręceniem, obejma wyłożona gumą na całej powierzchni ) | szt. | 2 |  |  | 0 | 0
34 | Nawiertka NCS DN 160/32 NT (korpus, obejma i głowica z żeliwa sferoidalnego, PN 16, nawiercenie bez wstrzymania pracy wodociągu, wszystkie elementy zabezpieczone przed korozją malowane farbą epoksydową lub proszkowo, śruby, podkładki , nakrętki - stal nierdzewna, średnica nawiercania min. 38 min, nóż ze stali nierdzewnej, głowica zabezpieczona przed wykręceniem, obejma wyłożona gumą na całej powierzchni ) | szt. | 20 |  |  | 0 | 0
35 | Nawiertka NCS DN 160/40 NT (korpus, obejma i głowica z żeliwa sferoidalnego, PN 16, nawiercenie bez wstrzymania pracy wodociągu, wszystkie elementy zabezpieczone przed korozją malowane farbą epoksydową lub proszkowo, śruby, podkładki , nakrętki - stal nierdzewna, średnica nawiercania min. 38 min, nóż ze stali nierdzewnej, głowica zabezpieczona przed wykręceniem, obejma wyłożona gumą na całej powierzchni ) | szt. | 5 |  |  | 0 | 0
36 | Nawiertka NCS DN 160/50 NT (korpus, obejma i głowica z żeliwa sferoidalnego, PN 16, nawiercenie bez wstrzymania pracy wodociągu, wszystkie elementy zabezpieczone przed korozją malowane farbą epoksydową lub proszkowo, śruby, podkładki , nakrętki - stal nierdzewna, średnica nawiercania min. 38 min, nóż ze stali nierdzewnej, głowica zabezpieczona przed wykręceniem, obejma wyłożona gumą na całej powierzchni ) | szt. | 2 |  |  | 0 | 0
37 | Obudowa stała do nawiertek | szt. | 150 |  |  | 0 | 0
38 | Obudowa teleskopowa do nawiertek | szt. | 50 |  |  | 0 | 0
39 | Zawór zwrotny kołnierzowy kulowy DN 80 (PN 16, zieliwo sferoidalne, malowane proszkowo lub epoksydowo) | szt. | 1 |  |  | 0 | 0
40 | Zawór zwrotny kołnierzowy kulowy DN 100 (PN 16, zieliwo sferoidalne, malowane proszkowo lub epoksydowo) | szt. | 1 |  |  | 0 | 0
41 | Zawór zwrotny kołnierzowy kulowy DN 150 (PN 16, zieliwo sferoidalne, malowane proszkowo lub epoksydowo) | szt. | 1 |  |  | 0 | 0
42 | Trójnik kołnierzowy T 80x80 (PN 16, zieliwo sferoidalne, malowane proszkowo lub epoksydowo) | szt. | 10 |  |  | 0 | 0
43 | Trójnik kołnierzowy T 100x80 (PN 16, zieliwo sferoidalne, malowane proszkowo lub epoksydowo) | szt. | 5 |  |  | 0 | 0
44 | Trójnik kołnierzowy T 100x100 (PN 16, zieliwo sferoidalne, malowane proszkowo lub epoksydowo) | szt. | 10 |  |  | 0 | 0
45 | Trójnik kołnierzowy T 150x80 (PN 16, zieliwo sferoidalne, malowane proszkowo lub epoksydowo) | szt. | 5 |  |  | 0 | 0
46 | Trójnik kołnierzowy T 150x100 (PN 16, zieliwo sferoidalne, malowane proszkowo lub epoksydowo) | szt. | 2 |  |  | 0 | 0
47 | Trójnik kołnierzowy T 150x150 (PN 16, zieliwo sferoidalne, malowane proszkowo lub epoksydowo) | szt. | 2 |  |  | 0 | 0
48 | Trójnik kołnierzowy T 200x80 (PN 16, zieliwo sferoidalne, malowane proszkowo lub epoksydowo) | szt. | 1 |  |  | 0 | 0
49 | Kolana dwukołnierzowe Ø 80 (PN 16, zieliwo sferoidalne, malowane proszkowo lub epoksydowo) | szt. | 6 |  |  | 0 | 0
50 | Kolana dwukołnierzowe Ø 100 (PN 16, zieliwo sferoidalne, malowane proszkowo lub epoksydowo) | szt. | 5 |  |  | 0 | 0
51 | Kolana dwukołnierzowe Ø 150 (PN 16, zieliwo sferoidalne, malowane proszkowo lub epoksydowo) | szt. | 2 |  |  | 0 | 0
52 | Kolana stopowe Ø 80 (PN 16, zieliwo sferoidalne, malowane proszkowo lub epoksydowo) | szt. | 10 |  |  | 0 | 0
53 | Króciec dwukołnierzowy FF 80 L 100 (PN 16, zieliwo sferoidalne, malowane proszkowo lub epoksydowo) | szt. | 2 |  |  | 0 | 0
54 | Króciec dwukołnierzowy FF 80 L 200 (PN 16, zieliwo sferoidalne, malowane proszkowo lub epoksydowo) | szt. | 4 |  |  | 0 | 0
55 | Króciec dwukołnierzowy FF 80 L 300 (PN 16, zieliwo sferoidalne, malowane proszkowo lub epoksydowo) | szt. | 3 |  |  | 0 | 0
56 | Króciec dwukołnierzowy FF 80 L 400 (PN 16, zieliwo sferoidalne, malowane proszkowo lub epoksydowo) | szt. | 6 |  |  | 0 | 0
57 | Króciec dwukołnierzowy FF 80 L 500 (PN 16, zieliwo sferoidalne, malowane proszkowo lub epoksydowo) | szt. | 20 |  |  | 0 | 0
58 | Króciec dwukołnierzowy FF 80 L 1000 (PN 16, zieliwo sferoidalne, malowane proszkowo lub epoksydowo) | szt. | 5 |  |  | 0 | 0
59 | Króciec jednokołnierzowy FW 80 (PN 16, zieliwo sferoidalne, malowane proszkowo lub epoksydowo) | szt. | 30 |  |  | 0 | 0
60 | Króciec jednokołnierzowy FW 100 (PN 16, zieliwo sferoidalne, malowane proszkowo lub epoksydowo) | szt. | 10 |  |  | 0 | 0
61 | Króciec jednokołnierzowy FW 150 (PN 16, zieliwo sferoidalne, malowane proszkowo lub epoksydowo) | szt. | 10 |  |  | 0 | 0
62 | Króciec jednokołnierzowy FW 200 (PN 16, zieliwo sferoidalne, malowane proszkowo lub epoksydowo) | szt. | 2 |  |  | 0 | 0
63 | Zwężka FFR 100/80 (PN 16, zieliwo sferoidalne, malowane proszkowo lub epoksydowo) | szt. | 2 |  |  | 0 | 0
64 | Zwężka FFR 150/80 (PN 16, zieliwo sferoidalne, malowane proszkowo lub epoksydowo) | szt. | 2 |  |  | 0 | 0
65 | Zwężka FFR 150/100 (PN 16, zieliwo sferoidalne, malowane proszkowo lub epoksydowo) | szt. | 1 |  |  | 0 | 0
66 | Kołnierz ślepy x 100 (PN 16, zieliwo sferoidalne, malowane proszkowo lub epoksydowo) | szt. | 6 |  |  | 0 | 0
67 | Kołnierz ślepy x 150 (PN 16, zieliwo sferoidalne, malowane proszkowo lub epoksydowo) | szt. | 2 |  |  | 0 | 0
68 | Kołnierz ślepy x 200 (PN 16, zieliwo sferoidalne, malowane proszkowo lub epoksydowo) | szt. | 2 |  |  | 0 | 0
69 | Opaska naprawcza ze stali kwasoodpornej na rury PCV 90 | szt. | 2 |  |  | 0 | 0
70 | Opaska naprawcza ze stali kwasoodpornej na rury PCV 110 | szt. | 2 |  |  | 0 | 0
71 | Opaska naprawcza ze stali kwasoodpornej na rury PCV 160 | szt. | 2 |  |  | 0 | 0
72 | Opaska naprawcza ze stali kwasoodpornej na rury PCV 200 | szt. | 2 |  |  | 0 | 0
73 | Opaska naprawcza ze stali kwasoodpornej na rury AC 225 | szt. | 2 |  |  | 0 | 0
74 | Łącznik kołnierzowy do rur PE DN 80 | szt. | 2 |  |  | 0 | 0
75 | Łącznik kołnierzowy do rur PE DN 100 | szt. | 2 |  |  | 0 | 0
76 | Łącznik kołnierzowy do rur PE DN 150 | szt. | 2 |  |  | 0 | 0
77 | Obejma dwudzielna do rur stalowych DN 20 | szt. | 2 |  |  | 0 | 0
78 | Obejma dwudzielna do rur stalowych DN 25 | szt. | 2 |  |  | 0 | 0
79 | Obejma dwudzielna do rur stalowych DN 32 | szt. | 2 |  |  | 0 | 0
80 | Obejma dwudzielna do rur stalowych DN 40 | szt. | 2 |  |  | 0 | 0
81 | Łącznik regulacyjny kołnierzowy DN 80 L-100 (żeliwo sferoidalne, wszystkie elementy zabezpieczone przed korozją malowane farbą epoksydową lub proszkowo, uszczelka gumowa EPDM, PN 16 | szt. | 2 |  |  | 0 | 0
82 | Łącznik regulacyjny kołnierzowy DN 100 L-110 (żeliwo sferoidalne, wszystkie elementy zabezpieczone przed korozją malowane farbą epoksydową lub proszkowo, uszczelka gumowa EPDM, PN 16 | szt. | 2 |  |  | 0 | 0
83 | Łącznik regulacyjny kołnierzowy DN 50 | szt. | 2 |  |  | 0 | 0
84 | Łącznik regulacyjny kołnierzowy DN 80 | szt. | 2 |  |  | 0 | 0
85 | Łącznik regulacyjny kołnierzowy DN 100 | szt. | 2 |  |  | 0 | 0
86 | Łuki PCV 11 st. DN 90 bez uszczelki | szt. | 5 |  |  | 0 | 0
87 | Łuki PCV 11 st. DN 110 bez uszczelki | szt. | 5 |  |  | 0 | 0
88 | Łuki PCV 11 st. DN 160 bez uszczelki | szt. | 5 |  |  | 0 | 0
89 | Łuki PCV 11 st. DN 200 bez uszczelki | szt. | 1 |  |  | 0 | 0
90 | Łuki PCV 22 st. DN 90 bez uszczelki | szt. | 5 |  |  | 0 | 0
91 | Łuki PCV 22 st. DN 110 bez uszczelki | szt. | 5 |  |  | 0 | 0
92 | Łuki PCV 22 st. DN 160 bez uszczelki | szt. | 5 |  |  | 0 | 0
93 | Łuki PCV 22 st. DN 200 bez uszczelki | szt. | 1 |  |  | 0 | 0
94 | Łuki PCV 45 st. DN 90 bez uszczelki | szt. | 5 |  |  | 0 | 0
95 | Łuki PCV 45 st. DN 110 bez uszczelki | szt. | 2 |  |  | 0 | 0
96 | Łuki PCV 45 st. DN 160 bez uszczelki | szt. | 2 |  |  | 0 | 0
97 | Łuki PCV 45 st. DN 200 bez uszczelki | szt. | 1 |  |  | 0 | 0
98 | Łuki PCV 90 st. DN 90 bez uszczelki | szt. | 5 |  |  | 0 | 0
99 | Łuki PCV 90 st. DN 110 bez uszczelki | szt. | 5 |  |  | 0 | 0
100 | Łuki PCV 90 st. DN 160 bez uszczelki | szt. | 1 |  |  | 0 | 0
101 | Łuki PCV 90 st. DN 200 bez uszczelki | szt. | 1 |  |  | 0 | 0
102 | Nasuwka PCV DN 90 bez uszczelki | szt. | 50 |  |  | 0 | 0
103 | Nasuwka PCV DN 110 bez uszczelki | szt. | 40 |  |  | 0 | 0
104 | Nasuwka PCV DN 160 bez uszczelki | szt. | 20 |  |  | 0 | 0
105 | Nasuwka PCV DN 200 bez uszczelki | szt. | 2 |  |  | 0 | 0
106 | Nasuwka PCV DN 225 bez uszczelki | szt. | 2 |  |  | 0 | 0
107 | Nasuwka PCV DN 250 bez uszczelki | szt. | 2 |  |  | 0 | 0
108 | Nasuwka PCV DN 280 bez uszczelki | szt. | 2 |  |  | 0 | 0
109 | Rury PCV 90 PN 10 z kielichem odcinek 6m - do przesyłu wody - kolor popielaty - spełniajace normy PN-EN ISO 1452-2:2010, PN-EN 1452-2 - zabezpieczone przed zabrudzeniem wlot i wylot korkiem koloru czerwonego - łączone na uszczelki wargowe EURO | szt. | 100 |  |  | 0 | 0
110 | Rury PCV 110 PN 10 z kielichem odcinek 6m - do przesyłu wody - kolor popielaty - spełniajace normy PN-EN ISO 1452-2:2010, PN-EN 1452-2 - zabezpieczone przed zabrudzeniem wlot i wylot korkiem koloru czerwonego - łączone na uszczelki wargowe EURO | szt. | 50 |  |  | 0 | 0
111 | Rury PCV 160 PN 10 z kielichem odcinek 6m - do przesyłu wody - kolor popielaty - spełniajace normy PN-EN ISO 1452-2:2010, PN-EN 1452-2 - zabezpieczone przed zabrudzeniem wlot i wylot korkiem koloru czerwonego - łączone na uszczelki wargowe EURO | szt. | 10 |  |  | 0 | 0
112 | Rura kanalizacyjna PCV 75 (kolor szary, odcinki po 1m) | mb | 100 |  |  | 0 | 0
113 | Rura ocynkowana ¾" odcinek 6m | szt. | 10 |  |  | 0 | 0
114 | Rura ocynkowana 1" odcinek 6m | szt. | 5 |  |  | 0 | 0
115 | Rura PE 20 (PN 10, nadruk na rurze opomiarowania długości) | mb | 100 |  |  | 0 | 0
116 | Rura PE 25 (PN 10, nadruk na rurze opomiarowania długości) | mb | 100 |  |  | 0 | 0
117 | Rura PE 32 (PN 16, nadruk na rurze opomiarowania długości) | mb | 1000 |  |  | 0 | 0
118 | Rura PE 40 (PN 16, nadruk na rurze opomiarowania długości) | mb | 500 |  |  | 0 | 0
119 | Rura PE 50 (PN 16, nadruk na rurze opomiarowania długości) | mb | 100 |  |  | 0 | 0
120 | Rura PE 63 (PN 16, nadruk na rurze opomiarowania długości) | mb | 100 |  |  | 0 | 0
121 | Rura PE 75 (PN 16, nadruk na rurze opomiarowania długości) | mb | 50 |  |  | 0 | 0
122 | Śruba M 16x70 Zn | szt. | 800 |  |  | 0 | 0
123 | Śruba M 16x50 Zn | szt. | 50 |  |  | 0 | 0
124 | Nakrętka M 16 Zn | szt. | 850 |  |  | 0 | 0
125 | Podkładki M16 | szt. | 850 |  |  | 0 | 0
126 | Tabliczka znamionowa „D” (blacha ocynk malowana) | szt. | 50 |  |  | 0 | 0
127 | Tabliczka znamionowa „H” (blacha ocynk malowana)] | szt. | 30 |  |  | 0 | 0
128 | Tabliczka znamionowa „Z” (blacha ocynk malowana) | szt. | 50 |  |  | 0 | 0
129 | Słupek pojedynczy do tabliczki (Wysokość 2,5m, kolor niebieski, zabezpieczony przez korozją, malowane proszkowo) | szt. | 100 |  |  | 0 | 0
130 | Słupek podwójny do tabliczki (Wysokość 2,5m, kolor niebieski, zabezpieczony przez korozją, malowane proszkowo) | szt. | 10 |  |  | 0 | 0
131 | Uszczelki do PCV Ø 90 trój wargowa EURO | szt. | 200 |  |  | 0 | 0
132 | Uszczelki do PCV Ø 110 trój wargowa EURO | szt. | 100 |  |  | 0 | 0
133 | Uszczelki do PCV Ø 160 trój wargowa EURO | szt. | 50 |  |  | 0 | 0
134 | Uszczelki do PCV Ø 225 trój wargowa EURO | szt. | 20 |  |  | 0 | 0
135 | Uszczelka płaska do połączeń kołnierzowych DN 50 | szt. | 10 |  |  | 0 | 0
136 | Uszczelka płaska do połączeń kołnierzowych DN 80 | szt. | 150 |  |  | 0 | 0
137 | Uszczelka płaska do połączeń kołnierzowych DN 100 | szt. | 50 |  |  | 0 | 0
138 | Uszczelka płaska do połączeń kołnierzowych DN 150 | szt. | 40 |  |  | 0 | 0
139 | Uszczelka płaska do połączeń kołnierzowych DN 200 | szt. | 10 |  |  | 0 | 0
140 | Uszczelka płaska do połączeń kołnierzowych DN 250 | szt. | 10 |  |  | 0 | 0
141 | Stopnie włazowe wbijane | szt. | 10 |  |  | 0 | 0
142 | Właz 600 ciężki 25 t żeliwny | szt. | 2 |  |  | 0 | 0
143 | Właz 600 ciężki 40 t żeliwny | szt. | 10 |  |  | 0 | 0
144 | Właz 600 ciężki 40 t beton - żeliwny | szt. | 2 |  |  | 0 | 0
145 | Pokrywa włazu kan 600 żeliwno - betonowa na 40 ton | szt. | 100 |  |  | 0 | 0
146 | Kłódka energetyczna | szt. | 50 |  |  | 0 | 0
147 | Złączka PEGZ 20 x 3/4" (PN 16, zastosowanie do instalacji przesyłowej wody do spożycia i ścieków komunalnych, korpus z czarnego polipropylenu, uszczelka z czarnego kauczuku nitrylowego, pierścień dociskowy z czarnego polipropylenu, pierścień zaciskowy z białego poliacetalu, nakrętka z jasnoniebieskiego polipropylenu) | szt. | 12 |  |  | 0 | 0
148 | Złączka PEGZ 25 x 3/4" (PN 16, zastosowanie do instalacji przesyłowej wody do spożycia i ścieków komunalnych, korpus z czarnego polipropylenu, uszczelka z czarnego kauczuku nitrylowego, pierścień dociskowy z czarnego polipropylenu, pierścień zaciskowy z białego poliacetalu, nakrętka z jasnoniebieskiego polipropylenu) | szt. | 20 |  |  | 0 | 0
149 | Złączka PEGZ 32 x 1 1/4" (PN 16, zastosowanie do instalacji przesyłowej wody do spożycia i ścieków komunalnych, korpus z czarnego polipropylenu, uszczelka z czarnego kauczuku nitrylowego, pierścień dociskowy z czarnego polipropylenu, pierścień zaciskowy z białego poliacetalu, nakrętka z jasnoniebieskiego polipropylenu) | szt. | 150 |  |  | 0 | 0
150 | Złączka PEGZ 40 x 1 1/4 (PN 16, zastosowanie do instalacji przesyłowej wody do spożycia i ścieków komunalnych, korpus z czarnego polipropylenu, uszczelka z czarnego kauczuku nitrylowego, pierścień dociskowy z czarnego polipropylenu, pierścień zaciskowy z białego poliacetalu, nakrętka z jasnoniebieskiego polipropylenu) | szt. | 50 |  |  | 0 | 0
151 | Złączka PEGZ 40 x 1 1/2" (PN 16, zastosowanie do instalacji przesyłowej wody do spożycia i ścieków komunalnych, korpus z czarnego polipropylenu, uszczelka z czarnego kauczuku nitrylowego, pierścień dociskowy z czarnego polipropylenu, pierścień zaciskowy z białego poliacetalu, nakrętka z jasnoniebieskiego polipropylenu) |  | 20 |  |  | 0 | 0
152 | Złączka PEGZ 40 x 2" (PN 16, zastosowanie do instalacji przesyłowej wody do spożycia i ścieków komunalnych, korpus z czarnego polipropylenu, uszczelka z czarnego kauczuku nitrylowego, pierścień dociskowy z czarnego polipropylenu, pierścień zaciskowy z białego poliacetalu, nakrętka z jasnoniebieskiego polipropylenu) |  | 30 |  |  | 0 | 0
153 | Złączka PEGZ 50 x 2" (PN 16, zastosowanie do instalacji przesyłowej wody do spożycia i ścieków komunalnych, korpus z czarnego polipropylenu, uszczelka z czarnego kauczuku nitrylowego, pierścień dociskowy z czarnego polipropylenu, pierścień zaciskowy z białego poliacetalu, nakrętka z jasnoniebieskiego polipropylenu) | szt. | 20 |  |  | 0 | 0
154 | Złączka PEGZ 63 x 2" (PN 16, zastosowanie do instalacji przesyłowej wody do spożycia i ścieków komunalnych, korpus z czarnego polipropylenu, uszczelka z czarnego kauczuku nitrylowego, pierścień dociskowy z czarnego polipropylenu, pierścień zaciskowy z białego poliacetalu, nakrętka z jasnoniebieskiego polipropylenu) | szt. | 20 |  |  | 0 | 0
155 | Dwuzłączka PE 15 (PN 16, zastosowanie do instalacji przesyłowej wody do spożycia i ścieków komunalnych, korpus z czarnego polipropylenu, uszczelka z czarnego kauczuku nitrylowego, pierścień dociskowy z czarnego polipropylenu, pierścień zaciskowy z białego poliacetalu, nakrętka z jasnoniebieskiego polipropylenu) | szt. | 10 |  |  | 0 | 0
156 | Dwuzłączka PE 20 (PN 16, zastosowanie do instalacji przesyłowej wody do spożycia i ścieków komunalnych, korpus z czarnego polipropylenu, uszczelka z czarnego kauczuku nitrylowego, pierścień dociskowy z czarnego polipropylenu, pierścień zaciskowy z białego poliacetalu, nakrętka z jasnoniebieskiego polipropylenu) | szt. | 5 |  |  | 0 | 0
157 | Dwuzłączka PE 25 (PN 16, zastosowanie do instalacji przesyłowej wody do spożycia i ścieków komunalnych, korpus z czarnego polipropylenu, uszczelka z czarnego kauczuku nitrylowego, pierścień dociskowy z czarnego polipropylenu, pierścień zaciskowy z białego poliacetalu, nakrętka z jasnoniebieskiego polipropylenu) | szt. | 5 |  |  | 0 | 0
158 | Dwuzłączka PE 32 (PN 16, zastosowanie do instalacji przesyłowej wody do spożycia i ścieków komunalnych, korpus z czarnego polipropylenu, uszczelka z czarnego kauczuku nitrylowego, pierścień dociskowy z czarnego polipropylenu, pierścień zaciskowy z białego poliacetalu, nakrętka z jasnoniebieskiego polipropylenu) | szt. | 30 |  |  | 0 | 0
159 | Dwuzłączka PE 40 (PN 16, zastosowanie do instalacji przesyłowej wody do spożycia i ścieków komunalnych, korpus z czarnego polipropylenu, uszczelka z czarnego kauczuku nitrylowego, pierścień dociskowy z czarnego polipropylenu, pierścień zaciskowy z białego poliacetalu, nakrętka z jasnoniebieskiego polipropylenu) | szt. | 20 |  |  | 0 | 0
160 | Dwuzłączka PE 50 (PN 16, zastosowanie do instalacji przesyłowej wody do spożycia i ścieków komunalnych, korpus z czarnego polipropylenu, uszczelka z czarnego kauczuku nitrylowego, pierścień dociskowy z czarnego polipropylenu, pierścień zaciskowy z białego poliacetalu, nakrętka z jasnoniebieskiego polipropylenu) | szt. | 5 |  |  | 0 | 0
161 | Dwuzłączka PE 63 (PN 16, zastosowanie do instalacji przesyłowej wody do spożycia i ścieków komunalnych, korpus z czarnego polipropylenu, uszczelka z czarnego kauczuku nitrylowego, pierścień dociskowy z czarnego polipropylenu, pierścień zaciskowy z białego poliacetalu, nakrętka z jasnoniebieskiego polipropylenu) | szt. | 2 |  |  | 0 | 0
162 | Dwuzłączka PE 75 (PN 10, zastosowanie do instalacji przesyłowej wody do spożycia i ścieków komunalnych, korpus z czarnego polipropylenu, uszczelka z czarnego kauczuku nitrylowego, pierścień dociskowy z czarnego polipropylenu, pierścień zaciskowy z białego poliacetalu, nakrętka z jasnoniebieskiego polipropylenu) | szt. | 2 |  |  | 0 | 0
163 | Złączka redukcyjna 20x16 (PN 16, zastosowanie do instalacji przesyłowej wody do spożycia i ścieków komunalnych, korpus z czarnego polipropylenu, uszczelka z czarnego kauczuku nitrylowego, pierścień dociskowy z czarnego polipropylenu, pierścień zaciskowy z białego poliacetalu, nakrętka z jasnoniebieskiego polipropylenu) | szt. | 2 |  |  | 0 | 0
164 | Złączka redukcyjna 25x20 (PN 16, zastosowanie do instalacji przesyłowej wody do spożycia i ścieków komunalnych, korpus z czarnego polipropylenu, uszczelka z czarnego kauczuku nitrylowego, pierścień dociskowy z czarnego polipropylenu, pierścień zaciskowy z białego poliacetalu, nakrętka z jasnoniebieskiego polipropylenu) | szt. | 2 |  |  | 0 | 0
165 | Złączka redukcyjna 32x20 (PN 16, zastosowanie do instalacji przesyłowej wody do spożycia i ścieków komunalnych, korpus z czarnego polipropylenu, uszczelka z czarnego kauczuku nitrylowego, pierścień dociskowy z czarnego polipropylenu, pierścień zaciskowy z białego poliacetalu, nakrętka z jasnoniebieskiego polipropylenu) | szt. | 2 |  |  | 0 | 0
166 | Złączka redukcyjna 32x25 (PN 16, zastosowanie do instalacji przesyłowej wody do spożycia i ścieków komunalnych, korpus z czarnego polipropylenu, uszczelka z czarnego kauczuku nitrylowego, pierścień dociskowy z czarnego polipropylenu, pierścień zaciskowy z białego poliacetalu, nakrętka z jasnoniebieskiego polipropylenu) | szt. | 2 |  |  | 0 | 0
167 | Złączka redukcyjna 40x32 (PN 16, zastosowanie do instalacji przesyłowej wody do spożycia i ścieków komunalnych, korpus z czarnego polipropylenu, uszczelka z czarnego kauczuku nitrylowego, pierścień dociskowy z czarnego polipropylenu, pierścień zaciskowy z białego poliacetalu, nakrętka z jasnoniebieskiego polipropylenu) | szt. | 2 |  |  | 0 | 0
168 | Złączka redukcyjna 50x32 (PN 16, zastosowanie do instalacji przesyłowej wody do spożycia i ścieków komunalnych, korpus z czarnego polipropylenu, uszczelka z czarnego kauczuku nitrylowego, pierścień dociskowy z czarnego polipropylenu, pierścień zaciskowy z białego poliacetalu, nakrętka z jasnoniebieskiego polipropylenu) | szt. | 2 |  |  | 0 | 0
169 | Złączka redukcyjna 50x40 (PN 16, zastosowanie do instalacji przesyłowej wody do spożycia i ścieków komunalnych, korpus z czarnego polipropylenu, uszczelka z czarnego kauczuku nitrylowego, pierścień dociskowy z czarnego polipropylenu, pierścień zaciskowy z białego poliacetalu, nakrętka z jasnoniebieskiego polipropylenu) | szt. | 2 |  |  | 0 | 0
170 | Złączka redukcyjna 63x50 (PN 16, zastosowanie do instalacji przesyłowej wody do spożycia i ścieków komunalnych, korpus z czarnego polipropylenu, uszczelka z czarnego kauczuku nitrylowego, pierścień dociskowy z czarnego polipropylenu, pierścień zaciskowy z białego poliacetalu, nakrętka z jasnoniebieskiego polipropylenu) | szt. | 1 |  |  | 0 | 0
171 | Złączka redukcyjna 75x63 (PN 10, zastosowanie do instalacji przesyłowej wody do spożycia i ścieków komunalnych, korpus z czarnego polipropylenu, uszczelka z czarnego kauczuku nitrylowego, pierścień dociskowy z czarnego polipropylenu, pierścień zaciskowy z białego poliacetalu, nakrętka z jasnoniebieskiego polipropylenu) | szt. | 2 |  |  | 0 | 0
172 | Trójnik PE 32 (PN 16, zastosowanie do instalacji przesyłowej wody do spożycia i ścieków komunalnych, korpus z czarnego polipropylenu, uszczelka z czarnego kauczuku nitrylowego, pierścień dociskowy z czarnego polipropylenu, pierścień zaciskowy z białego poliacetalu, nakrętka z jasnoniebieskiego polipropylenu) | szt. | 2 |  |  | 0 | 0
173 | Trójnik PE 40 (PN 16, zastosowanie do instalacji przesyłowej wody do spożycia i ścieków komunalnych, korpus z czarnego polipropylenu, uszczelka z czarnego kauczuku nitrylowego, pierścień dociskowy z czarnego polipropylenu, pierścień zaciskowy z białego poliacetalu, nakrętka z jasnoniebieskiego polipropylenu) | szt. | 2 |  |  | 0 | 0
174 | Trójnik PE 50 (PN 16, zastosowanie do instalacji przesyłowej wody do spożycia i ścieków komunalnych, korpus z czarnego polipropylenu, uszczelka z czarnego kauczuku nitrylowego, pierścień dociskowy z czarnego polipropylenu, pierścień zaciskowy z białego poliacetalu, nakrętka z jasnoniebieskiego polipropylenu) | szt. | 2 |  |  | 0 | 0
175 | Trójnik PE 63 (PN 16, zastosowanie do instalacji przesyłowej wody do spożycia i ścieków komunalnych, korpus z czarnego polipropylenu, uszczelka z czarnego kauczuku nitrylowego, pierścień dociskowy z czarnego polipropylenu, pierścień zaciskowy z białego poliacetalu, nakrętka z jasnoniebieskiego polipropylenu) | szt. | 1 |  |  | 0 | 0
176 | Trójnik redukcyjny PE 40x32x40 (PN 16, zastosowanie do instalacji przesyłowej wody do spożycia i ścieków komunalnych, korpus z czarnego polipropylenu, uszczelka z czarnego kauczuku nitrylowego, pierścień dociskowy z czarnego polipropylenu, pierścień zaciskowy z białego poliacetalu, nakrętka z jasnoniebieskiego polipropylenu) | szt. | 2 |  |  | 0 | 0
177 | Trójnik redukcyjny PE 50x40x50 (PN 16, zastosowanie do instalacji przesyłowej wody do spożycia i ścieków komunalnych, korpus z czarnego polipropylenu, uszczelka z czarnego kauczuku nitrylowego, pierścień dociskowy z czarnego polipropylenu, pierścień zaciskowy z białego poliacetalu, nakrętka z jasnoniebieskiego polipropylenu) | szt. | 2 |  |  | 0 | 0
178 | Trójnik redukcyjny PE 63x50x63 (PN 16, zastosowanie do instalacji przesyłowej wody do spożycia i ścieków komunalnych, korpus z czarnego polipropylenu, uszczelka z czarnego kauczuku nitrylowego, pierścień dociskowy z czarnego polipropylenu, pierścień zaciskowy z białego poliacetalu, nakrętka z jasnoniebieskiego polipropylenu) | szt. | 1 |  |  | 0 | 0
179 | Trójnik redukcyjny PE 75x50x75 (PN 10, zastosowanie do instalacji przesyłowej wody do spożycia i ścieków komunalnych, korpus z czarnego polipropylenu, uszczelka z czarnego kauczuku nitrylowego, pierścień dociskowy z czarnego polipropylenu, pierścień zaciskowy z białego poliacetalu, nakrętka z jasnoniebieskiego polipropylenu) | szt. | 1 |  |  | 0 | 0
180 | Kolano 90 PE 32 (PN 16, zastosowanie do instalacji przesyłowej wody do spożycia i ścieków komunalnych, korpus z czarnego polipropylenu, uszczelka z czarnego kauczuku nitrylowego, pierścień dociskowy z czarnego polipropylenu, pierścień zaciskowy z białego poliacetalu, nakrętka z jasnoniebieskiego polipropylenu) | szt. | 2 |  |  | 0 | 0
181 | Kolano 90 PE 40 (PN 16, zastosowanie do instalacji przesyłowej wody do spożycia i ścieków komunalnych, korpus z czarnego polipropylenu, uszczelka z czarnego kauczuku nitrylowego, pierścień dociskowy z czarnego polipropylenu, pierścień zaciskowy z białego poliacetalu, nakrętka z jasnoniebieskiego polipropylenu) | szt. | 2 |  |  | 0 | 0
182 | Kolano 90 PE 50 (PN 16, zastosowanie do instalacji przesyłowej wody do spożycia i ścieków komunalnych, korpus z czarnego polipropylenu, uszczelka z czarnego kauczuku nitrylowego, pierścień dociskowy z czarnego polipropylenu, pierścień zaciskowy z białego poliacetalu, nakrętka z jasnoniebieskiego polipropylenu) | szt. | 2 |  |  | 0 | 0
183 | Zaślepka PE DN 32 (PN 16, zastosowanie do instalacji przesyłowej wody do spożycia i ścieków komunalnych, korpus z czarnego polipropylenu, uszczelka z czarnego kauczuku nitrylowego, pierścień dociskowy z czarnego polipropylenu, pierścień zaciskowy z białego poliacetalu, nakrętka z jasnoniebieskiego polipropylenu) | szt. | 15 |  |  | 0 | 0
184 | Zaślepka PE DN 40 (PN 16, zastosowanie do instalacji przesyłowej wody do spożycia i ścieków komunalnych, korpus z czarnego polipropylenu, uszczelka z czarnego kauczuku nitrylowego, pierścień dociskowy z czarnego polipropylenu, pierścień zaciskowy z białego poliacetalu, nakrętka z jasnoniebieskiego polipropylenu) | szt. | 20 |  |  | 0 | 0
185 | Zaślepka PE DN 50 (PN 16, zastosowanie do instalacji przesyłowej wody do spożycia i ścieków komunalnych, korpus z czarnego polipropylenu, uszczelka z czarnego kauczuku nitrylowego, pierścień dociskowy z czarnego polipropylenu, pierścień zaciskowy z białego poliacetalu, nakrętka z jasnoniebieskiego polipropylenu) | szt. | 2 |  |  | 0 | 0
186 | Zawór antyskażeniowy Ø 15 GW/GW | szt. | 2 |  |  | 0 | 0
187 | Zawór antyskażeniowy Ø 20 GW/GW | szt. | 40 |  |  | 0 | 0
188 | Zawór antyskażeniowy Ø 25 GW/GW | szt. | 2 |  |  | 0 | 0
189 | Zawór antyskażeniowy Ø 32 GW/GW | szt. | 2 |  |  | 0 | 0
190 | Zawór antyskażeniowy Ø 40 GW/GW | szt. | 2 |  |  | 0 | 0
191 | Zawór antyskażeniowy Ø 50 GW/GW | szt. | 2 |  |  | 0 | 0
192 | Zawór zwrotny mosiądz GW/GW DN 20 grzybek tworzywo sztuczne (poliamid), L-46,5 mm | szt. | 10 |  |  | 0 | 0
193 | Zawór zwrotny mosiądz GW/GW DN 25 grzybek tworzywo sztuczne (poliamid), L-56 mm | szt. | 10 |  |  | 0 | 0
194 | Zawory kulowe przelotowe wzmocniony Ø 15, końcówki gwintowane wewnętrznie, uszczelka teflonowa, pierścień dławiący, rączka metalowa z osłoną PCV. L-49mm | szt. | 20 |  |  | 0 | 0
195 | Zawory kulowe przelotowe wzmocniony Ø 20, końcówki gwintowane wewnętrznie, uszczelka teflonowa, pierścień dławiący, rączka metalowa z osłoną PCV. L-56mm | szt. | 100 |  |  | 0 | 0
196 | Zawory kulowe przelotowe wzmocniony Ø 20, końcówki gwintowane wewnętrznie, uszczelka teflonowa, pierścień dławiący, rączka metalowa z osłoną PCV. L-50,5mm | szt. | 20 |  |  | 0 | 0
197 | Zawory kulowe przelotowe wzmocniony Ø 20, końcówki gwintowane wewnętrznie i zewnętrznie (GW/GZ), uszczelka teflonowa, pierścień dławiący, rączka metalowa z osłoną PCV. L-69mm | szt. | 10 |  |  | 0 | 0
198 | Zawory kulowe przelotowe wzmocniony Ø 20 dwuzłączka, końcówki gwintowane wewnętrznie i zewnętrznie (GW/GZ), uszczelka teflonowa, pierścień dławiący, rączka motylkowa. L-74mm | szt. | 10 |  |  | 0 | 0
199 | Zawory kulowe przelotowe wzmocniony Ø 25, końcówki gwintowane wewnętrznie, uszczelka teflonowa, pierścień dławiący, rączka metalowa z osłoną PCV. L-64mm | szt. | 40 |  |  | 0 | 0
200 | Zawory kulowe przelotowe wzmocniony Ø 25, końcówki gwintowane wewnętrznie i zewnętrznie (GW/GZ), uszczelka teflonowa, pierścień dławiący, rączka metalowa z osłoną PCV. L-74mm | szt. | 10 |  |  | 0 | 0
201 | Zawory kulowe przelotowe wzmocniony Ø 25 dwuzłączka, końcówki gwintowane wewnętrznie i zewnętrznie (GW/GZ), uszczelka teflonowa, pierścień dławiący, rączka motylkowa. L-89mm | szt. | 10 |  |  | 0 | 0
202 | Zawory kulowe przelotowewzmocniony Ø 32, końcówki gwintowane wewnętrznie, uszczelka teflonowa, pierścień dławiący, rączka metalowa z osłoną PCV | szt. | 20 |  |  | 0 | 0
203 | Zawory kulowe przelotowe wzmocniony Ø 40, końcówki gwintowane wewnętrznie, uszczelka teflonowa, pierścień dławiący, rączka metalowa z osłoną PCV | szt. | 5 |  |  | 0 | 0
204 | Zawory kulowe przelotowe wzmocniony Ø 50, końcówki gwintowane wewnętrznie, uszczelka teflonowa, pierścień dławiący, rączka metalowa z osłoną PCV | szt. | 5 |  |  | 0 | 0
205 | Zawór czerpalny Ø 20 z dławikiem ze złączką do węża, rączka metalowa z osłoną PCV, L-84mm | szt. | 50 |  |  | 0 | 0
206 | Zawór przelotowy żeliwny grzybkowy Ø 15 pokrętło metalowe | szt. | 20 |  |  | 0 | 0
207 | Zawór przelotowy żeliwny grzybkowy Ø 20 pokrętło metalowe | szt. | 70 |  |  | 0 | 0
208 | Zawór przelotowy żeliwny grzybkowy Ø 25 pokrętło metalowe | szt. | 15 |  |  | 0 | 0
209 | Zawór przelotowy żeliwny grzybkowy Ø 32 pokrętło metalowe | szt. | 15 |  |  | 0 | 0
210 | Zawór przelotowy żeliwny grzybkowy Ø 40 pokrętło metalowe | szt. | 2 |  |  | 0 | 0
211 | Zawór przelotowy żeliwny grzybkowy Ø 50 pokrętło metalowe | szt. | 2 |  |  | 0 | 0
212 | Kolanko OC Ø 15 | szt. | 10 |  |  | 0 | 0
213 | Kolanko OC Ø 20 | szt. | 50 |  |  | 0 | 0
214 | Kolanko OC Ø 25 | szt. | 10 |  |  | 0 | 0
215 | Kolanko OC Ø 32 | szt. | 50 |  |  | 0 | 0
216 | Kolano OC wkrętno nakrętne Ø 20 | szt. | 30 |  |  | 0 | 0
217 | Kolano OC wkrętno nakrętne Ø 25 | szt. | 20 |  |  | 0 | 0
218 | Kolano OC wkrętno nakrętne Ø 32 | szt. | 10 |  |  | 0 | 0
219 | Nypel OC Ø 15 | szt. | 20 |  |  | 0 | 0
220 | Nypel OC Ø 20 | szt. | 100 |  |  | 0 | 0
221 | Nypel OC Ø 25 | szt. | 20 |  |  | 0 | 0
222 | Nypel OC Ø 32 | szt. | 20 |  |  | 0 | 0
223 | Trójnik OC Ø 32 | szt. | 10 |  |  | 0 | 0
224 | Trójnik OC Ø 20 | szt. | 30 |  |  | 0 | 0
225 | Mufa OC Ø 15 | szt. | 20 |  |  | 0 | 0
226 | Mufa OC Ø 20 | szt. | 50 |  |  | 0 | 0
227 | Mufa OC Ø 25 | szt. | 10 |  |  | 0 | 0
228 | Mufa OC Ø 32 | szt. | 50 |  |  | 0 | 0
229 | Redukcja OC 20/15 | szt. | 6 |  |  | 0 | 0
230 | Redukcja OC 25/20 | szt. | 20 |  |  | 0 | 0
231 | Redukcja OC 32/20 | szt. | 80 |  |  | 0 | 0
232 | Redukcja OC 40/32 | szt. | 10 |  |  | 0 | 0
233 | Redukcja OC 40/25 | szt. | 10 |  |  | 0 | 0
234 | Redukcja OC 50/25 | szt. | 4 |  |  | 0 | 0
235 | Redukcja OC 50/40 | szt. | 4 |  |  | 0 | 0
236 | Śrubunek płaski OC DN 15 z uszczelką | szt. | 5 |  |  | 0 | 0
237 | Śrubunek płaski OC DN 20 z uszczelką | szt. | 20 |  |  | 0 | 0
238 | Śrubunek płaski OC DN 25 z uszczelką | szt. | 15 |  |  | 0 | 0
239 | Śrubunek płaski OC DN 32 z uszczelką | szt. | 5 |  |  | 0 | 0
240 | Dwuzłączka z mosiądzu, prosta, z końcówka kulista DN 15, L-42,5mm DWUZŁACZKA Z MOSIADZU | szt. | 5 |  |  | 0 | 0
241 | Dwuzłączka z mosiądzu, prosta, z końcówka kulista DN 20, L-48mm DWUZŁACZKA Z MOSIADZU | szt. | 15 |  |  | 0 | 0
242 | Dwuzłączka z mosiądzu, prosta, z końcówka kulista DN 25, L-60mm DWUZŁACZKA Z MOSIADZU | szt. | 5 |  |  | 0 | 0
243 | Dwuzłączka z mosiądzu, prosta, z końcówka kulista DN 32, L-61mm DWUZŁACZKA Z MOSIADZU | szt. | 5 |  |  | 0 | 0
244 | Obejmy pojedyncza z wkładka tłumiącą – komplet na rurę DN 20 (śruba M8 12mm) | szt. | 50 |  |  | 0 | 0
245 | Obejmy pojedyncza z wkładka tłumiącą – komplet na rurę DN 25 (śruba M8 12mm) | szt. | 20 |  |  | 0 | 0
246 | Obejmy pojedyncza z wkładka tłumiącą – komplet na rurę DN 32 (śruba M8 12mm) | szt. | 100 |  |  | 0 | 0
247 | Obejmy pojedyncza z wkładka tłumiącą – komplet na rurę DN 40 (śruba M8 12mm) | szt. | 30 |  |  | 0 | 0
248 | Obejmy pojedyncza z wkładka tłumiącą – komplet na rurę DN 50 (śruba M8 12mm) | szt. | 20 |  |  | 0 | 0
249 | Pasta uszczelniająca do połączeń gwintowanych 250g. (tubka) | szt. | 20 |  |  | 0 | 0
250 | Len warkocz 100g | szt. | 20 |  |  | 0 | 0
251 | Taśma teflonowa 0,2mm x 12 mm x 15 mb | szt. | 10 |  |  | 0 | 0
252 | Taśma do oznakowania sieci wodociągowych w kolorze niebieskim, Napis: UWAGA WODOCIĄG, szerokośc 20 cm, długość 100 m | szt. | 10 |  |  | 0 | 0
253 | Taśma do oznakowania sieci kanalizacyjnych w kolorze brązowym. Napis: UWAGA KANALIZACJA, szerokośc 20 cm, długość 100 m | szt. | 10 |  |  | 0 | 0
254 | Wodomierz DN 25 - Wielostrumieniowy, suchobieżny - Średnica nominalna DN 25 - Przepływ nominalny Qn 3,5 m³/h - Długość zabudowy 260 mm - Pięcio-bębenkowe liczydło - Wodomierz przystosowany do nakladki radiowej | szt. | 15 |  |  | 0 | 0
OGÓŁEM |  |  |  | zł |  | zł | 0
Słownie :
……………………………..
podpis dostawcy