Osielsko, 28.03.2012 r.

Zainteresowani Wykonawcy

dot.: Przetarg nieograniczony na: „Rozbudowę budynku Urzędu Gminy w Osielsku”

- nr sprawy IiZP.271.B.2.2012

W związku z zapytaniami Wykonawców wyjaśniamy: 

          I.  Dotyczy robót drogowych

- Na stronie internetowej Zamawiający udostępnił 2 warianty projektu oraz 2 warianty przedmiaru na zagospodarowanie terenu. Różnią się technologią wykonania podbudowy pod nawierzchnię z kostki brukowej.
W jednym wariancie podbudowa jest betonowa, w drugim wariancie podbudowa jest z kruszywa.
Prosimy o informację, który wariant jest obowiązujący  i  należy go ująć w ofercie.
Odpowiedź

Do oferty należy przyjąć wariant z podbudową betonową.

- W załączonych przedmiarach (w obu wariantach) na zagospodarowanie terenu brakuje n/w  zakresów robót  wynikających z projektów:

a) robót ziemnych pod projektowane nawierzchnie łącznie z wywozem nadmiaru ziemi i opłatą za składowanie,

b) podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem gr. 20 cm – 2.715,90 m2,
	c) warstwy odcinającej z piasku zagęszczonego mechanicznie gr. 14 cm – 2.000,40 m2,
	d) obrzeży betonowych 8x30x100 cm – ok. 385,50 mb,
	c) nawierzchni chodników z kostki gr. 6 cm – 715,50 m2, 
	d) krawężnik wjazdowy (wtopiony) 15x22x100 cm – ok. 68,00 mb,
	e) krawężnik drogowy (opornik ) 12x25x100 cm - ok. 126,00 mb,
	f) kosztów składowania i utylizacji rozbieranej nawierzchni.
Odpowiedź

Ofertę należy wykonać na podstawie przekazanego projektu wykonawczego. Przedmiary są materiałami poglądowymi. W przypadku nieścisłości pomiędzy projektem, a przedmiarami należy brać przede wszystkim informacje z rysunków i opisu projektu wykonawczego.

Pozycja została uzupełniona w przedmiarach.

Ponadto do oferty należy przyjąć ułożenie kostki betonowej na paletach i odwóz na odległość 6 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

- Dodatkowo niektóre przyjęte zakresy i ilości robót są nieprawidłowe, i tak:
a) przyjęta w przedmiarze  - wariant 1 – grubość podbudowy  betonowej 8 cm (12 – 4) jest niezgodna z projektem	  - wg projektu jest 15 cm,

b) przyjęta w przedmiarze  - wariant 2 – grubość podbudowy z kruszywa 20 cm (8+12)
jest niezgodna z projektem	  - wg projektu jest 15 cm,

c) w obu przedmiarach przyjęto nawierzchnię  z  kostki betonowej   gr. 8 cm w ilości 2.789,79 m2	 – wg projektu kostka gr. 8 cm ( drogi, parkingi) występuje na powierzchni 1.359,7 + 640,70 = 2.000,40 m2 
(dodając brakującą  kostkę gr. 6 cm na  chodnikach  na powierzchni 715,50 m2 łączna powierzchnia kostki to 2.715,90 m2).

d) w obu przedmiarach przyjęto 400,00 m krawężnika drogowego (ulicznego) 15x30x100 cm  - wg projektu jest ok. 439,00 m.

e) w obu przedmiarach przyjęto 120,00 m3  ławy betonowej pod krawężniki  - przyjęta ilość jest znacznie zawyżona  - prawidłowa ilość to ok. 33,00 m3.
odpowiedź

Należy wycenić wersję z podbudową betonową o grubości 15 cm.
Pozycja została uzupełniona w przedmiarach.

- Na planie zagospodarowania  - bilans terenu – powierzchnia terenów utwardzonych to 2.789,79 m2. Wg projektu dróg łączna powierzchnia utwardzona wynosi 2.715,90 m2. Prosimy o podanie, z czego wynika ta różnica?

Odpowiedź

Różnica wynika z zakresu opracowania, w projekcie drogowym została podliczona powierzchnia terenów utwardzonych łącznie z wjazdem i połączeniem drogi wewnętrznej z drogą publiczna znajdujący się poza granicami działki (różnica ok. 20 m2), podobna sprawa dotyczy chodnika (ok. 11 m2) dowiązującego się do istniejącego, część znajduje się poza obszarem opracowania wg, którego liczona była powierzchnia terenów utwardzonych z projekcie zagospodarowania terenu. Ponadto do projektu drogowego zostały wliczone tylko powierzchnie z kostki betonowej, nie podliczono więc powierzchni tarasu  drewnianego (40m2), łącznie ok. 70m2 co daje nam różnicę między podanymi wartościami.

- W opisie technicznym oraz na przekrojach konstrukcyjnych dla wariantu 1  należy wykonać podbudowę z chudego betonu (C8/10), natomiast w przedmiarze przyjęto beton C12/15. Jaki beton ująć w ofercie?

Odpowiedź

Pozycja została uzupełniona w przedmiarach.

- Prosimy o podanie parametrów kruszywa łamanego dla wariantu 2 podbudowy.

Odpowiedź

Ze względu na wyjaśnienie na pytanie z punktu 1 na wykonanie podbudowy betonowej pytanie bezzasadne.

- Prosimy o potwierdzenie, że chodnik ma być wykonany z kostki szarej.

Odpowiedź

Ciągi piesze mają być wykonane z kostki brukowej w kolorze jasnoszarym, ciągi pieszo-jezdne i miejsca parkingowe z kostki brukowej w kolorze szarym lub grafitowym.

- Na planie zagospodarowania  - bilans terenu – powierzchnia terenów utwardzonych to 2.789,79 m2. Wg projektu dróg łączna powierzchnia utwardzona wynosi 2.715,90 m2. Prosimy o podanie, z czego wynika ta różnica? Z uwagi na brak w/w elementów oraz błędy w zamieszczonym przedmiarze,  prosimy o uzupełnienie i korektę  przedmiaru w zakresie robót drogowych.
odpowiedź

Odpowiedź zawarta w pkt 4.

II.  Dotyczy zieleni i elementów małej architektury

- W załączonych przedmiarach (w obu wariantach) na zagospodarowanie terenu brakuje n/w  zakresów robót  wynikających z projektu zieleni i małej architektury:

a) projektowanych drzew liściastych ozdobnych – 6 szt (?),
b) zieleni niskiej – trawników,
c) ławek,
d) stojaków rowerowych,
e) śmietników z popielniczką,
f)  zdroju ulicznego.

Z uwagi na brak w/w elementów w zamieszczonym przedmiarze,  prosimy o uzupełnienie przedmiaru w zakresie zieleni.

Odpowiedź

Pozycja została uzupełniona w przedmiarach.

- Prosimy o udostępnienie projektu zieleni oraz inwentaryzacji dendrologicznej.

Odpowiedź

W załączeniu projekt inwentaryzacji i projekt zieleni.

- Czy Zamawiający posiada zgodę na wycinkę drzew?

Odpowiedź

Zamawiający posiada zgodę na wycinkę części drzew, a część planowana jest do przesadzenia. Wykonawca w Fercie ma ująć koszt wycinki i przesadzenia drzew w miejsce wskazane w projekcie technicznym.

- Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający  ponosi opłaty administracyjne związane z wycinką drzew.

Odpowiedź

Zamawiający ponosi opłaty za wycinkę drzew.

III. Dotyczy robót budowlanych – część projektowana

- W przedmiarze robót budowlanym nie ujęto fasady F.1.4 wewnętrznej łącznie z drzwiami D10 (z uwagi na brak rysunku fasady nie możemy podać powierzchni). Prosimy o uzupełnienie  przedmiaru.

Odpowiedź

Pozycja została uzupełniona w przedmiarach.

- Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunki fasad: F.1.4 wewnętrznej oraz F.2.2.

Odpowiedź

Pozycja została uzupełniona w przedmiarach.

- W przedmiarze ujęto 1 szt. drzwi D7 EI30, natomiast w zestawieniu są 2 szt. D7 bez odporności ogniowej. Prosimy o korektę przedmiaru.

Odpowiedź

Pozycja została uzupełniona w przedmiarach.

- W przedmiarze ujęto 6 szt. drzwi D2 , natomiast w zestawieniu jest 5 szt.. Prosimy o korektę przedmiaru.

Odpowiedź

Pozycja została uzupełniona w przedmiarach.

- W przedmiarze ujęto 30 szt. drzwi D4, natomiast w zestawieniu jest 28 szt.. Prosimy o korektę przedmiaru.

Odpowiedź

Pozycja została uzupełniona w przedmiarach.

- W przedmiarze ujęto 2 szt. drzwi D6 jako aluminiowe przeszklone szkłem bezpiecznym. Prosimy o jednoznaczne podanie z czego mają być wykonane i czy maja być przeszklone – w zestawieniu nie opisano ich jednoznacznie.

Odpowiedź

Ofertę należy wykonać na podstawie przekazanego projektu wykonawczego. Przedmiary są materiałami poglądowymi. W przypadku nieścisłości pomiędzy projektem, a przedmiarami należy brać przede wszystkim informacje z rysunków i opisu projektu wykonawczego w związku z czym należy przyjąć drzwi D6 jak w zestawieniu stolarki dokumentacji projektowej branży architektonicznej.

- W przedmiarze w poz. 81 ujęto ocieplenie ścian ze styropianu (pod płytami elewacyjnymi). Wg projektu ocieplenie jest z wełny mineralnej. Prosimy o korektę przedmiaru (zmiana podstawy wyceny + rodzaj materiału).

Odpowiedź

Pozycja została uzupełniona w przedmiarach.

- W przedmiarze w poz. 57 ujęto 3,84 m3 piasku, powinno być 1,61 m3. Prosimy o korektę przedmiaru.

Odpowiedź

Pozycja została uzupełniona w przedmiarach.

- Na rzucie parteru i piętra została oznaczona kolorem niebieskim „Obudowa drogi ewakuacyjnej EI 15”. Prosimy o wyjaśnienie tego oznaczenia. Brak w przedmiarze takiego zakresu robót jako oddzielnej pozycji.

Odpowiedź
Oznaczenie jest graficznym wskazaniem drogi i obszaru ewakuacji. Wszystkie elementy znajdujące się na drodze ewakuacji muszą mieć zachowaną odporność. W przedmiarach nie było konieczności wskazania tych zakresu robót jako odrębnej pozycji ze względu na przyjęte w dokumentacji i przedmiarach materiały, które są zgodne z wyżej wymienionymi wymaganiami (drzwi i grubości ścian i inne elementy konstrukcyjne)

IV. Dotyczy robót elektrycznych

- W dokumentacji jest mowa o zasilaniu Rozdzielni GTR ze złącza kablowego kablem YAKY 4x95mm2 natomiast brak tego kabla w przedmiarze. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualne uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź

Ofertę należy wykonać na podstawie przekazanego projektu wykonawczego. Przedmiary są materiałami poglądowymi. W przypadku nieścisłości pomiędzy projektem, a przedmiarami należy brać przede wszystkim informacje z rysunków i opisu projektu wykonawczego w związku z czym należy przyjąć jak w z dokumentacji projektowej branży elektrycznej.

- W przedmiarze prace zewnętrzne w pozycji nr 16 jest mowa o przebudowie istniejącej instalacji, natomiast nie ma w tej pozycji nowego kabla. Czy przebudowa będzie polegała na wykorzystaniu istniejących odcinków kabli? Prosimy o wyjaśnienie i ewentualne uzupełnienie przedmiaru.

ODPOWIEDŹ

Przebudowa nie będzie wykorzystywać istniejących kabli, należy założyć nowe okablowanie. Co do nieścisłości w przedmiarze – jak w odpowiedzi  na pytanie 22.

- W dokumentacji jest mowa wprowadzeniu kabla YKY 5x10 mm2 ze skrzynki przyłączeniowej agregatu prądotwórczego zlokalizowanej przy granicy działki do rozdzielni GTR. Brak tego kabla w przedmiarze. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualne uzupełnienie przedmiaru.
odpowiedź

Ofertę należy wykonać na podstawie przekazanego projektu wykonawczego. Przedmiary są materiałami poglądowymi. W przypadku nieścisłości pomiędzy projektem, a przedmiarami należy brać przede wszystkim informacje z rysunków i opisu projektu wykonawczego w związku z czym należy przyjąć jak w z dokumentacji projektowej branży elektrycznej.

.
V. Dotyczy SIWZ

- Czy do oferty należy załączyć kosztorysy ofertowe? Jeśli tak, to jakie: szczegółowe czy uproszczone?.
 odpowiedź

Tak załącznik oferty mają stanowić kosztorysy uproszczone.

- Architektura   rys.004  przekrój A-A balustrady

Brak rysunków szczegółowych balustrady prosimy o zamieszczenie.

Odpowiedź

Przyjęto systemowe rozwiązania dla balustrad - ze szkła hartowanego i stali ocynkownej, mocowanie boczne, pochwyt drewniany-kątowy, np. system Balardo – zał. 1.3.

- W przedmiarze w zakresie klimatyzacji są wymienione systemy K1 i K2, w dokumentacji projektowej jest jeszcze jeden system oparty na jednostkach wewnętrznych kasetonowych jednostronnych.  Proszę o wyjaśnienie ile ma być systemów klimatyzacji.

Odpowiedź

Do wyceny przyjąć zgodnie z projektem technicznym dwa systemy klimatyzacji.

- Centrala wentylacyjna której karta katalogowa jest dana do dokumentacji zawiera chłodnicę freonową. Czy centrala ma być w nią wyposażona? Nie ma w dokumentacji agregatu skraplającego tak wiec jest bezużyteczna.

Odpowiedź.

Centrala nie musi być wyposażona w chłodnicę freonową, może zostać pominięta przez wzgląd na projekt klimatyzacji, w ofercie proszę ująć centralę bez chłodnicy.

- Brak w przedmiarach branża budowlana: gaśnice, wycieraczki schodów ,tarasu drewnianego z desek,.

Czy wyżej wymienione elementy należy przyjąć do wyceny, czy Zamawiający uzupełni w brakujące  elementy w kosztorysie,

Odpowiedź

Wymienione elementy należy uwzględnić w ofercie. Pozycja została uzupełniona w przedmiarach.

- Patio.

Prosimy o podanie właściwej koncepcji wykonania nawierzchni tarasu(Patio) .

wg projektu drogowego rys D01 nawierzchnia jest z kostki betonowej, a w architekturze rys 0,22  nawierzchnia z gresu. Jaka jest właściwa nawierzchnia? W przypadku nawierzchni z płytek prosimy o przedstawienie przekroju  warstw nośnych  z podaniem kierunku spadków oraz podanie przekroju warstw nośnych pod tarasem drewnianym.

Odpowiedź

Należy przyjąć nawierzchnię tarasu wg projektu architektury – z desek tarasowych .

Nawierzchnia ciągów pieszych w patio wg projektu drogowego – nawierzchnia z kostki betonowej np. seria La Linia, Semmelrock.

Taras drewniany na drewnianych legarach 9x9cm, ułożone na bloczkach betonowych słupkach fundamentowych posadowionych na głębokość fundamentów, klasa betonu C12/15 (B15), do szalunków użyć rur kanalizacyjnych z PCW (A 120 mm), słupek betonowy zakończyć stalową obejmą (90 x 90 mm), w której zamocowane zostaną legary o wymiarach 9 x 9 cm. Deski tarasowe (przybite do legarów gwoździami), jesionowe, jednostronnie, drobnoryflowane, o przekroju 25x120mm i długości 1,6m, dwukrotnie olejowane olejem z filtrem UV.

- Architektura załącznik nr 1 plan ewakuacji .

Brak w przedmiarach pozycji na wycenę planu ewakuacyjnego prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź

Oznakowanie ewakuacyjne budynku jest przedmiotem postępowania.

Mała architektura.

- Prosimy o zamieszczenie części opisowej , zestawień ilościowych  szczegółowych– roślin do przesadzenia, nasadzenia , zakupu i wycinki drzew .

Odpowiedź

Dokładne zestawienie ilościowe drzew przeznaczonych do wycinki, pozostawienie oraz przesadzenia i nasadzenia w załączniku nr 1.4

Wyjaśniając załączoną tabelę drzewa przeznaczone do przesadzenia/nasadzenia ilościowo są równoważne ze względu na przesadzenie ich na ten sam teren – opracowania, a przesadzone ze względu na kolizję z projektowanym budynkiem i infrastrukturą. Na rysunkach dokumentacji projektowej (projekt zieleni) dokładnie zaznaczono drzewa do usunięcia i przesadzenia z numeracją wg inwentaryzacji dendrologicznej łącznie ze wskazaniem miejsca przesadzenia danego gatunku drzewa.

Co do projektowanej zieleni – zaprojektowano tylko 1 nasadzenie.

- W pkt 3 rozdziału 11 SIWZ Zamawiający pisze: ”polisa a w przypadku… we wskazanej wysokości”. Zamawiający w żadnym miejscu SIWZ nie wskazał konkretnej wysokości ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Jaka kwotę ubezpieczenia należy uznać za spełnienie warunku udziału w postępowaniu?

Odpowiedź

Wykonawca powinien do oferty przedstawić polisę na prowadzoną działalność na kwotę 750 000 zł.

- Brak przedmiarów dla projektu wykonawczego tarasu PATIO.

Odpowiedź

Pozycja została uzupełniona w przedmiarach.

- Czy należy wyposażyć biura i sanitariaty w meble łazienkowe, biurowe i kuchenne? Jeżeli tak to prosimy o załączenie przedmiarów.

Odpowiedź

Oferta ma zawierać wycenę łazienek i zaplecza kuchennego. Meble biurowe nie są przedmiotem zamówienia.

- Czy należy wyposażyć magazyn(archiwum) w regały przesuwne?  Jeżeli tak to prosimy o załączenie przedmiarów.

Odpowiedź

Tak oferta ma zawierać wyposażenie archiwum.

- Prosimy o sprecyzowanie danych technicznych dotyczących żaluzji pionowych wewnętrznych i ich ilości.

Odpowiedź

Odpowiedzi udzielono w punkcie 3, zestaw 2, załącznik nr  2.1

- Pomiędzy przedmiarami robót a zestawieniami w rysunkach wykonawczych występuje niezgodność w ilości zbrojenia. Prosimy o zajęcie stanowiska.

Odpowiedź

Do wyceny należy przyjąć ilość zbrojenia podaną na rys. projektu wykonawczego. Ponadto zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia odbywa się  w formie ryczałtu, a załączone przedmiary mają ułatwić sporządzenie wyceny przedmiotu zamówienia.

- W zamieszczonej na stronie Zamawiającego dokumentacji brak badań geotechnicznych, czy Zamawiający uzupełni dokumentację o brakujący projekt?

odpowiedź

Dokumentacja geotechniczna w zał_1.5.

- Czy w związku z wysokim poziomem wód gruntowych w ofercie należy uwzględnić koszty związane z odwodnieniem wykopów pod budynek a także sieci i przyłącza?

Odpowiedź

Tak w wycenie należy ująć koszty związane z odwodnieniem wykopów jako wycena własna.

- W związku z koniecznością uwzględnienia kosztów związanych z przeniesieniem dokumentów oraz mebli po zakończeniu I etapu oraz ryczałtową formą wynagrodzenia prosimy o dokładne określenie materiałów do przeniesienia  w celu możliwości skalkulowania ich przez każdego z Oferentów z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji.

Odpowiedź

Do wyceny proszę przyjąć 400 r-g jako wycenę własna.

- Czy w przydatku nie uzyskania decyzji na użytkowanie dla etapu I z winy Zamawiającego termin realizacji zadania zostanie przedłużony o czas niezbędny Zamawiającemu na uzyskanie decyzji na użytkowanie etapu I?

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu realizacji.

- W  zestawienie stolarki okiennej  okna o symbolu O1-O5 razem 21szt w rzutach kondygnacji występują tylko 3 szt O1, stolarka drzwiowa  DZ1,DZ2, DZ3 nie występuje na rzutach kondygnacji  .

Prosimy o zweryfikowanie zestawienia stolarki okienne i drzwiowej rys 009,011  oraz naniesienie na rzutach kognacji rys.  001,002 w raz  zweryfikowaniem pozycji kosztorysowej.

Odpowiedź

Oznaczenia stolarki od O1-O5 występujące w rys. nr 017 -  Zestawienie stolarki budynku istniejącego - jak nazwa wskazuje występuje na rzutach budynku istniejącego w liczbie zgodnej z zestawieniem stolarki – stolarką oznaczoną O1-O5 oznaczono wymianę stolarki istniejącej w ramach projektu termomodernizacji – dlatego została ujęta odrębnym rysunkiem dotyczącym  do projektu termomodernizacji. Weryfikacja i poprawa na rys. 009, 001,002 – bezzasadna.

- Rysunki elewacji  008,015  -   007,016  brak oznaczenia wg PN-EN ISO 7519  są niespójne z rzutem parteru budynku .

Prosimy o zamieszczenie na rysunkach elewacyjnych strzałki północy oraz  zmiany nazw kierunkowych elewacji.  Prosimy również o wyjaśnienie różnic na widoku elewacji frontowej (rys.015,008 wg opisu elewacja wschodnia) widok okien nie odpowiada zestawieniu stolarki okiennej O1 w zestawieniu 10 szt natomiast na widoku elewacji 16 szt na rys 008 17 szt.

Odpowiedź

Rysunki elewacji 007 i 008 różnią się od rysunków elewacji 015 i 016 ze względu na zakres projektu – w rysunkach 007 i 008 zawarte zostały tylko elewacje objęte projektem rozbudowy (elewacje w kolorze – rozbudowa, monochromatyczne - stan istniejący), natomiast rysunki 015 i 016 zawarte w projekcie termomodernizacji – stan po rozbudowie i termomodernizacji. Niezgodność elewacji z rzutem (rys. 001) wynika z faktu, że na rzutach zaznaczono również przebudowę i częściową termomodernizację projektu jako integralną całość projektu, natomiast  na elewacjach  (007 i 008) graficznie zasygnalizowano część nowoprojektowaną od istniejącej.

- Żaluzje.

Czy dostawa i montaż żaluzji wchodzą w zakres postępowania przetargowego .

Jeżeli tak to prosimy o podanie parametrów, rodzaju materiału i wymiarów (zestawienia), brak również pozycji   w kosztorysie .

Odpowiedź

Dostawa i montaż żaluzji wchodzi w zakres postępowania przetargowego. Żaluzje o parametrach zgodnych z opisem technicznym pkt. 1.4.4.2. oraz z załącznikiem nr  2.1

Pozycja zostanie uzupełniona w przedmiarach.

- Projekt wykonawczy - architektura zał. nr. 1  oznakowanie ewakuacji budynku.

Czy wyposażenie zawarte w projekcie ewakuacji jest przedmiotem zamówienia , jeżeli tak prosimy o zmianę przedmiarów.

Odpowiedź

Oznakowanie ewakuacyjne budynku jest przedmiotem postępowania. Pozycja zostanie uzupełniona w przedmiarach.

- Proszę o udostępnienie przedmiaru robót dotyczących przebudowy uzbrojenia telefonicznego TP  S.A. kolidującego  z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Osielsku. Zamawiający udostępnił przedmiary  branży elektrycznej-teletechnicznej pomijając    w/w roboty .

Odpowiedź

Przedmiar robót dotyczących przebudowy i uzbrojenia kabla telefonicznego zostanie dostarczony w piątek.

- W przedmiarach branży budowlanej nie ujęto wykonania gładzi gipsowych, które występują w dokumentacji projektowej. Jeżeli należy je wykonać w ramach niniejszego zamówienia to prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź

Tak gładzie gipsowe należy wykonać w ramach prowadzonego postępowania przetargowego.

- Brak w przedmiarach kurtyny powietrznej z nagrzewnicą elektryczną. Czy jest ona objęta niniejszym zamówieniem? Jeśli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź

Zamówienie obejmuje dostawę i montaż kurtyny powietrznej, którą należy wycenić w ofercie.

- Z czego należy wykonać parapety zewnętrzne: z blachy stalowej galwanizowanej czy z PVC?

Odpowiedź

Parapety zewnętrzne należy wykonać z PVC.

- Brak w przedmiarze branży budowlanej drzwi DW1 EI60 – 2 szt? Czy należy je ująć w wycenie? Jeśli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź

Drzwi DW1 należy ująć w ofercie,

- Czy zgodnie z przedmiarem branży budowlanej  nie należy ujmować do wyceny drzwi DZ1, a jedynie ich przeniesienie?

Odpowiedź

Istniejące drzwi DZ1 nie należy ujmować w wycenie, planowane jest ich przeniesienie.

- Nie zgadzają się ilości niektórej stolarki ujętej w przedmiarze z ilościami ujętymi w  zestawieniu stolarki. Które ilości należy przyjąć do wyceny: zgodnie z zestawieniem stolarki czy zgodnie z przedmiarem?

Odpowiedź

Do wyceny należy przyjąć ilość drzwi przyjętą w zestawieniu stolarki.

- Czy oferta obejmuje  wyposażenie obiektu w:
a)  meble biurowe (biurka, krzesła,stoły,  fotele, szafy itp.),
b)  regały w pom. archiwum,
c)  sprzęt biurowy (komputery, monitory, drukarki),
d)  tablicę z herbem i nazwą UG   - podświetlaną,
e)  tablicę informacyjną – podświetlaną,
f)  ladę informacyjną przy wejściu,
g) rzutnik i ekran sterowany elektrycznie,
h) pionowe i poziome żaluzje wewnętrzne,
i)  kurtynę powietrzną przy wejściu.

Brak w/w elementów w przedmiarze. Jeśli w ofercie należy ująć wyposażenie, to prosimy o szczegółowe zestawienie wyposażenia oraz podanie standardów  i danych technicznych.

ODPOWIEDŹ

Oferta obejmuje wyposażenie w podstawowym zakresie wykończenia wnętrz, w związku z powyższym do wyceny należy uwzględnić podpunkty b, d, e, f, g, h, i.

Parametry techniczne wyposażenia, które należy objąć wyceną:

- Regały jak przyjęto w dokumentacji, o parametrach nie gorszych niż np. system regałów przesuwnych, 475x30cm, 7 poziomów - wys. 269cm z rozstawem 33,5cm (z świetle) np. Parmag – „podwozie" z kołami zainstalowanymi pod każdą pionową przegrodą (bocznym oparciem półek). stabilne oparcie na prawie całej długości brzegu półki, zwiększające wytrzymałość półki na obciążenia, obciążenie półki 120 kg.

- tablica z herbem  - grawerowany, podświetlany krawędziowo,  na bezbarwnej pleksi wygrawerowane obrysy liter i loga Urzędu Gminy Osielska, na górnej krawędzi pleksi umieszczonyy profil aluminiowy ze świetlówką, która oświetla grawrowane obrysy liter i logo. Rozmiar 80 x 80 cm, grubość 6 mm, 4 ozdobne srebrne dystanse, Wypukłe litery z 3,  mm z pleksi, np. ATIC

- tablica informacyjna – grawerowany, podświetlany krawędziowo,  na bezbarwnej pleksi wygrawerowane litery, na górnej krawędzi pleksi umieszczonyy profil aluminiowy ze świetlówką, która oświetla grawrowane litery. Rozmiar 80 x 80 cm, grubość 6 mm, 4 ozdobne srebrne dystanse, informacja zawarta na tablicy wg zamawiającego, np. ATIC

- rzutnik i ekran wg zamawiającego

- pionowe żaluzje wewnętrzne – rolety pionowe, szerokość lameli -127 mm i 89 mm, białe, materiałowe

- kurtyna wg proj. wentylacji,

- lada informacyjna -  murowana z bloczków betonowych, parametry wg rysunków, wys. 90cm, wykończona z przezroczystego pleksi mocowanego punktowo na dystansach, podklejona kolorową folią samoprzylepną kolorze zielonym, RAL 100 60 60

- W przedmiarze nie ujęto elementów zagospodarowania patio, tzn:
- schodów drewnianych i tarasu z desek,
- ławki drewnianej,
- posadzki z gresów 30x60 cm.
Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź

Pozycje zostały uzupełnione w przedmiarze.

- W przedmiarze nie ujęto zadaszeń wejść do budynku istniejącego - prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź

Do wyceny należy przyjąć ilość zbrojenia podaną na rys. projektu wykonawczego. Ponadto zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia odbywa się  w formie ryczałtu, a załączone przedmiary mają ułatwić sporządzenie wyceny przedmiotu zamówienia.

- W przedmiarze nie ujęto konstrukcji stalowej (530,00 kg) pod zadaszenia wejść do budynku istniejącego - prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

ODPOWIEDŹ

Ofertę należy wykonać na podstawie przekazanego projektu wykonawczego. Przedmiary są materiałami poglądowymi. W przypadku nieścisłości pomiędzy projektem, a przedmiarami należy brać przede wszystkim informacje z rysunków i opisu projektu wykonawczego.

- W przedmiarze nie ujęto konstrukcji stalowej (2.479,00 kg)  - podkonstrukcji pod łamacze światła - prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź

Ofertę należy wykonać na podstawie przekazanego projektu wykonawczego. Przedmiary są materiałami poglądowymi. W przypadku nieścisłości pomiędzy projektem, a przedmiarami należy brać przede wszystkim informacje z rysunków i opisu projektu wykonawczego.

- W przedmiarze nie ujęto nadproży stalowych (581,00 kg) - prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź

Ofertę należy wykonać na podstawie przekazanego projektu wykonawczego. Przedmiary są materiałami poglądowymi. W przypadku nieścisłości pomiędzy projektem, a przedmiarami należy brać przede wszystkim informacje z rysunków i opisu projektu wykonawczego.

- W przedmiarze nie ujęto wycieraczki wejściowej (1 szt.) w nowym budynku oraz w modernizowanym budynku (2 szt.) - prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź

Do wyceny należy uwzględnić montaż wycieraczek.

- Przyjęta ilość balustrady (19,30 m)  w przedmiarze (poz. 79 – dobudowa) jest błędna. 
Wg naszych wyliczeń powinno być: klatka schodowa  – ok. 26,6 m + schody wewnętrzne – ok. 3,20 m + wejście do budynku – 5,25 m, łącznie 35,05 m - prosimy o korektę przedmiaru.

Odpowiedź

Ofertę należy wykonać na podstawie przekazanego projektu wykonawczego. Przedmiary są materiałami poglądowymi. W przypadku nieścisłości pomiędzy projektem, a przedmiarami należy brać przede wszystkim informacje z rysunków i opisu projektu wykonawczego.

- Nie ujęto w przedmiarze  balustrady przy wejściu do budynku istniejącego (od strony patio) – 7,05 m  - prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź

Ofertę należy wykonać na podstawie przekazanego projektu wykonawczego. Przedmiary są materiałami poglądowymi. W przypadku nieścisłości pomiędzy projektem, a przedmiarami należy brać przede wszystkim informacje z rysunków i opisu projektu wykonawczego.

- Czy Zamawiający może udostępnić szczegóły balustrad

Odpowiedź

W załączeniu przedstawiono szczegół balustrad.

- Nie ujęto w przedmiarze na zagospodarowanie terenu ogrodzenia dł. 7,2 m (przy budynku kotłowni) - prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź

Pozycje zostały uzupełnione w przedmiarze.

- Na rzucie parteru widnieje uwaga: wymiana lub malowanie istniejących płyt elewacyjnych w istniejącym budynku telekomunikacji – brak tych robót w przedmiarze. Prosimy o komentarz w tej sprawie i ewentualnie uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź

Do wyceny należy przyjąć pomalowanie istniejącego budynku telekomunikacji.

- Prosimy o wyjaśnienie przyjętej powierzchni (477,277 m2) przy pozycji związanej z łamaczami światła – poz. 97 przedmiaru na rozbudowę.

Przyjęte ilości , to:
 -  305,250 m2 ( łamacze przy  fasadach F.1.2, F.2.1, F.2.2, F.2.3, F.2.4) , 
 - 69,459 m2 (łamacze na konstrukcji stalowej od strony wschodniej przy bud. Istniejącym  - w osi E).
Wątpliwość naszą budzą pozostałe wyliczenia, tzn.:
 – 9,47x0,61 = 5,777 m2 
- 23,55x4,11 = 96,791 m2.

Wg naszych wyliczeń powinno być:
 -  305,25 m2 ( łamacze przy  fasadach F.1.2, F.2.1, F.2.2, F.2.3, F.2.4) , 
 - 69,459 m2 (łamacze na konstrukcji stalowej od strony wschodniej przy bud. Istniejącym  - w osi E).
 - 9,47 x 4,11x2 = 77,843 m2 (łamacze na konstrukcji stalowej od strony zachodniej między budynkiem projektowanym a istniejącym (oś A i B),
- ok.  9,6 x 3,70 = 35,52 m2 (łamacze na konstrukcji stalowej od strony południowej i wschodniej projektowanego budynku (oś 5,  A i B).
Łącznie 488,072 m2. Prosimy o komentarz w tej sprawie.
odpowiedź
Powierzchni łamaczy świateł wg. obliczeń kosztorysanta została przyjęta prawidłowo, ilość jak przedmiarze.

- Prosimy o potwierdzenie, że do oferty nie należy załączać harmonogramu (dopiero wybrany wykonawca będzie do tego zobowiązany).

Odpowiedź

Harmonogram zobowiązany wykonać będzie Wykonawca z którym zostanie podpisana umowa.

- Prosimy o uzupełnienie folderu I DF-P w dokumentacji zamieszczonego na stronie internetowej – jest pusty.
odpowiedź

Dokumenty formalno-prawne w zał_1.4

- W przedmiarze nie ujęto podkładów z B10 pod projektowane fundamenty – ok. 15,88 m3 - prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź

Ofertę należy wykonać na podstawie przekazanego projektu wykonawczego. Przedmiary są materiałami poglądowymi. W przypadku nieścisłości pomiędzy projektem, a przedmiarami należy brać przede wszystkim informacje z rysunków i opisu projektu wykonawczego.

Pozycja zostanie uzupełniona w przedmiarach.

- W przedmiarze nie ujęto konstrukcji zbiornika instalacyjnego – dno 0,99 m2, ściany gr. 15 cm – 3,40 m2  - prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź

Ofertę należy wykonać na podstawie przekazanego projektu wykonawczego. Przedmiary są materiałami poglądowymi. W przypadku nieścisłości pomiędzy projektem, a przedmiarami należy brać przede wszystkim informacje z rysunków i opisu projektu wykonawczego.

Pozycja zostanie uzupełniona w przedmiarach.

- W przedmiarze nie ujęto  żelbetowej ściany oporowej gr. 24 cm – 13,00 m2  - prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź

Ofertę należy wykonać na podstawie przekazanego projektu wykonawczego. Przedmiary są materiałami poglądowymi. W przypadku nieścisłości pomiędzy projektem, a przedmiarami należy brać przede wszystkim informacje z rysunków i opisu projektu wykonawczego.

Pozycja zostanie uzupełniona w przedmiarach.

- W przedmiarze nie ujęto wykonania schodów wewnętrznych SW1 i SW2 – wg konstrukcji - rys. 014  - prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź

Ofertę należy wykonać na podstawie przekazanego projektu wykonawczego. Przedmiary są materiałami poglądowymi. W przypadku nieścisłości pomiędzy projektem, a przedmiarami należy brać przede wszystkim informacje z rysunków i opisu projektu wykonawczego.

Pozycja zostanie uzupełniona w przedmiarach.

- W przedmiarze nie ujęto wykonania schodów zewnętrznych SZ1 i SZ2 – wg konstrukcji - rys. 015  - prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź

Ofertę należy wykonać na podstawie przekazanego projektu wykonawczego. Przedmiary są materiałami poglądowymi. W przypadku nieścisłości pomiędzy projektem, a przedmiarami należy brać przede wszystkim informacje z rysunków i opisu projektu wykonawczego.

Pozycja zostanie uzupełniona w przedmiarach.

- W przedmiarze ujęto łącznie (w poz. 12 i 31 ) 17,485 t  zbrojenia elementów żelbetowych. Wg projektu łączna ilość zbrojenia to 28,353 t. Brakująca ilość to 10,868 ton  - prosimy o korektę przedmiaru.

Odpowiedź

Ofertę należy wykonać na podstawie przekazanego projektu wykonawczego. Przedmiary są materiałami poglądowymi. W przypadku nieścisłości pomiędzy projektem, a przedmiarami należy brać przede wszystkim informacje z rysunków i opisu projektu wykonawczego.

Pozycja zostanie uzupełniona w przedmiarach.

- W przedmiarze ujęto (w poz. 26)  17,93 m3 belek żelbetowych. Wg naszych wyliczeń objętość belek żelbetowych to 22,27 m3 - prosimy o korektę przedmiaru.

Odpowiedź

Ofertę należy wykonać na podstawie przekazanego projektu wykonawczego. Przedmiary są materiałami poglądowymi. W przypadku nieścisłości pomiędzy projektem, a przedmiarami należy brać przede wszystkim informacje z rysunków i opisu projektu wykonawczego.

Pozycja zostanie uzupełniona w przedmiarach.

- W przedmiarze ujęto (w poz. 32) 5,855 m3 wieńców żelbetowych. Wg naszych wyliczeń objętość wieńców (parter, piętro  + ściany attyk) to 11,47 m3 - prosimy o korektę przedmiaru.

Odpowiedź

Ofertę należy wykonać na podstawie przekazanego projektu wykonawczego. Przedmiary są materiałami poglądowymi. W przypadku nieścisłości pomiędzy projektem, a przedmiarami należy brać przede wszystkim informacje z rysunków i opisu projektu wykonawczego.

Pozycja zostanie uzupełniona w przedmiarach.

- W przedmiarze ujęto w poz. 29 i 30 płytę stropu nad parterem gr. 20 cm w ilości 411,38 m2. Wg naszych wyliczeń powierzchnia stropu wynosi 422,62 m2 - prosimy o korektę przedmiaru.

Odpowiedź

Ofertę należy wykonać na podstawie przekazanego projektu wykonawczego. Przedmiary są materiałami poglądowymi. W przypadku nieścisłości pomiędzy projektem, a przedmiarami należy brać przede wszystkim informacje z rysunków i opisu projektu wykonawczego.

Pozycja zostanie uzupełniona w przedmiarach.

- W przedmiarze ujęto w poz. 37 i 38 płytę stropu nad piętrem gr. 18 cm w ilości 441,28 m2. Wg naszych wyliczeń powierzchnia stropu wynosi 455,50 m2 - prosimy o korektę przedmiaru.

Odpowiedź

Ofertę należy wykonać na podstawie przekazanego projektu wykonawczego. Przedmiary są materiałami poglądowymi. W przypadku nieścisłości pomiędzy projektem, a przedmiarami należy brać przede wszystkim informacje z rysunków i opisu projektu wykonawczego.

Pozycja zostanie uzupełniona w przedmiarach.

- W  przedmiarze w poz. 49-53 ujęto izolacje i warstwy wyrównawcze na gruncie w ilości 340,91 m2. Wg naszych wyliczeń powinno być 359,18 m2 (nie ujęto klatki schodowej  - 16,27 m2 a  w pom. 1.18 zamiast 17,56 m2 przyjęto 15,56 m2) - prosimy o korektę przedmiaru. 

odpowiedź

Ofertę należy wykonać na podstawie przekazanego projektu wykonawczego. Przedmiary są materiałami poglądowymi. W przypadku nieścisłości pomiędzy projektem, a przedmiarami należy brać przede wszystkim informacje z rysunków i opisu projektu wykonawczego.

Pozycja zostanie uzupełniona w przedmiarach.

- W  przedmiarze w poz. 68 ujęto 187,45 m2 posadzki z paneli. Wg naszych wyliczeń powinno być 205,60 m2 (nie ujęto pom. 1.15 – 16,15 m2  w pom. 1.18 zamiast 17,56 m2 przyjęto 15,56 m2) - prosimy o korektę przedmiaru.

Odpowiedź

Ofertę należy wykonać na podstawie przekazanego projektu wykonawczego. Przedmiary są materiałami poglądowymi. W przypadku nieścisłości pomiędzy projektem, a przedmiarami należy brać przede wszystkim informacje z rysunków i opisu projektu wykonawczego.

Pozycja zostanie uzupełniona w przedmiarach.

- W przedmiarze w poz. 71 ujęto 692,74 m2 sufitów podwieszonych z płyt kasetonowych (np. Ecophon Sonar 60x60x2 cm).
Wg projektu  powinno być:
 -  sufit podwieszony Ecophon – Focus Ds z płyt 60x60 cm – 423,08 m2,
 -  sufit podwieszony Ecophon – Focus Ds z płyt 120x60 cm – 54,00 m2,
 -  sufit podwieszony Ecophon Light Coffer ze zintegrowanym oświetleniem – 17,36 m2,
 -  sufit podwieszony z płyt STG – 113,85 m2
Prosimy o korektę przedmiaru.

Odpowiedź

Ofertę należy wykonać na podstawie przekazanego projektu wykonawczego. Przedmiary są materiałami poglądowymi. W przypadku nieścisłości pomiędzy projektem, a przedmiarami należy brać przede wszystkim informacje z rysunków i opisu projektu wykonawczego.

Pozycja zostanie uzupełniona w przedmiarach.

- W przedmiarze w poz. 72 ujęto 33,66 m2 tynków – gładzi gipsowych  na stropach w pom. 2.01 – holl otwarty – antresola -  bez sufitów podwieszonych. 
Wg projektu powierzchnia stropu bez sufitów podwieszonych to  133,11 m2. Prosimy o korektę przedmiaru.

Odpowiedź

Ofertę należy wykonać na podstawie przekazanego projektu wykonawczego. Przedmiary są materiałami poglądowymi. W przypadku nieścisłości pomiędzy projektem, a przedmiarami należy brać przede wszystkim informacje z rysunków i opisu projektu wykonawczego.

Pozycja zostanie uzupełniona w przedmiarach.

- W przedmiarze w poz. 73 ujęto 33,66 m2 malowania farbami akrylowymi stropów bez sufitów podwieszonych – powinno być 133,11 m2.  Prosimy o korektę przedmiaru.

Odpowiedź

Ofertę należy wykonać na podstawie przekazanego projektu wykonawczego. Przedmiary są materiałami poglądowymi. W przypadku nieścisłości pomiędzy projektem, a przedmiarami należy brać przede wszystkim informacje z rysunków i opisu projektu wykonawczego.

Pozycja zostanie uzupełniona w przedmiarach.

- W przedmiarze brak pozycji związanej z malowaniem płyt STG na stropach (sufity podwieszone) – 113,85 m2 – prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź

Ofertę należy wykonać na podstawie przekazanego projektu wykonawczego. Przedmiary są materiałami poglądowymi. W przypadku nieścisłości pomiędzy projektem, a przedmiarami należy brać przede wszystkim informacje z rysunków i opisu projektu wykonawczego.

Pozycja zostanie uzupełniona w przedmiarach.

- W przedmiarze nie ujęto tynków gipsowych  maszynowych na stropach i konstrukcji klatki schodowej (zgodnie z opisem proj. architektury) – prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź

Ofertę należy wykonać na podstawie przekazanego projektu wykonawczego. Przedmiary są materiałami poglądowymi. W przypadku nieścisłości pomiędzy projektem, a przedmiarami należy brać przede wszystkim informacje z rysunków i opisu projektu wykonawczego.

Pozycja zostanie uzupełniona w przedmiarach.

- W przedmiarze nie ujęto gładzi gipsowych na ścianach  (zgodnie z opisem proj. architektury) – prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź

Ofertę należy wykonać na podstawie przekazanego projektu wykonawczego. Przedmiary są materiałami poglądowymi. W przypadku nieścisłości pomiędzy projektem, a przedmiarami należy brać przede wszystkim informacje z rysunków i opisu projektu wykonawczego.

Pozycja zostanie uzupełniona w przedmiarach.

- W poz. 65  - dodatek za pogrubienie warstwy wyrównawczej o 10 mm przyjęto krotność 40 zamiast 4 - prosimy o korektę przedmiaru.

Odpowiedź

Ofertę należy wykonać na podstawie przekazanego projektu wykonawczego. Przedmiary są materiałami poglądowymi. W przypadku nieścisłości pomiędzy projektem, a przedmiarami należy brać przede wszystkim informacje z rysunków i opisu projektu wykonawczego.

Pozycja zostanie uzupełniona w przedmiarach.

II.  Dotyczy robót budowlanych – budynek istniejący

- W przedmiarze w poz. 21 ujęto malowanie sufitów  - 182,50 m2. Wg naszych wyliczeń powierzchnia malowanych sufitów to 125,20 m2 - prosimy o korektę przedmiaru.

Odpowiedź

Ofertę należy wykonać na podstawie przekazanego projektu wykonawczego. Przedmiary są materiałami poglądowymi. W przypadku nieścisłości pomiędzy projektem, a przedmiarami należy brać przede wszystkim informacje z rysunków i opisu projektu wykonawczego.

Pozycja zostanie uzupełniona w przedmiarach.

- W przedmiarze nie ujęto folii na dachu - prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź

Ofertę należy wykonać na podstawie przekazanego projektu wykonawczego. Przedmiary są materiałami poglądowymi. W przypadku nieścisłości pomiędzy projektem, a przedmiarami należy brać przede wszystkim informacje z rysunków i opisu projektu wykonawczego.

Pozycja zostanie uzupełniona w przedmiarach.

- W przedmiarze nie ujęto warstwy spadkowej ze styropapy na dachu - prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
Odpowiedź

Ofertę należy wykonać na podstawie przekazanego projektu wykonawczego. Przedmiary są materiałami poglądowymi. W przypadku nieścisłości pomiędzy projektem, a przedmiarami należy brać przede wszystkim informacje z rysunków i opisu projektu wykonawczego.

Pozycja zostanie uzupełniona w przedmiarach.

- W przedmiarze  ujęto pokrycie dachu 1x papą termozgrzewalną  - wg projektu powinny być  2 warstwy - prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź

Ofertę należy wykonać na podstawie przekazanego projektu wykonawczego. Przedmiary są materiałami poglądowymi. W przypadku nieścisłości pomiędzy projektem, a przedmiarami należy brać przede wszystkim informacje z rysunków i opisu projektu wykonawczego.

Pozycja zostanie uzupełniona w przedmiarach.

- W poz. 73 ujęto 8 szt. okien 01 – w zestawieniu jest 10 szt. a na rzutach 11 szt. Ile okien ująć w ofercie? W przypadku innej ilości niż 8,  prosimy o korektę przedmiaru również w poz. 77, 79, 80 i 82 (parapety zewnętrzne i wewnętrzne przy oknach 01).

Odpowiedź

Proszę o przyjęcie liczby okien oznaczonych O1 w liczbie jak wskazano na rzutach – 11szt. Pozycja zostanie poprawiona w przedmiarach.

- W przedmiarze nie ujęto drzwi DW1 – 2 szt.  Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź

Pozycja zostanie uzupełniona w przedmiarach, proszę zwiększyć ilość drzwi w wycenie zała do oferty.

- W opisie pkt. 1.5.4.6. „Wymiana i usprawnienie wentylacji pomieszczeń” mowa jest o nasadach kominowych turbo-went, typu tulipan – brak tych elementów w przedmiarach oraz na rzutach dachu. Czy nasady należy ująć w ofercie? Jeśli tak, to ile sztuk?

Odpowiedź

Nasady kominowe typu turbo-went typu  tulipan ujęto w projekcie w celu usprawnienia wentylacji w budynku istniejącym, należy przyjąć je w ofercie przetargowej.

- W opisie pkt. 1.5.4.6. „Wymiana i usprawnienie wentylacji pomieszczeń” mowa jest o nawiewnikach w oknach typu EHA w pom. biurowych (za wyjątkiem sali ślubów). Prosimy o informację, czy nawiewniki należy ująć we wszystkich oknach, czy tylko w wymienianych (projektowanych).

Odpowiedź

W związku z termomodernizacją obiektu wymagane jest zachowanie odpowiedniej wentylacji, a ponieważ większość okien w budynku istniejącym została  już wymieniona, zakres termomodernizacji obejmuje - wyposażenie istniejących okien PVC (za wyjątkiem sali ślubów) w nawiewniki oraz wymianę starych okien skrzynkowych w okna PVC z nawiewnikami wg projektu branży architektonicznej.

- Prosimy o podanie więcej informacji na temat skrzynki przyłączeniowej agregatu. Czy agregat wchodzi w zakres oferty i jakiej ma być mocy?

Prosimy o udostępnienie dokumentacji na instalacje sieci strukturalnej – komputerowej.

ODPOWIEDŹ

Agregat nie wchodzi w zakres oferty, ogranicza się tylko do gniazda skrzynki przyłączeniowej. Zakres dokumentacja na instalacje strukturalnej sieci komputerowej taki jak w dokumentacji załączonej do przetargu .

- W przedmiarze „remont i termomodernizacja”  poz. 73 uwzględniona jest ilość 24,814m2. Natomiast na podstawie zestawienia stolarki powinna być ilość 31,017m2. Proszę o sprecyzowanie która wartość jest poprawna.

Odpowiedź

Ofertę należy wykonać na podstawie przekazanego projektu wykonawczego. Przedmiary są materiałami poglądowymi. W przypadku nieścisłości pomiędzy projektem, a przedmiarami należy brać przede wszystkim informacje z rysunków i opisu projektu wykonawczego.

- W przedmiarach „Remont i termomodernizacja” oraz „Dobudowa budynku” nie zostały uwzględnione drzwi DW1 oraz D9-D10.  Natomiast w zestawienie stolarki zostały wymienione. Proszę o wyjaśnienie.’

Odpowiedź

Drzwi DW1 odpowiedź jak w pytaniu 50, natomiast drzwi D9 i D10 w systemie fasadowym w przedmiarach uwzględnione w punkcie dotyczącym fasad szklanych.

- W przedmiarze „Dobudowa budynku”  poz. 103 drzwi D2 ilość 6 szt. , natomiast w zestawienie stolarki ilość 5 szt. oraz pozycja 105 drzwi D4 ilość 30 szt. a w zestawieniu stolarki 28 szt. 
Prosimy o sprecyzowanie, które wartości są poprawne.

Odpowiedź

Ofertę należy wykonać na podstawie przekazanego projektu wykonawczego. Przedmiary są materiałami poglądowymi. W przypadku nieścisłości pomiędzy projektem, a przedmiarami należy brać przede wszystkim informacje z rysunków i opisu projektu wykonawczego.

- Przedmiar obejmuje  jedynie system klimatyzacji VRF K1+K2 opisany w dokumentacji jako „Projekt No. Modernizacja Urząd Gminy Osielsko 2011/09/28”. System ten obejmuję również urządzenia wewnętrzne dla Policji, które w przedmiarze nie są ujęte. Czy kosztorys należy uzupełnić o dodatkowe pozycje?

Odpowiedź

Pozycja nie została uwzględniona w przedmiarach, gdyż jest poza zakresem przetargu. Projekt klimatyzacja został ujęty w projekcie dla części budynku Policji ze względu na możliwe późniejsze zrealizowanie instalacji chłodu.

- Nie ma w przedmiarze systemu klimatyzacji opisanego w dokumentacji jako „Projekt No. UG Osielsko Rozbudowa 2011/12/22”. Czy kosztorys należy uzupełnić o dodatkowe pozycje?

Odpowiedź

Klimatyzacja dla budynku projektowanego należy ująć w ofercie przetargowej. Pozycja została uzupełniona w przedmiarach zał_7.1

- Czy dopuszcza się zastosowanie zamienników urządzeń uwzględnionych w projekcie?

Odpowiedź

Użyte w opracowanej dokumentacji nazwy własne materiałów, sprzętów, urządzeń, systemów i inne oraz przedstawione nazwy producentów stanowią jedynie wzorzec jakościowy i są podane w celu określenia wymogów jakościowych im stawianych, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U.2010.243.1623) i aktami wykonawczymi do niej. Projektant dopuszcza stosowanie innych, równoważnych materiałów, sprzętów, urządzeń, systemów i innych pod warunkiem zachowania tożsamych lub wyższych parametrów technicznych. Zamiana materiałów na równorzędne o tych samych parametrach fizyko-chemicznych i wartościach użytkowych wymaga ponadto zgody użytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.

- Prosimy o podane kolorystyki elewacji aluminiowo szklanej SCHUCO oraz okładzin elewacyjnych Swisspearl

Odpowiedź

- płyty Swisspearl – w systemie ukrytym – CARAT Black Opal 7025 – ciemny grafit z refleksem (powłoką delikatnie odbijającą światło)

- Schueco - Powłoki lakierowane farba w jakości Qualicoat, RAL 7022 matowy ,bez połysku, gwarancja niezmienność powłoki 10lat

- Czy w wycenia należy ująć odbojnice lub odbojoporęcze ścienne?

Odpowiedź

Tak do wyceny należy odbojnice.

- Czy w zakres wyceny wchodzi wyposażenie jak np. lustra, suszarki do rąk w toaletach itp.?

Odpowiedź

Tak  wyposażenie łazienek wchodzi w zakres zlecenia.

- Prosimy o podanie wymiaru płytek ściennych, wraz z określeniem przykładowego typu spełniającego oczekiwania Zamawiającego pod względem standardu wykończenia.

Odpowiedź

Projekt wnętrz nie był objęty zakresem opracowania.

- Zgodnie z pkt. 1.4.3.3. opisu technicznego do projektu architektury

„tynki cementowo – wapienne w pomieszczeniach mokrych, tynki gipsowe maszynowe w pozostałych pomieszczeniach. Gładzie gipsowe na ścianach i sufitach, w których nie zaprojektowano sufitu podwieszanego”, czy w związku z powyższym gładzie należy wykonać na ścianach i stropach tylko w pomieszczeniach, w których nie ma sufitu podwieszanego, a w pozostałych pomieszczeniach należy stropy i sufity jedynie otynkować?

Odpowiedź

Przez powyższy zapis rozumie się w pomieszczeniach, w których nie został zaprojektowany sufit kasetonowy podwieszany należy wykonać prace wykończeniowe dla sufitów betonowych po przez tynkowanie, w pozostałych gdzie została użyta płyta g-k – prace wykończeniowe w postaci gładzi gipsowych i szpachlowanie nierówności związanych z łączeniem i montażem płyt, następnie malowanie.

- Prosimy o wyjaśnienie zapisu pkt. 1.4.3.7. opisu do projektu architektury „ PARAPETY WEWNĘTRZNE Wykończenia fasady przy posadzce.”

Odpowiedź

Brak parapetów zewnętrznych, posadzka dochodzi do fasady.

- W przedmiarach brak parapetów wewnętrznych, czy należy je ująć w wycenie, jeśli tak to prosimy o określenie materiału i grubości.

Odpowiedź

Odpowiedź jak w pytaniu 107.

- W zamieszczonej na stronie dokumentacji projektowej, brak przedmiaru zieleni (nasadzenia, wykonanie trawników itd.), w przedmiarze zagospodarowania terenu występuje tylko karczowanie oraz przesadzenie drzewW dokumentacji projektowej większość rozwiązań zostało opisanych w sposób uniemożliwiających zaoferowanie produktów równoważnych spełniających oczekiwania Zamawiającego co do parametrów technicznych, ceny, jakości  i funkcjonalności. Jednocześnie opisane w projekcie parametry wskazują z nazwy jednego, konkretnego producenta np.: fasad, stolarki aluminiowej, łamaczy światła, elewacji wentylowanej. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z ustawą PZP Zamawiający nie może opisywać przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i jednocześnie gdy Zamawiający nie może użyć w opisie dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne” (art. 29 ust. 3 upzp). Obydwie te przesłanki muszą być spełnione łącznie. W dokumentacji projektowej brak jest zwrotów „lub równoważne” jednocześnie dokumentacja projektowa nasycona jest tylko nazwami własnymi producentów wraz z parametrami technicznymi spisanymi z ich kart technicznych. Ponadto w myśl ustawy PZP Zamawiający nie może opisywać przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję (art. 29 ust. 2 upzp). Postępowanie o udzielenie zamówienia musi być prowadzone tak, aby nie prowadziło do wyłączenia bez uzasadnionej przyczyny chociażby jednego wykonawcy z możliwości złożenia oferty, stwarzając korzystniejszą sytuację pozostałym wykonawcom. Utrudnianiem uczciwej konkurencji jest opisanie przedmiotu zamówienia w sposób wskazujący na konkretny produkt, przy czym produkt ten nie musi być nazwany przez Zamawiającego, a wystarczy tylko, że użyte w tym opisie cechy i parametry zostaną określone tak, aby mógł je spełnić tylko określony wykonawca. W związku z powyższym czy Zamawiający utrzymuje wszystkie zapisy dokumentacji projektowej wykazujące na konkretnego wykonawcę  ślusarki, elewacji wentylowanej itd.? Jednocześnie prosimy o przedstawienie treści aprobaty techniczne ITB nr AT-15-8228/2009 dotyczącą systemu elewacji wentylowanej, ponieważ jej treść nie jest powszechnie dostępna.

Odpowiedź

Przedmiary zostały poprawione i uzupełnione o roboty o wyżej wymienione elementy. Ponadto użyte w opracowanej dokumentacji nazwy własne materiałów, sprzętów, urządzeń, systemów i inne oraz przedstawione nazwy producentów stanowią jedynie wzorzec jakościowy i są podane w celu określenia wymogów jakościowych im stawianych, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U.2010.243.1623) i aktami wykonawczymi do niej. Projektant dopuszcza stosowanie innych, równoważnych materiałów, sprzętów, urządzeń, systemów i innych pod warunkiem zachowania tożsamych lub wyższych parametrów technicznych. Zamiana materiałów na równorzędne o tych samych parametrach fizyko-chemicznych i wartościach użytkowych wymaga ponadto zgody użytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.

- Czy w biurach należy ułożyć panele o  klasie ścieralności AC3 tak jak to jest zapisane w dokumentacji projektowej?

Odpowiedź

W pomieszczeniach należy ułożyć panele o klasie ścieralności AC5.