Osielsko 10.07.2012 r.

Zainteresowani Wykonawcy

dot. postępowania 272.B.5.2012na :Rozbudowę budynku Urzędu Gminy w Osielsku

W związku z zapytaniem skierowanym do Zamawiającego zamieszczone wyjaśniam:

Dotyczy Robót Budowlanych:

- Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczących wymiany okien. W przedmiarze ujęto wymianę 8 szt. okien O1. W zestawieniu stolarki tych okien jest 10 szt.,  z rzutów wynika, że należy ująć 11 szt.  Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie należy ująć 11 szt. okien O1 zgodnie z dokumentacją (z rzutami). (pom.31,32,33,28, 1.07  A, 1.02 A, 125, 126, 127-2 szt., 2.02 A).

ODPOWIEDŹ:

Odpowiedzi na pytanie udzielono w piśmie z dnia 09.07.2012 r.

- Prosimy o potwierdzenie, że należy ująć w ofercie drzwi aluminiowe ppoż. o oznaczeniu DW1 w części istniejącej. W przedmiarze drzwi te zostały pominięte.

ODPOWIEDŹ:

W ofercie należy ująć drzwi wewnętrzne w części istniejącej oznaczone DW 1 o odporności ogniowej EI60.

- Prosimy o informację dotyczącą paneli podłogowych. Z naszych informacji wynika, że w obecnej chwili nie występują wskazane w opisie panele Kronopol, D-2022 Jesion Hawana w klasie AC5. Panele te występują w klasie AC3. Prosimy zatem o informację czy Zamawiający oczekuje wytrzymałości AC5 (inny model paneli).

ODPOWIEDŹ:

Do wyceny proszę przyjąć panele podłogowe o wytrzymałości AC5.

- Prosimy o informację czy zabudowy Gebertów w sanitariatach należy ująć na pełną wysokość pomieszczenia czy np. do wysokości 120cm. W przedmiarach brakuje pozycji na zabudowy Gebertów.

ODPOWIEDŹ:

W ofercie należy przyjąć zabudowę Geberitów do wysokości sufitów, dopuszcza się zabudowę do wys. 1,2m w miejscach, gdzie powyżej tej wysokości nie ma pionów i orurowania instalacji sanitarnych.

- Prosimy o potwierdzenie, że dla części istniejącej należy ująć 137,973m2 uzupełnienia tynków. W przedmiarze nie ujęto uzupełnienia na ścianach zamurowywanych.

ODPOWIEDŹ:

W ofercie należy przyjąć zabudowę Geberitów do wysokości sufitów, dopuszcza się zabudowę do wys. 1,2m w miejscach, gdzie powyżej tej wysokości nie ma pionów i orurowania instalacji sanitarnych.

- Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie należy ująć przyklejenie płyt gipsowo kartonowych na ścianach części istniejącej w miejscu rozbieranej ścianki gr. 12cm w ilości 34,290m2. W przedmiarze zakres ten nie występuje.

ODPOWIEDŹ:

W ofercie należy ująć powyższy zakres robót. Ofertę należy wykonać na podstawie przekazanego projektu wykonawczego. Przedmiary są materiałami poglądowymi. W przypadku nieścisłości pomiędzy projektem, a przedmiarami należy brać przede wszystkim informacje z rysunków i opisu projektu wykonawczego. W przypadku braków dotyczących pozycji w przedmiarach, a zawartych w dokumentacji, należy uwzględnić je w ofercie przetargowej. Wykonawca w kosztorysie ofertowym może dokonać modyfikacji załączonego przedmiaru.

- Prosimy o informację czy w części istniejącej w pom. 1.04A, 1.05A, 2.04A należy przewidzieć przy zlewach płytki w ilości 12,82m2. W przedmiarach w części istniejącej nie występuje licowanie ścian płytkami.

ODPOWIEDŹ:

W ofercie należy ująć powyższy zakres robót. Ofertę należy wykonać na podstawie przekazanego projektu wykonawczego. Przedmiary są materiałami poglądowymi. W przypadku nieścisłości pomiędzy projektem, a przedmiarami należy brać przede wszystkim informacje z rysunków i opisu projektu wykonawczego. W przypadku braków dotyczących pozycji w przedmiarach, a zawartych w dokumentacji, należy uwzględnić je w ofercie przetargowej. Wykonawca w kosztorysie ofertowym może dokonać modyfikacji załączonego przedmiaru.

- Prosimy o informację czy w istniejących pomieszczeniach należy przewidzieć szpachlowanie ścian i sufitów?

ODPOWIEDŹ:

W ofercie należy ująć powyższy zakres robót. Ofertę należy wykonać na podstawie przekazanego projektu wykonawczego. Przedmiary są materiałami poglądowymi. W przypadku nieścisłości pomiędzy projektem, a przedmiarami należy brać przede wszystkim informacje z rysunków i opisu projektu wykonawczego. W przypadku braków dotyczących pozycji w przedmiarach, a zawartych w dokumentacji, należy uwzględnić je w ofercie przetargowej. Wykonawca w kosztorysie ofertowym może dokonać modyfikacji załączonego przedmiaru.

- Prosimy o potwierdzenie, że w istniejących pomieszczeniach należy ująć sufity podwieszane zgodnie z rzutami sufitów. W przedmiarach w części istniejącej brakuje zakresu dotyczącego sufitów podwieszanych.

ODPOWIEDŹ:

W ofercie należy ująć powyższy zakres robót. Ofertę należy wykonać na podstawie przekazanego projektu wykonawczego. Przedmiary są materiałami poglądowymi. W przypadku nieścisłości pomiędzy projektem, a przedmiarami należy brać przede wszystkim informacje z rysunków i opisu projektu wykonawczego. W przypadku braków dotyczących pozycji w przedmiarach, a zawartych w dokumentacji, należy uwzględnić je w ofercie przetargowej. Wykonawca w kosztorysie ofertowym może dokonać modyfikacji załączonego przedmiaru.

- Prosimy o informację czy ponad płytkami w sanitariatach należy przewidzieć szpachlowanie ścian czy wyłącznie tynk malowany farbami.  W przedmiarze gładzie gipsowe nie występują.

ODPOWIEDŹ:

W ofercie należy ująć powyższy zakres robót. Ofertę należy wykonać na podstawie przekazanego projektu wykonawczego. Przedmiary są materiałami poglądowymi. W przypadku nieścisłości pomiędzy projektem, a przedmiarami należy brać przede wszystkim informacje z rysunków i opisu projektu wykonawczego. W przypadku braków dotyczących pozycji w przedmiarach, a zawartych w dokumentacji, należy uwzględnić je w ofercie przetargowej. Wykonawca w kosztorysie ofertowym może dokonać modyfikacji załączonego przedmiaru.

- Prosimy o potwierdzenie, że w części istniejącej należy przewidzieć montaż drzwi D4 (7 szt.), drzwi D2 (4szt.), drzwi D7 (2 szt.) oraz drzwi DW1 (2 szt.). W załączonych przedmiarach brakuje pozycji na montaż drzwi w części istniejącej. Ponadto w zestawieniu jest 28 szt. drzwi D4, natomiast z rzutów wynika, że jest 29 szt.

ODPOWIEDŹ:

Uwaga ogólna. Dla potwierdzenia w ofercie należy ująć:

- D4 – 29szt. w tym drzwi oznaczone na rzucie (*) do archiwum ze specjalnymi zabezpieczeniami, oraz z nich 7 szt. znajdujących się w cz. istn.

- D2 – 5 szt. jak na rzutach i w zestawieniu stolarki (1 szt. w cz. istn.)

- D7 – 2 szt. jak na rzutach i w zestawieniu stolarki

- DW1 – 2 szt. jak na rzutach i w zestawieniu stolarki (obie szt. w cz. istn.)

- Proszę o potwierdzenie, że drzwi wewnętrzne należy wycenić wraz z ościeżnicami. W nakładach załączonych przedmiarów oraz zestawieniu materiałów ościeżnice nie występują.

ODPOWIEDŹ:

W ofercie należy ująć powyższy zakres robót. Ofertę należy wykonać na podstawie przekazanego projektu wykonawczego. Przedmiary są materiałami poglądowymi. W przypadku nieścisłości pomiędzy projektem, a przedmiarami należy brać przede wszystkim informacje z rysunków i opisu projektu wykonawczego. W przypadku braków dotyczących pozycji w przedmiarach, a zawartych w dokumentacji, należy uwzględnić je w ofercie przetargowej. Wykonawca w kosztorysie ofertowym może dokonać modyfikacji załączonego przedmiaru.

- Prosimy o potwierdzenie, że na dachu części istniejącej należy ująć pokrycie dwuwarstwowe z papy termozgrzewalnej. W przedmiarze ujęto pokrycie jednowarstwowe.

ODPOWIEDŹ:

W ofercie należy ująć powyższy zakres robót. Ofertę należy wykonać na podstawie przekazanego projektu wykonawczego. Przedmiary są materiałami poglądowymi. W przypadku nieścisłości pomiędzy projektem, a przedmiarami należy brać przede wszystkim informacje z rysunków i opisu projektu wykonawczego. W przypadku braków dotyczących pozycji w przedmiarach, a zawartych w dokumentacji, należy uwzględnić je w ofercie przetargowej. Wykonawca w kosztorysie ofertowym może dokonać modyfikacji załączonego przedmiaru.

Otrzymują;

- Adresat

- a/a