Osielsko, 20 marca 2019 r.

Zainteresowani Wykonawcy

Wykonawcy zwracają się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

- Zamawiający nie określił wielkości boiska piłkarskiego a tym samym niemożliwym jest wycena przedmiotu zamówienia. Proszę o podanie wielkości boiska oraz oczekiwanej hali namiotowej.

Odp. Planuje się boisko o wymiarach ok. 40x80 m. Ostateczne wymiary będą zależały od potrzeb związanych z posadowieniem hali. Teren przeznaczony na boisko jest ograniczony.

- Pojęcie „hala namiotowa „ jest pojęciem bardzo rozległym . Proszę o określenie czy Zamawiający oczekuje hali : pneumatycznej , szkieletowej pokrytej materiałem PCV , szkieletowej obudowanej po bokach i szczytach płytami warstwowymi ,z naświetlami czy bez, z żaluzjami rozwiernymi ( jeżeli tak to iloma i jakiej wielkości ) ?

Odp. Zamawiający planuje halę namiotową szkieletową pokrytą - dach – PCV, ściany - PCV lub płyta warstwowa w zależności od oszacowanych kosztów 
w stosunku do możliwości finansowych Zamawiającego. Kwestia naświetli i żaluzji rozwiernych do uzgodnienia na etapie przygotowywania koncepcji.

- Proszę określić rodzaj oczekiwanego ogrzewania : gazowe , elektryczne , olejowe ?. Należy dokonać analizy kosztów ogrzewania wobec przyjętej konstrukcji hali. Optymalizacja kosztów utrzymania leży w interesie Zamawiającego.

Odp. Planuje się ogrzewanie gazowe.

- Jaką należy przyjąć wartość natężenia światła, która spełniać będzie oczekiwania Zamawiającego (oraz potencjalnych grup piłkarskich odbywających treningi na projektowanej hali) ?

Odp. Doprecyzowanie parametrów natężenia światła nastąpi po przedstawieniu koncepcji przez Projektanta

- Czy w projekcie należy uwzględnić jakiekolwiek szatnie, czy tez będzie ona miała zapewnioną komunikację ze szkolnym zapleczem szatniowym. Jeżeli tak to proszę o wskazanie miejsca, do którego należy zaprojektować łącznik.

Odp. Nie należy, szatnie oraz połączenie z zapleczem szkolnym nie są przedmiotem zamówienia.

- Proszę o określenie wielkości hali namiotowej wraz z podaniem oczekiwanej technologii.

Odp. Planuje się boisko o wymiarach ok. 40x80 m. Ostateczne wymiary będą zależały od potrzeb związanych z posadowieniem hali. Teren przeznaczony na boisko jest ograniczony. Zamawiający planuje halę namiotową szkieletową pokrytą - dach – PCV ściany - PCV lub płyta warstwowa w zależności od oszacowanych kosztów w stosunku do możliwości finansowych Zamawiającego.

- Proszę o określenie wymagań w zakresie doświetlenia połaci dachu.

Odp. Kwestia doświetlenia połaci dachu zostanie określona przy ustaleniu 
z Projektantem danych wyjściowych do projektowania po zaakceptowaniu przez Zamawiającego rozwiązań zaproponowanych w przedstawionej przez Projektanta koncepcji.

- Proszę określić rodzaj oczekiwanej podbudowy pod nawierzchnia piłkarską. Czy należy zaprojektować podbudowę dynamiczną czy statyczną?

Odp. Przedmiotowe parametry zostaną określone przy ustaleniu z Projektantem danych wyjściowych do projektowania po zaakceptowaniu przez Zamawiającego rozwiązań zaproponowanych w przedstawionej przez Projektanta koncepcji.  Kwestia podbudowy uzależniona będzie od bilansu właściwości użytkowych w stosunku do kosztów.

- Proszę doprecyzować jaką nawierzchnie piłkarską należy zaprojektować: fibrylowaną, niefibrylowaną, monofilamentową. Jaka należy przyjąć minimalną wartość detox dla projektowanej nawierzchni. Dobór odpowiedniej nawierzchni piłkarskiej będzie determinował w znaczący sposób komfort przyszłych użytkowników oraz podnosił trwałość przyjętego rozwiązania.

Odp. Przedmiotowe parametry zostaną określone przy ustaleniu z Projektantem danych wyjściowych do projektowania po zaakceptowaniu przez Zamawiającego rozwiązań zaproponowanych w przedstawionej przez Projektanta koncepcji.

- Czy projektowana hala namiotowa ma być dodatkowo izolowana? Jeżeli tak to proszę określić wymagania w tym zakresie.

Odp. Kwestia ewentualnej dodatkowej izolacji zostanie określona  przy ustaleniu 
z Projektantem danych wyjściowych do projektowania po zaakceptowaniu przez Zamawiającego rozwiązań zaproponowanych w przedstawionej przez Projektanta koncepcji.

- Zamawiający nie dołączył do ogłoszenia Programu Funkcjonalno-Użytkowego w związku z czym proszę o doprecyzowanie swoich oczekiwań w zakresie (ma to wpływ na koszt projektu):

- oczekiwanej przenikalności cieplnej,

- natężenia światła,

- systemu ogrzewania,

- rodzaju nawierzchni.

Odp. Przedmiotowe parametry zostaną określone przy ustaleniu z Projektantem danych wyjściowych do projektowania po zaakceptowaniu przez Zamawiającego rozwiązań zaproponowanych w przedstawionej przez Projektanta koncepcji.

- Czy dla działki nr 246/2 były wykonane badania geologiczne, czy Zamawiający dysponuje mapą do celów projektowych dla działki nr 246/2?

Odp. Uzyskanie podkładów geodezyjnych do celów projektowych oraz badań geotermicznych należą do Projektanta zgodnie z projektem umowy, stanowiącej zał. nr 7 do SIWZ.