Osielsko, dn. 09.04.2019 r.

Zainteresowani Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania:

Część 2

Budowa ul. Bukowej w Maksymilianowie na odcinku od km 0+000 do km 0+322

1. Proszę o podanie prawidłowej grubości warstwy odsączającej-20 cm (wg przekroju) czy 15cm (wg Opisu technicznego)

Odpowiedź: Zgodnie załączonymi przekrojami normalnymi grubość warstwy odsączającej wynosi 15 cm.

2. Proszę o sprecyzowanie czy zgodnie z zapisami opinii geotechnicznej odbiór wykopów ma być przeprowadzony w obecności geologa?

Odpowiedź: Wykonawca musi przedstawić inspektorowi nadzoru wyniki badań do akceptacji.

3. Proszę o załączenie aktualnych uzgodnień.

Odpowiedź: W trakcie uzyskiwania.

4. Jeśli Zamawiający nie posiada aktualnych uzgodnień, kto będzie odpowiadał za ich uzyskanie.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje na wydanie nowych warunków.

5. Czy Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę drzew.

Odpowiedź: W trakcie uzyskiwania.

6. Proszę o wskazanie miejsca wywozu materiałów z wykopu.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami paragrafu 6 pkt 10 projektu umowy.

7. Proszę o wskazanie miejsca wywozu dłużyc.

Odpowiedź: Plac Gminnego Zakładu Komunalnego na ul. Bluszczowej w Maksymilianowie.

8. Proszę o potwierdzenie, że warstwa odsączająca ma być wykonana ze żwiru 2/8mm.

Odpowiedź: Warstwa odsączająca powinna zostać wykonana z materiałów ziarnistych  spełniające wymagania SST 04.02.01 oraz posiadać współczynnik filtracyjny K>8m/dobę

9. Proszę o załączenie pozwolenia na budowę/decyzji ZRID.

Odpowiedź: Załączono.

Witam,

w związku z ogłoszeniem przetargu pn. Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Osielsko w roku 2019. Proszę o podanie bądź przesłanie rysunku dotyczącego wiaty przystankowej, która ma być zamontowana na zatoczce autobusowej przy budowie jezdni ulicy Jana Pawła II W Osielsku na odcinku od ulicy Jeziorańskiej do ulicy Kąty ETAP III. Proszę  o informacje z czego dokładnie ma być wykonana wiata przystankowa.

Odpowiedź:

Wiata przystankowa typowa, wąska.  Konstrukcja stalowa, dach pokryty poliwęglanem bezbarwnym, tylna ściana z blachy stalowej, boczne ściany ze szkła hartowanego lub laminowanego.

Dotyczy: Zadanie 1 – „Budowa ul. Kąty w Osielsku i Żołędowie do DK 5 oraz ul. Długiej do ul. Bocznej – etap II Rozbudowa ul. Katy od ul. Jana Pawła II do Szosy Gdańskiej (DK5) i ul. Długiej od Szosy Gdańskiej do ul. Bocznej” - Projekt tymczasowej organizacji ruchu (TOR) – wymagania Zamawiającego

Wykonawca w ramach ustalenia warunków wyjściowych do przygotowania projektu i zaplanowania realizacji TOR wnosi o:

·        Potwierdzenie, że na czas wykonania robót na drogach gminnych będzie możliwe całkowite zamknięcie ruchu,

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

·        Jeżeli istnieją - wskazanie dodatkowych wymogów względem TOR.

Odpowiedź: Zachowanie obsługi komunikacyjnej w niezbędnym zakresie posesji znajdujących się na zamkniętym dla ruchu odcinku.

Dotyczy: Dotyczy: Zadanie 1 – „Budowa ul. Kąty w Osielsku i Żołędowie do DK 5 oraz ul. Długiej do ul. Bocznej – etap II Rozbudowa ul. Katy od ul. Jana Pawła II do Szosy Gdańskiej (DK5) i ul. Długiej od Szosy Gdańskiej do ul. Bocznej” – sygnalizacja świetlna

Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia do wykonania w ramach zadania jest „sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu z DK5 wraz z uruchomieniem”.

Wykonawca wnosi o jednoznaczne określenie zakresu robót związanych z budową sygnalizacji świetlnej w ramach tego zadania. Czy fragment „wraz z uruchomieniem” oznacza, ze Wykonawca ma przygotować i wprowadzić program sygnalizacji świetlnej? Czy istnieją dodatkowe warunki (np. z GDDKiA), które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie ofertowej? Jeżeli tak, to Wykonawca wnosi o  przedstawienie takich wymogów w wersji umożliwiającej sporządzenie wyceny.

Odpowiedź: Wykonawca ma dokonać załączenia sygnalizacji i wprowadzić dostarczony w terminie późniejszym przez Zamawiającego program sygnalizacji.

Dotyczy: Dotyczy: Zadanie 1 – „Budowa ul. Kąty w Osielsku i Żołędowie do DK 5 oraz ul. Długiej do ul. Bocznej – etap II Rozbudowa ul. Katy od ul. Jana Pawła II do Szosy Gdańskiej (DK5) i ul. Długiej od Szosy Gdańskiej do ul. Bocznej” – program sygnalizacji świetlnej

Wykonawca wnosi o przedłożenie projektu programu sygnalizacji świetlnej, która będzie wprowadzona w ramach zadania.

Odpowiedź: Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie posiada zatwierdzonego przez GDDKIA programu sygnalizacji.

Dotyczy: SIWZ, Część II Opis przedmiotu zamówienia/ pkt 1.1

Zgodnie z zapisami SIWZ: „Wykonawca zobowiązany jest umożliwić wstęp na plac budowy innemu Wykonawcy, działającemu na rzecz właścicieli nieruchomości, w celu wykonania przyłącza wodociągowego”.

Z uwagi na konieczność dopasowania się do harmonogramu innego Wykonawcy, Wykonawca wnosi o określenie przynajmniej orientacyjnego czasu trwania i lokalizacji miejsc robót związanych z wykonaniem przyłączy wodociągowych.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że skala tych robót nie wpłynie istotnie na prowadzenie robót wymienionych w Opisie przedmiotu zamówienia i wyznaczone terminy realizacji.

Odpowiedź: Skala prac związanych z ewentualną budową przyłączy wodociągowych nie będzie miała znaczącego wpływu na prace budowlane prowadzone przez wykonawcę.

Dotyczy: Zadanie 1 – „Budowa ul. Kąty w Osielsku i Żołędowie do DK 5 oraz ul. Długiej do ul. Bocznej – etap II Rozbudowa ul. Katy od ul. Jana Pawła II do Szosy Gdańskiej (DK5) i ul. Długiej od Szosy Gdańskiej do ul. Bocznej” - zakresu robót związany z budową wodociągu

Zgodnie z Opisem przedmiotu Zamówienia i Umową w zakresie wodociągów, do wykonania jest:

·         sieć wodociągowa PE-HD Ø225 – 313,00 m,

·         sieć wodociągowa PE-HD Ø110 – 65,80 m,

·         sieć wodociągowa PE-HD Ø90 – 3,10 m.

Zgodnie z przedmiarem robót do wykonania jest:

·         Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych PE SDR 17 o śr.225/13,4 mm z drutem miedzianym DY6 (1,5 mm2) – 931,00 m

·         Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych PE SDR 17 o śr.110/6,6 mm z drutem miedzianym DY6 (1,5 mm2) – 406,50 m

·         Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych PE SDR 17 o śr. zewnętrznej 90x5,4 mm z drutem miedzianym DY6 - podejścia do hydrantów – 19,10 m

Zgodnie z „Danymi do przetargu” do wykonania jest:

·        sieć wodociągowa PE-HD Ø225 – 296,50 m,

·        sieć wodociągowa PE-HD Ø110 – 65,80 m,

·        sieć wodociągowa PE-HD Ø90 – 1,80 m.

Wykonawca wnosi o jednoznaczne określenie, jaki zakres wodociągów jest objęty zadaniem.

W przypadku, gdy przedmiar robót dotyczy zakresu szerszego niż zakres zadania, Wykonawca wnosi o przedłożenie jego aktualizacji do wersji dotyczącej wyłącznie robót objętych przetargiem.

Odpowiedź: Załączono nowy przedmiar robót.

Dotyczy: Warunki wykonania oświetlenia – szafki oświetleniowe

Czy w Gminie Osielsko stosuje się szafki oświetleniowe ze sterowaniem w systemie DALI? Czy to rozwiązanie będzie wymagane w ramach realizacji zadania?

Odpowiedź: Na terenie Gminy Osielsko nie stosuje się sterowania oświetleniem w systemie DALI. Należy zastosować oprawy LED ze sterowaniem autonomicznym.

Dotyczy: Warunki wykonania oświetlenia – oprawy oświetleniowe

Czy w Gminie Osielsko stosuje się ujednolicony typ opraw oświetleniowych? Czy w ramach realizacji zadania przyjąć wykonanie opraw sodowych czy opraw LED?

Odpowiedź:

W ramach budowy ul. Rokitnika i Czeremchy należy wykonać oprawy LED zgodnie z poniższymi parametrami technicznymi:

- strumień świetlny oprawy min. 4500 lm

- oprawa wyposażona w zasilacz przystosowany do redukcji mocy i strumienia światła
(sterowanie autonomiczne) – poziomy i czasy przyciemniania do uzgodnienia z inwestorem.

- obudowa wykonana z ciśnieniowego odlewu aluminium

- skuteczność świetlna – min. 120 lm/W

- trwałość systemu min. 100.000 h dla L80B10

- współczynnik oddawania barw – min. Ra 70

- temperatura barwowa – 4000K (-/+ 200K)

- deklaracja zgodności CE, RoHS + certyfikat ENEC

Dotyczy: Zadanie 2 – „Budowa ul. Bukowej w Maksymilianowie na odcinku od km 0+000 do km 0+322 – oświetlenie drogowe

Dołączona dokumentacja zawiera dwie wersje przedmiaru robót branży oświetleniowej – jedną datowaną na maj 2017 r. oraz drugą z dn. 21.03.2019r., opatrzoną w nazwie pliku zapisem „Zmiana”. Wykonawca wnosi o jednoznaczne określenie, który z przedmiarów należy uznać za obowiązujący.

Odpowiedź:

Obowiązujący jest przedmiar z dnia 21.03.2019 r.

Dotyczy: Zadanie 1 – „Budowa ul. Kąty w Osielsku i Żołędowie do DK 5 oraz ul. Długiej do ul. Bocznej – etap II Rozbudowa ul. Katy od ul. Jana Pawła II do Szosy Gdańskiej (DK5) i ul. Długiej od Szosy Gdańskiej do ul. Bocznej” – Rozbiórka ogrodzenia

Zgodnie z przedmiarem robót do wykonania jest „Rozebranie ogrodzeń - do demontażu i odwiezieniu na odkład . Ogrodzenie z siatki na słupkach drewnianych dł. 61,50m H=1,5m” – 92,25 m2. Wykonawca w związku z powyższym wnosi o:

a.      Wskazanie, do kogo będzie należeć zabezpieczenie miejsc po demontażu ogrodzenia, do czasu wykonania ogrodzenia przez właścicieli posesji w nowej lokalizacji

Do właścicieli posesji.

b.      Jeżeli zabezpieczenie miejsc po demontażu będzie należało do Wykonawcy, to o wskazanie typu ogrodzenia tymczasowego (wysokość, itp.) oraz okresu na jaki ma być ustawione ogrodzenie tymczasowe

Dotyczy: Nadzór ornitologiczny na czas wycinki drzew

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że nadzór ornitologiczny na czas wycinki drzew nie wchodzi w zakres obowiązków Wykonawcy.

Wycinki zostały lub zostaną wykonane przez Zamawiającego i Lasy Państwowe przed przekazaniem placu budowy.

Dotyczy: Materiały z rozbiórek, wykopów i wycinek drzew i krzewów

Wykonawca wnosi o wskazanie, do kogo będą należały materiały z wykonanych rozbiórek, prowadzonych robót ziemnych oraz drewno z wycinek drzew.

Górna warstwa utwardzona gruzem nadająca się do ponownego wykorzystania do Gminnego Zakładu Komunalnego. Zagospodarowanie pozostałej części urobku z robót ziemnych po stronie Wykonawcy.