|  | Urząd Gminy Osielsko 86-031 Osielsko ul. Szosa Gdańska 55A tel. 052 3241800 fax 052 3241803 e-mail: gmina@osielsko.pl www.osielsko.pl |
| --- | --- |

Osielsko, 20.05.2019r.

ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

dotyczy: Projekt i budowa ulicy Koperkowej w Osielsku – zaprojektuj i wybuduj

- przetarg nieograniczony

- Prosimy potwierdzić, że koszt wykupu nieruchomości pod projektowany pas drogowy poniesie Zamawiający, a nie Wykonawca.

ODPOWIEDŹ: Koszt wykupu nieruchomości pod projektowany pas drogowy poniesie Zamawiający.

- Prosimy jednoznacznie określić ile działek należy przewidzieć do podziału pod proj. pas drogowy.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z PFU przewiduje się podział 3 działek.

- Czy nowe granice pasa drogowego po decyzji ZRID mają być geodezyjnie zastabilizowane w terenie.

ODPOWIEDŹ: Nowe granice pasa drogowego po decyzji ZRID mają być geodezyjnie zastabilizowane w terenie. Całość czynności w tym zakresie zgodnie z paragrafem 3, ust. 20. wzoru umowy.

- Czy pod proj. zjazdami, w ciągu drenu francuskiego, mają być zaprojektowane i wykonane przepusty? Jeśli tak, to prosimy o podanie ich parametrów technicznych oraz stosowne uzupełnienie przedmiaru robót.

ODPOWIEDŹ: Pod zjazdami nie ma konieczności projektowania przepustów dla drenu francuskiego.

5. Prosimy o uzupełnienie materiałów przetargowych o warunki techniczne i uzgodnienia wymienione w PFU.

ODPOWIEDŹ: Zamieszczono kopie uzgodnień i warunków technicznych.

6. Prosimy o uzupełnienie materiałów przetargowych o opinię geotechniczną wymienioną w PFU.

ODPOWIEDŹ: Dołączono opinię geotechniczną.

7. Prosimy uzupełnić przedmiar robót dla zadania I o zakres robót niezbędny do usunięcia z siecią teletechniczną i elektroenergetyczną.

ODPOWIEDŹ: Zamieszczono przedmiar i kosztorys ofertowy dla branży teletechnicznej.

8. Prosimy uzupełnić przedmiar robót dla zadania I o zakres robót niezbędny do wykonania oświetlenia ulicznego.

ODPOWIEDŹ: Oświetlenie uliczne na Etapie I jest wybudowane. Etap II zaprojektowany.