Osielsko, dnia 11.06.2019 r.

Zainteresowani Wykonawcy

Wykonawca złożył wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji dot. budowy i przebudowy dróg na terenie gminy Osielsko w roku 2019 część 2: Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Botaniczna w Osielsku na odcinku od km 0+000 do km 0+543,32 wraz ze skrzyżowaniem z sięgaczem o długości 38,35 m

Nr sprawy: IiZP.271.B.6.2019

1.      Dotyczy – Uszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia – oświetlenie drogowe

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przedmiotem zamówienia jest „- wykonanie oświetlenia ulicznego”. Przedmiary robót z dokumentacji projektowej w zakresie oświetlenia uwzględnia wyłącznie - „poz. 43 Przestawienie istniejących słupów oświetleniowych” (4 szt.), które jest już uwzględnione w Opisie przedmiotu zamówienia w innym punkcie.

Wykonawca wnosi o jednoznaczne potwierdzenie, że w zakresie wykonania oświetlenia do zakresu wykonawcy należy wyłącznie przeniesienie wymienionych wcześniej słupów oświetleniowych (4szt.).

2.      Dotyczy – Uszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia – sieci NN

Zgodnie z SIWZ, w ramach przedmiotu zamówienia do wykonania jest „- przebudowa sieci niskiego napięcia”. Przedmiar robót dołączony do dokumentacji projektowej nie uwzględnia pozycji w tym zakresie.

Wykonawca wnosi o wskazanie zakresu robót elektrycznych NN do wykonania.

3.      Dotyczy – Uszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia – zieleń drogowa

Zgodnie z SIWZ w ramach przedmiotu zamówienia do wykonania jest „- humusowanie i obsiew trawą” oraz „- wyrównanie terenu i obsiew trawą”. Przedmiar robót dołączony do dokumentacji projektowej nie uwzględnia pozycji w tym zakresie.

Wykonawca wnosi o jednoznaczne wskazanie zakresu robót w ramach wykonania zieleni drogowej.

4.      Dotyczy – Określenie zakresu robót towarzyszących

Zgodnie z SIWZ, do obowiązków Wykonawcy w ramach ceny ofertowej będzie uwzględnienie kosztu „wykonania wszelkich robót towarzyszących niezbędnych do zrealizowania całego przedmiotu zamówienia”. Roboty towarzyszące występują w przedmiarze robót i dotyczą wyłącznie branży – kanał technologiczny -w dwóch pozycjach: poz. 2.1 „Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna” oraz 2.2 „Badanie zagęszczenia gruntu”.

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że są to wszystkie roboty towarzyszące do uwzględnienia w cenie oferty, a jeżeli nie, to o określenie przewidywanych przez Zamawiającego pozostałych robót towarzyszących.

5.      Dotyczy – Określenie zakresu opracowań formalno-technicznych oraz dokumentacji formalno-prawnej do wykonania

Zgodnie z SIWZ, do obowiązków Wykonawcy w ramach ceny ofertowej będzie uwzględnienie kosztu „wykonania wszelkich niezbędnych prac projektowych oraz koszt uzyskania niezbędnych pozwoleń i decyzji”.

Wykonawca wnosi o przedłożenie listy projektów do wykonania oraz pozwoleń i decyzji do uzyskania, które w ramach tego zadania będą po stronie Wykonawcy.

6.      Dotyczy – Określenie zakresu robót zapewniających możliwość eksploatacji terenów sąsiednich

Zgodnie z SIWZ, do obowiązków Wykonawcy w ramach ceny ofertowej będzie uwzględnienie kosztu „robót niezbędnych do zagwarantowania bezpiecznej, ciągłej eksploatacji obiektów i terenów w rejonie budowy – pozostających, jako czynne w trakcie prowadzenia robót”.

Wykonawca wnosi o wskazanie lokalizacji obiektów i terenów w rejonie budowę, które będą wymagać wymienionych warunków.

7.      Dotyczy – Czasowa organizacja ruchu

Zgodnie z SIWZ, do obowiązków Wykonawcy w ramach ceny ofertowej będzie „wykonanie tymczasowej organizacji ruchu kołowego i pieszego (oznaczenia, barierki, oświetlenie) dostosowanej do planowanego harmonogramu robót”. Zgodnie z wymogiem termin realizacji części 2 to „70 dni kalendarzowych od podpisania umowy”.

Wykonawca wnosi o:

a.    Potwierdzenie, że projekt czasowej organizacji ruchu będzie można wykonać w formie uproszczonej.

b.    Potwierdzenie, że wymagany termin realizacji, wskazany przez Zamawiającego, uwzględnia czas opiniowania i zatwierdzenia czasowej organizacji ruchu przez organa zarządzające drogą i ruchem na drodze.

Odpowiedzi na pytania:

- W zakresie wykonania oświetlenia do zakresu wykonawcy należy wyłącznie przeniesienie słupów oświetleniowych (4szt.)

- Zakres robót nie obejmuje robót elektrycznych przebudowy sieci NN

- Należy przewidzieć humusowanie i obsiew trawą w zakresie niezbędnym do odtworzenia zieleni istniejącej w pasie drogowym. Zakres prac zależny od ilości uszkodzonej lub usuniętej powierzchni istniejącej trawy.

- Zmawiający potwierdza, że roboty towarzyszące to: kanał technologiczny, powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, badanie zagęszczenia gruntu oraz opracowanie i wprowadzenie w życie tymczasowej organizacji ruchu.

- Jedynym opracowaniem niezbędnym do wykonania prac jest projekt tymczasowej organizacji ruchu.

- Na przedmiotowym zakresie prac nie ma obiektów, którym należy zapewnisz szczególne warunki podczas budowy. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić roboty w sposób jak najmniej utrudniający funkcjonowanie posesji znajdujących się przy ulicy, spełnić zapisy umowy w tym zakresie oraz wymagania projektu tymczasowej organizacji ruchu.

- Zamawiający potwierdza obie kwestie poruszone przez Wykonawcę.