Osielsko, dnia 12.06.2019 r.

Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z następującymi pytaniami:

Dotyczy wykonania zadania: „Budowa rekreacyjnego terenu przyrodniczo- edukacyjnego z uwzględnieniem placu, ścieżek oraz małej architektury na działce nr 117/11, 117/13, 117/23 w Niemczu wraz z oświetleniem i systemem podlewania”.

Pytanie 1: W przedmiarze ujęte zostały cztery pozycje dotyczące kostki brukowej — trzy z nich są o grubości 6cm, a jedna ma grubość 8 cm (kolor czarny). Czy jest to błąd, czy też jeden obszar ma być wyłożony wyższą kostką od pozostałych trzech rodzajów.

Pytanie 2:

W przedmiarze znajduje się pozycja — krawężniki betonowe 12x25cm, w dokumencie Budowa rekreacyjnego terenu przyrodniczo-edukacyjnego jest zapis, że krawężniki te mają być w kolorze białym. Czy Inwestor dopuszcza sytuację, iż krawężniki będą w kolorze szarym? Nie występują na rynku krawężniki w kolorze białym.

Pytanie 3:

Do dokumentacji załączony został plik pt. Zegar słoneczny — pod zdjęciem zegara podane są inne wymiary i inny materiał niż pozycja w przedmiarze w Małej architekturze o nazwie Zegar słoneczny.

Pytanie 4:

W dniu 10.06.2019r. wystawiliście Państwo w dokumentacji przetargu poprawione pliki, z których dwóch nie można otworzyć, załączam zdjęcie błędu.

Pytanie 5:

Czy w związku z powyższymi pytaniami zakładają Państwo wydłużenie terminu na składanie ofert?

Pytanie 6 dot. elektryki:

W opisie Lampy mamy podkreślone, iż "oprawa wyposażona w zasilacz przystosowany do regulacji mocy i strumienia światła". Proszę o informację, w jakim systemie ma być sterowana ta funkcja " DALLI" poprzez zwykłe ściemnianie napięciem, jeśli tak to, jakie zostały zastosowane regulatory. Proszę o sprecyzowanie tej pozycji, aby dobrać odpowiednią oprawę. W ofercie nie przewidziano żadnego sterownia. Nowa instalacja ma być podpięta w istniejący system sterowania oświetleniem.

Pytanie 7:

W ramach zakresu robót do wykonania jest montaż tablic pionowych z okładziną ze stali Corten. Na tablicach mają być umieszczone informacje i schematy (wycięte laserowo) edukacyjne dotyczące roślinności i elementów znajdujących się na terenie. Proszę o podanie tekstu, schematów, wielkość i krój czcionki, jaki ma być umieszczony na poszczególnej tablicy. Bez tego, wycena tych elementów nie jest możliwa.

Odpowiedzi:

Ad. 1

KOSTKA CZARNA 6CM

Ad. 2

DOPUSZCZA SIĘ KRAWĘŻNIKI W KOLORZE JASNOSZARYM, ZBLIŻONYM DO BIAŁEGO

Ad. 3

OBOWIĄZUJĄ WYMIARY I ZALECENIA Z RYSUNKU ZS.REW.01/28.05.2019

Ad. 4

Zamawiający informuje, że załączone pliki otwierają się w sposób prawidłowy.

Ad. 5

Zamawiający nie przedłuży terminu składania ofert.

Ad. 6

Na terenie Gminy Osielsko nie stosuje się sterowania oświetleniem w systemie DALI. Należy zastosować oprawy sterowane autonomicznie tzn. niezależne programowanie każdej oprawy.

Ad. 7

WYMIARY I MATERIAŁ TABLIC WG. ZAŁĄCZONEGO PROJEKTU. OPRACOWANIE GRAFICZNE, PROJEKT TYPOGRAFII, TEKSTU ORAZ UZGODNIENIE PROJEKTU  ZNAJDUJE SIĘ W RAMACH NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA. NA TABLICACH INFORMACJE I SCHEMATY (W TEKSCIE I RYSUNKU) DOTYCZĄCE ROŚLINNOŚCI I ELEMENTÓW EDUKACYJNYCH (RÓŻA WIATRÓW, ZEGAR SŁONECZNY, KIERUNKI ŚWIATA, GODZINY ITP.), ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TERENIE INWESTYCJI.