Osielsko, dnia 18.09.2019 r.

Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z następującymi pytaniami:

# Pytanie dotyczy ogłoszenia do przetargu i inwestycji publicznych rozbudowa i projektowanie  w    Gmina Osielsko  86-031 Osielsko Szosa Gdańska 55A godzina: 10:00 Telefon: 52 324 18 00
Fax: 052 324 18 03 Email: zampub@osielsko.p    Rozbudowa oświetlenia ul. Rajska, Swobodna w Jarużynie – linia kablowa oraz 3 latarnie: nr 2/7 od istniejącego słupa 2/5, latarnia nr 1/1 na istniejącym kablu oraz nr 1/1/2. Nie wliczać opraw, zostaną przekazane od inwestora. 5. Budowa oświetlenia ul. Kąty w Osielsku – linia kablowa oraz 12 latarni nr od 2/2 do 2/13 zasilane z istniejącej szafki w ul. Grzybowej. 6. Rozbudowa oświetlenia ul. Pelikanowej w Maksymilianowie – linia kablowa oraz 2 latarnie nr 1/11/2 i 1/11/3 od istniejącego słupa 1/11 w ul. Ptasiej. 7. Budowa oświetlenia ul. Marco Polo w Niemczu – linia kablowa oraz 10 latarni (cały zakres projektu) zasilane z istniejącego słupa 2/1 w ul. Kopernika. 8. Budowa oświetlenia ul. Przepiórczej w Osielsku – linia kablowa YAKY 4x25 oraz 7 latarni nr 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 i nowa szafa oświetleniowa. Zaprojektowane oprawy sodowe zastąpić oprawami LED.            Brak jest  czytelnych opisów do wyceny  jak i możliwość obliczeń Efektywności energetycznej LCC  czujniki i sterowania oświetleniem do pracy przy projektach oświetlenie  parkowego ulicznego, i wpisać wszystkie obowiązujące normy i zamienników źródeł światła sodowego  na  lamp Led  jak ich wysięgników i grubości uchwytów , które powinny zawierać informacje dla wykonawców. Wiadomo że nowe technologie są   droższe, brak podania rzetelnego opisu jest szkodliwe działaniem  na szkodę zlecającego jak i firm które składają oferty.                                                                                                                                                                                                     Mam kilka konkretnych pytań.                                                                                                                                                                                                               1 )  Czy realizowany inwestycja   ma przyjęte obliczenia opraw  zgodne z klasami oświetlenia dróg M2 , M3, M6 które zapewnią  bezpieczeństwo olśnienia,  dołączenie odpowiednich obliczeń fotometrycznych do zamówienia.

2)   Proszę o dodanie do SIWZ obowiązujących Norm na zamawiane produkty do opisów, które mają zastosowane, a nie zostały podane do projektów LCC. Normy na słupy i oświetlenie jakie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Obowiązujące normy   oświetlenia drogowego powinny  zapewniać bezpieczeństwo osobom poruszającym się po nich, oraz swobodę  poruszania się  wszystkim uczestników ruchu.                                                                                                                         nowych norm:    PN-EN 13201-2 :2016-03                                                                                                                                                   PN-EN60698-1       PN-EN60598-2-3        PN-EN 55015       PN-EN61547,    PN-EN61000-3-2,     PN-EN61000-3-3                                                                                                                                                                                                    Czy  wykonawcy mogą być  podstawą prawną do eliminowania bezprawnego zachowania  instalacji podróbek, które dotyczą praw wyłącznych chronionych na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.                                                                                                                                Prawo własności   intelektualnej  i przemysłowej  i nią niniejszej zwalczaniu nieuczciwej konkurencji , Analizy służyły następujące akty prawne, rozporządzenia oraz Polskie, wynikający z art.4 ust.3 TUE oraz art.7 Konstytucji RP, obowiązek respektowania zasad prawa unijnego przy wykonywaniu  kompetencji przewidzianych dla niego w ustawy Prawa własności przemysłowej, z zakresu własności przemysłowej przez Trybunał Sprawiedliwości  Unii E  Normy: Ustawy

3)   Producent  opraw oświetleniowych deklaruje zgodności  z następującymi normami z zakresu bezpieczeństwa  użytkowania: - EN 60598-1 _ EN 60598-2                                                                                                                                                    W dokumentach do projektu i SIWZ nie zostały uwzględnione Normy EU  dla użytkowników i wymogów bezpieczeństwa  UGR Olśnienie odbiciowe Badania na zgodność  Ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, wymagania dla sprzętu elektrycznego:

4) Brak jest  opisów ogólnych opisów lampy i ich uchwytu mocowań , jest niedopuszczalne podawanie nazw opraw , powinna być podana charakterystyka i normy minimum powyżej 110 lm/m2  1W netto, według zamienników                            Zielonych  Zamówień Publicznych i Kryteriów Unijnych zamienników oświetlenia sodowego na LED, które mogą ukierunkować wykonawcę i inwestora jakie produkty przedstawić do  rzetelnej przygotowanej wyceny.  dostosowując się do polityki klimatycznej z zachowaniem strategii niskoemisyjnej rozwoju. Z zachowaniem ustawy o efektywności energetycznej LCC.       Wszystkie oprawy LED lub sodowe powinny spełniać  niezbędne wytyczne EU.

Odpowiedzi Zamawiającego:

1. Obliczenia są zawarte w projekcie. Wskazana jest też tam klasa oświetleniowa.

2. Wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

3. W projekcie wskazano, że oprawy powinny spełniać odpowiednie wymagania: PN-EN 60598-1 wymaganą przez Dyrektywy Unii Europejskiej, posiada oznaczenie CE oraz ENEC. Oprawa spełnia aktualną wersję normy PN-EN 62471 "Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych".

4. W projekcie zamieszczono opisy parametrów opraw oświetleniowych.