Osielsko, 20.09.2019 r.

Pytanie Wykonawcy

Czy Zamawiający dopuszcza oferty równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w zapytaniu ofertowym  - zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy w następującym zakresie:

Zmiany typu oświetlenia z zaprojektowanego na w pełni autonomiczne, zasilane energią słoneczną z użyciem baterii litowo-jonowych.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania lamp zasilanych energią słoneczną.