Osielsko, dnia 28.10.2019 r.

Zainteresowani Wykonawcy

Wykonawcy złożył wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji dot. budowy i przebudowy dróg na terenie gminy Osielsko w roku 2019: Rozbudowa ul. Leśnej w Osielsku i Czarnówczynie od km 0+000 do km 1+039,30 tj. na odcinku od ul. Centralnej do ul. Topolowej

Nr sprawy: IiZP.271.B.17.2019

Pytanie 1 - Na odcinku od zt40 do zt42 trasa projektowanego kolektora tłocznego pokrywa się z istniejącym kolektorem tłocznym, Czy należy wybudować tymczasowy by-pass na istniejącym kolektorze na czas budowy?

Odpowiedź: Tak należy wybudować tymczasowy bypass.

Pytanie 2 - W związku z rozbieżnością dotyczącą opisu średnicy kolektora tłocznego w dokumentacji projektowej i SIWZ proszę o potwierdzenie, ze kolektor tłoczny ma mieć średnicę 315 m.

Odpowiedź: Średnica 315 mm.

Pytanie 3. W formularzu  ofertowym należy wpisać dodatkowo wartość branży drogowej i branży wod-kan, prosimy o potwierdzenie, iż jako wartość branży drogowej należy wpisać  wartość robót wynikającą z przedmiaru robót „Leśna_Osielsko_roboty_drogowe” a wartość branży  wod-kan należy wpisać  sumę wartości  kosztorysów otrzymaną z przedmiarów robót:  „Leśna_Osielsko_rurociąg_tłoczny” oraz „Leśna_Osielsko_ wodociąg”. Natomiast pozostałych branż nie należy dodatkowo wyszczególniać tylko zawrzeć w ogólnej wartości zadania.

Odpowiedź: Cena ogółem brutto równa się sumie cen brutto branży drogowej i branży wod – kan.

Pytanie 4. Prosimy o potwierdzenie, że kanalizację sanitarną tłoczną należy wykonać zgodnie z załączonym przedmiarem robót w zakresie od zt45 do KP4.

Odpowiedź: Przedmiar robót dotyczy zakresu od  KP4 do zt35, (omyłka pisarska zt45)

Pytanie 5. Prosimy i potwierdzenie, że w ramach przedmiotowego zadania należy wykonać jedną komorę połączeniową (KP5).

Odpowiedź: Tak, jedna komora przyłączeniowa.