Osielsko, dnia 31.10.2019 r.

Zainteresowani Wykonawcy

Wykonawcy złożył wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji dot. budowy i przebudowy dróg na terenie gminy Osielsko w roku 2019: Rozbudowa ul. Leśnej w Osielsku i Czarnówczynie od km 0+000 do km 1+039,30 tj. na odcinku od ul. Centralnej do ul. Topolowej

Nr sprawy: IiZP.271.B.17.2019

Proszę o podanie:

-  długości i pojemności istniejących kabli telekomunikacyjnych istniejących do przełączenia i nowych do wybudowanie - przebudowania  XzTKMXpw - ??

- długości pojemności istniejącego kabla FO światłowodowego do przebudowania

- ilości słupków kablowych miedzianych abonenckich do przebudowy wraz z kablami abonenckimi do granic posesji klientów.

Odpowiedź:

W przedmiarze robót określono długość kabli. Rodzaje kabli do wyceny należy przyjąć na podstawie materiałów przekazanych przez Orange Polska załączonych do przedmiaru robót.