MONTAŻ URZĄDZEŃ KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIACH

BIUROWYCH W BUDYNKU URZĘDU GMINY W OSIELSKU

PRZY UL. SZOSA BYDGOSKA 55A W OSIELSKU, ORAZ KLIMATYZATORA W POMIESZCZENIU SERWEROWNI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

# PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Pełna nazwa Zamawiającego:

Gmina Osielsko

ul. Szosa Gdańska 55A

86-031 Osielsko

Bydgoszcz, marzec 2016 r.

# SPIS ZAWARTOŚCI:

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia

  - charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych

  - aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

- Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

2.1.	przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy

2.2.	warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

2.3.	terminy realizacji

2.4.	warunki płatności

2.5.      ustalenia dodatkowe

2.6.      odbiory

- Załączniki:

3.1.	Rzut parteru – architektura budynek urzędu

3.2.	Rzut I piętra – architektura budynek urzędu

3.3.   Rzut I piętra – architektura budynek GOPS

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Zamówienie dotyczy:

Zaprojektuj i wybuduj roboty związane z montażem urządzeń klimatyzacji 
w pomieszczeniach biurowych parteru: pom. 26, pom. 27, pom. 28, pom. 32 i piętra: pom. 102, pom. 121, pom. 122, pom. 125, pom. 126, pom. 127, pom. 128 w obiekcie Urzędu Gminy w Osielsku

Zaprojektuj i wybuduj roboty związane z montażem urządzeń klimatyzacji 
w pomieszczeniu serwerowni w obiekcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osielsku przy ul. Centralna 6.

  - Charakterystyczne parametry określające zakres przedmiotu zamówienia

    - Opracowanie projektu budowlanego montażu urządzeń klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w obiekcie Urzędu Gminy w Osielski oraz w obiekcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę

    - Pełnienie nadzoru autorskiego na budowie.

    - Wykonanie robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych dotyczących wykonania montażu urządzeń klimatyzacji wynikających z zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu budowlanego.

    - Informacje dotyczące istniejącego budynku Urzędu Gminy Osielsko:

- budynek 2 kondygnacyjny,

- rok modernizacji 2013,

- montaż klimatyzatorów dotyczy niżej wymienionych pomieszczeń:

- pomieszczenie 26 – pow. użytkowa 12 m²; kubatura 36 m³

- pomieszczenie 27 – pow. użytkowa 12,1 m²; kubatura 36,3 m³

- pomieszczenie 28 – pow. użytkowa 11,8 m²; kubatura 35,4 m³

- pomieszczenie 32 – pow. użytkowa 11,8 m²; kubatura 35,1 m³

- pomieszczenie 102 – pow. użytkowa 30,3 m²; kubatura 90,9 m³

- pomieszczenie 121 – pow. użytkowa 19,3 m²; kubatura 57,9 m³

- pomieszczenie 122 – pow. użytkowa 11,9 m²; kubatura 35,7 m³

- pomieszczenie 125 – pow. użytkowa 12,8 m²; kubatura 38,4 m³

- pomieszczenie 126 – pow. użytkowa 11,6 m²; kubatura 34,8 m³

- pomieszczenie 127 – pow. użytkowa 11,8 m²; kubatura 35,1 m³

- pomieszczenie 128 – pow. użytkowa 11,9 m²; kubatura 12,6 m³

Budynek ul. Centralna 6

- budynek 2 kondygnacyjny

- rok budowy początek lat 80 XX wieku

- montaż klimatyzatora dotyczy pomieszczenia serwerowni tj. pomieszczenie magazynowego o pow. użytkowej 2,00 m2.

  - Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia: w części dokumentacji projektowej

    - Zamawiający posiada inwentaryzację obiektów.

    - Opracowanie projektu budowlanego instalacji klimatyzacji wraz z uzgodnieniem z zamawiającym.

    - Opracowanie bilansu mocy dla budynków dla podłączenia nowych urządzeń,

    - Dobranie odpowiednich urządzeń do kubatury pomieszczeń oraz maksymalnej ilości użytkowników

    - Opracowanie projektu budowlanego ww. pomieszczeń wraz z niezbędnymi uzgodnieniami w branżach:

- sanitarnej,

- elektrycznej

- budowlanej,

Wykonanie wizji lokalnej oraz opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

    - Forma przekazania dokumentacji projektowej i kosztorysowej:

a)	projekty budowlane - 5 kompletów w formie papierowej (niezależnie od ilości egzemplarzy złożonych w Urzędzie Miasta i u gestora sieci) i 2 egz. 
w formie elektronicznej w formatach: PDF i DWG,

b)		specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR) 
dla wszystkich branż w 2 kompletach w  wersji papierowej i elektronicznej - 
w formacie PDF i  programie Word.

    - Zakres robót budowlanych:

a)	Przebicie otworów dla potrzeb urządzeń klimatyzacji

b)	Malowanie pomieszczeń- roboty malarskie naprawcze po wykonaniu robót

c) Zabezpieczenie miejsc przebicia dachu (Wykonawcą robót poszycia dachowego może być wykonawca modernizacji tj. GFI Sp. z o.o. lub inna firma która przejmuje odpowiedzialność za cały dach na części w którym prowadzone były roboty.

1.2.8.	Zakres robót elektrycznych:

a)    Zasilenie urządzeń klimatyzacji

b)  Modernizacja tablicy w rozdzielni głównej dostosowanej do projektu nowej instalacji klimatyzacyjnej i tablic rozdzielczych parteru i pierwszego piętra.

1.2.9.	Zakres robót sanitarnych:

a)    montaż jednostek wewnętrznych i zewnętrznych o charakterystyce:

- 2-obszarowy czujnik, który powoduje, że powietrze jest kierowane do strefy innej, niż ta w której w danym momencie znajduje się człowiek; jeżeli w pomieszczeniu nie zostanie wykryta żadna osoba, urządzenie automatycznie przełączy się w tryb energooszczędny.

- Urządzenie posiadające tytanowo-apatytowy fotokatalityczny filtr oczyszczający powietrze

- Wysokiej jakości matowe białe wykończenie.

- Poziom ciśnienia akustycznego na poziomie 19 dBA

- Zdalny sterownik.

- Możliwość opcjonalnego zastosowania sterownika online.

- Klasa energetyczna A++

- Wartość SEER min. 6,4

- Tryb ogrzewania: Warunki przeciętnego klimatu, Temperatura projektowa = -10°C;  SCOP min. 4,13

- montaż instalacji freonowej z rur miedzianych układanych w korytach z tworzywa sztucznego,

- montaż instalacji odprowadzenia skroplin.

1.2.10.	Po wykonaniu projektów budowlanych Wykonawca przedstawi je do akceptacji Zamawiającemu.

Realizacja robót może być wykonana wyłącznie na podstawie zatwierdzonych przez użytkownika ww. projektów budowlanych i kart materiałowych.

Wszelkie koszty związane z czynnościami i innymi uzgodnieniami 
oraz decyzjami ponosi Wykonawca.

- Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

2.1	Przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca odpowiada za sprzęt, materiały i urządzenia znajdujące się na terenie budowy.

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania stałego porządku na placu budowy.

Kolejność wykonywanych prac budowlanych, gdy nie wynika ona z procesu technologicznego, należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru i Użytkownikiem  Obiektu. Wymagane jest prowadzenie robót budowlanych związanych z przebijaniem otworów w przegrodach po godzinach pracy urzędu.

  - Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

    - Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia z terenu Zamawiającego złomu, gruzu, śmieci i wszelkich innych pozostałości po wykonanych robotach. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dowodu unieszkodliwienia odpadów, tj.: karty przekazania odpadów pochodzących 
z rozbiórki, gruzu, zdemontowanych elementów itp. wydanego przez firmę posiadającą uprawnienia do zbiórki i utylizacji odpadów. Należy uzgodnić 
z zarządca obiektu, czy wszystkie zdemontowane materiały wywieźć 
i zutylizować.

    - Wszelkie terminy odcięcia wody i prądu należy uzgodnić z zarządca obiektu z 2 dniowym wyprzedzeniem.

    - Wykonawca zobowiązany jest dokonać rozruchu urządzeń – przeszkolić pracowników oraz dostarczyć instrukcje obsługi urządzeń.

    - Wykonawca zobowiązany jest wykonać próby szczelności, pomiary elektryczne. Dokumentację powykonawczą w formie papierowej i elektronicznej oraz inne niezbędne dokumenty  dostarczyć Zamawiającemu przy zgłoszeniu do odbioru.

  - Terminy realizacji

    - Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, odstępstw, ekspertyz i innych opinii (w tym akceptacji użytkownika) oraz złożeniem zgłoszenia w imieniu Zamawiającego o zamiarze rozpoczęcia robót nie wymagających pozwolenia na budowę, lub w przypadku, jeżeli uzyskanie pozwolenia na budowę będzie konieczne zgodnie z obowiązującymi przepisami, złożeniem wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę – w terminie do 2 miesięcy od daty zawarcia umowy.

    - Wykonanie robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych związanych 
z montażem urządzeń klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w obiekcie wraz ze zgłoszeniem o rozpoczęciu robót w terminie do 1 miesiąca od uprawomocnienia się zgłoszenia.

  - Warunki płatności

Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w następujący sposób:

Faktura końcowa za roboty po odebraniu przez użytkownika robót bez uwag – Jedna faktura za dokumentację i roboty.

2.5.  Ustalenia dodatkowe

2.5.1.  Zamawiający przewiduje cykliczne spotkania z zespołem projektowym w celu

uściślenia zakresu prac oraz  z wykonawcą i inspektorami nadzoru  1 raz w

tygodniu.

2.5.2. Wykonawca zobowiązany jest protokółować uzgodnienia ze spotkań i

przekazywać je wszystkim uczestnikom.

2.5.3. Wszelkie płatności z tytułu uzyskania   opinii, uzgodnień, odstępstw,

ekspertyz, decyzji, zajęć terenu itp. ponosi wykonawca.

2.5.4.  Zamawiający posiada dokumentację archiwalną budynku

2.6. Odbiory

Odbiory częściowe

W czacie wykonywania robót związanych z montażem urządzeń klimatyzacji  należy przeprowadzić ich odbiór częściowy, który powinien obejmować następujące etapy:

- odbiór dokumentacji projektowej

- odbiór wykonanej instalacji klimatyzacji

Wszystkie roboty powinny być odebrane na poszczególnych częściach budynku.

Odbioru powinien dokonać Inspektor Nadzoru przy udziale przedstawiciela wykonawcy robót. Po zakończeniu wszystkich robót powinien być przeprowadzony odbiór końcowy.

Odbiór końcowy musi być zgłoszony w dzienniku budowy przez Kierownika Budowy i

potwierdzony przez inspektora nadzoru

Odbiór końcowy

Odbiór powinien być przeprowadzony po zakończeniu robót montażowych, na podstawie protokołów z odbiorów częściowych i oceny aktualnego stanu robót.

Z odbioru końcowego robót należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta ocena ostateczna robót i stwierdzenie ich przyjęcia. Fakt dokonania odbioru końcowego powinien być wpisany do dziennika budowy i zgłoszony pismem do zamawiającego wraz z kompletem dokumentów.

Ocena wyników odbioru:

-  jeżeli wszystkie badania i odbiory robót przewidziane w trakcie wykonywania  robót i

niniejszą specyfikacją dały wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za   zgodne

z wymaganiami niniejszego PFU,

-  jeżeli chociaż jedno badanie lub jeden z odbiorów lub brak dokumentów odbiorowych

miało wynik ujemny i nie zostały dokonane poprawki doprowadzające stan robót do

ustalonych wymagań oraz gdy dokonany odbiór końcowy jest negatywny, wykonane

roboty należy uznać za niezgodne z wymogami niniejszego PFU,

-  roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymogami niniejszego PFU powinny

być poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego

odbioru, z którego należy sporządzić nowy protokół odbioru końcowego robót.

Załączniki

3.1.	Rzut parteru - architektura

3.2.	Rzut I piętra – architektura

3.3.   Rzut I piętra – architektura budynek GOPS