Wykaz budynków oraz kotłowni wymagających przeglądu pracy kotłów oraz  instalacji gazowych:

1. Osielsko ul. Szosa Gdańska 55A (UG)

- kocioł wodny Viessmann, zasilany paliwem gazowym – 225 kW

2. Osielsko ul. Centralna 6

- kocioł wodny Viessmann, zasilany paliwem gazowy – 225 kW

- 7 szt. kotłów gazowych Vitodens 100 – do 24 kW – lokale mieszkalne

3. Osielsko ul. Centralna 7

- 6 szt. kotłów gazowych Vitodens 100 – do 24 kW – lokale mieszkalne

4. Maksymilianowo ul. Szkolna 1,  budynek mieszkalny

- kocioł wodny ViessmannVitodens BZ HA-35, zasilany paliwem gazowym – 33 kW

5. Maksymilianowo ul. Szkolna 5,  budynek mieszkalny

- kocioł wodny Viessmann, Vitodens 200 BZ-HA-26  zasilany paliwem gazowym

6. Bożenkowo ul. Osiedlowa 1,  budynek mieszkalny

- kocioł wodny Buderus, zasilany paliwem olejowym – 64 kW

7. Osielsko ul. Zatokowa 9

- 6 szt. kotłów gazowych – do 24 kW - lokale mieszkalne

8. Żołędowo ul. Bydgoska 26, budynek mieszkalny

- 1 szt. kotła gazowego   Viessmann Vitodens 111  - biblioteka publiczna

- 2 szt. kotłów gazowych Viessmann Vitodens 111 - lokale mieszkalne

9. przegląd techniczny kuchenek gazowych wraz z podłączeniem instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych:

- Bożenkowo ul. Harcerska 2 – gaz propan – butan – lokal nr 1

- Maksymilianowo ul. Szkolna 1 – gaz propan-butan – lokale nr 1,2

- Maksymilianowo ul. Szkolna 5 – gaz propan – butan – lokale nr 1,2,3,4

- Maksymilianowo ul. Sygnałowa 3 – gaz propan – butan – lokale nr 1,2

- Niemcz ul. Bydgoska 35 – gaz propan – butan – lokale nr 2,3

- Osielsko ul. Centralna 6 – gaz sieciowy – lokale nr 1,2,3,4,5,6,7

- Osielsko ul. Centralna 7 – gaz propan – butan – lokale nr 1,2,3,4,5,6

- Osielsko ul. Zatokowa 9 – gaz  sieciowy– lokale nr 1,2,3,4,5,6

- Żołędowo ul. Wierzbowa 6 – gaz propan – butan – lokal nr 1

- Żołędowo ul. Bydgoska 26 – gaz propan – butan – lokale nr 1,2

- Żołędowo ul. Bydgoska 31 – gaz propan – butan – lokale nr 1,2,7,8,9,10

Wykaz kotłowni i kotłów, w których miałyby być wykonywane prace konserwacyjne i serwisowe w 2019 r.:

1. Osielsko ul. Szosa Gdańska 55A (UG)

- kocioł wodny Viessmann, zasilany paliwem gazowym – 225 kW

2. Osielsko ul. Centralna 6

- kocioł wodny Viessmann, zasilany paliwem gazowy – 225 kW

3. Maksymilianowo ul. Szkolna 1 budynek mieszkalny

- kocioł wodny Viessmann, zasilany paliwem gazowym – 33 kW

4. Maksymilianowo ul. Szkolna 5 budynek mieszkalny

- kocioł wodny Viessmann, Vitodens 200 W zasilany paliwem gazowym – 24 kW

5. Bożenkowo ul. Osiedlowa 1 budynek mieszkalny

- kocioł wodny Buderus, zasilany paliwem olejowym – 64 kW

6. Żołędowo, ul. Bydgoska 26

- kocioł wodny Viessmann Vitodens, zasilany paliwem gazowym