Osielsko, dnia 03 lutego 2020 r.

Wykonawca prosi o informację:

1. które obiekty są wyposażone w instalację gazową,
2. podanie ilości kanałów kominowych w poszczególnych obiektach.

**Odpowiedź:**

**Pytanie nr 1**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Adres obiektu budowlanego** | **Instalacja gazowa** | **Kuchenki gazowe** |
| **Osielsko** |
| ul. Szosa Gdańska 55 A – budynek UG | Tak | Nie |
| ul. Szosa Gdańska 55 A – budynek kotłowni UG | Tak | Nie |
| ul. Szosa Gdańska 21 A – pomieszczenie tymczasowe | Nie | Nie |
| ul. Centralna 6 A – budynek użyteczności publicznej z garażami | Tak | Nie |
| ul. Centralna 6 – budynek mieszkalny z garażami | Tak | Tak |
| ul. Centralna 7 – część mieszkalna w Szkole | Tak | Tak |
| ul. Zatokowa 9 – budynek mieszkalny | Tak | Tak |
| **Niwy** |
| ul. Rybieniecka 3 – w części Klubu Rolnika | Nie | Nie |
| **Jarużyn** |
| ul. Starowiejska 30 – sklep | Nie | Nie |
| **Maksymilianowo** |
| ul. Szkolna 1 – budynek użyteczności publicznej / - budynek mieszkalny | Tak | Tak |
| ul. Szkolna 5 – budynek mieszkalny | Tak | Tak |
| ul. Sygnałowa 3 – budynek mieszkalny | Nie | Tak |
| ul. Sygnałowa 3 – budynek gospodarczy | Nie | - |
| ul. Bluszczowa 3 – budynek administracyjno – biurowy | Nie | - |
| ul. Bluszczowa 3 – budynek administracyjno – magazynowy | Nie | - |
| ul. Bluszczowa 3 – budynek administracyjno – biurowy | Nie | - |
| ul. Bluszczowa 3 – budynek wagi | Nie | - |
| **Niemcz** |
| ul. Bydgoska 35 – część mieszkalna w Szkole | Tak | Tak |
| ul. Pod Wierzbami 2 – budynek użyteczności publ. – poczta | Tak | - |
| **Żołędowo** |
| ul. Bydgoska 26 – budynek mieszkalny | Tak | Nie |
| ul. Bydgoska 26 – budynek gospodarczy | Nie | - |
| ul. Bydgoska 31 – budynek mieszkalny | Nie | Tak |
| ul. Bydgoska 31 – budynek gospodarczy | Nie | - |
| ul. Wierzbowa 6 – budynek mieszkalno-gospodarczy | Nie | Tak |
| **Bożenkowo** |
| ul. Harcerska 2 – budynek mieszkalny | Nie | Tak |
| ul. Harcerska 2 – budynek gospodarczy | Nie | - |
| ul. Osiedlowa 1 – budynek mieszkalny | Nie | Nie |
| **RAZEM – 27 budynków** |

**Pytanie nr 2**

**Ilość kanałów kominowych w poszczególnych obiektach:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Adres budynku** | **Przewody dymowe** | **Przewody wentylacyjne w szt.** |
| 1. | Urząd Gminy Osielskoul. Szosa Gdańska 55A | Ø 0,20 m x 12 m = 7,54 m²  | 37 |
| 2. | Kotłownia w Osielskuul. Centralna 6 | Ø 0,20 m x 22,00 m x 2 szt. = 27,63 m² | 24 |
| 3. | Ośrodek Zdrowia Maksymilianowoul. Szkolna 1 | Ø 0,13 m x 12 m = 4,90 m² | 14 |
| 4. | Ośrodek Zdrowia w Osielsku w części Przychodni ul. Centralna 6 |  | 68 |
| 5. | Maksymilianowo ul. Bluszczowa 3 bud. Nr 3 w części użytkowanej | 1 spalinowy - gaz | 4 |
| 6. | Żołędowo ul. Wierzbowa 6, budynek magazynowy | 1 spalinowy – gaz propan –butan  | 10 |
| 7. | Żołędowo ul. Bydgoska 26, Biblioteka | 1 spalinowo - gazowy | 1 |
| 8. | Budynki mieszkalne |
| 1 | Osielsko ul. Szosa Gdańska 21A | 1 dymowe | 3 |
| 2 | Osielsko ul. Zatokowa 9 | 6 spalinowych - gaz | 18 |
| 3 | Osielsko ul. Centralna 7 | 6 spalinowych - gaz | 12 |
| 4 | Osielsko, ul. Centralna 6 część mieszkalna | 7 spalinowych - gaz  | 20 |
| 5 | Żołędowo ul. Bydgoska 31 | 12 dymowych | 13 |
| 6 | Żołędowo ul. Wierzbowa 6 | 3 dymowe | 3 |
| 7 | Żołędowo ul. Bydgoska 26 | 1 dymowe | 4 |
| 8 | Niemcz ul. Bydgoska 35 | 4 dymowe | 3 |
| 9 | Maksymilianowo ul. Sygnałowa 3 | 2 dymowe | 2 |
| 10 | Maksymilianowo ul. Szkolna 1 | 1 dymowy - gaz | 14 |
| 11 | Maksymilianowo ul. Szkolna 5  | 1 dymowy - gaz | 9 |
| 12 | Bożenkowo ul. Harcerska 2 | 4 dymowe | 1 |
| 13 | Bożenkowo ul. Osiedlowa 1 | Ø 0,13 m x 7 m = 2,86 m² | 28 |