|  |  |
| --- | --- |
|  | **Gmina Osielsko****86-031 Osielsko ul. Szosa Gdańska 55A****tel. 52 324 18 00 fax 52 324 18 03****e-mail:** **zampub@osielsko.pl** [**www.bip.osielsko.pl**](http://www.bip.osielsko.pl) |

Osielsko, dnia 20 lutego 2020 r.

**Z A P R O S Z E N I E**

Na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.)

do niniejszego zamówienia ustawy nie stosuje się.

1. **Nazwa i adres Zamawiającego:**

Gmina Osielsko, ul. Szosa Gdańska 55 A, 86-031 Osielsko

1. **Przedmiotem zamówienia jest:**

Wykonanie przeglądów, konserwacji i napraw urządzeń klimatyzacyjnych zainstalowanych w budynku Urzędu Gminy Osielsko ul. Szosa Gdańska 55 A

1. **Wykaz urządzeń:**

**Jednostki zewnętrzne:**

1. na dachu budynku:

- DAIKIN MULTI INVERTER – 10 szt.

- DAIKIN INVERTER – 4 szt.

1. na ścianie budynku:

- LG Smart Inverter – 1 szt.

**Jednostki wewnętrzne w pokojach biurowych:**

1. budynek „A” parter pokoje nr:

- 1, punkt informacyjny, 3, 4 – 2 szt., 5, 6, 7 – 2 szt., 9, 10, 11, serwerownia – 2 szt., USC – 2 szt.,

1. budynek „A” piętro pokoje nr:

- 13, 13 A, 14, 15, 15 A, 16, 17, 18, 20, 21, 22 – 4 szt., 23 – 3 szt.,

1. budynek „B” parter pokoje nr:

- 1, 2, 3, korytarz

1. budynek „B” piętro – 4 szt.,

**RAZEM 41 szt. jednostek wewnętrznych.**

1. **Szczegółowy zakres przedmiotu umowy obejmuje, co najmniej wykonanie niżej wymienionych prac:**
2. pomiar ciśnienia czynnika,
3. uzupełnienie czynnika chłodniczego,
4. gruntowe czyszczenie parownika,
5. gruntowe czyszczenie skraplacza,
6. czyszczenie filtrów przy użyciu środków grzybobójczych i bakteriobójczych, bądź wymianę filtrów na nowe,
7. pomiar sprawności elektrycznej,
8. pomiar wydajności chłodniczej,
9. smarowanie podzespołów głównych,
10. sprawdzanie szczelności układu,
11. test pracy urządzenia,
12. pomiary temperatury,
13. inne zgodne z instrukcją obsługi i konserwacji danego urządzenia,
14. usuwanie drobnych stwierdzonych w trakcie przeglądu usterek, nie wymagających ponoszenia istotnych nakładów związanych z wymianą urządzeń i koniecznością zakupu kosztownych elementów.
15. **Roboty dodatkowe:**

Gotowość do utrzymania w sprawności klimatyzatorów zamontowanych w budynku Urzędu Gminy Osielsko w przypadku wystąpienia ich awarii.

1. **Termin wykonania zamówienia:**

- przegląd i konserwacja do 30 kwietnia 2020 r.,

- gotowość do utrzymanie w sprawności do 31 grudnia 2020 r.

1. **Płatność w terminie** **30** **dni**
2. **Kryteria i zasady oceny ofert: cena 100 %**
3. **Forma złożenia oferty:**

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Osielsko, 86-031 Osielsko ul. Szosa Gdańska 55 A lub pocztą elektroniczną na adres: zampub@osielsko.pl **do dnia 03 marca 2020 roku do godz. 1000.**

* + - 1. **Informacje dodatkowe**:
1. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie www.bip.osielsko.pl
2. Zamawiający ma zamiar zawrzeć z Wykonawcą umowę w formie pisemnej na wykonanie zamówienia,
3. niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego
do zawarcia umowy,
4. do udzielania wyjaśnień dotyczących zamówienia, ze strony Zamawiającego upoważniony jest podinspektor ds. gospodarki mieszkaniowej i komunalnej Paweł Kujawa pok. nr 17 tel. 52 324 18 53 lub 509 998 138 w godzinach pracy Urzędu.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania
bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.
6. **Integralną częścią niniejszego zaproszenia jest:**
7. wzór umowy wraz z załącznikami
8. formularz ofertowy.