Osielsko, dnia 21 lutego 2020 r.

Zainteresowani Wykonawcy

Pytanie Wykonawcy:

Co Państwo rozumiecie pod stwierdzeniem „dostosowania ich (kotłów) mocy do potrzeb użytkowych” czy ingerencję techniczną, czy odpowiedz na pytanie że moc jest dobrana odpowiednia czy powinna być inna i ewentualnie jaka?

Odpowiedź Zamawiającego

Ocena Efektywności Energetycznej stosowana jest do określenia stopnia wykorzystania energii urządzenia  w stosunku do potrzeb użytkowych danego budynku. Pojęcie „efektywności energetycznej” zostało określone w Ustawie z dn. 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej i można ją określić jako stosunek ilości energii użytkowanej np. do ogrzewania budynku przed konkretną modernizacją do ilości energii użytkowanej po wprowadzeniu modernizacji.  Oznacza to, że ze wskaźnika efektywności chcemy się dowiedzieć m.in.:

- ile energii możemy zaoszczędzić poprzez wdrożenie określonych działań, np. termomodernizację budynków (ocieplanie);

- gdzie w budynku ucieka najwięcej ciepła – poprzez wykonanie audytu energetycznego z badaniami termowizyjnymi będziemy wiedzieć jakie działania powinniśmy wdrożyć, aby w budynku nie było zbyt zimno lub ciepło;

- czy urządzenia przez nas używane nie są przestarzałe, nie posiadają wad mających wpływ na „uciekanie” ciepła w drodze od źródła do odbiornika – straty ciepła mogą być spowodowane np. nieszczelnością przewodów, rur transportujących ciepło od kotła do np. zasobnika c.w.u., grzejników. Uzyskamy tę wiedzę poprzez sprawdzenie stanu technicznego, wydajności urządzeń, generujących największe wydatki na energię w budynku.

Zasady kontroli systemu ogrzewania w budynkach określa m.in. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. 2014 poz. 1200). Zgodnie z art. 23 właściciel lub zarządca budynku jest obowiązany poddać budynki w czasie ich użytkowania kontroli okresowej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego systemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych. Po przeprowadzeniu okresowej kontroli systemu ogrzewania, oczekujemy sporządzenia protokołów, które będą zawierały:

- dane identyfikacyjne budynku;

- dane identyfikacyjne systemu;

- ocenę sprawności systemu;

- zalecenia określające zakres i rodzaj robót budowlano-instalacyjnych, które poprawią efektywność energetyczną systemu.

Kontrolę oceny efektywności energetycznej systemu ogrzewania może dokonywać osoba, która posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej lub kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych.  Po przeprowadzeniu okresowej kontroli systemu ogrzewania oczekujemy:

- oszczędności energii – energię oszczędzamy poprzez zastosowanie wytycznych z protokołu i dostosowanie mocy urządzenia do potrzeb użytkowych budynku przy pełnym komforcie użytkowania;

- oszczędności finansowej – użytkowanie mniejszej ilości energii w dłuższej perspektywie oznacza płacenie niższych rachunków za energię, gdy np. zależy nam  na tanim podwyższeniu temperatury w mieszkaniu;

- zmniejszenia stopnia amortyzacji urządzenia – poprzez jego odpowiednie użytkowanie, zmniejszenie intensywności użytkowania;

- dodatkowych wytycznych – doradztwa poprzez wskazanie alternatywnych źródeł ogrzewania, które można zastosować w danym budynku.

Kontrola winna być przeprowadzona zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. 2014 poz. 1200),  według norm:

- PN-EN 15378-1:2017-06 „Charakterystyka energetyczna budynków – Instalacje grzewcze i c.w.u. w budynkach – Część 1: Kontrola kotłów, systemów grzewczych i c.w.u. (Moduł M3-11, M8-11)”.

  - Norma ta obejmuje również pompy ciepła zasilane elektrycznie lub gazowo, oprócz tego systemy solarne do ciepłej wody użytkowej, ogrzewania lub do obu celów oraz inne źródła ciepła, takie jak zespoły kogeneracyjne.

- PN-EN 16798-17:2017-07 „Charakterystyka energetyczna budynków – Wentylacja budynków – Część 17: Wytyczne dotyczące inspekcji systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (Moduł M4-11, M5-11, M6-11, M7- 11)”.

  - Norma ta obejmuje również systemy klimatyzacji o mocy mniejszej niż 12 kW, których nie dotyczy Dyrektywa 2010/31/UE.