Osielsko, dnia 24 lutego 2020 r.

Wykonawca prosi o informację:

1. Czy wszystkie ujęte w zestawieniu kotły posiadają moc nominalną cieplną od 20 kW?
2. Jak wygląda możliwość wykonania kontroli w lokalach mieszkalnych wyposażonych w indywidualne kotły dwufunkcyjne? Czy Zamawiający zapewnia dostęp do wszystkich lokali w tym samym czasie?

**Odpowiedź:**

**Pytanie nr 1:**

Tak, wszystkie ujęte w zestawieniu kotły posiadają moc nominalną cieplną powyżej 20 kW.

**Pytanie nr 2:**

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy zawarta jest w zapisach wzoru umowy:

§ 3 ust. 2:

Kontrole poszczególnych budynków i w poszczególnych lokalach odbędą się według harmonogramu przygotowanego przez Wykonawcę w terminie **5 dni od dnia podpisania niniejszej umowy** i uzgodnionego z Zamawiającym.

§ 3 ust. 3:

Wykonawca zobowiązuje się do zawiadomienia poprzez rozwieszenie na terenie poszczególnych posesji ogłoszeń, zawierających informację o terminie, firmie, osobie i numerze telefonu kontaktowego do osoby przeprowadzającej kontrolę poszczególnych lokali. Zawiadomienie powinno być wywieszone minimum 5 dni przed wyznaczonym terminem kontroli.