Osielsko, dnia 09.03.2020 r.

**Zainteresowani Wykonawcy**

**Wykonanie instalacji klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Osielsko**

IiZP.271.B.3.2020

Pytania Wykonawcy:

1. Jaki typ jednostek wewnętrznych klimatyzacji przewiduje do montażu Zamawiający ? Czy we wszystkich lokalizacjach należy założyć montaż jednostek wewnętrznych ściennych ?
2. W związku z zapisami części II pkt 1 SIWZ, dotyczącymi uzyskania wymaganych prawem uzgodnień bądź dokonania odpowiednich zgłoszeń oraz części III pkt 3, że na wykonanie instalacji klimatyzacji powinno nastąpić w terminie 40 dni od dnia podpisania protokołu odbioru dokumentacji odbiorowej prosimy o informację, czy Zamawiający przewiduje uzyskania pozwolenia na budowę dla niniejszej inwestycji ?
3. W części II SIWZ pkt 1 ETAP II ppkt 3 Zamawiający informuje, że zasilanie należy wykonać z istniejącej rozdzielni elektrycznej, po czym w pkt 3 ppkt 3 wymaga, aby dla urządzeń przyjąć niezależną tablicę bezpiecznikową. Prosimy o informację w jaki sposób Zamawiający przewiduje wykonać zasilanie urządzeń.
4. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie więcej, niż jednej jednostki wewnętrznej dla danych pomieszczeń ?

**Odpowiedzi Zamawiającego:**

Ad1. Montować jednostki wewnętrzne ścienne

Ad2. Zamawiający nie przewiduje uzyskania pozwolenia na budowę.

Ad3. Z istniejącej rozdzielni pociągnąć przewód do nowej rozdzielni dla instalacji klimatyzacji

Ad4. Zamontować jedną jednostkę wewnętrzną da jednego pomieszczenia.