Osielsko, dnia 8 kwietnia 2020 r.

Zainteresowani Wykonawcy

Rozbudowa drogi gminnej nr G50405 – ulicy Jagodowej w miejscowości Maksymilianowo

IiZP.271.B.4.2020

Pytania:

- W projekcie zieleni jest informacja dotycząca gatunków drzew przewidzianych do nasadzeń tj. lipa drobnolistna klon zwyczajny, klon jawor, jesion zwyczajny. 
Nie ma jednak podanych parametrów tj. obwód pnia, wysokość. Prosimy o podanie tych parametrów.

Drzewa – wysokość sadzonki  2 – 2,5m, obwód pnia 15-18cm.

- D.04.04.02 podaje w punkcie 2.2, że materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych powinno być kruszywo naturalne łamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego litego. Wynikałoby z niego, że nie są dopuszczone lokalne materiały z przekruszenia żwirów polodowcowych. Prosimy zatem o wykreślenie stwierdzenia „surowca skalnego litego”.

Zamawiający nie dopuszcza stosowania kruszyw ze skał osadowych do wykonania podbudowy.  Należy stosować materiały zgodne z SST 04.04.02

- D.04.04.02 podaje w tablicy 1 parametr nasiąkliwości WA24 1 – prosimy o dopuszczenie do stosowania materiałów z nasiąkliwością WA24 2. Zaostrzenie tego parametru, eliminuje bardzo dużą część materiałów posiadających wysokie parametry fizykomechaniczne stosowane np. na autostrady i drogi szybkiego ruchu. Dodatkowo ogranicza możliwości pozyskania materiałów i podnosi koszty inwestycji.

Należy stosować materiały zgodne z SST 04.04.02

- D.04.04.02 podaje w tablicy 1 parametr mrozoodporności F2 – prosimy o dopuszczenie do stosowania materiałów z mrozoodpornością dla skał osadowych F10, dla magmowych i metamorficznych F 4. Zaostrzenie tego parametru, eliminuje bardzo dużą część materiałów posiadających wysokie parametry fizykomechaniczne stosowane np. na autostrady i drogi szybkiego ruchu. Dodatkowo ogranicza możliwości pozyskania materiałów i podnosi koszty inwestycji.

Zamawiający nie dopuszcza stosowania kruszyw ze skał osadowych do wykonania podbudowy.  Należy stosować materiały zgodne z SST 04.04.02

- W dokumentacji przetargowej występuje niespójność dotycząca kategorii ruchu dla jakiej należy zaprojektować mieszanki mineralno-asfaltowe dla jezdni. W specyfikacjach technicznych przedstawiono wymagania dla kategorii ruchu KR 5 natomiast w projekcie wykonawczym podaje się kategorię ruchu KR 3. Wnosimy o doprecyzowanie kategorii ruchu dla jakiej należy zaprojektować mm-a na przedmiotowym zadaniu.

KR3 - w załączeniu skorygowane SST dla w-wy wiążącej i podbudowy z bet. asfaltowego (dostosowane do KR3)

- W dokumentacji przetargowej występuje niespójność dotycząca dokumentów technicznych w oparciu, o które należy zaprojektować mieszanki mineralno-asfaltowych, wskazuje się wycofane i nieaktualne dokumenty techniczne WT-1, WT-2 2008 i WT-1, WT-2 2010. Zastosowanie w przedmiotowych SST wymagań zawartych w WT1 oraz WT2 z 2008 powoduje świadome przeniesienie na omawiany kontrakt błędów i niejasności zawartych w tych dokumentach. Dokumenty techniczne WT-1, WT-2 2010 zostały zastąpione nowymi wymaganiami technicznymi WT-1, WT-2 2014. Mieszanki projektowane wg. obowiązujących wytycznych technicznych WT-2 2014 mają podniesione wymagania dla właściwości odporności na deformacje trwałe, jednocześnie zachowują parametry z WT-2 2010. Wnosimy o wyrażenie zgody na projektowanie mm-a na przedmiotowym zadaniu w oparciu o wymagania techniczne WT-1, WT-2 2014, celem ujednolicenia wymagań dla mm-a.

Przytoczone wyżej dokumenty techniczne są dokumentami rekomendowanymi - nie są obowiązującymi aktami prawymi. Należy stosować zapisy SST

- W SST podano niewłaściwe zawartości wolnych przestrzeni w wykonanej warstwie. Wnosimy o potwierdzenie, że wolne przestrzenie w wykonanych warstwach dla projektowanych mieszanek na zadaniu mają być zgodne z WT2-2016, część II "Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych” tablica 16.

Przytoczone wyżej dokumenty techniczne są dokumentami rekomendowanymi - nie są obowiązującymi aktami prawymi. Należy stosować zapisy SST

- W SST jest informacja, że do wszystkie znaki mają być z folią typu 2, a w opisie do SOR jest informacja o tym żeby stosować folię typu 1 z wyjątkami (A-7, D-6 – folia typ 2).

Stosować zapisy SST

- Czy istnieje możliwość zastosowania balustrad U11a z rury 2"? W SST wpisana jest balustrada z płaskownika, która jest bardzo droga i bardzo rzadko stosowana.

Zamawiający dopuszcza stosowanie balustrad U11a z rury.

- Prosimy o wskazanie okresu gwarancyjnego dla wykonanych nasadzeń i trawników.

W wycenie należy uwzględnić pielęgnację zieleni zgodnie z PW oraz  SST przez okres 1 roku.

- Czy zamawiający wymaga od Wykonawcy wykonania odcinków próbnych? Jeśli tak to prosimy o wskazanie rodzaju materiałów, zakresu robót oraz informację czy odcinki próbne mogą być wykonane na terenie budowy.

Zamawiający nie wymaga wykonania odcinków próbnych.

- Prosimy o wyjaśnienie czyją własnością są materiały pochodzące z rozbiórek.

Kostka betonowa rozbiórkowa staje się własnością Zamawiającego, pozostały materiał staje się własnością Wykonawcy.

- Prosimy o wyjaśnienie czyja własnością jest materiał z frezowania, jeżeli Zamawiającego to prosimy o wskazanie miejsca odwozu.

Materiał z frezowania staje się własnością Wykonawcy.

- Czy Zamawiający przewiduje ponowne wykorzystanie materiałów pochodzących z rozbiórek w ramach realizacji przedmiotowego zadania, jeśli tak to jakie będą to materiały?

Zgodnie z projektem i SST

- Prosimy o informację czy i w jakiej wielkości w ofercie należy uwzględnić koszt odszkodowania dla ENEA Oświetlenie za zdemontowane słupy oświetleniowe będące na majątku ENEA Oświetlenie.

Opłatę za usunięcie lamp ENEA poniesie Zamawiający.

- Prosimy o wyjaśnienie czy elementy podlegające regulacji pionowej, dotyczy pozycji przedmiarowej branży drogowej 31d.3 należy wymienić na nowe?

Zgodnie z SST. Zamawiający dopuszcza pozostawienie istniejącej armatury w dobrym stanie technicznym ( z wyjątkiem hydrantu ).

- Dotyczy SST D.01.02.02 pkt. 7.2 mówi o jednostce obmiarowej m2 przy grubości humusu około 10cm, zaś przedmiar robót mówi o grubości 40cm. Prosimy o korektę.

grubość zgodnie z przedmiarem i punktem 1.3 SST czyli 0,4 m - skorygowano SST w pkt. 7.2

- Dotyczy pozycji przedmiarowej branży drogowej 20d.1, przywołane SST D.07.06.03 dotyczy wykonania nowego ogrodzenia, zaś opis pozycji mówi o wykonaniu jedynie regulacji. Prosimy o potwierdzenie, że w pozycji 20d.1 należy uwzględnić jedynie regulację.

77d.10 - Wykonanie ogrodzenia panelowego długości 120m wraz z bramą dotyczy ogrodzenia zbiornika retencyjnego zgodnie z SST D 07.06.03. Ogrodzenia przewidziane do rozbiórki w ilości 230m stają się własnością Wykonawcy i nie podlegają ponownemu montażowi.

20d.1 - W robotach należy uwzględnić regulacje wysokościowe istniejących bram i furtek zgodnie z SST  D01.02.05. W wycenie należy uwzględnić ewentualna naprawę istniejących bram i furtek.  Zamawiający nie zakłada wymiany regulowanych bram na nowe. Ilość i lokalizacja koniecznych regulacji będzie znana na etapie realizacji zadania.

- Dotyczy SST D.03.04.01b pkt.9,2, podstawą płatności jest wykonanie podbudowy betonowej gr.15cm, zaś przedmiar robót mówi o grubości 10cm. Prosimy o wyjaśnienie.

Podstawą płatności jest wykonanie podbudowy betonowej gr. 10cm zgodnie z opisem technicznym i przedmiarem robót - skorygowano SST

- Zgodnie z zapisami decyzji środowiskowej należy zamontować 2 skrzynki dla ptaków typu A i 2 skrzynki typu B. Prosimy o potwierdzenie, że powyższe należy uwzględnić w wycenie.

Zamawiający potwierdza konieczność wykonania robót zgodnie z warunkami decyzji środowiskowej - uwzględniono w przedmiarze poz. 3

- Zgodnie z opisem technicznym dla branży drogowej należy na konstrukcji wysp dzielących wykonać warstwę mrozoochronną CBR>35% gr. 10-20cm, zaś przedmiar robót określa wprost grubość 20cm. Prosimy o wyjaśnienie jaka grubość należy przyjąć do wyceny

Do wyceny należy przyjąć grubość 20cm zgodnie z PW nr rys. D-4.2

- Zgodnie z opisem technicznym dla branży drogowej należy na konstrukcji zjazdów wykonać warstwę mrozoochronną CBR>35% gr. 10-20cm, zaś przedmiar robót określa wprost grubość 15cm. Prosimy o wyjaśnienie jaka grubość należy przyjąć do wyceny

Należy przyjąć grubość 15cm zgodnie z PW nr rys. D-4.3

- Prosimy o wyjaśnienie kto ma dokonać aktualizacji uzgodnień m.in. Orange, Netia, których ważność wygasła.

Uzgodnienia ORANGE, NETIA są aktualne

- Zgodnie z zapisami SIWZ część XIV pkt.4

„Cena ofertowa podana przez wykonawcę jest ceną ryczałtową za wykonanie całości przedmiotu  zamówienia i musi uwzględniać koszty wszystkich prac oraz robót budowlanych i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym:

- koszt kompleksowej obsługi geodezyjnej i geotechnicznej wraz z operatami niezbędnych pomiarów, badań specjalistycznych i inwentaryzacyjnych, koszty uzgodnień oraz innych opłat niezbędnych na etapie realizacji przedmiotu zamówienia, które obciążają Wykonawcę;

- koszt wykonania wszelkich niezbędnych prac projektowych oraz koszt uzyskania niezbędnych pozwoleń i decyzji;

Prosimy zatem o wyjaśnienie czy Zamawiający przewiduje wykonanie jakichkolwiek dodatkowych prac projektowych.

Czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia nadzoru geotechnicznego?

Zamawiający nie przewiduje wykonywania prac projektowych przez Wykonawcę z wyjątkiem  projektu czasowej organizacji ruchu ( wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji ) .

Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia kompleksowej obsługi geodezyjnej i geotechnicznej wraz z operatami niezbędnych pomiarów, badań specjalistycznych i inwentaryzacyjnych, koszty uzgodnień oraz innych opłat niezbędnych na etapie realizacji przedmiotu zamówienia

- Czy na etapie realizacji Zamawiający przewiduje, że projektant będzie pełnił nadzór autorski?

Zamawiający potwierdza, że projektant będzie pełnił nadzór  autorski.

- Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca powinien ująć w wycenie nadzór ornitologiczny.

Wykonawca powinien ująć w wycenie nadzór ornitologiczny - uwzględniono w przedmiarze poz. 3

- Zgodnie z treścią zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu przez starostę Bydgoskiego należy uwzględnić ustawienie dodatkowego oświetlenia przy przejściu dla pieszych przy drodze powiatowej. Prosimy o informację czy przedmiar robót uwzględnia ten zakres prac?

Zapisy zatwierdzenia mówią o wprowadzeniu oświetlenia przejścia w obrębie skrzyżowania, przejście ostatecznie nie zostało wprowadzone na DP zatem nie ma konieczności doświetlania

- W przedmiarze brak pozycji związanej z ustawieniem wiaty, prosimy o informację czy istniejącą wiatę wraz z peronem z kostki betonowej należy rozebrać, a potem ponownie ją ustawić i wybudować peron? Jeżeli istniejąca wiata ma być jedynie zdementowana to prosimy o informację gdzie należy ja wywieźć?

Przedmiar poz. 16d.1 powinna zawierać: Rozebranie wraz z montażem w innej lokalizacji - - uwzględniono w przedmiarze

- Zgodnie z SST D.07.02.01 pkt.1.3 należy wykonać próg zwalniający U-16a, zaś projekt stałej organizacji ruchu nie uwzględnia takiego zakresu. Prosimy o wyjaśnienie.

Projekt nie obejmuje budowy progów zwalniających.

- Prosimy o wyjaśnienie kto jest właścicielem drewna z wycinki? Jeśli właścicielem jest Zamawiający to prosimy o wskazanie miejsca odwozu.

Drewno z wycinki staje się własnością Wykonawcy.

- Prosimy o wskazanie jak mierzone będą ilości gałęzi? Czy trzeba je składować w celu pomiaru, czy można zrębkować bezpośrednio po wycince?

Drewno z wycinki staje się własnością Wykonawcy.

- Czy jako metodę karczowania można przyjąć frezowanie frezarką do pni?

Zamawiający nie dopuszcza pozostawienia karpiny pod nawierzchnią utwardzoną, w pozostałych miejscach dopuszcza się stosowanie frezarki do pni.

- Prosimy o załączenie szczegółu umocnienia skarp za pomocą płyt ażurowych bądź geokraty.

w załączeniu

- Prosimy o wyjaśnienie sposobu umocnienia skarp czy należy wykonać je z płyt ażurowych czy z geokraty.

Zamawiający dopuszcza oba rozwiązania. Należy zastosować jeden rodzaj umocnienia na zadaniu.

- Prosimy o załączenie brakującej SST 04.02.01a dotyczącej wykonania warstwy mrozoochronnej CBR >=35%.

W załączeniu

- Na podstawie pomiaru powierzchni w udostępnionym pliku .dwg, jest do wykonania 5 szt zjazdów bitumicznych o łącznej powierzchni 450m2, zaś przedmiar robót uwzględnia ich wykonanie na powierzchni 150m2. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i ewentualna korektę.

zjazdy w ilości 450 m2 to zjazdy na drogi boczne z kostki betonowej- zgodnie opisem, technicznym i przedmiarem

zjazdy w ilości 150 m2 to zjazdy z betonu asfaltowego na posesje przyległe na trasie ścieżki rowerowej - zgodnie z opisem i przedmiarem