Osielsko, 10.04.2020 r.

Zainteresowani wykonawcy

„Opracowanie dokumentacji projektowych” IiZP.271.U.5.2020

Część 2

1. Pomieszczenie socjalno/biurowe na parterze.

Proszę o doprecyzowanie zakresu koniecznych instalacji.

2. Pomieszczenie w piwnicach basenu.

Proszę o podanie rodzaju pomieszczenia. czy ma to być pomieszczenie socjalne, czy pomieszczenie pracy. Jeżeli byłoby to pomieszczenie pracy, to jaki będzie łączny czas przebywania tych samych pracowników wciągu jednej zmiany roboczej. Proszę o doprecyzowanie zakresu koniecznych instalacji.

Odp. 1

W ramach opracowania należy zaprojektować nst. instalacje:

- instalacja elektryczna ogólnego przeznaczenia – tablice rozdzielcze, instalacje oświetleniowe, instalacje gniazd wtyczkowych,

- instalacja elektryczna teletechniczna – sieć strukturalna telefoniczno – komputerowa, przełożenie szafy wraz z okablowaniem sieci teleinformatycznej do projektowanego pomieszczenia, alarmowa,

- instalacja centralnego ogrzewania, instalacja wentylacji i klimatyzacji w trybie chłodzenia do

-20 0C (serwer).

Odp.2

W ramach opracowania należy zaprojektować nst. instalacje:

- instalacja elektryczna ogólnego przeznaczenia – tablice rozdzielcze, instalacje oświetleniowe, instalacje gniazd wtyczkowych,

- instalacja elektryczna teletechniczna – sieć strukturalna telefoniczno – komputerowa,

- instalacja wentylacji.

Należy przyjąć, że adoptowane pomieszczenie będzie pomieszczeniem pracy – warsztatem i dyżurką, łączny czas przebywania tych samych pracowników w ciągu jednej zmiany roboczej wynosić będzie ok. 6h (dwie osoby)