Osielsko, dnia 22.04.2020 r.

Zainteresowani Wykonawcy

„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i termomodernizacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku”

IiZP.271.U.6.2020

Pytania i odpowiedzi:

1. Czy Zamawiający może udostępnić wszystkie materiały, którymi dysponuje?

a. Wyciąg z Uchwały Rady Gminy nr IV/57/97 z dnia 18 września 1997r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru gminy Osielsko ZAŁĄCZONO

b. załączniki rysunkowe do ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej opracowana dla budynku Urzędu Gminy i GOK w Osielsku z lutego 2017r.  (jeżeli były opracowane) ZAŁĄCZONO

c. opracowania rysunkowe do ekspertyzy technicznej opracowanej przez BRI „Awangarda” ZAŁĄCZONO

d. opis do inwentaryzacji budowlanej z maja 2011 r. - INWENTARYZACJA OPRACOWANA WYŁĄCZNIE GRAFICZNIE, BEZ OPISU.

- 2. Z ekspertyzy ppoż. wynika, że budynki Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury stanowią jedną strefę pożarową. Na jakim etapie jest realizacja zaleceń postanowień względem budynku Urzędu Gminy?

- ZALECENIA WZGLĘDEM BUDYNKU UG ZOSTAŁY ZREALIZOWANE.

3. Ekspertyza ppoż. nie uwzględnia przebudowy wymienionej w przedmiotowym ogłoszeniu, która zmieni warunki wyjściowe będące podstawą opracowania (powierzchnia użytkowa, kubatura, max liczba użytkowników). W związku z tym należy opracować nowę ekspertyzę lub aktualizować istniejącą.

EKSPERTYZA NIE JEST PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA, CHYBA ŻE TAKI OBOWIĄZEK NAŁOŻY NA INWESTORA UZGODNIENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ POD WZGLĘDEM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.

4. W treści SIWZ jest mowa o koncepcji obejmującej 3 warianty architektoniczne rozkładu pomieszczeń (o których pomieszczeniach mowa)?

WARIANTY ARCHITEKTONICZNE DOTYCZĄ ROZKŁADU POMIESZCZEŃ NOWOPROJEKTOWANYCH ORAZ KONIECZNYCH DO PRZEBUDOWY W ZWIĄZKU ZE SKOMUNIKOWANIEM Z PROJEKTOWANĄ KLATKĄ SCHODOWĄ.

5. Na czym ma polegać przebudowa?

DOBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ, NADBUDOWA TARASU, PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W CELU SKOMUNIKOWANIA Z PROJEKTOWANĄ KLATKĄ SCHODOWĄ.

6. Czy przebudowa tarasu na sale zajęć oznacza rozbudowę budynku GOK o zabudowę tarasu?

TAK

7. Gdzie znajduje się kotłownia i jakie jest źródło ciepła kotłowni dostarczającej ciepło do budynku GOK? Z ekspertyzy ppoż. wynika, że kotłownia znajduje się w piwnicy budynku UG, ale na mapie nie ma widocznej instalacji co pomiędzy budynkami.

KOTŁOWNIA ZNAJDUJE SIĘ W ODRĘBNYM BUDYNKU ZLOKALIZOWANYM W PÓŁNOCNO-ZACHODNIM NAROŻNIKU DZIAŁKI. Z KOTŁOWNI PROWADZONA JEST INSTALACJA C.O. DO PIWNICY W UG, GDZIE ZNAJDUJĄ SIĘ ROZDZIELACZE, NASTĘPNIE Z POMIESZCZENIA PIWNICY POPROWADZONA JEST INSTALACJA DO BUDYNKU GOK, CO NIE JEST ZINWENTARYZOWANE W TERENIE.

8. W SIWZ w zakresie rzeczowym prac projektowych dla instalacji sanitarnych jest wskazana instalacja ppoż. – o jakiej instalacji mowa?

INSTALACJA PPOŻ DOTYCZY HYDRANTÓW. NA DZIEŃ DZISIEJSZY POSTANOWIENIA STRAŻY POŻARNEJ DOPUSZCZAJĄ ZASTĄPIENIE WIĘKSZĄ ILOŚCIĄ GAŚNIC NATOMIAST JEŚLI Z UZGODNIENIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ POD WZGLĘDEM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ WSKAZANIE BĘDZIE NA HYDRANTY BĘDZIE KONIECZNE ICH ZAPROJEKTOWANIE.

- 9.Proszę o przesłanie ekspertyzy bezpieczeństwa pożarowego - załączona na stronie bip jest nie do otwarcia. ZAŁĄCZONO

10. Proszę o załączniki graficzne do ekspertyzy technicznej - załączona na stronie bip ich nie posiada.

ZAŁĄCZONO

- Proszę o doprecyzowanie zakresu "przebudowy tarasu" TAK

- Czy budynek ma być nadbudowany w miejscu tarasu ? Dla zapewnienia warunków ewakuacji z nadbudowy, konieczna jest rozbudowa budynku o zewnętrzną klatkę chodową. Czy istniejący pzt dopuszcza taki zakres robót. Proszę o przesłanie wyciągu z Uchwały RG.

ZAŁĄCZONO wyciąg Uchwały RG

12. Proszę o doprecyzowanie zakresu projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej. Czy zamawiający planuje zaprojektowanie instalacji wentylacyjnej mechanicznej w sali widowiskowej?

TAK, INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH.