Osielsko, dnia 22.04.2020 r.

Zainteresowani Wykonawcy

„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i termomodernizacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku”

IiZP.271.U.6.2020

Pytania i odpowiedzi:

1. Czy Zamawiający może udostępnić wszystkie materiały, którymi dysponuje?

a. Wyciąg z Uchwały Rady Gminy nr IV/57/97 z dnia 18 września 1997r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru gminy Osielsko ZAŁĄCZONO

b. załączniki rysunkowe do ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej opracowana dla budynku Urzędu Gminy i GOK w Osielsku z lutego 2017r.  (jeżeli były opracowane) ZAŁĄCZONO

c. opracowania rysunkowe do ekspertyzy technicznej opracowanej przez BRI „Awangarda” ZAŁĄCZONO

d. opis do inwentaryzacji budowlanej z maja 2011 r. - INWENTARYZACJA OPRACOWANA WYŁĄCZNIE GRAFICZNIE, BEZ OPISU.

2. Z ekspertyzy ppoż. wynika, że budynki Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury stanowią jedną strefę pożarową. Na jakim etapie jest realizacja zaleceń postanowień względem budynku Urzędu Gminy?

ZALECENIA WZGLĘDEM BUDYNKU UG ZOSTAŁY ZREALIZOWANE.

3. Ekspertyza ppoż. nie uwzględnia przebudowy wymienionej w przedmiotowym ogłoszeniu, która zmieni warunki wyjściowe będące podstawą opracowania (powierzchnia użytkowa, kubatura, max liczba użytkowników). W związku z tym należy opracować nowę ekspertyzę lub aktualizować istniejącą.

EKSPERTYZA NIE JEST PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA, CHYBA ŻE TAKI OBOWIĄZEK NAŁOŻY NA INWESTORA UZGODNIENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ POD WZGLĘDEM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.

4. W treści SIWZ jest mowa o koncepcji obejmującej 3 warianty architektoniczne rozkładu pomieszczeń (o których pomieszczeniach mowa)?

WARIANTY ARCHITEKTONICZNE DOTYCZĄ ROZKŁADU POMIESZCZEŃ NOWOPROJEKTOWANYCH ORAZ KONIECZNYCH DO PRZEBUDOWY W ZWIĄZKU ZE SKOMUNIKOWANIEM Z PROJEKTOWANĄ KLATKĄ SCHODOWĄ.

5. Na czym ma polegać przebudowa?

DOBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ, NADBUDOWA TARASU, PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W CELU SKOMUNIKOWANIA Z PROJEKTOWANĄ KLATKĄ SCHODOWĄ.

6. Czy przebudowa tarasu na sale zajęć oznacza rozbudowę budynku GOK o zabudowę tarasu?

TAK

7. Gdzie znajduje się kotłownia i jakie jest źródło ciepła kotłowni dostarczającej ciepło do budynku GOK? Z ekspertyzy ppoż. wynika, że kotłownia znajduje się w piwnicy budynku UG, ale na mapie nie ma widocznej instalacji co pomiędzy budynkami.

KOTŁOWNIA ZNAJDUJE SIĘ W ODRĘBNYM BUDYNKU ZLOKALIZOWANYM W PÓŁNOCNO-ZACHODNIM NAROŻNIKU DZIAŁKI. Z KOTŁOWNI PROWADZONA JEST INSTALACJA C.O. DO PIWNICY W UG, GDZIE ZNAJDUJĄ SIĘ ROZDZIELACZE, NASTĘPNIE Z POMIESZCZENIA PIWNICY POPROWADZONA JEST INSTALACJA DO BUDYNKU GOK, CO NIE JEST ZINWENTARYZOWANE W TERENIE.

8. W SIWZ w zakresie rzeczowym prac projektowych dla instalacji sanitarnych jest wskazana instalacja ppoż. – o jakiej instalacji mowa?

INSTALACJA PPOŻ DOTYCZY HYDRANTÓW. NA DZIEŃ DZISIEJSZY POSTANOWIENIA STRAŻY POŻARNEJ DOPUSZCZAJĄ ZASTĄPIENIE WIĘKSZĄ ILOŚCIĄ GAŚNIC NATOMIAST JEŚLI Z UZGODNIENIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ POD WZGLĘDEM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ WSKAZANIE BĘDZIE NA HYDRANTY BĘDZIE KONIECZNE ICH ZAPROJEKTOWANIE.

9.Proszę o przesłanie ekspertyzy bezpieczeństwa pożarowego - załączona na stronie bip jest nie do otwarcia. ZAŁĄCZONO

10. Proszę o załączniki graficzne do ekspertyzy technicznej - załączona na stronie bip ich nie posiada.

ZAŁĄCZONO

- Proszę o doprecyzowanie zakresu "przebudowy tarasu" TAK

Czy budynek ma być nadbudowany w miejscu tarasu ? Dla zapewnienia warunków ewakuacji z nadbudowy, konieczna jest rozbudowa budynku o zewnętrzną klatkę chodową. Czy istniejący pzt dopuszcza taki zakres robót. Proszę o przesłanie wyciągu z Uchwały RG.

ZAŁĄCZONO wyciąg Uchwały RG

12. Proszę o doprecyzowanie zakresu projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej. Czy zamawiający planuje zaprojektowanie instalacji wentylacyjnej mechanicznej w sali widowiskowej?

TAK, INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH.