**Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu:**

 ***Renowacja studni betonowych metodą paneli GRP na istniejącym kolektorze kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szosa Gdańska w miejscowości Myślęcinek gm. Osielsko.***

GZK.271.4.2020

**Pytanie 1 :**

Prosimy o wskazanie na których studniach należy dokonać wymiany płyt na studziennych wraz z włazem.

**Odpowiedź 1.**

Zamawiający planuje wymianę płyt na studziennych we wszystkich studniach z wyłączeniem studni S11, S12, S13, S14.

**Pytanie 2 :**

Czy na studniach, na których nie będzie dokonywana wymiana płyty na studziennej w zakres koniecznych robót wchodzi wymiana samych włazów?

**Odpowiedź 2.**

Przy wycenie należy przyjąć wymianę wszystkich włazów ( sztuk 16 )

**Pytanie 3 :**

Czy zamawiający przyjmie od wykonawcy odpady powstałe w trakcie czyszczenia studni? Jeśli tak to prosimy o wskazanie ceny oraz lokalizacji miejsca , do którego wykonawca będzie miał je dostarczyć.

**Odpowiedź 3.**

Kwestia powstałych odpadów oraz miejsc ich wywozu leży po stronie Wykonawcy.

**Pytanie 4 :**

Czy w przypadku gdy stan techniczny studni przeznaczonej do renowacji będzie uniemożliwiał wykonanie remontu w określonej technologii Zamawiający wyznaczy inną studnie o podobnych parametrach czy dopuszcza zmianę technologii wykonania robót i rozliczy to jako roboty dodatkowe?

**Odpowiedź 4.**

Zamawiający wyznaczy inna studnię o podobnych parametrach do renowacji.