2020-04-07

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa budowy: REMONT KLATKI SCHODOWEJ, KORYTARZY I POMIESZCZEŃ WC

Kod budowy: PIERWSZY RTAP – REMONT USTĘPÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH (WC D/N I M)

Adres budowy: ul. Centralna 6, 86-031 Osielsko

Obiekt: BUDYNEK KOMUNALNY

Rodzaj robót: remontowe ogólnobudowlane i branżowe

Charakterystyka robót: PIERWSZY ETAP PRAC OBEJMUJE REMONT POMIESZCZEŃ WC.

CPV: 45453000-7, Roboty remontowe i renowacyjne

Data oprac.: 2020-03-24

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. ROZBIÓRKI Kod CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010348-03-050 | Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej krotność= 1,00 | m2 | 27,19 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-07-020 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 krotność= 1,00 | szt | 5,00 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010329-05-060 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowej,dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworów drzwiowych krotność= 1,00 | m3 | 0,30 |

2. REMONT SUFITU Kod CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W2702-01-050 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych krotność= 1,00 | m2 | 12,08 |

3. REMONT POMIESZCZEŃ WC Kod CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNNR 80225-030-090 | Demontaż urządzeń sanitarnych: umywalki porcelanowej krotność= 1,00 | kpl | 2,00 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNNR 80225-050-090 | Demontaż urządzeń sanitarnych: ustępu z miską porcelanową lub żeliwną krotność= 1,00 | kpl | 3,00 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNNR 80225-060-090 | Demontaż urządzeń sanitarnych: pisuaru porcelanowego krotność= 1,00 | kpl | 2,00 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych AW 01-090 | Demontaż elementów wyposażenia (dozownika mydła, podajnika papieru) krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNNR 80122-010-020 | Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) o średnicy 15-20 mm krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNNR 80122-040-020 | Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej ściennej krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNNR 80422-010-090 | Demontaż grzejnika żeliwnego,członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5,0 m2 krotność= 1,00 | kpl | 2,00 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNNR 90401-070-020 | Demontaż łączników nieuszczelnionych podtynkowych,natynkowych krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNNR 90402-060-020 | Demontaż gniazda instalacyjnego wtykowego uszczelnionego 2-bieg. krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNNR 80409-010-040 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o średnicy 15-20 mm krotność= 1,00 | m | 3,00 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNNR 80224-010-020 | Demontaż uzbrojenia rurociągu kanalizacyjnego: wpustu żeliwnego podłogowego o średnicy 50 mm krotność= 1,00 | szt | 3,00 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNNR 80222-070-040 | Demontaż rurociągu z PCW o średnicy do 50 mm na ścianach budynku krotność= 1,00 | m | 4,00 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010336-01-040 | Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4 X 1/2 cegły w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej krotność= 1,00 | m | 6,00 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40112-01010-040 | Rurociągi o średnicy zewnętrznej 20 mm z polietylenu o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych krotność= 1,00 | m | 8,00 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-310113-02-040 | Otuliny termoizolacyjne o grubości 6 mm z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym. Średnica nominalna rurociągu 22 mm krotność= 1,00 | m | 8,00 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40116-01050-020 | Dodatki w rurociągach z polietylenu za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych,baterii,mieszaczy itp.o połączeniu sztywnym o średnicy zew.20 mm zgrzewanym krotność= 1,00 | szt | 10,00 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40127-01020-172 | Próba szczelności zasadnicza (pulsacyjna) instalacji wodociągowych z rur z polietylenu krotność= 1,00 | próba | 1,00 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40135-010-020 | Zawory czerpalne o średnicy nominalnej 15 mm krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40137-020-020 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15 mm krotność= 1,00 | szt | 3,00 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40208-010-040 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych krotność= 1,00 | m | 5,00 |
| 25 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40208-030-040 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych krotność= 1,00 | m | 6,00 |
| 26 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40211-010-020 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 27 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40211-030-020 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 28 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40218-010-020 | Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o średnicy 50 mm - wpust podlogowy ze stali nierdzewnej krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 29 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40404-01010-040 | Rurociągi z rur z polietylenu o średnicy zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach krotność= 1,00 | m | 5,00 |
| 30 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-310113-02-040 | Otuliny termoizolacyjne o grubości 6 mm z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym. Średnica nominalna rurociągu 22 mm krotność= 1,00 | m | 5,00 |
| 31 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40406-03010-172 | Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur z polietylenu - próba zasadnicza (pulsacyjna) krotność= 1,00 | próba | 1,00 |
| 32 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40406-050-040 | Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych krotność= 1,00 | m | 5,00 |
| 33 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40425-020-020 | Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1200 mm krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 34 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40427-010-090 | Rury stalowe przyłączne o średnicy nominalnej 15 mm do grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych, o połączeniu na gwint (złączki mosiężne) krotność= 1,00 | kpl | 2,00 |
| 35 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40412-010-020 | Zawory grzejnikowe o średnicy nominalnej 15 mm krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 36 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-310208-02-090 | Montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych o podwójnej regulacji prostych lub kątowych z głowicami termostatycznymi.Średnica nominalna armatury 20 mm krotność= 1,00 | kpl | 2,00 |
| 37 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15G0202-01-090 | Montaż armatury spłukującej miski ustępowe, pneumatycznej ręcznej ściennej krotność= 1,00 | kpl | 2,00 |
| 38 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15G0104-01-090 | Zamontowanie ustępu na elemencie montażowym krotność= 1,00 | kpl | 2,00 |
| 39 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15G0105-01-020 | Zamontowanie przycisku do spłuczek podtynkowych krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 40 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0230-0201-090 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym,z tworzywa sztucznego- umywalka nablatowa krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 41 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0230-0201-090 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym,z tworzywa sztucznego- umywalka z zabudowanym syfonem krotność= 1,00 | kpl | 2,00 |
| 42 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0234-02-090 | Pojedyncze pisuary z zaworem spłukującym krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 43 | wg nakładów rzeczowych KNNR 90501-060-020 | Demontaż zawieszanych,przykręcanych opraw świetlówkowych z kloszem krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 44 | wg nakładów rzeczowych KNNR 90401-070-020 | Demontaż łączników nieuszczelnionych podtynkowych,natynkowych krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 45 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51207-010-040 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, podłoże - cegła krotność= 1,00 | m | 12,00 |
| 46 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51208-010-040 | Zaprawienie bruzd o szerokości do 25 mm krotność= 1,00 | m | 12,00 |
| 47 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51208-050-060 | Zaprawienie bruzd. Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej krotność= 1,00 | m3 | 0,01 |
| 48 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50205-010-040 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane p.t.w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton krotność= 1,00 | m | 12,00 |
| 49 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50207-040-040 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane na konstrukcji metalowej (płaskownik mocowany przez spawanie) krotność= 1,00 | m | 9,00 |
| 50 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50301-020-020 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu przez przykręcanie do kołków plastikowych osadzonychw podłożu z cegły krotność= 1,00 | szt | 5,00 |
| 51 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50306-020-020 | Łączniki instalacyjne jednobiegunowe podtynkowe w puszkach instalacyjnych krotność= 1,00 | szt | 3,00 |
| 52 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50308-060-020 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, bryzgoszczelne 3-biegunowe przykręcane. Obciążalność 16 A, przekrój przewodu do 2,5 mm2 krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 53 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50406-010-020 | Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg - wentylator łazienkowy krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 54 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50503-020-090 | Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych. Świetlówki o źródle światła do 3x40 W.Ilość świetlówek i zapłonników w zależności od rodzaju oprawy - oprawy LED 15W krotność= 1,00 | kpl | 6,00 |
| 55 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-13-020 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 56 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0122-02-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe typu S (Spiro), o średniach do 200 mm przy udziale kształtek do 35% krotność= 1,00 | m2 | 2,00 |
| 57 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0138-0501-020 | Kratki wentylacyjne typ N o obwodach do 2400 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 58 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21702-010-050 | Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych. Ścianki na rusztach metalowych pojedyncznych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe krotność= 1,00 | m2 | 25,20 |
| 59 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21702-030-050 | Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych. Ścianki na rusztach metalowych pojedyncznych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe - zabudowy instalacyjne krotność= 1,00 | m2 | 7,44 |
| 60 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21702-030-050 | Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych. Ścianki na rusztach metalowych pojedyncznych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe - półka pod umywalką krotność= 1,00 | m2 | 1,10 |
| 61 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-08-050 | Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) krotność= 1,00 | m2 | 20,67 |
| 62 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-022009-04-050 | Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach,na podłożu z tynku. krotność= 1,00 | m2 | 20,67 |
| 63 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21402-050-050 | Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną z gruntowaniem płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych krotność= 1,00 | m2 | 20,67 |
| 64 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21103-010-050 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, fabrycznie wykończone - drzwi do kabin ustępowych oszklone krotność= 1,00 | m2 | 7,44 |
| 65 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21104-020-050 | Ościeżnice drewniane wykończone krotność= 1,00 | m2 | 7,44 |
| 66 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-120829-01-050 | Przygotowanie podłoża do licowania ścian płytkami układanymi na klej krotność= 1,00 | m2 | 53,01 |
| 67 | wg nakładów rzeczowych KNNR 20803-020-050 | Licowanie powierzchni wewnętrznych ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej - płytki białe krotność= 1,00 | m2 | 31,16 |
| 68 | wg nakładów rzeczowych KNNR 20803-020-050 | Licowanie powierzchni wewnętrznych ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej - płytki rdzawe krotność= 1,00 | m2 | 18,45 |
| 69 | wg nakładów rzeczowych KNNR 20803-020-050 | Licowanie powierzchni wewnętrznych ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej - lustro krotność= 1,00 | m2 | 3,40 |
| 70 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1129-02-050 | Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni lastrykowych wylewanych krotność= 1,00 | m2 | 12,18 |
| 71 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0803-01-050 | Uzupełnienie posadzki cementowej jednolitej o powierzchni 1,0 do 5,0 m2 w jednym miejscu,z zatarciem na ostro - miejsce po zlikwidowanym wpuście posadzkowym krotność= 1,00 | m2 | 0,02 |
| 72 | wg nakładów rzeczowych AW 22-040 | Cokoliki epoksydowe wraz z wyobleniem narożnikóww krotność= 1,00 | m | 23,37 |
| 73 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1128-01-050 | Posadzki typu Perginol - epoksydowe w pomieszczeniach wewnętrznych krotność= 1,00 | m2 | 12,18 |
| 74 | wg nakładów rzeczowych AW 06-020 | Dostawa i montaż dozownika mydła krotność= 1,00 | szt | 3,00 |
| 75 | wg nakładów rzeczowych AW 07-020 | Dostawa i montaż podajnika papieru krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 76 | wg nakładów rzeczowych AW 17-020 | Dostawa i montaż podajnika ręczników krotność= 1,00 | szt | 3,00 |
| 77 | wg nakładów rzeczowych AW 08-090 | Dostawa i montaż uchwytów dla niepełnosprawnych krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 78 | wg nakładów rzeczowych KNNR 20302-070-040 | Ściany murowane. Osadzenie podokienników prefabrykowanych - parapety nakładkowe krotność= 1,00 | m | 1,20 |

4. INNE PRACE Kod CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 79 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-011212-31-040 | Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania - różne elementy instalacyjne krotność= 1,00 | m | 5,00 |
| 80 | wg nakładów rzeczowych AW 05-090 | Wywóz i utylizacja odpadów wraz z opłatą za utylizację Kod CPV: 90500000-2 Usługi związane z odpadami krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |