Osielsko, dnia 9 lipca 2020 r.

**Zainteresowani Wykonawcy**

**Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych wykorzystujących OZE na terenie Gminy Osielsko wraz z wykonaniem dokumentacji wykonawczej (spr. IiZP.271.D.1.2020)**

**Pytanie:**

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji dotyczącej optymalizatorów mocy. Czy zamawiający przewiduje użycie ich na każdej instalacji? Zamawiający w SWIZ-e informuje, że optymalizatory mocy ma posiadać każda instalacja, natomiast w karcie opisującej pojedyncze instalacje wynika, że tylko jedna instalacja ich wymaga.

**Odpowiedź:**

Optymalizatory mocy są wymagane dla każdej instalacji fotowoltaicznej zgodnie z SIWZ.