Osielsko, dnia 15 lipca 2020 r.

**Zainteresowani Wykonawcy**

**Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych wykorzystujących OZE na terenie Gminy Osielsko wraz z wykonaniem dokumentacji wykonawczej (spr. IiZP.271.D.1.2020)**



Tak, dopuszcza się montażu paneli o mocy większej niż 300Wp  pod warunkiem, że moc całkowita będzie nie mniejsza od zakładanej.



Przez AKPiA należy rozumieć instalacje sterowania oraz teleinformatyczne związane z instalację fotowoltaiczną wyszczególnione w specyfikacji



Nie jest wymagane wykonanie pełnych ekspertyz , ale konieczne jest potwierdzenie w opinii projektanta konstruktora ,że instalacja może być zamontowana w poszczególnych lokalizacjach zgodnie z założeniami. Dotyczy to także garażu , pomieszczeń niemieszkalnych czy ściany bocznej.



O konieczności uzyskania wymaganych opinii zdecydować powinien projektant na etapie przygotowania dokumentacji wykonawczej.