## CZĘŚCI 2015
Materiały do pomp ciśnieniowych na rok 2021
Lp. | Typ | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena 1 szt NETTO | % VAT | Cena 1szt BRUTTO | WARTOŚĆ POZ 4x7
1 | Pompa KADOR typ 5/4" PRESKPOL | Silnik elektryczny 1,1 kW, 400 V dł kabla 15 mb | szt. | 2 |  | 23% | 0 | 0
2 | Pompa KADOR typ 5/4" PRESKPOL | Obudowa zaworu zwrotnego | szt. | 20 |  | 23% | 0 | 0
3 | Pompa KADOR typ 5/4" PRESKPOL | Kula zaworu | szt. | 10 |  | 23% | 0 | 0
4 | Pompa KADOR typ 5/4" PRESKPOL | Uszczelka 52x37x2 mm na siodło ZZ | szt. | 20 |  | 23% | 0 | 0
5 | Pompa KADOR typ 5/4" PRESKPOL | Siodło | szt. | 20 |  | 23% | 0 | 0
6 | Pompa KADOR typ 5/4" PRESKPOL | Uszczelka 34x33x2 mm | szt. | 20 |  | 23% | 0 | 0
7 | Pompa KADOR typ 5/4" PRESKPOL | Szpilka fi 6mm z nakretkami samokatrującymi i podkładkami | szt. | 50 |  | 23% | 0 | 0
8 | Pompa KADOR typ 5/4" PRESKPOL | Stator | szt. | 50 |  | 23% | 0 | 0
9 | Pompa KADOR typ 5/4" PRESKPOL | Uszczelka do statora 48x38x2mm | szt. | 20 |  | 23% | 0 | 0
10 | Pompa KADOR typ 5/4" PRESKPOL | Rotor | szt. | 50 |  | 23% | 0 | 0
11 | Pompa KADOR typ 5/4" PRESKPOL | Sprzegło | szt. | 50 |  | 23% | 0 | 0
12 | Pompa KADOR typ 5/4" PRESKPOL | Osłona sprzęgła | szt. | 10 |  | 23% | 0 | 0
13 | Pompa KADOR typ 5/4" PRESKPOL | Krążki zabezpieczające | szt. | 30 |  | 23% | 0 | 0
14 | Pompa KADOR typ 5/4" PRESKPOL | Uszczelka pod obudowę części hydraulicznej 62x47x3 mm | szt. | 20 |  | 23% | 0 | 0
15 | Pompa KADOR typ 5/4" PRESKPOL | Gniazdo sprzegła | szt. | 20 |  | 23% | 0 | 0
16 | Pompa KADOR typ 5/4" PRESKPOL | Śruba zabezpieczająca M6x16mm | szt. | 40 |  | 23% | 0 | 0
17 | Pompa KADOR typ 5/4" PRESKPOL | Uszczelka 63x40x14 mm | szt. | 20 |  | 23% | 0 | 0
18 | Pompa KADOR typ 5/4" PRESKPOL | Część ssawna | szt. | 10 |  | 23% | 0 | 0
19 | Pompa KADOR typ 5/4" PRESKPOL | Pierścień do urządzenia rozdrabniającego | szt. | 5 |  | 23% | 0 | 0
20 | Pompa KADOR typ 5/4" PRESKPOL | Śruba M8/80 z podkładkami sprężynowymi | szt. | 10 |  | 23% | 0 | 0
21 | Pompa KADOR typ 5/4" PRESKPOL | Nóż do urządzenia rozdrabniającego | szt. | 5 |  | 23% | 0 | 0
22 | Pompa KADOR typ 5/4" PRESKPOL | Klin do noża 4x4x14mm | szt. | 10 |  | 23% | 0 | 0
23 | Pompa KADOR typ 5/4" PRESKPOL | Śruba mocująca nóż wraz z podkładkami M6x20 mm | szt. | 10 |  | 23% | 0 | 0
24 | Pompa KADOR typ 5/4" PRESKPOL | Stojak pompy | szt. | 5 |  | 23% | 0 | 0
25 | Pompa KADOR typ 5/4" PRESKPOL | Nakrętka M8 z podkładką do stojaka | szt. | 6 |  | 23% | 0 | 0
26 | Pompa KADOR typ 5/4" PRESKPOL | Stojan z płaszczem - 15 mb kabel | szt. | 5 |  | 23% | 0 | 0
27 | Pompa KADOR typ 5/4" PRESKPOL | Tuleja kołnierzowa | szt. | 30 |  | 23% | 0 | 0
28 | Pompa PRESSKAN typ 1 1 /4 NP.-16-5-01 | Stator gwintowany | szt. | 20 |  | 23% | 0 | 0
29 | Pompa PRESSKAN typ 1 1 /4 NP.-16-5-01 | Rotor | szt. | 20 |  | 23% | 0 | 0
30 | Pompa PRESSKAN typ 1 1 /4 NP.-16-5-01 | Sprzegło | szt. | 20 |  | 23% | 0 | 0
31 | Pompa PRESSKAN typ 1 1 /4 NP.-16-5-01 | Osłona do sprzęgła | szt. | 10 |  | 23% | 0 | 0
32 | Pompa PRESSKAN typ 1 1 /4 NP.-16-5-01 | Krążek zabezpieczający | szt. | 30 |  | 23% | 0 | 0
33 | Pompa PRESSKAN typ 1 1 /4 NP.-16-5-01 | Obudowa pompy | szt. | 4 |  | 23% | 0 | 0
34 | Pompa PRESSKAN typ 1 1 /4 NP.-16-5-01 | Śruba mocująca obudowę pompy M8x25 | szt. | 10 |  | 23% | 0 | 0
35 | Pompa PRESSKAN typ 1 1 /4 NP.-16-5-01 | Gniazdo sprzęgła | szt. | 20 |  | 23% | 0 | 0
36 | Pompa PRESSKAN typ 1 1 /4 NP.-16-5-01 | Kolano PE 40 - GZ 1 1/4 | szt. | 15 |  | 23% | 0 | 0
37 | Pompa PRESSKAN typ 1 1 /4 NP.-16-5-01 | Rura PE 40 PN 10 | szt. | 4 |  | 23% | 0 | 0
38 | Pompa PRESSKAN typ 1 1 /4 NP.-16-5-01 | Obudowa dolna pompy | szt. | 2 |  | 23% | 0 | 0
39 | Pompa PRESSKAN typ 1 1 /4 NP.-16-5-01 | Śruba mocująca obudowę dolną pompy M10x15 | szt. | 4 |  | 23% | 0 | 0
40 | Pompa PRESSKAN typ 1 1 /4 NP.-16-5-01 | Zabierak | szt. | 4 |  | 23% | 0 | 0
41 | Pompa PRESSKAN typ 1 1 /4 NP.-16-5-01 | Pierścień rozdrabniacza | szt. | 5 |  | 23% | 0 | 0
42 | Pompa PRESSKAN typ 1 1 /4 NP.-16-5-01 | Śruba mocująca pierścień rozdrabniacza M6x15 | szt. | 10 |  | 23% | 0 | 0
43 | Pompa PRESSKAN typ 1 1 /4 NP.-16-5-01 | Nóż rozdrabniacza | szt. | 5 |  | 23% | 0 | 0
44 | Pompa PRESSKAN typ 1 1 /4 NP.-16-5-01 | Śruba mocująca nóż M6x30 | szt. | 5 |  | 23% | 0 | 0
45 | Pompa PRESSKAN typ 1 1 /4 NP.-16-5-01 | Stojak pompy | szt. | 4 |  | 23% | 0 | 0
46 | Pompa PRESSKAN typ 1 1 /4 NP.-16-5-01 | Nakrętka M8 z podkładką do stojaka | szt. | 20 |  | 23% | 0 | 0
47 | Pompa PRESSKAN typ 1 1 /4 NP.-16-5-01 | Odpowietrznik | szt. | 20 |  | 23% | 0 | 0
48 | Szafka sterująca pompownią ścieków typu PRESKPOL | Wyłącznik główny Ks 3.16 | szt. | 5 |  | 23% | 0 | 0
49 | Szafka sterująca pompownią ścieków typu PRESKPOL | Wyłącznik silnikowy CTI 15 - 4A | szt. | 5 |  | 23% | 0 | 0
50 | Szafka sterująca pompownią ścieków typu PRESKPOL | MKF-1PK 8A 250 V | szt. | 70 |  | 23% | 0 | 0
51 | Szafka sterująca pompownią ścieków typu PRESKPOL | Moduł sterujący EMS-3 | szt. | 20 |  | 23% | 0 | 0
52 | Szafka sterująca pompownią ścieków typu PRESKPOL | Bezpiecznik 20A | szt. | 10 |  | 23% | 0 | 0
53 | Szafka sterująca pompownią ścieków typu PRESKPOL | Bezpiecznik topikowy T315H250V | szt. | 10 |  | 23% | 0 | 0
54 | Szafka sterująca pompownią ścieków typu PRESKPOL | Stycznik DILEM | szt. | 20 |  | 23% | 0 | 0
55 | Szafka sterująca pompownią ścieków typu PRESKPOL | Obudowa szafki sterującej 1P3F | szt. | 2 |  | 23% | 0 | 0
56 | Przepompownia PRESKPOL | Zawór odcinający | szt. | 10 |  | 23% | 0 | 0
57 | Przepompownia PRESKPOL | Mufa redukcyjna 1 1/2 x 1 " | szt. | 20 |  | 23% | 0 | 0
58 | Przepompownia PRESKPOL | Nypel 1 1/4 mosiądz | szt. | 20 |  | 23% | 0 | 0
59 | Przepompownia PRESKPOL | Nypel 1" mosiądz | szt. | 20 |  | 23% | 0 | 0
60 | Przepompownia PRESKPOL | Ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa | szt. | 30 |  | 23% | 0 | 0
61 | Przepompownia PRESKPOL | Obudowa części hydrałlicznej pompy | szt. | 15 |  | 23% | 0 | 0
62 | Przepompownia PRESKPOL | Zawór zwrotny kątowy PCV | szt. | 30 |  | 23% | 0 | 0
63 | Przepompownia PRESKPOL | Kula żeliwna - ciężarek 1 kg | szt. | 40 |  | 23% | 0 | 0
64 | Przepompownia PRESKPOL | Rolka | szt. | 20 |  | 23% | 0 | 0
65 | Przepompownia PRESKPOL | Tulejka plastikowa | szt. | 80 |  | 23% | 0 | 0
66 | Przepompownia PRESKPOL | Hydraulikan prosta z trójnikiem i przejściem 32x1" | szt. | 20 |  | 23% | 0 | 0
67 | Pływak | Wyłącznik pływakowy z kablem neoprenowym odc. 15m | szt. | 100 |  | 23% | 0 | 0
68 | Uszczelki | Uszczelka do przepompowni fi 160 | szt. | 10 |  | 23% | 0 | 0
69 | Pompa Kador typ 5/4 '' | Pompa Kador typ 5/4 '' | szt. | 5 |  | 23% | 0 | 0
Ogółem: | [7 empty] | 0
Słownie: