Osielsko, 30.12.2020 r.
Zaproszenie do złożenia oferty
Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U z 2019 r. poz. 1843) tj. poniżej 30 tys. euro, na opracowanie rozwiązania technicznego i wykonanie projektu systemu klimatyzacji w wersji chłodzącej oraz projektu niezależnego zasilania elektrycznego klimatyzatorów.
Opracowanie rozwiązania technicznego i wykonanie projektu systemu klimatyzacji w wersji chłodzącej oraz projektu niezależnego zasilania elektrycznego klimatyzatorów w pomieszczeniach:
- Przedszkole Publiczne w Osielsku – 12 pomieszczeń
- Szkoła Podstawowa w Niemczu – 1 pomieszczenie
- Szkoła Podstawowa w Żołędowie – 4 pomieszczenia
- Szkoła Podstawowa w Osielsku – 18 pomieszczeń

Wykonawca przedstawi wstępną koncepcję wykonania instalacji klimatyzacji w terminie 10 dni od daty podpisania umowy a Zamawiający zastrzega sobie 5 dni roboczych na przedstawienie uwag do wstępnej koncepcji przedstawionej przez Wykonawcę. Wykonawca musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego wstępnej koncepcji przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. Wykonawca wykona projekt klimatyzacji w ciągu 45 dni licząc od dnia zaakceptowania koncepcji przez zamawiającego.
W zakres projektu wchodzi:
- dobór jednostek dla poszczególnych pomieszczeń w budynkach
- zaprojektowani tras kablowych z rozdzielni głównej do podrozdzielni klimatyzacyjnych i od podrozdzielni do urządzeń chłodniczych
- dobór średnic przewodów zasilających i zabezpieczeń. Wykonanie schematów elektrycznych rozdzielni
- zaprojektowanie przewodów do skroplin
- sprawdzenie dostępnej mocy elektrycznej na terenie obiektu, przeliczenie nowego zapotrzebowania na moc elektryczna z uwzględnieniem nowobudowanych urządzeń chłodzących i wskazanie nowego zapotrzebowania
- lokalizacje jednostek zewnętrznych i wewnętrznych należy uzgodnić pisemnie z każdym z zarządców obiektu.

Termin składania ofert: 11 stycznia 2021 r. do godz.10:00.
Oferty należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym.
Oferty można składać w formie elektronicznej na adres: zampub@osielsko.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 052 324 18 62, 603 042 992.
Termin realizacji zadania: 45 dni licząc od dnia zaakceptowania koncepcji przez zamawiającego.
Kryterium oceny ofert: cena