Osielsko, 07.01.2021 r.

- Prosimy o udostępnienie rzutów pomieszczeń.

Rzuty pomieszczeń zostaną udostępnione 11.01.2021 r.

- Prosimy o udostępnienie mapy do celów projektowych.

Inwestor nie posiada mapy do celów projektowych

- Prosimy o udostępnienie przekroi pomieszczeń.

Inwestor nie posiada przekroi pomieszczeń

- Czy Zamawiający posiada dla potencjalnego przyszłego wykonawcy podkłady budowlane w formacie .dwg?

Inwestor posiada jedynie podkłady budowalne w wersji papierowej

- Czy Zamawiający posiada dokumentację archiwalną pomieszczeń w wersji papierowej?

Tak

- Czy Zamawiający posiada zapas mocy elektrycznej dla zasilania urządzeń klimatyzacyjnych?

Moc potrzebna do zasilenia instalacji klimatyzacji ma być obliczona przez projektanta. Na tej podstawie inwestor wystąpi o zwiększenie mocy.

- Czy w ramach zamówienia należy wykonać kosztorysy, przedmiary i STWiOR dla branży klimatyzacja i elektryka?

Tak

- Czy obiekty są w zlokalizowane w strefie ochrony konserwatorskiej?

Jednen obiekt jest objęty ochroną konserwatorską

- Czy projekty należy uzgadniać z konserwatorem zabytków?
Tak