2021-03-29

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa budowy: REMONT POMIESZCZEŃ WC NA PIERWSZYM PIĘTRZE

Adres budowy: ul. SZOSA GDAŃSKA 55A, 86-031 Osielsko

Obiekt: BUDYNEK URZĘDU GMIANY OSIELSKO

Rodzaj robót: remontowe ogólnobudowlane i branżowe

CPV: 45453000-7, Roboty remontowe i renowacyjne

Data oprac.: 2021-03-17

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. ROZBIÓRKI Kod CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010349-02-060 | Rozebranie ścian,filarów,kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej krotność= 1,00 | m3 | 4,74 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-07-020 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-04-020 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-02-040 | Wykucie z muru belek drewnianych - analogia, demontaż parapetu krotność= 1,00 | m | 2,00 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010329-05-060 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowej,dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworów drzwiowych krotność= 1,00 | m3 | 0,13 |

2. REMONT SUFITU Kod CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W2702-01-050 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych krotność= 1,00 | m2 | 15,78 |

3. REMONT POMIESZCZEŃ WC Kod CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNNR 80225-030-090 | Demontaż urządzeń sanitarnych: umywalki porcelanowej krotność= 1,00 | kpl | 2,00 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNNR 80225-050-090 | Demontaż urządzeń sanitarnych: ustępu z miską porcelanową lub żeliwną krotność= 1,00 | kpl | 2,00 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNNR 80225-060-090 | Demontaż urządzeń sanitarnych: pisuaru porcelanowego krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych AW 01-090 | Demontaż elementów wyposażenia (dozownika mydła, podajnika papieru, suszarek, luster) krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNNR 80122-010-020 | Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) o średnicy 15-20 mm krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNNR 80122-040-020 | Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej ściennej krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNNR 80422-070-090 | Demontaż grzejnika stalowego jedno- i dwupłytowego GP-2 i GP-4 o wysokości 660-1060 mm krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNNR 90401-070-020 | Demontaż łączników nieuszczelnionych podtynkowych,natynkowych krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNNR 90402-060-020 | Demontaż gniazda instalacyjnego wtykowego uszczelnionego 2-bieg. krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNNR 90501-050-020 | Demontaż zawieszanych,przykręcanych opraw żarowych krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNNR 80409-010-040 | Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o średnicy 15-20 mm krotność= 1,00 | m | 3,00 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNNR 80222-070-040 | Demontaż rurociągu z PCW o średnicy do 50 mm na ścianach budynku krotność= 1,00 | m | 5,00 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010336-01-040 | Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4 X 1/2 cegły w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej krotność= 1,00 | m | 12,00 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40112-01010-040 | Rurociągi o średnicy zewnętrznej 20 mm z polietylenu o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych krotność= 1,00 | m | 33,00 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-310113-02-040 | Otuliny termoizolacyjne o grubości 6 mm z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym. Średnica nominalna rurociągu 22 mm krotność= 1,00 | m | 33,00 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40116-01050-020 | Dodatki w rurociągach z polietylenu za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych,baterii,mieszaczy itp.o połączeniu sztywnym o średnicy zew.20 mm zgrzewanym krotność= 1,00 | szt | 9,00 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40127-01020-172 | Próba szczelności zasadnicza (pulsacyjna) instalacji wodociągowych z rur z polietylenu krotność= 1,00 | próba | 1,00 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40135-010-020 | Zawory czerpalne o średnicy nominalnej 15 mm krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 25 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40137-020-020 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15 mm - wc d/n krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 26 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40137-020-020 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15 mm - wc/m krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 27 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40208-010-040 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych krotność= 1,00 | m | 14,00 |
| 28 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40208-030-040 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych krotność= 1,00 | m | 4,00 |
| 29 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40211-010-020 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych krotność= 1,00 | szt | 8,00 |
| 30 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40211-030-020 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych krotność= 1,00 | szt | 3,00 |
| 31 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010208-03-020 | Przebicie otworów o grubości 30 cm w elementach z betonu żwirowego o powierzchni do 0,05 m2 krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 32 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40218-010-020 | Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o średnicy 50 mm - wpust podlogowy ze stali nierdzewnej krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 33 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40404-01010-040 | Rurociągi z rur z polietylenu o średnicy zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach krotność= 1,00 | m | 14,00 |
| 34 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-310113-02-040 | Otuliny termoizolacyjne o grubości 6 mm z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym. Średnica nominalna rurociągu 22 mm krotność= 1,00 | m | 14,00 |
| 35 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40406-03010-172 | Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur z polietylenu - próba zasadnicza (pulsacyjna) krotność= 1,00 | próba | 1,00 |
| 36 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40406-050-040 | Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych krotność= 1,00 | m | 5,00 |
| 37 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40425-020-020 | Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1200 mm krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 38 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40427-010-090 | Rury stalowe przyłączne o średnicy nominalnej 15 mm do grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych, o połączeniu na gwint (złączki mosiężne) krotność= 1,00 | kpl | 2,00 |
| 39 | wg nakładów rzeczowych KNNR 40412-010-020 | Zawory grzejnikowe o średnicy nominalnej 15 mm krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 40 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-310208-02-090 | Montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych o podwójnej regulacji prostych lub kątowych z głowicami termostatycznymi.Średnica nominalna armatury 20 mm krotność= 1,00 | kpl | 2,00 |
| 41 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15G0202-01-090 | Montaż armatury spłukującej miski ustępowe, pneumatycznej ręcznej ściennej krotność= 1,00 | kpl | 3,00 |
| 42 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15G0104-01-090 | Zamontowanie ustępu na elemencie montażowym (komplet z deską) krotność= 1,00 | kpl | 3,00 |
| 43 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15G0105-01-020 | Zamontowanie przycisku do spłuczek podtynkowych krotność= 1,00 | szt | 3,00 |
| 44 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0230-0201-090 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym,z tworzywa sztucznego- umywalka w wc/n, syfon chromowany krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 45 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0230-0201-090 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym,z tworzywa sztucznego- umywalka w wc/d, syfon chromowany krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 46 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0230-0201-090 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym,z tworzywa sztucznego wc/m, syfon chromowany krotność= 1,00 | kpl | 2,00 |
| 47 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-15W0234-02-090 | Pojedyncze pisuary z zaworem spłukującym krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 48 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51207-010-040 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, podłoże - cegła krotność= 1,00 | m | 30,00 |
| 49 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51208-010-040 | Zaprawienie bruzd o szerokości do 25 mm krotność= 1,00 | m | 30,00 |
| 50 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51208-050-060 | Zaprawienie bruzd. Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej krotność= 1,00 | m3 | 0,03 |
| 51 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50205-010-040 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane p.t.w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton krotność= 1,00 | m | 25,00 |
| 52 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50207-040-040 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane na konstrukcji metalowej (płaskownik mocowany przez spawanie) krotność= 1,00 | m | 38,00 |
| 53 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50301-020-020 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu przez przykręcanie do kołków plastikowych osadzonychw podłożu z cegły krotność= 1,00 | szt | 10,00 |
| 54 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50306-020-020 | Łączniki instalacyjne jednobiegunowe podtynkowe w puszkach instalacyjnych krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 55 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50308-060-020 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, bryzgoszczelne 3-biegunowe przykręcane. Obciążalność 16 A, przekrój przewodu do 2,5 mm2 krotność= 1,00 | szt | 3,00 |
| 56 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50406-010-020 | Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg - wentylator łazienkowy krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 57 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50503-020-090 | Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych. Świetlówki o źródle światła do 3x40 W.Ilość świetlówek i zapłonników w zależności od rodzaju oprawy - oprawy LED 35W krotność= 1,00 | kpl | 9,00 |
| 58 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-13-020 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek krotność= 1,00 | szt | 3,00 |
| 59 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0122-02-050 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe typu S (Spiro), o średniach do 200 mm przy udziale kształtek do 35% krotność= 1,00 | m2 | 1,50 |
| 60 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-17W0138-0501-020 | Kratki wentylacyjne typ N o obwodach do 2400 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 61 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21702-010-050 | Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych. Ścianki na rusztach metalowych pojedyncznych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe krotność= 1,00 | m2 | 24,95 |
| 62 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21702-030-050 | Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych. Ścianki na rusztach metalowych pojedyncznych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe - zabudowy instalacyjne krotność= 1,00 | m2 | 5,16 |
| 63 | wg nakładów rzeczowych AW 20-040 | Dostawa i montaż ścianek giszetowych z drzwiami do kabin ustępowych krotność= 1,00 | m | 3,26 |
| 64 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-08-050 | Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) krotność= 1,00 | m2 | 15,60 |
| 65 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-022009-04-050 | Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach,na podłożu z tynku. krotność= 1,00 | m2 | 15,60 |
| 66 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21402-050-050 | Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną z gruntowaniem płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych krotność= 1,00 | m2 | 15,60 |
| 67 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21103-010-050 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, fabrycznie wykończone, z kompletem okuć krotność= 1,00 | m2 | 7,00 |
| 68 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21104-020-050 | Ościeżnice drewniane wykończone - ościeżnice regulowane krotność= 1,00 | m2 | 3,60 |
| 69 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21104-010-020 | Ościeżnice stalowe wykończone krotność= 1,00 | szt | 3,40 |
| 70 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-120829-01-050 | Przygotowanie podłoża do licowania ścian płytkami układanymi na klej krotność= 1,00 | m2 | 62,70 |
| 71 | wg nakładów rzeczowych KNNR 20803-020-050 | Licowanie powierzchni wewnętrznych ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej krotność= 1,00 | m2 | 50,14 |
| 72 | wg nakładów rzeczowych KNNR 20803-020-050 | Licowanie powierzchni wewnętrznych ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej - płytki WOODSKIN krotność= 1,00 | m2 | 6,98 |
| 73 | wg nakładów rzeczowych KNNR 20803-020-050 | Licowanie powierzchni wewnętrznych ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej - mozaika krotność= 1,00 | m2 | 1,08 |
| 74 | wg nakładów rzeczowych KNNR 20803-020-050 | Licowanie powierzchni wewnętrznych ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej - lustro krotność= 1,00 | m2 | 4,50 |
| 75 | wg nakładów rzeczowych KNNR 30801-040-050 | Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej krotność= 1,00 | m2 | 15,24 |
| 76 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1105-01-050 | Warstwa niwelacyjno-wyrównawcza cementowa (jastrych cementowy cienko-warstwowy,sucha mieszanka) o grubości 2 mm,zatartana gładko krotność= 1,00 | m2 | 17,17 |
| 77 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1105-02-050 | Pogrubienie warstwy wyrównawczej i wygładzającej o 1 mm (jastrych cementowy cienko-warstwowy,sucha mieszanka) - współczynnik 8 krotność= 1,00 | m2 | 17,17 |
| 78 | wg nakładów rzeczowych KNNR 21209-040-050 | Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40 cm na zaprawie klejowej gr.3 mm układane metodą regularną krotność= 1,00 | m2 | 15,78 |
| 79 | wg nakładów rzeczowych AW 06-020 | Dostawa i montaż dozownika mydła krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 80 | wg nakładów rzeczowych AW 07-020 | Dostawa i montaż podajnika papieru krotność= 1,00 | szt | 3,00 |
| 81 | wg nakładów rzeczowych AW 17-020 | Dostawa i montaż podajnika ręczników krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 82 | wg nakładów rzeczowych AW 08-090 | Dostawa i montaż uchwytów dla niepełnosprawnych krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |
| 83 | wg nakładów rzeczowych AW 09-020 | Przeniesienie bojlera elektrycznego (demontaz i montaż) wraz z wykonaniem podejść instalacyjnych i sprawdzeniem działania krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 84 | wg nakładów rzeczowych AW 10-020 | Dostawa i montaż systemowej zabudowy wnękowej - szafa na bojler krotność= 1,00 | szt | 1,00 |

4. WYWÓZ I UTYLIZACJA ODPADÓW Kod CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 85 | wg nakładów rzeczowych AW 05-090 | Wywóz i utylizacja odpadów wraz z opłatą za utylizację Kod CPV: 90500000-2 Usługi związane z odpadami krotność= 1,00 | kpl | 1,00 |

5. SUFIT PODWIESZONY W POMIESZCZENIU NA PARTERZE Kod CPV: 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 86 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W2702-01-050 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - demontaż i montaż, materiały z demontażu krotność= 1,00 | m2 | 17,00 |
| 87 | wg nakładów rzeczowych KNNR 20602-050-050 | Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt z wełny mineralnej układane na sucho jednowarstwowe - wełna grubości 5cm krotność= 1,00 | m2 | 17,00 |