Osielsko, 16.04.2021 r.

**Zainteresowani Wykonawcy**

**Budowa ulic Kopernika, Marco Polo i Olimpijczyków w Niemczu, gmina Osielsko**

**IiZP.271.B.4.2021**

1. Dotyczy: **Hierarchia ważności dokumentów**

Wykonawca wnosi o podanie hierarchii ważności dokumentów.

1. **Umowa,**
2. **Specyfikacja Warunków Zamówienia,**
3. **Dokumentacja projektowa**
4. **Ogólna i szczegółowe specyfikacje techniczne**
5. **Wybrana przez Zamawiającego oferta Wykonawcy,**

**Wymagania wyszczególnione w choćby jednym z wskazanych dokumentów są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności j/w**

1. Dotyczy: **Zadanie 1. Budowa ul. Kopernika w Niemczu - Opis przedmiotu zamówienia**

Wykonawca wnosi o:

1. potwierdzenie, że pozycje przedmiaru branży drogowej dotyczące wykonania barier stalowych (poz. nr 102 i 103) nie są objęte zadaniem – **zamawiający wyjaśnia że wykonanie barier stalowych (zgodnie z załączonym do postępowania projektem ) jest przedmiotem zamówienia**
2. potwierdzenie, że pozycja przedmiaru branży drogowej dotycząca ogrodzenia z siatki (poz. nr 104) nie wchodzi w zakres zadania - **zamawiający wyjaśnia że wykonanie ogrodzenia z siatki (zgodnie z załączonym do postępowania projektem ) jest przedmiotem zamówienia**
3. potwierdzenie, że pozycja przedmiaru branży drogowej dotyczące wiat autobusowych (poz. nr 114) nie wchodzi w zakres zadania - **zamawiający wyjaśnia że wykonanie wiat autobusowych (zgodnie z załączonym do postępowania projektem ) jest przedmiotem zamówienia**
4. potwierdzenie, że *„Kanalizacja sanitarna”* - dział dołączonego do dokumentacji przetargowej przedmiaru robót (poz. nr 57÷72) nie wchodzi w zakres zadania - **zamawiający wyjaśnia że zakres branży wodno-kanalizacyjnej, objętej postępowaniem dotyczy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji deszczowej (zgodnie z załączonymi do postępowania projektami ).** **Zakres przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej dotyczy tylko i wyłącznie wydłużenia odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej oraz ewentualną przebudowę przyłączy (studni wodomierzowych i kanalizacyjnych) kolidujących z przebiegiem drogi.**

**Dodatkowo zamawiający wyjaśnia, że szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i obioru robót, i mając na uwadze ryczałtowy charakter wynagrodzenia to na ich podstawie należy ustalić cenę oferty. Przedmiar udostępniony przez Zamawiającego ma charakter wyłącznie pomocniczy i jego udostępnienie nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku skalkulowania ceny oferty w oparciu o projekt, dokumentacje wykonawczą oraz specyfikację techniczną jak również uwzględnienia wszystkich robót i kosztów (także nieprzewidzianych w przedmiarze).**

1. Dotyczy: **Zadanie 2. Budowa ul. Marco Polo w Niemczu - Opis przedmiotu zamówienia**

Wykonawca wnosi o:

1. przedłożenie przedmiaru robót lub wskazanie części dokumentacji projektowej, na podstawie której należy określić zakres robót (ilości) w ramach zakresu do wykonania: „*rozbudowa oświetlenia ulicznego”* - **zamawiający wyjaśnia że budowa ul. Marco Polo nie zawiera w zakresie rozbudowy oświetlenia ulicznego**
2. wskazanie, czy zakres „*Zabezpieczenie osłonami rurowymi dzielonymi kabli telekomunikacyjnych Orange*” to zakres ujęty w przedmiarze robót branży drogowej – poz. nr 9.2 „*Ułożenie rur osłonowych na kablach (sieć elektroenergetyczna)”-* ***zamawiający wyjaśnia że zakres zabezpieczenia został wskazany w dokumentacji projektowej****­*
3. określenie zakresu „*regulacji wysokościowej skrzynek gazowych*” - przedmiary robót wskazują wyłącznie na zasuwy wodociągowe (poz. nr 9.3 ) oraz zasuwy/studnie kanalizacyjne (poz. Nr 9.4) – (OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO PKT 4.2 ) **należy uwzględnić regulację wszelkich urządzeń będących w kolizji z projektem ( zawory gazowe, wodne, studnie sanitarne, studnie teletechniczne…) wraz z ich ewentualną wymianą przez wzgląd na ich uszkodzenie lub nośność niedostosowaną do projektowanych obciążeń ( D400 dla jezdni, A125 dla chodników i terenów zielonych)**
4. potwierdzenie, że pozycje przedmiaru branży drogowej (poz. nr 1.3÷1.7) dotyczące wycinki drzew i krzewów nie wchodzą w zakres zadania - ***zamawiający wyjaśnia że w zakresie branży drogowej wycinki zostały wykonane przez Zamawiającego. W wycenie należy uwzględnić usunięcie pozostałej po wycince karpiny.***
5. jeżeli powyższe jednak wchodzi w zakres zadania – o wskazanie, czy podobnie do zadania 1, wymagany będzie nadzór ornitologiczny - **n/d**
6. potwierdzenie, że pozycje przedmiaru branży drogowej (poz. nr 1.8÷1.11) dotyczące robót rozbiórkowych nie wchodzą w zakres zadania – **Przedmiar robót należy traktować jako pomocniczy.** **W wycenie** **należy uwzględnić wszelkie roboty towarzyszące wynikające bezpośrednio z projektu, niezbędne do prawidłowego wykonania zadania jak i te prace które są naturalna konsekwencją procesu budowlanego.**
7. potwierdzenie, że „*Budowa kanału technologicznego*” - całość przedmiaru robót dołączonego do dokumentacji przetargowej nie wchodzi w zakres zadania - **zamawiający wyjaśnia że budowa kanału technologicznego jest przedmiotem zamówienia w zakresie wskazanym w załączonej do ogłoszenia dokumentacji projektowej, specyfikacjami oraz uzgodnieniami**
8. określenie, jakie roboty mieszczą się w zakresie: „*Uporządkowanie terenu budowy*” – **uporządkowanie** **przestrzeni, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza robót**

**Dodatkowo zamawiający wyjaśnia że w wycenie należy uwzględnić przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej obejmującą wydłużenia odgałęzień oraz ewentualną przebudowę przyłączy (studni wodomierzowych i kanalizacyjnych) wynikających z poszerzenia pasa drogowego.**

1. Dotyczy: **Zadanie 3. Budowa ul. Olimpijczyków w Niemczu - Opis przedmiotu zamówienia**

Wykonawca wnosi o:

1. przedłożenie przedmiaru robót lub wskazanie części dokumentacji projektowej, na podstawie której należy określić zakres robót (ilości) w ramach zakresu do wykonania: „*regulacja wysokościowa skrzynek gazowych, studni kanalizacyjnych i skrzynek zaworowych*” – **plan sytuacyjny, wizja w terenie - należy uwzględnić regulację wszelkich urządzeń będących w kolizji z projektem ( zawory gazowe, wodne, studnie sanitarne, studnie teletechniczne…) wraz z ich ewentualną wymianą przez wzgląd na ich uszkodzenie lub nośność niedostosowaną do projektowanych obciążeń ( D400 dla jezdni, A125 dla chodników i terenów zielonych)**
2. przedłożenie przedmiaru robót lub wskazanie części dokumentacji projektowej, na podstawie której należy określić zakres robót (ilości) w ramach zakresu do wykonania: „*humusowanie i obsiew trawą całej nieutwardzonej powierzchni pasa drogowego*” – **obszar robót związanych z humusowaniem i obsiewem należy określić na podstawie planu sytuacyjnego.**
3. wskazanie, czy rzeczywiście zadanie obejmuje „*wykonanie (…) wpustów*” – **odwodnienie należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym.** **Wykonanie wpustów deszczowych nie jest ujęte w zakresie projektu.**
4. potwierdzenie, że pozycja przedmiaru branży drogowej nr 29: „*Ogrodzenie łańcuchowe typu U-12b rozstaw co 2 m - stalowa poręcz zabezpieczająca ruch*” nie jest objęta zadaniem - **zamawiający wyjaśnia że wykonanie ogrodzeń (zgodnie z załączonym do postępowania projektem ) jest przedmiotem zamówienia. Dokumentacja na ul. Kopernika część drogowa rys. 6.12, przedstawia stalową poręcz typu U12a zabezpieczającą ruch pieszych koloru biało-grafitów. Przedstawiony schemat poręczy nie jest zgodny z obowiązującym "Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie" Dz. U. 2019 poz. 1642. W §255 ust.8 Balustrady zabezpieczające ruch pieszych lub rowerów powinny zawierać prześwity elementów wypełnienia:
1) pionowych - nie większe niż 0,14 m,
2) poziomych rozmieszczonych do wysokości 0,7 m - nie większe niż 0,15 m,
3) poziomego, łączącego elementy pionowe wypełnienia - nie większe niż 0,12 m od płaszczyzny chodnika.**

**Dodatkowo zamawiający wyjaśnia że w wycenie należy uwzględnić przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej obejmującą wydłużenia odgałęzień oraz ewentualną przebudowę przyłączy (studni wodomierzowych i kanalizacyjnych) wynikających z poszerzenia pasa drogowego.**

1. Dotyczy: **Inne czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia**

Odnosząc się do części XIV/ pkt 4 SWZ, Wykonawca wnosi o:

1. wskazanie, czy zapis „*koszt (…) innych opłat niezbędnych na etapie realizacji przedmiotu zamówienia, które obciążają Wykonawcę*” dotyczy zajęcia pasa drogowego – **Wykonawca nie będzie obciążany kosztami związanymi z zajęciem pasa drogowego**
2. potwierdzenie, że „*koszt wykonania wszelkich robót towarzyszących niezbędnych do zrealizowania całego przedmiotu zamówienia*” obejmuje wyłącznie roboty towarzyszące wskazane w specyfikacjach technicznych zakresu robót określonych w Opisie przedmiotu zamówienia – **Zamawiający nie potwierdza. Należy uwzględnić *koszt wykonania wszelkich robót towarzyszących niezbędnych do zrealizowania całego przedmiotu zamówienia..***
3. potwierdzenie, że zapis: „*koszt wykonania wszelkich niezbędnych prac projektowych oraz koszt uzyskania niezbędnych pozwoleń i decyzji*” dotyczy wyłącznie projektu czasowej organizacji ruchu i jej uzgodnienia z Gminnym Zakładem Komunalnym – **Zamawiający potwierdza. Należy również uwzględnić uzgodnienie projektu z zarządzającym ruchem**
4. wskazanie pełnej listy „*obiektów i terenów w rejonie budowy – pozostających jako czynne w trakcie prowadzenia robót*” - **???**
5. wskazanie, czy kalkulacja „*kosztu odtworzenia zniszczonych istniejących układów dróg lokalnych i parkingów w tym rejonie i terenu zaplecza budowy*” będzie mogła opierać się o inwentaryzację stanu dróg wykonaną przed rozpoczęciem robót, a jeżeli tak, to o wskazanie czy Zamawiający ma wymagania w tym zakresie – **Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wykonania inwentaryzacji zdjęciowej terenów przyległych do terenu budowy i przekazaniu jej Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót, oraz dokonanie przeglądu czystości sieci kanalizacji sanitarnej ( przy udziale GZK ).**
6. Dotyczy: **Kosztorys ofertowy**

Wykonawca wnosi o przedłożenie wymagań Zamawiającego w zakresie kosztorysu ofertowego lub potwierdzenie, że Wykonawca będzie miał swobodę w zakresie jego sporządzenia.- **zamawiający nie ma szczególnych wymagań dotyczących kosztorysu ofertowego**

1. Dotyczy: **Faktury częściowe**

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że zapis wzoru Umowy - § 13, ust. 2 „*Wystawienie faktury może nastąpić dopiero po (…) osiągnięciu minimum 20 % zaawansowania robót”* odnosi się do każdego z zadań oddzielnie.- **zapis 20% odnosi się do wszystkich zadań łącznie**