|  |  |
| --- | --- |
|  | **Gmina Osielsko****86-031 Osielsko ul. Szosa Gdańska 55A****tel. 52 324 18 00 fax 52 324 18 03****e-mail:** **zampub@osielsko.pl** [**www.bip.osielsko.pl**](http://www.bip.osielsko.pl) |

Osielsko, dnia 02 czerwca 2021 r.

IiZP.2510.4.2021.PK

 **Z A P R O S Z E N I E**

 Wójt Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty zgodnie z  art. 2 ust 1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) **na: „****dostawę
i montaż garażu blaszanego z wydzielonymi 6 pomieszczeniami gospodarczymi oraz wiaty blaszanej wraz z przygotowaniem i utwardzeniem terenu pod te pomieszczenia
w Osielsku przy ul. Zatokowej 9”**

1. **Opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest **dostawa i montaż garażu blaszanego o wymiarach 12 m x 3 m z wydzielonymi, ścianami działowymi 6 pomieszczeniami gospodarczymi oraz wiaty blaszanej o wymiarach 6,5 m x 2 m połączonej jedną ścianą z garażem wraz
z przygotowaniem i utwardzeniem terenu o wymiarach 12,5 m x 4 m kostką brukową pod ww. garaż w Osielsku przy ul. Zatokowej 9.**

1. **Przedmiot zamówienia obejmuje:**

Przygotowanie i utwardzenie terenu o wymiarach 12,5 m x 4 m (wg. załącznika graficznego nr 1) pod garaż blaszany kostką brukową szarą gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm, z obrzeżami 6x20 cm.

Uwaga

Przygotowanie terenu pod garaż blaszany będzie wymagało rozebrania istniejącego utwardzenia ok. 5 m2 i wywóz gruzu.

Dostawę i montaż **garażu blaszanego o wymiarach 12 m x 3 m (wg. załącznika graficznego
nr 2) z wydzielonymi, ścianami działowymi 6 pomieszczeniami gospodarczymi.
Każde z pomieszczeń powinno posiadać drzwi wejściowe o szerokości 1 m z zamkiem
na klucz i być ponumerowane od 1 do 6.**

**Dostawę i montaż wiaty blaszanej o wymiarach 6,5 m x 2 m (wg. załącznika graficznego
nr 2), połączonej dachem i ścianą prawą z garażem blaszanym. Wiata z otwartą frontową ścianą montowana na istniejącym podłożu utwardzonym.**

**Garaż i wiata:**

**- spad dachu do tyłu,**

**- dach i ściany z blach trapezowej w kolorze grafitowym,**

**- konstrukcja z pełnych profili ocynkowanych w kolorze grafitowym.**

1. Termin realizacji zadania: **15.09.2021 r.**
2. Termin składania ofert: **14.06.2021 r. do godz. 10:00.**
3. Oferty należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym.
4. Oferty należy przesłać elektronicznie na adres mail: zampub@osielsko.pl
5. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 52 324 18 53, 509 998 138
6. Kryterium oceny ofert: cena – 100%
7. Forma wynagrodzenia - ryczałtowa