Osielsko, dnia 07 czerwca 2021 r.

Zainteresowani Wykonawcy

Budowa zewnętrznej windy osobowej przy budynku komunalnym w Osielsku
ul. Centralna 6.

IiZP.271.B.8.2021

Pytania:

- Na rzutach i przekrojach drzwi przystankowe drzwi są zaznaczone jako wychylne jednoskrzydłowe natomiast w opisie są wskazane drzwi teleskopowe automatyczne. Proszę
o wyjaśnienie  i zajęcie  stanowiska

- W opisie mamy wskazane urządzenie o napędzie hydraulicznym, natomiast w ofercie urządzenie ma napęd elektryczny? Proszę o wyjaśnienie i zajęcie stanowiska.

Odpowiedzi:

Ad. 1:

Zaprojektowano drzwi jednoskrzydłowe wychylne;

Ad. 2:

Należy zastosować napęd elektryczny.