Osielsko, dnia 08.06.2021 r.

Zainteresowani Wykonawcy

Wykonanie instalacji klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Osielsko

IiZP.271.B.6.2021

Pytania:

- Czy dopuszczają Państwo zamianę jednostki multisplit na dwie jednostki split dla stołówki w Szkole Podstawowej w Osielsko. SP Osielsko - rys. nr 2, budynek F, rzut parteru?

W projekcie przewidziane są dwie jednostki split a nie jedna multisplit, więc nie zachodzi potrzeba dokonywania zmian.

- Proszę o odp. czy występuje możliwość wjazdu podnośnika  do ściany przy budynku B.( montaż na ścianie zewnętrznej jednostek zewnętrznych).

Szerokość dojazdu do ściany, na której będą montowane jednostki zewnętrzne (SP Osielsko, budynek B) wynosi 2,20 m

- Czy można zastosować w obiektach SP Żołędowo i SP Maksymilianowo jednostki typu Split.

W wyżej umieszczonych obiektach należy użyć jednostki typu Split a nie Multisplit dla wszystkich pomieszczeń.