Żołędowo, 08.06.2021 r.

**Numer referencyjny: GZK.271.4.2021**

**Budowa dwóch stalowych zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej na terenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Żołędowo, gmina Osielsko.**

**Pytanie 1:**

W związku z brakiem informacji na temat technologii wykonania zbiornika uprzejmie prosimy o sprecyzowanie w jakiej technologii należy wykonać zbiorniki, czy ma być to zbiornik stalowy spawany na budowie czy skręcany z elementów?

**Odpowiedź nr 1**

Zbiorniki należy wykonać w technologii spawanej (stalowy).

**Pytanie 2:**

W specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych na stronie 20-tej Zamawiający określił stal nierdzewną jako materiał wykonania zbiornika po czym w uwagach dopuścił stal niskowęglową. Ze względu na znacznie wyższy koszt wykonania zbiornika ze stali nierdzewnej w porównaniu do wykonania ze stali czarnej prosimy o sprecyzowanie z jakiego gatunku stali należy wykonać zbiorniki retencyjne.

**Odpowiedź nr 2**

Zbiorniki stalowe należy wykonać ze stali nierdzewnej.