Osielsko, dnia 10 czerwca 2021 r.

Zainteresowani Wykonawcy

Budowa zewnętrznej windy osobowej przy budynku komunalnym w Osielsku
ul. Centralna 6.

IiZP.271.B.8.2021

Pytania:

- Czy urządzenie ma być:

- elektryczne z napędem śrubowym?

- elektryczne z napędem hydraulicznym?

- elektryczne z napędem pasowym?

- Czy urządzenie ma mieć kabinę czy platformę? Uwzględnić przy tym należy, że urządzenie z napędem elektrycznym śrubowym nie posiada kabiny.

Odpowiedzi:

Ad. 1:

Napęd elektryczny (pasy transmisyjne).

Ad. 2:

Kabinę o wymiarach, parametrach i wyposażeniu opisanych w projekcie oraz załącznikach.