Osielsko, dnia 11 czerwca 2021 r.

Zainteresowani Wykonawcy

Budowa zewnętrznej windy osobowej przy budynku komunalnym w Osielsku
ul. Centralna 6.

IiZP.271.B.8.2021

Pytanie:

Wskazaliście Państwo napęd elektryczny (pasy transmisyjne). Czy dopuszczacie Państwo zatem rozwiązanie równoważne w postaci napędu śrubowego? Kabina i wyposażenie według opisu w projekcie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania napędu elektrycznego śrubowego

.