Osielsko, dnia 3 września 2021 r.

Zaproszenie do złożenia oferty

Urząd Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty na zakup i dostawę programu do inwentaryzacji i pomiarów hydrantów zewnętrznych na sieci wodociągowej w gminie Osielsko wraz z urządzeniami do pomiaru i badań wydajności i ciśnienia na hydrancie oraz na  wykonanie inwentaryzacji i badań wszystkich hydrantów w Gminie Osielsko na bazie dostarczonego oprogramowania i urządzeń pomiarowych.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia na zakup i dostawa programu do inwentaryzacji i pomiarów hydrantów zewnętrznych na sieci wodociągowej w gminie Osielsko wraz z urządzeniami do pomiaru i badań wydajności i ciśnienia na hydrancie oraz  wykonanie inwentaryzacji i badań wszystkich hydrantów w Gminie Osielsko na bazie dostarczonego oprogramowania i urządzeń pomiarowych.

Inwentaryzacja oraz badania mają być wykonane przez Wykonawcę na bazie urządzeń i w oprogramowaniu dostarczonym w pierwszej części zamówienia. Stworzona w ten sposób baza danych będzie przekazana po zakończeniu prac przekazana Zamawiającemu.

W ofercie ma być uwzględniona (w formie ryczałtu) obsługa informatyczna Zamawiającego przez okres jednego roku od protokolarnego przekazania Zamawiającemu wykonanej inwentaryzacji. Obsługa polegać będzie na wprowadzaniu zmian w dostarczonym programie oraz aplikacji przenośnej na podstawie zgłoszeń zamawiającego. Zamawiający może pięciokrotnie złożyć zapotrzebowanie na zmiany w dostarczonym oprogramowaniu, nie częściej niż raz na 60 dni. Wynagrodzenie za obsługę informatyczną przysługuje wyłącznie w przypadku zgłoszenia zapotrzebowania w formie zlecenia.

Zakres zamówienia:

- Oprogramowanie:

-wersja oprogramowania na komputer – wersja z kluczem dożywotnim

-wersja na urządzenie przenośne – 5 wersji z kluczem dożywotnim + możliwość zamówienia dodatkowych aplikacji

- Specyfikacja oprogramowania - program główny (do instalacji na komputerze)

Wymagane funkcje programu:

- program ma obsługiwać mapy uzyskane z powiatu bydgoskiego (IntraEwid) w skali 1:500

( widocznymi sieciami uzbrojenia)

- program ma automatycznie nanosić na mapę dane z wykonanego pomiaru w trybie online (pinezka)

- możliwość podglądu każdego pomiaru z osobna z okna mapy

- możliwość wydruku wybranych danych dla każdej pozycji osobno z okna mapy, poprzez  zaznaczenie wybranego punktu i wybranie pozycji do wydruku

- możliwość wyszukiwania hydrantów poprzez wybór miejscowości i ulicy

- możliwość zestawienia (wyszukania) i wydruku tabelarycznego zbadanych hydrantów na podstawie danych wprowadzonych przy badaniu.

- możliwość automatycznego sporządzenia i wydruku „Protokołu z badania wydajności hydrantu” na podstawie wykonanych i zgromadzonych w danych. Wzór „Protokołu z badania hydrantu” załącznik nr 1.

- automatyczne powiadamianie użytkownika programu o nadchodzącym terminie badania hydrantów z wyprzedzeniem 30 dni.

- baza logów - prowadzenie dziennika logowania się do programu zainstalowanego na urządzeniu z systemem android 10 i Windows (data logowania, nazwa użytkownika)

-wydruk logów

- baza wydanych uprawnień do logowania

- słownik – możliwość dodawania nowych nazw do zdefiniowanych pól np. uszkodzony hydrant

- Specyfikacja oprogramowania – program na urządzenie przenośne z Android 10

- połączenie pomiędzy programem na komputerze a aplikacja przenośną ma się odbywać w trybie    on linie.

- program do instalacji na urządzeniu Android 10

- funkcja logowania i wpisywania hasła dla danego użytkownika

- program ma łączyć się automatycznie z urządzeniem pomiarowym i przenosić dane z pomiaru (wydajność i ciśnienie) do aplikacji

- lokalizacja i zapis pozycji GPS podczas wykonywania pomiaru. Aplikacje nie sparowane z urządzeniem pomiarowym również muszą mieć możliwość wykonania wszystkich pozostałych czynności poza pomiarem.

- podgląd mapy z sieciami i uzbrojeniem terenu (uzyskanych z powiatu bydgoskiego)

- Dane zbierane i wpisywane podczas pojedynczej inspekcji:

1) Nr pomiaru - (nadawany automatycznie przez aplikacje)

2) Miejscowość - wartość wpisywana ręcznie lub wybierana z listy

3) Data - (nadawa automatycznie przez aplikacje)

4) Ulica – wartość wpisywana ręcznie

5) Opis badanego hydrantu - wartość wpisywana ręcznie

6) Rodzaj hydrantu – wartość wybierana z listy (nadziemny/podziemny) + słownik

7) Średnica hydrantu – wartość wybierana z listy

8) Lokalizacja GPS – wartość wprowadzana automatycznie

9) Wykaz usterek – wartość wybierana z listy (załącznik 2) + słownik

10) Wykonanie pomiaru - wartość wprowadzana automatycznie (ciśnienie i wydajność)

11) Zdjęcie – możliwość wykonania zdjęcia badanego hydrantu

12) Uwagi – wartość wpisywana ręcznie min. 500 znaków

13) Zakończenie pomiaru – poprzez naciśniecie funkcji wszystkie zebrane i wprowadzone dane podczas badania

- Urządzenia, wchodzące w skład oferty:

- Komputer – minimalne wymagania sprzętowe 1135G7/16GB/512/Win10, monitor min. 17 cali, Office 2019

- Telefon z systemem Android 10, średnica wyświetlacza min. 6 cali – 1szt

- Urządzenie do pomiaru ciśnienia i wydajności hydrantów zewnętrznych. Automatyczne połączenie z urządzeniem przenośnym, zapis wyników pomiaru i lokalizacji GPS w aplikacji zainstalowanej na urządzeniu przenośnym z systemem Android 10

- Zestaw do badania hydrantów zewnętrznych + dysze pomiarowe

- Kolano kierunkowe na koronie obrotowej do wykonywania badań

- Zestaw węży zrzutowych

- Klucz do hydrantów nadziemnych

- Klucz do zasuw dn80 – długość min 1,0m

- Stojak hydrantowy do hydrantów podziemnych

Termin realizacji zadania:  15.12.2021 r

Termin składania ofert: 08.09.2021 r. do godz.10:00.

Oferty należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Oferty należy przesłać elektronicznie na adres mail: zampub@osielsko.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 052 324 18 62, 603 042 992

Kryterium oceny ofert: cena.

Wójt Gminy Osielsko

Wojciech Sypniewski