|  |  |
| --- | --- |
|  | **Gmina Osielsko****86-031 Osielsko ul. Szosa Gdańska 55A****tel. 52 324 18 00 fax 52 324 18 03****e-mail:** **zampub@osielsko.pl** [**www.bip.osielsko.pl**](http://www.bip.osielsko.pl) |

Osielsko, dnia 13 października 2021 r.

IiZP.7021.31.2021.PK

 **Z A P R O S Z E N I E**

 Wójt Gminy Osielsko zaprasza do złożenia **na: „****dostawę i montaż monitoringu CCTV terenu rekreacyjnego przy świetlicy w Niemczu”**

1. **Opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest **dostawa i montaż monitoringu CCTV terenu rekreacyjnego przy świetlicy w Niemczu.**

Przebieg instalacji zgodnie z załącznikiem graficznym.

1. **Przedmiot zamówienia obejmuje:**

**Dostawę urządzeń, materiałów oraz ich montaż i konfigurację wg. poniższego zestawienia:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Ilość** | **J.m.** |
| **1** | **Rejestrator Hikvision DS.-7608 – 8 kanałowy IP** | **1** | **szt.** |
| **2** | **Kamera Hikvision – AcuSense, 8mpx, H.265+** | **4** | **szt.** |
| **3** | **Kamera zmiennoogniskowa Hikvision – AcuSense, 8mpx, H.265+** | **3** | **szt.** |
| **4** | **Puszka montażowa kamery** | **8** | **szt.** |
| **5** | **Obudowa IP65** | **3** | **szt.** |
| **6** | **Zasilacz kamery** | **6** | **szt.** |
| **7** | **Switch PoE światłowodowy** | **3** | **szt.** |
| **8** | **Switch SFP Mikrotik CRS112** | **1** | **szt.** |
| **9** | **Wkładka SFP** | **6** | **szt.** |
| **10** | **Dysk 4 tb – do pracy ciągłej** | **2** | **szt.** |
| **11** | **Szafa wisząca hermetyczna 9U** | **1** | **szt.** |
| **12** | **Uchwyt rack do rejestratora** | **1** | **szt.** |
| **13** | **Listwa pp** | **1** | **szt.** |
| **14** | **Mysz bezprzewodowa** | **1** | **szt.** |
| **15** | **Kabel elektryczny YKY 3x1,5 ziemny** | **280** | **mb** |
| **16** | **Kabel elektryczny YKY 5x4 ziemny** | **100** | **mb** |
| **17** | **Kabel światłowodowy** | **370** | **mb** |
| **18** | **Słup 7m z fundamentem** | **1** | **szt.** |
| **19** | **Materiały instalacyjne** | **1** | **kpl.** |
| **20** | **Prace ziemne** **- koparka, ułożenie tras kablowych, odtworzenie nawierzchni** | **255** | **mb** |
| **21** | **Arot ziemny 40** | **12** | **mb** |
| **22** | **Robocizna – montaż + konfiguracja** | **1** | **kpl.** |

1. Termin realizacji zadania: **30.11.2021 r.**
2. Termin składania ofert: **19.10.2021 r. do godz. 10:00.**
3. Oferty należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym.
4. Oferty należy przesłać elektronicznie na adres mail: zampub@osielsko.pl
5. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 52 324 18 53, 509 998 138
6. Kryterium oceny ofert: cena – 100%
7. Forma wynagrodzenia - ryczałtowa