Osielsko, 28.10.2021 r.

**Zainteresowani Wykonawcy**

**Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Wierzbowej w Żołędowie na potrzeby prowadzenia i funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu**

**IiZP.271.B.19.2021**

**Pytanie 1**

**Proszę o doprecyzowanie ,sporządzenie szczegółowej listy wyposażenia . Część rysunkowa ,projekt przedstawiają wyposażenie niezawarte w części opisowej m.in. sprzęt sportowy, meble.**

**Wyposażenie będące przedmiotem zamówienia dotyczy wyłącznie aneksu kuchennego.**

**Pytanie 2**

**Na rysunku E-01 dok elektrycznej teren wokół budynku wygląda jak powierzchnia betonowa/ kostka betonowa czy jest w stanie Pani mi to potwierdzić z np. na podstawie innej branży? i proszę podać wymiary budynku?**

**Opaska żwirowa Poz. 7.1.3 kosztorysu**

**Tern wokół budynku zgodnie z PZT.**

**Wymiary budynku w architekturze – przekrój parteru**