Osielsko, 29.10.2021 r.

**Zainteresowani Wykonawcy**

**Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Wierzbowej w Żołędowie na potrzeby prowadzenia i funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu**

**IiZP.271.B.19.2021**

 **1. Pytanie dot. pozycji przedmiarowych, chodzi o opracowanie scenariusza pożarowego, uzgodnienie z Rzeczoznawcą... Ile scenariuszy ma być opracowanych? 1,2 czy 10?**

**Wycenie podlega opracowanie jednego scenariusza pożarowego.**

**2. Czy Zamawiający dołączy ekspertyzę strażacką?**

**Brak wymagań dodatkowej ekspertyzy, projekt budowlany zawiera opis bezpieczeństwa ppoż i cały projekt został uzgodniony przez rzeczoznawcę ppoż.**

**3.Wizualizacja systemu wraz z oprogramowaniem do obsługi wiąże się z odpowiednim serwerem, jakie powinien mieć parametry, ile monitorów i jakie parametry monitora?**

**Wizualizacja systemu wraz z oprogramowaniem (poz. 158 przedmiaru branży elektrycznej i teletechnicznej) dotyczy wyłącznie systemu SSP i zaprogramowania centrali SSP.**