Osielsko, 08.12.2021 r.

**Zainteresowani Wykonawcy**

**Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Wierzbowej w Żołędowie na potrzeby prowadzenia i funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu**

**IiZP.271.B.24.2021**

1. Drzwi Dz2 – wg zestawienia stolarki są EI60 wg rzutu Ei30. Prosimy o sprecyzowanie odporności pożarowej ww. drzwi.

**Odpowiedź: Dz2 zgodnie z rzutem EI30.**

1. Prosimy o podanie koloru stolarki aluminiowej.

**Odpowiedź: Zgodnie z rysunkiem elewacji stolarka w kolorze antracytowym.**

1. Prosimy o podanie wysokości ścianki aluminiowo-szklanej D03 w najwyższym i najniższym punkcie łuku.

**Odpowiedź: Wysokość DO3 195-217 ale ostateczne wymiary przy zamówieniu należy pobrać na budowie uwzględniając wymianę warstw posadzki.**

1. Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie w urządzenia siłowni (ergometry, rowery, rotory, bieżnie, orbitreki, drabinki, ciężarki, półki na piłki, itp.) nie stanowią części ww. postępowania.

**Odpowiedź: Potwierdzamy że wyposażenie w urządzenia siłowni (ergometry, rowery, rotory, bieżnie, orbitreki, drabinki, ciężarki, półki na piłki, itp.) nie są przedmiotem postępowania.**

1. Prosimy o informację czy szafy porządkowe, szafki dzielone, lodówka, zmywarka, piekarnik, wyparzarka są częścią tego postępowania.

**Odpowiedź: Wymienione elementy nie są przedmiotem postępowania.**

7) Prosimy o doprecyzowanie materiałów użytych do wykonania szafek w aneksie kuchennym.  Z jakiego materiału ma być wykonany blat kuchenny? Czy fronty mają być lakierowane na wysoki połysk czy frezowane? Czy w górnych szafkach mają występować przeszklenia?

**Odpowiedź: meble białe mdf, blat mdf imitujący drewno, fronty lakierowane bez frezowania, meble bez przeszkleń.**

8) Czy w zakresie Generalnego Wykonawcy będzie uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu?

**Odpowiedź: Nie, nie będzie.**