## Materiały 2021
Pieczątka firmowa oferenta
OFERTA
Oferujemy wykonanie zamówienia w częściach:
Lp. | NAZWA ASORTYMENTU | Jedn. miary | Ilość | Cena 1 szt NETTO | % VAT | Cena 1szt BRUTTO | WARTOŚĆ POZ 4x7
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
CZĘŚĆ A - WODA
1 | Zasuwa miękouszczelniana kołnierzowa DN 50 f.002 k.g. (O-Ringowe uszczelnienie trzpienia - “SUCHY GWINT” - wymienne pod ciśnienieniem. Trzpień nierdzewny łożyskowany z walcowanym gwintem. Klin zawulkanizowany na całej powierzchni z wymienną nakrętką. Przelot prosty - bez gniazda. Wszystkie elementy są zabezpieczone przed korozją. PN 16, Deklaracja zgodności z PN, Ubezpieczenie OC za produkt0 | szt. | 1
2 | Zasuwa miękouszczelniana kołnierzowa DN 50 f.111 k.g. (O-Ringowe uszczelnienie trzpienia - “SUCHY GWINT” - wymienne pod ciśnienieniem. Trzpień nierdzewny łożyskowany z walcowanym gwintem. Klin zawulkanizowany na całej powierzchni z wymienną nakrętką. Przelot prosty - bez gniazda. Wszystkie elementy są zabezpieczone przed korozją. PN 16, Deklaracja zgodności z PN, Ubezpieczenie OC za produkt) | szt. | 1
3 | Zasuwa miękouszczelniana kołnierzowa DN 80 f.002 k.g. (O-Ringowe uszczelnienie trzpienia - “SUCHY GWINT” - wymienne pod ciśnienieniem. Trzpień nierdzewny łożyskowany z walcowanym gwintem. Klin zawulkanizowany na całej powierzchni z wymienną nakrętką. Przelot prosty - bez gniazda. Wszystkie elementy są zabezpieczone przed korozją. PN 16, Deklaracja zgodności z PN, Ubezpieczenie OC za produkt) | szt. | 1
4 | Zasuwa miękouszczelniana kołnierzowa DN 80 f.111 k.g. (O-Ringowe uszczelnienie trzpienia - “SUCHY GWINT” - wymienne pod ciśnienieniem. Trzpień nierdzewny łożyskowany z walcowanym gwintem. Klin zawulkanizowany na całej powierzchni z wymienną nakrętką. Przelot prosty - bez gniazda. Wszystkie elementy są zabezpieczone przed korozją. PN 16, Deklaracja zgodności z PN, Ubezpieczenie OC za produkt) | szt. | 30
5 | Zasuwa miękouszczelniana kołnierzowa DN 100 f.002 k.g. (O-Ringowe uszczelnienie trzpienia - “SUCHY GWINT” - wymienne pod ciśnienieniem. Trzpień nierdzewny łożyskowany z walcowanym gwintem. Klin zawulkanizowany na całej powierzchni z wymienną nakrętką. Przelot prosty - bez gniazda. Wszystkie elementy są zabezpieczone przed korozją. PN 16, Deklaracja zgodności z PN, Ubezpieczenie OC za produkt) | szt. | 1
6 | Zasuwa miękouszczelniana kołnierzowa DN 100 f.111 k.g. (O-Ringowe uszczelnienie trzpienia - “SUCHY GWINT” - wymienne pod ciśnienieniem. Trzpień nierdzewny łożyskowany z walcowanym gwintem. Klin zawulkanizowany na całej powierzchni z wymienną nakrętką. Przelot prosty - bez gniazda. Wszystkie elementy są zabezpieczone przed korozją. PN 16, Deklaracja zgodności z PN, Ubezpieczenie OC za produkt) | szt. | 30
7 | Zasuwa miękouszczelniana kołnierzowa DN 150 f.002 k.g. (O-Ringowe uszczelnienie trzpienia - “SUCHY GWINT” - wymienne pod ciśnienieniem. Trzpień nierdzewny łożyskowany z walcowanym gwintem. Klin zawulkanizowany na całej powierzchni z wymienną nakrętką. Przelot prosty - bez gniazda. Wszystkie elementy są zabezpieczone przed korozją. PN 16, Deklaracja zgodności z PN, Ubezpieczenie OC za produkt) | szt. | 1
8 | Zasuwa miękouszczelniana kołnierzowa DN 150 f.111 k.g. (O-Ringowe uszczelnienie trzpienia - “SUCHY GWINT” - wymienne pod ciśnienieniem. Trzpień nierdzewny łożyskowany z walcowanym gwintem. Klin zawulkanizowany na całej powierzchni z wymienną nakrętką. Przelot prosty - bez gniazda. Wszystkie elementy są zabezpieczone przed korozją. PN 16, Deklaracja zgodności z PN, Ubezpieczenie OC za produkt) | szt. | 10
9 | Zasuwa miękouszczelniana kołnierzowa DN 200 f.002 k.g. (O-Ringowe uszczelnienie trzpienia - “SUCHY GWINT” - wymienne pod ciśnienieniem. Trzpień nierdzewny łożyskowany z walcowanym gwintem. Klin zawulkanizowany na całej powierzchni z wymienną nakrętką. Przelot prosty - bez gniazda. Wszystkie elementy są zabezpieczone przed korozją. PN 16, Deklaracja zgodności z PN, Ubezpieczenie OC za produkt) | szt. | 1
10 | Zasuwa miękouszczelniana kołnierzowa DN 200 f.111 k.g. (O-Ringowe uszczelnienie trzpienia - “SUCHY GWINT” - wymienne pod ciśnienieniem. Trzpień nierdzewny łożyskowany z walcowanym gwintem. Klin zawulkanizowany na całej powierzchni z wymienną nakrętką. Przelot prosty - bez gniazda. Wszystkie elementy są zabezpieczone przed korozją. PN 16, Deklaracja zgodności z PN, Ubezpieczenie OC za produkt) | szt. | 1
11 | Zasuwa miękkouszczelniona gwintowana DN 32 GW/GW(O-Ringowe uszczelnienie trzpienia - “SUCHY GWINT” - wymienne pod ciśnieniem. Trzpień nierdzewny łożyskowany z walcowanym gwintem. Przelot prosty - bez gniazda. Wszystkie elementy są zabezpieczone przed korozją) PN 16, Deklaracja zgodności z PN, Ubezpieczenie OC za produkt) | szt. | 5
12 | Zasuwa miękkouszczelniona gwintowana DN 32 GW/GZ(O-Ringowe uszczelnienie trzpienia - “SUCHY GWINT” - wymienne pod ciśnieniem. Trzpień nierdzewny łożyskowany z walcowanym gwintem. Przelot prosty - bez gniazda. Wszystkie elementy są zabezpieczone przed korozją, PN 16, Deklaracja zgodności z PN, Ubezpieczenie OC za produkt) | szt. | 5
13 | Zasuwa miękkouszczelniona gwintowana DN 40 (O-Ringowe uszczelnienie trzpienia - “SUCHY GWINT” - wymienne pod ciśnieniem. Trzpień nierdzewny łożyskowany z walcowanym gwintem. Przelot prosty - bez gniazda. Wszystkie elementy są zabezpieczone przed korozją, PN 16 , Deklaracja zgodności z PN, Ubezpieczenie OC za produkt) | szt. | 10
14 | Zasuwa miękkouszczelniona gwintowana DN 50 GW/GZ (O-Ringowe uszczelnienie trzpienia - “SUCHY GWINT” - wymienne pod ciśnieniem. Trzpień nierdzewny łożyskowany z walcowanym gwintem. Przelot prosty - bez gniazda. Wszystkie elementy są zabezpieczone przed korozją, PN 16, Deklaracja zgodności z PN, Ubezpieczenie OC za produkt) | szt. | 30
15 | Zasuwa miękkouszczelniona gwintowana DN 50 GW/GW (O-Ringowe uszczelnienie trzpienia - “SUCHY GWINT” -- wymienne pod ciśnieniem. Trzpień nierdzewny łożyskowany z walcowanym gwintem. Przelot prosty - bez gniazda. Wszystkie elementy są zabezpieczone przed korozją, PN 16, Deklaracja zgodności z PN, Ubezpieczenie OC za produkt) | szt. | 5
16 | Króciec z opaską do nawiercania do rur AC 200 | szt. | 2
17 | Obudowa teleskopowa do zasuwy | szt. | 100
18 | Skrzynka do nawiertki mała h-160 (żeliwo szare korpus i pokrywka) | szt. | 5
19 | Skrzynka „W” 140 (Duża) h-250 (żeliwo szare korpus i pokrywka) | szt. | 150
20 | Skrzynka do hydrantów h-310 (żeliwo szare korpus i pokrywka) | szt. | 15
21 | Skrzynka uliczna do wody z tworzywa PEHD (pokrywka żeliwo szare) | szt. | 5
22 | Skrzynka uliczna do hydrantu z tworzywa PEHD (pokrywka żeliwo szare) | szt. | 5
23 | Hydrant n/z HN-1 DN 80 (Korpus górny, korpus dolny, kolumna wykonane z żeliwa sferoidalnego GGG40, PN 16, materiały zewnętrzne i wewnętrzne odporne na korozję, odporny na środki dezynfekcyjne, malowane farbą epoksydową lub poliestrowa kolor czerwony, samoczynne całkowite odwodnienie z chwilą pełnego odcięcia przepływu, posiada dwie nasady boczne typ B na węże fi 75, trzpień górny i dolny wykonany ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem, wrzeciono ze stali nierdzewnej, wysokość hydrantu 2140 mm ) | szt. | 20
24 | Hydrant p/z HP-5 DN 80 z pojedynczym zamknięciem (Korpus górny, korpus dolny, uchwyt kłowy, kolumna hydrantu niedzielona wykonane z żeliwa sferoidalnego GGG40, PN 16, materiały zewnętrzne i wewnętrzne odporne na korozję, odporny na środki dezynfekcyjne, malowane farbą epoksydową lub poliestrowa, samoczynne całkowite odwodnienie z chwilą pełnego odcięcia przepływu, trzpień wykonany ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem, wysokość hydrantu 1000 mm) | szt. | 10
25 | Hydrant p/z HP-5 DN 80 z pojedynczym zamknięciem (Korpus górny, korpus dolny, uchwyt kłowy, kolumna hydrantu niedzielona wykonane z żeliwa sferoidalnego GGG40, PN 16, materiały zewnętrzne i wewnętrzne odporne na korozję, odporny na środki dezynfekcyjne, malowane farbą epoksydową lub poliestrowa, samoczynne całkowite odwodnienie z chwilą pełnego odcięcia przepływu, trzpień wykonany ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem, wysokość hydrantu 1250 mm) | szt. | 10
26 | Zdrój uliczny (żeliwo sferoidalne, PN 16, materiały zewnętrzne i wewnętrzne odporne na korozję malowane farbą epoksydową lub poliestrowa, samoczynne całkowite odwodnienie z chwilą pełnego odcięcia przepływu) | szt. | 1
27 | Obejma gwintowana do nawiercania na rur PE/PCV 63 x GW 2" na dwie śruby (żeliwo sferoidalne, PN 16, śruby, podkładki , nakrętki - stal nierdzewna, wszystkie elementy zabezpieczone przed korozją, malowane farbą epoksydową) | szt. | 10
28 | Obejma gwintowana do nawiercania na rur PE/PCV 90 x GW 2" na cztery śruby (żeliwo sferoidalne, PN 16, śruby, podkładki , nakrętki - stal nierdzewna, wszystkie elementy zabezpieczone przed korozją, malowane farbą epoksydową) | szt. | 15
29 | Obejma gwintowana do nawiercania na rur PE/PCV 110 x GW 2" na cztery śruby (żeliwo sferoidalne, PN 16, śruby, podkładki , nakrętki - stal nierdzewna, wszystkie elementy zabezpieczone przed korozją, malowane farbą epoksydową) | szt. | 5
30 | Obejma gwintowana do nawiercania na rur PE/PCV 160 x GW 2" na cztery śruby (żeliwo sferoidalne, PN 16, śruby, podkładki , nakrętki - stal nierdzewna, wszystkie elementy zabezpieczone przed korozją, malowane farbą epoksydową) | szt. | 5
31 | Zasuwa samonawiercająca do rur PE i PCV (Nawiertka NCS) DN 50/32 NT (korpus, obejma i głowica z żeliwa sferoidalnego, PN 16, wewnętrzny zawór umożliwiający wielokrotne szczelne zamknięcie, nawiercenie bez wstrzymania pracy wodociągu, ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów wg normy DIN 30677, śruby, podkładki , nakrętki - stal nierdzewna, średnica nawiercania min. 38 min, nóż ze stali nierdzewnej, głowica zabezpieczona przed wykręceniem, obejma wyłożona gumą na całej powierzchni, uszczelnienie wrzeciona o-ringowe, zabezpieczone przed kontaktem z gruntem za pomocą uszczelki z elastomeru, obejma łączona na dwie śruby. ) | szt. | 1
32 | Zasuwa samonawiercająca do rur PE i PCV (Nawiertka NCS) DN 63/32 NT (korpus, obejma i głowica z żeliwa sferoidalnego, PN 16, wewnętrzny zawór umożliwiający wielokrotne szczelne zamknięcie, nawiercenie bez wstrzymania pracy wodociągu, ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów wg normy DIN 30677, śruby, podkładki , nakrętki - stal nierdzewna, średnica nawiercania min. 38 min, nóż ze stali nierdzewnej, głowica zabezpieczona przed wykręceniem, obejma wyłożona gumą na całej powierzchni, uszczelnienie wrzeciona o-ringowe, zabezpieczone przed kontaktem z gruntem za pomocą uszczelki z elastomeru, obejma łączona na dwie śruby. ) | szt. | 1
33 | Zasuwa samonawiercająca do rur PE i PCV (Nawiertka NCS) DN 90/32 NT (korpus, obejma i głowica z żeliwa sferoidalnego, PN 16, wewnętrzny zawór umożliwiający wielokrotne szczelne zamknięcie, nawiercenie bez wstrzymania pracy wodociągu, ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów wg normy DIN 30677, śruby, podkładki , nakrętki - stal nierdzewna, średnica nawiercania min. 38 min, nóż ze stali nierdzewnej, głowica zabezpieczona przed wykręceniem, obejma wyłożona gumą na całej powierzchni, uszczelnienie wrzeciona o-ringowe, zabezpieczone przed kontaktem z gruntem za pomocą uszczelki z elastomeru, obejma łączona na dwie śruby. ) | szt. | 15
34 | Zasuwa samonawiercająca do rur PE i PCV (Nawiertka NCS) DN 90/50 NT (korpus, obejma i głowica z żeliwa sferoidalnego, PN 16, wewnętrzny zawór umożliwiający wielokrotne szczelne zamknięcie, nawiercenie bez wstrzymania pracy wodociągu, ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów wg normy DIN 30677, śruby, podkładki , nakrętki - stal nierdzewna, średnica nawiercania min. 38 min, nóż ze stali nierdzewnej, głowica zabezpieczona przed wykręceniem, obejma wyłożona gumą na całej powierzchni, uszczelnienie wrzeciona o-ringowe, zabezpieczone przed kontaktem z gruntem za pomocą uszczelki z elastomeru, obejma łączona na dwie śruby. ) | szt. | 2
35 | Zasuwa samonawiercająca do rur PE i PCV (Nawiertka NCS) DN 110/32 NT (korpus, obejma i głowica z żeliwa sferoidalnego, PN 16, wewnętrzny zawór umożliwiający wielokrotne szczelne zamknięcie, nawiercenie bez wstrzymania pracy wodociągu, ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów wg normy DIN 30677, śruby, podkładki , nakrętki - stal nierdzewna, średnica nawiercania min. 38 min, nóż ze stali nierdzewnej, głowica zabezpieczona przed wykręceniem, obejma wyłożona gumą na całej powierzchni, uszczelnienie wrzeciona o-ringowe, zabezpieczone przed kontaktem z gruntem za pomocą uszczelki z elastomeru, obejma łączona na dwie śruby. ) | szt. | 15
36 | Zasuwa samonawiercająca do rur PE i PCV (Nawiertka NCS) DN 110/50 NT (korpus, obejma i głowica z żeliwa sferoidalnego, PN 16, wewnętrzny zawór umożliwiający wielokrotne szczelne zamknięcie, nawiercenie bez wstrzymania pracy wodociągu, ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów wg normy DIN 30677, śruby, podkładki , nakrętki - stal nierdzewna, średnica nawiercania min. 38 min, nóż ze stali nierdzewnej, głowica zabezpieczona przed wykręceniem, obejma wyłożona gumą na całej powierzchni, uszczelnienie wrzeciona o-ringowe, zabezpieczone przed kontaktem z gruntem za pomocą uszczelki z elastomeru, obejma łączona na dwie śruby. ) | szt. | 2
37 | Zasuwa samonawiercająca do rur PE i PCV (Nawiertka NCS) DN 160/32 NT (korpus, obejma i głowica z żeliwa sferoidalnego, PN 16, wewnętrzny zawór umożliwiający wielokrotne szczelne zamknięcie, nawiercenie bez wstrzymania pracy wodociągu, ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów wg normy DIN 30677, śruby, podkładki , nakrętki - stal nierdzewna, średnica nawiercania min. 38 min, nóż ze stali nierdzewnej, głowica zabezpieczona przed wykręceniem, obejma wyłożona gumą na całej powierzchni, uszczelnienie wrzeciona o-ringowe, zabezpieczone przed kontaktem z gruntem za pomocą uszczelki z elastomeru, obejma łączona na dwie śruby. ) | szt. | 15
38 | Zasuwa samonawiercająca do rur PE i PCV (Nawiertka NCS) DN 160/50 NT (korpus, obejma i głowica z żeliwa sferoidalnego, PN 16, wewnętrzny zawór umożliwiający wielokrotne szczelne zamknięcie, nawiercenie bez wstrzymania pracy wodociągu, ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów wg normy DIN 30677, śruby, podkładki , nakrętki - stal nierdzewna, średnica nawiercania min. 38 min, nóż ze stali nierdzewnej, głowica zabezpieczona przed wykręceniem, obejma wyłożona gumą na całej powierzchni, uszczelnienie wrzeciona o-ringowe, zabezpieczone przed kontaktem z gruntem za pomocą uszczelki z elastomeru, obejma łączona na dwie śruby. ) | szt. | 2
39 | Obudowa stała do nawiertek | szt. | 5
40 | Obudowa teleskopowa do nawiertek | szt. | 50
41 | Zawór zwrotny kołnierzowy kulowy DN 80 (PN 16, zieliwo sferoidalne, malowane proszkowo lub epoksydowo) | szt. | 1
42 | Zawór zwrotny kołnierzowy kulowy DN 100 (PN 16, zieliwo sferoidalne, malowane proszkowo lub epoksydowo) | szt. | 1
43 | Zawór zwrotny kołnierzowy kulowy DN 150 (PN 16, zieliwo sferoidalne, malowane proszkowo lub epoksydowo) | szt. | 1
44 | Trójnik kołnierzowy T 80x80 (PN 16, zieliwo sferoidalne, malowane proszkowo lub epoksydowo) | szt. | 10
45 | Trójnik kołnierzowy T 100x80 (PN 16, zieliwo sferoidalne, malowane proszkowo lub epoksydowo) | szt. | 15
46 | Trójnik kołnierzowy T 100x100 (PN 16, zieliwo sferoidalne, malowane proszkowo lub epoksydowo) | szt. | 15
47 | Trójnik kołnierzowy T 150x80 (PN 16, zieliwo sferoidalne, malowane proszkowo lub epoksydowo) | szt. | 5
48 | Trójnik kołnierzowy T 150x100 (PN 16, zieliwo sferoidalne, malowane proszkowo lub epoksydowo) | szt. | 10
49 | Trójnik kołnierzowy T 150x150 (PN 16, zieliwo sferoidalne, malowane proszkowo lub epoksydowo) | szt. | 3
50 | Trójnik kołnierzowy T 200x80 (PN 16, zieliwo sferoidalne, malowane proszkowo lub epoksydowo) | szt. | 1
51 | Kolana dwukołnierzowe Ø 80 (PN 16, zieliwo sferoidalne, malowane proszkowo lub epoksydowo) | szt. | 6
52 | Kolana dwukołnierzowe Ø 100 (PN 16, zieliwo sferoidalne, malowane proszkowo lub epoksydowo) | szt. | 2
53 | Kolana dwukołnierzowe Ø 150 (PN 16, zieliwo sferoidalne, malowane proszkowo lub epoksydowo) | szt. | 2
54 | Kolana stopowe Ø 80 (PN 16, zieliwo sferoidalne, malowane proszkowo lub epoksydowo) | szt. | 30
55 | Króciec dwukołnierzowy FF 80 L 100 (PN 16, zieliwo sferoidalne, malowane proszkowo lub epoksydowo) | szt. | 2
56 | Króciec dwukołnierzowy FF 80 L 200 (PN 16, zieliwo sferoidalne, malowane proszkowo lub epoksydowo) | szt. | 4
57 | Króciec dwukołnierzowy FF 80 L 300 (PN 16, zieliwo sferoidalne, malowane proszkowo lub epoksydowo) | szt. | 10
58 | Króciec dwukołnierzowy FF 80 L 400 (PN 16, zieliwo sferoidalne, malowane proszkowo lub epoksydowo) | szt. | 10
59 | Króciec dwukołnierzowy FF 80 L 500 (PN 16, zieliwo sferoidalne, malowane proszkowo lub epoksydowo) | szt. | 30
60 | Króciec dwukołnierzowy FF 80 L 1000 (PN 16, zieliwo sferoidalne, malowane proszkowo lub epoksydowo) | szt. | 5
61 | Króciec jednokołnierzowy FW 80 (PN 16, zieliwo sferoidalne, malowane proszkowo lub epoksydowo) ścięte krawędzie połączenia z rurą. | szt. | 50
62 | Króciec jednokołnierzowy FW 100 (PN 16, zieliwo sferoidalne, malowane proszkowo lub epoksydowo) ścięte krawędzie połączenia z rurą. | szt. | 50
63 | Króciec jednokołnierzowy FW 150 (PN 16, zieliwo sferoidalne, malowane proszkowo lub epoksydowo) ścięte krawędzie połączenia z rurą. | szt. | 20
64 | Króciec jednokołnierzowy FW 200 (PN 16, zieliwo sferoidalne, malowane proszkowo lub epoksydowo) ścięte krawędzie połączenia z rurą. | szt. | 2
65 | Zwężka FFR 80/50 (PN 16, zieliwo sferoidalne, malowane proszkowo lub epoksydowo) | szt. | 2
66 | Zwężka FFR 100/80 (PN 16, zieliwo sferoidalne, malowane proszkowo lub epoksydowo) | szt. | 10
67 | Zwężka FFR 150/80 (PN 16, zieliwo sferoidalne, malowane proszkowo lub epoksydowo) | szt. | 5
68 | Zwężka FFR 150/100 (PN 16, zieliwo sferoidalne, malowane proszkowo lub epoksydowo) | szt. | 5
69 | Kołnierz ślepy DN 80 (PN 16, zieliwo sferoidalne, malowane proszkowo lub epoksydowo) | szt. | 10
70 | Kołnierz ślepy DN 100 (PN 16, zieliwo sferoidalne, malowane proszkowo lub epoksydowo) | szt. | 10
71 | Kołnierz ślepy DN 150 (PN 16, zieliwo sferoidalne, malowane proszkowo lub epoksydowo) | szt. | 5
72 | Kołnierz ślepy DN 200 (PN 16, zieliwo sferoidalne, malowane proszkowo lub epoksydowo) | szt. | 1
73 | Opaska naprawcza ze stali kwasoodpornej na rury PCV 90 | szt. | 1
74 | Opaska naprawcza ze stali kwasoodpornej na rury PCV 110 | szt. | 1
75 | Opaska naprawcza ze stali kwasoodpornej na rury PCV 160 | szt. | 1
76 | Opaska naprawcza ze stali kwasoodpornej na rury PCV 200 | szt. | 1
77 | Opaska naprawcza ze stali kwasoodpornej na rury AC 225 | szt. | 2
78 | Łącznik kołnierzowy do rur PE DN 80 Dz 90 (żeliwo sferoidalne, wszystkie elementy zabezpieczone przed korozją malowane farbą epoksydową lub proszkowo, PN 16, Pierścień FORSCHEDA - umożliwia łatwy i szybki montaż. Mosiężny specjalny pierścień zaciskający rurę i blokujący jej wysunięcie) | szt. | 1
79 | Łącznik kołnierzowy do rur PE DN 100 Dz 110 (żeliwo sferoidalne, wszystkie elementy zabezpieczone przed korozją malowane farbą epoksydową lub proszkowo, PN 16, Pierścień FORSCHEDA - umożliwia łatwy i szybki montaż. Mosiężny specjalny pierścień zaciskający rurę i blokujący jej wysunięcie) | szt. | 5
80 | Łącznik kołnierzowy do rur PE DN 150 Dz 160 (żeliwo sferoidalne, wszystkie elementy zabezpieczone przed korozją malowane farbą epoksydową lub proszkowo, PN 16, Pierścień FORSCHEDA - umożliwia łatwy i szybki montaż. Mosiężny specjalny pierścień zaciskający rurę i blokujący jej wysunięcie) | szt. | 1
81 | Łącznik kołnierzowy do rur PE DN 200 Dz 225 (żeliwo sferoidalne, wszystkie elementy zabezpieczone przed korozją malowane farbą epoksydową lub proszkowo, PN 16, Pierścień FORSCHEDA - umożliwia łatwy i szybki montaż. Mosiężny specjalny pierścień zaciskający rurę i blokujący jej wysunięcie) | szt. | 1
82 | Obejma dwudzielna do rur stalowych DN 20 | szt. | 2
83 | Obejma dwudzielna do rur stalowych DN 25 | szt. | 2
84 | Obejma dwudzielna do rur stalowych DN 32 | szt. | 5
85 | Obejma dwudzielna do rur stalowych DN 40 | szt. | 2
86 | Obejma dwudzielna do rur stalowych DN 50 | szt. | 2
87 | Nasada górna obudowy do zasuw- KAPTUR | szt. | 20
88 | Łuki PCV 90 -11 st. bez uszczelki | szt. | 5
89 | Łuki PCV 110 - 11 st. bez uszczelki | szt. | 15
90 | Łuki PCV 160 - 11 st. bez uszczelki | szt. | 10
91 | Łuki PCV 200 - 11 st. bez uszczelki | szt. | 1
92 | Łuki PCV 90 - 22 st. bez uszczelki | szt. | 10
93 | Łuki PCV 110 - 22 st. bez uszczelki | szt. | 10
94 | Łuki PCV 160 - 22 st. bez uszczelki | szt. | 10
95 | Łuki PCV 200 - 22 st. bez uszczelki | szt. | 1
96 | Łuki PCV 90 - 45 st. bez uszczelki | szt. | 10
97 | Łuki PCV 110 - 45 st. bez uszczelki | szt. | 10
98 | Łuki PCV 160 - 45 st. bez uszczelki | szt. | 10
99 | Łuki PCV 200 - 45 st. bez uszczelki | szt. | 1
100 | Łuki PCV 90 - 90 st. bez uszczelki | szt. | 10
101 | Łuki PCV 110 - 90 st. bez uszczelki | szt. | 5
102 | Łuki PCV 160 - 90 st. bez uszczelki | szt. | 1
103 | Łuki PCV 200 - 90 st. bez uszczelki | szt. | 1
104 | Nasuwka PCV 90 bez uszczelki | szt. | 40
105 | Nasuwka PCV 110 bez uszczelki | szt. | 50
106 | Nasuwka PCV 160 bez uszczelki | szt. | 20
107 | Nasuwka PCV 200 bez uszczelki | szt. | 2
108 | Nasuwka PCV 225 bez uszczelki | szt. | 2
109 | Nasuwka PCV 250 bez uszczelki | szt. | 2
110 | Nasuwka PCV 280 bez uszczelki | szt. | 2
111 | Rury PCV 90 PN 10 z kielichem odcinek 6m - do przesyłu wody - kolor popielaty - spełniajace normy PN-EN ISO 1452-2:2010, PN-EN 1452-2 - zabezpieczone przed zabrudzeniem wlot i wylot korkiem koloru czerwonego - łączone na uszczelki wargowe EURO | szt. | 110
112 | Rury PCV 110 PN 10 z kielichem odcinek 6m - do przesyłu wody - kolor popielaty - spełniajace normy PN-EN ISO 1452-2:2010, PN-EN 1452-2 - zabezpieczone przed zabrudzeniem wlot i wylot korkiem koloru czerwonego - łączone na uszczelki wargowe EURO | szt. | 350
113 | Rury PCV 160 PN 10 z kielichem odcinek 6m - do przesyłu wody - kolor popielaty - spełniajace normy PN-EN ISO 1452-2:2010, PN-EN 1452-2 - zabezpieczone przed zabrudzeniem wlot i wylot korkiem koloru czerwonego - łączone na uszczelki wargowe EURO | szt. | 100
114 | Rura kanalizacyjna PCV 75 (kolor szary, odcinki po 1m) | mb | 2
115 | Rura ocynkowana DN 20 odcinek 6m | szt. | 2
116 | Rura ocynkowana DN 25 odcinek 6m | szt. | 2
117 | Rura PE 20 (PN 10, nadruk na rurze opomiarowania długości, niebieska) | mb | 100
118 | Rura PE 25 (PN 10, nadruk na rurze opomiarowania długości, niebieska) | mb | 100
119 | Rura PE 32 (PN 16, nadruk na rurze opomiarowania długości, niebieska) | mb | 300
120 | Rura PE 40 (PN 16, nadruk na rurze opomiarowania długości, niebieska) | mb | 300
121 | Rura PE 50 (PN 16, nadruk na rurze opomiarowania długości, niebieska) | mb | 50
122 | Rura PE 63 (PN 16, nadruk na rurze opomiarowania długości, niebieska) | mb | 200
123 | Rura PE 75 (PN 16, nadruk na rurze opomiarowania długości, niebieska) | mb | 20
124 | Rura PE 90 (PN 16, nadruk na rurze opomiarowania długości, niebieska) | mb | 20
125 | Śruba M 16x70 Zn | szt. | 2000
126 | Śruba M 16x50 Zn | szt. | 200
127 | Śruba M 20x80 Zn | szt. | 150
128 | Nakrętka M 16 Zn | szt. | 2000
129 | Nakrętka M 20 Zn | szt. | 100
130 | Podkładka M16 | szt. | 2000
131 | Podkładka M 20 | szt. | 100
132 | Tabliczka znamionowa „D” (blacha ocynk malowana, tło białe, napis niebieski z otworami dostosowanymi do słupka) | szt. | 50
133 | Tabliczka znamionowa „H” (blacha ocynk malowana,tło czerwone, napis biały z otworami dostosowanymi do słupka) | szt. | 40
134 | Tabliczka znamionowa „Z” (blacha ocynk malowana,tło białe, napis niebieski z otworami dostosowanymi do słupka) | szt. | 70
135 | Słupek pojedynczy do tabliczki (Wysokość 2,5m, kolor niebieski, zabezpieczony przez korozją, malowane proszkowo, otwory dostosowane do tabliczki) | szt. | 80
136 | Słupek podwójny do tabliczki (Wysokość 2,5m, kolor niebieski, zabezpieczony przez korozją, malowane proszkowo, otwory dostosowane do tabliczki) | szt. | 20
137 | Uszczelki do PCV 90 trój wargowa EURO | szt. | 200
138 | Uszczelki do PCV 110 trój wargowa EURO | szt. | 200
139 | Uszczelki do PCV 160 trój wargowa EURO | szt. | 50
140 | Uszczelki do PCV 225 trój wargowa EURO | szt. | 20
141 | Uszczelka płaska do połączeń kołnierzowych DN 50 | szt. | 20
142 | Uszczelka płaska do połączeń kołnierzowych DN 80 | szt. | 150
143 | Uszczelka płaska do połączeń kołnierzowych DN 100 | szt. | 150
144 | Uszczelka płaska do połączeń kołnierzowych DN 150 | szt. | 100
145 | Uszczelka płaska do połączeń kołnierzowych DN 200 | szt. | 10
146 | Uszczelka płaska do połączeń kołnierzowych DN 250 | szt. | 10
147 | Właz 600 ciężki 25 t żeliwny | szt. | 1
148 | Właz 600 ciężki 40 t żeliwny | szt. | 5
149 | Właz 600 ciężki 40 t beton - żeliwny | szt. | 5
150 | Pokrywa włazu kan 600 żeliwno - betonowa na 40 ton | szt. | 20
151 | Kłódka energetyczna | szt. | 5
152 | Złączka PEGZ 20 x 3/4" (PN 16, zastosowanie do instalacji przesyłowej wody do spożycia i ścieków komunalnych, korpus z czarnego polipropylenu, uszczelka z czarnego kauczuku nitrylowego, pierścień dociskowy z czarnego polipropylenu, pierścień zaciskowy z białego poliacetalu, nakrętka z jasnoniebieskiego polipropylenu) | szt. | 6
153 | Złączka PE GZ 25 x 3/4" (PN 16, zastosowanie do instalacji przesyłowej wody do spożycia i ścieków komunalnych, korpus z czarnego polipropylenu, uszczelka z czarnego kauczuku nitrylowego, pierścień dociskowy z czarnego polipropylenu, pierścień zaciskowy z białego poliacetalu, nakrętka z jasnoniebieskiego polipropylenu) | szt. | 10
154 | Złączka PEGZ 32 x 1" (PN 16, zastosowanie do instalacji przesyłowej wody do spożycia i ścieków komunalnych, korpus z czarnego polipropylenu, uszczelka z czarnego kauczuku nitrylowego, pierścień dociskowy z czarnego polipropylenu, pierścień zaciskowy z białego poliacetalu, nakrętka z jasnoniebieskiego polipropylenu) | szt. | 10
155 | Złączka PEGZ 32 x 1 1/4" (PN 16, zastosowanie do instalacji przesyłowej wody do spożycia i ścieków komunalnych, korpus z czarnego polipropylenu, uszczelka z czarnego kauczuku nitrylowego, pierścień dociskowy z czarnego polipropylenu, pierścień zaciskowy z białego poliacetalu, nakrętka z jasnoniebieskiego polipropylenu) | szt. | 50
156 | Złączka PE GZ 32 x 2" (PN 16, zastosowanie do instalacji przesyłowej wody do spożycia i ścieków komunalnych, korpus z czarnego polipropylenu, uszczelka z czarnego kauczuku nitrylowego, pierścień dociskowy z czarnego polipropylenu, pierścień zaciskowy z białego poliacetalu, nakrętka z jasnoniebieskiego polipropylenu) | szt. | 2
157 | Złączka PEGZ 40 x 1 1/4 (PN 16, zastosowanie do instalacji przesyłowej wody do spożycia i ścieków komunalnych, korpus z czarnego polipropylenu, uszczelka z czarnego kauczuku nitrylowego, pierścień dociskowy z czarnego polipropylenu, pierścień zaciskowy z białego poliacetalu, nakrętka z jasnoniebieskiego polipropylenu) | szt. | 30
158 | Złączka PEGZ 40 x 1 1/2" (PN 16, zastosowanie do instalacji przesyłowej wody do spożycia i ścieków komunalnych, korpus z czarnego polipropylenu, uszczelka z czarnego kauczuku nitrylowego, pierścień dociskowy z czarnego polipropylenu, pierścień zaciskowy z białego poliacetalu, nakrętka z jasnoniebieskiego polipropylenu) | szt. | 10
159 | Złączka PEGZ 40 x 2" (PN 16, zastosowanie do instalacji przesyłowej wody do spożycia i ścieków komunalnych, korpus z czarnego polipropylenu, uszczelka z czarnego kauczuku nitrylowego, pierścień dociskowy z czarnego polipropylenu, pierścień zaciskowy z białego poliacetalu, nakrętka z jasnoniebieskiego polipropylenu) | szt. | 40
160 | Złączka PEGZ 50 x 2" (PN 16, zastosowanie do instalacji przesyłowej wody do spożycia i ścieków komunalnych, korpus z czarnego polipropylenu, uszczelka z czarnego kauczuku nitrylowego, pierścień dociskowy z czarnego polipropylenu, pierścień zaciskowy z białego poliacetalu, nakrętka z jasnoniebieskiego polipropylenu) | szt. | 5
161 | Złączka PEGZ 63 x 2" (PN 16, zastosowanie do instalacji przesyłowej wody do spożycia i ścieków komunalnych, korpus z czarnego polipropylenu, uszczelka z czarnego kauczuku nitrylowego, pierścień dociskowy z czarnego polipropylenu, pierścień zaciskowy z białego poliacetalu, nakrętka z jasnoniebieskiego polipropylenu) | szt. | 5
162 | Dwuzłączka PE 15 (PN 16, zastosowanie do instalacji przesyłowej wody do spożycia i ścieków komunalnych, korpus z czarnego polipropylenu, uszczelka z czarnego kauczuku nitrylowego, pierścień dociskowy z czarnego polipropylenu, pierścień zaciskowy z białego poliacetalu, nakrętka z jasnoniebieskiego polipropylenu) | szt. | 2
163 | Dwuzłączka PE 20 (PN 16, zastosowanie do instalacji przesyłowej wody do spożycia i ścieków komunalnych, korpus z czarnego polipropylenu, uszczelka z czarnego kauczuku nitrylowego, pierścień dociskowy z czarnego polipropylenu, pierścień zaciskowy z białego poliacetalu, nakrętka z jasnoniebieskiego polipropylenu) | szt. | 2
164 | Dwuzłączka PE 25 (PN 16, zastosowanie do instalacji przesyłowej wody do spożycia i ścieków komunalnych, korpus z czarnego polipropylenu, uszczelka z czarnego kauczuku nitrylowego, pierścień dociskowy z czarnego polipropylenu, pierścień zaciskowy z białego poliacetalu, nakrętka z jasnoniebieskiego polipropylenu) | szt. | 5
165 | Dwuzłączka PE 32 (PN 16, zastosowanie do instalacji przesyłowej wody do spożycia i ścieków komunalnych, korpus z czarnego polipropylenu, uszczelka z czarnego kauczuku nitrylowego, pierścień dociskowy z czarnego polipropylenu, pierścień zaciskowy z białego poliacetalu, nakrętka z jasnoniebieskiego polipropylenu) | szt. | 20
166 | Dwuzłączka PE 40 (PN 16, zastosowanie do instalacji przesyłowej wody do spożycia i ścieków komunalnych, korpus z czarnego polipropylenu, uszczelka z czarnego kauczuku nitrylowego, pierścień dociskowy z czarnego polipropylenu, pierścień zaciskowy z białego poliacetalu, nakrętka z jasnoniebieskiego polipropylenu) | szt. | 20
167 | Dwuzłączka PE 50 (PN 16, zastosowanie do instalacji przesyłowej wody do spożycia i ścieków komunalnych, korpus z czarnego polipropylenu, uszczelka z czarnego kauczuku nitrylowego, pierścień dociskowy z czarnego polipropylenu, pierścień zaciskowy z białego poliacetalu, nakrętka z jasnoniebieskiego polipropylenu) | szt. | 5
168 | Dwuzłączka PE 63 (PN 16, zastosowanie do instalacji przesyłowej wody do spożycia i ścieków komunalnych, korpus z czarnego polipropylenu, uszczelka z czarnego kauczuku nitrylowego, pierścień dociskowy z czarnego polipropylenu, pierścień zaciskowy z białego poliacetalu, nakrętka z jasnoniebieskiego polipropylenu) | szt. | 2
169 | Dwuzłączka PE 75 (PN 10, zastosowanie do instalacji przesyłowej wody do spożycia i ścieków komunalnych, korpus z czarnego polipropylenu, uszczelka z czarnego kauczuku nitrylowego, pierścień dociskowy z czarnego polipropylenu, pierścień zaciskowy z białego poliacetalu, nakrętka z jasnoniebieskiego polipropylenu) | szt. | 2
170 | Złączka redukcyjna 20x16 (PN 16, zastosowanie do instalacji przesyłowej wody do spożycia i ścieków komunalnych, korpus z czarnego polipropylenu, uszczelka z czarnego kauczuku nitrylowego, pierścień dociskowy z czarnego polipropylenu, pierścień zaciskowy z białego poliacetalu, nakrętka z jasnoniebieskiego polipropylenu) | szt. | 2
171 | Złączka redukcyjna 25x20 (PN 16, zastosowanie do instalacji przesyłowej wody do spożycia i ścieków komunalnych, korpus z czarnego polipropylenu, uszczelka z czarnego kauczuku nitrylowego, pierścień dociskowy z czarnego polipropylenu, pierścień zaciskowy z białego poliacetalu, nakrętka z jasnoniebieskiego polipropylenu) | szt. | 2
172 | Złączka redukcyjna 32x20 (PN 16, zastosowanie do instalacji przesyłowej wody do spożycia i ścieków komunalnych, korpus z czarnego polipropylenu, uszczelka z czarnego kauczuku nitrylowego, pierścień dociskowy z czarnego polipropylenu, pierścień zaciskowy z białego poliacetalu, nakrętka z jasnoniebieskiego polipropylenu) | szt. | 2
173 | Złączka redukcyjna 32x25 (PN 16, zastosowanie do instalacji przesyłowej wody do spożycia i ścieków komunalnych, korpus z czarnego polipropylenu, uszczelka z czarnego kauczuku nitrylowego, pierścień dociskowy z czarnego polipropylenu, pierścień zaciskowy z białego poliacetalu, nakrętka z jasnoniebieskiego polipropylenu) | szt. | 2
174 | Złączka redukcyjna 40x32 (PN 16, zastosowanie do instalacji przesyłowej wody do spożycia i ścieków komunalnych, korpus z czarnego polipropylenu, uszczelka z czarnego kauczuku nitrylowego, pierścień dociskowy z czarnego polipropylenu, pierścień zaciskowy z białego poliacetalu, nakrętka z jasnoniebieskiego polipropylenu) | szt. | 2
175 | Złączka redukcyjna 50x32 (PN 16, zastosowanie do instalacji przesyłowej wody do spożycia i ścieków komunalnych, korpus z czarnego polipropylenu, uszczelka z czarnego kauczuku nitrylowego, pierścień dociskowy z czarnego polipropylenu, pierścień zaciskowy z białego poliacetalu, nakrętka z jasnoniebieskiego polipropylenu) | szt. | 2
176 | Złączka redukcyjna 50x40 (PN 16, zastosowanie do instalacji przesyłowej wody do spożycia i ścieków komunalnych, korpus z czarnego polipropylenu, uszczelka z czarnego kauczuku nitrylowego, pierścień dociskowy z czarnego polipropylenu, pierścień zaciskowy z białego poliacetalu, nakrętka z jasnoniebieskiego polipropylenu) | szt. | 2
177 | Złączka redukcyjna 63x50 (PN 16, zastosowanie do instalacji przesyłowej wody do spożycia i ścieków komunalnych, korpus z czarnego polipropylenu, uszczelka z czarnego kauczuku nitrylowego, pierścień dociskowy z czarnego polipropylenu, pierścień zaciskowy z białego poliacetalu, nakrętka z jasnoniebieskiego polipropylenu) | szt. | 1
178 | Złączka redukcyjna 75x63 (PN 10, zastosowanie do instalacji przesyłowej wody do spożycia i ścieków komunalnych, korpus z czarnego polipropylenu, uszczelka z czarnego kauczuku nitrylowego, pierścień dociskowy z czarnego polipropylenu, pierścień zaciskowy z białego poliacetalu, nakrętka z jasnoniebieskiego polipropylenu) | szt. | 1
179 | Złączka redukcyjna 90x63 (PN 16, zastosowanie do instalacji przesyłowej wody do spożycia i ścieków komunalnych, korpus z czarnego polipropylenu, uszczelka z czarnego kauczuku nitrylowego, pierścień dociskowy z czarnego polipropylenu, pierścień zaciskowy z białego poliacetalu, nakrętka z jasnoniebieskiego polipropylenu) | szt. | 1
180 | Trójnik PE 32 (PN 16, zastosowanie do instalacji przesyłowej wody do spożycia i ścieków komunalnych, korpus z czarnego polipropylenu, uszczelka z czarnego kauczuku nitrylowego, pierścień dociskowy z czarnego polipropylenu, pierścień zaciskowy z białego poliacetalu, nakrętka z jasnoniebieskiego polipropylenu) | szt. | 2
181 | Trójnik PE 40 (PN 16, zastosowanie do instalacji przesyłowej wody do spożycia i ścieków komunalnych, korpus z czarnego polipropylenu, uszczelka z czarnego kauczuku nitrylowego, pierścień dociskowy z czarnego polipropylenu, pierścień zaciskowy z białego poliacetalu, nakrętka z jasnoniebieskiego polipropylenu) | szt. | 2
182 | Trójnik PE 50 (PN 16, zastosowanie do instalacji przesyłowej wody do spożycia i ścieków komunalnych, korpus z czarnego polipropylenu, uszczelka z czarnego kauczuku nitrylowego, pierścień dociskowy z czarnego polipropylenu, pierścień zaciskowy z białego poliacetalu, nakrętka z jasnoniebieskiego polipropylenu) | szt. | 2
183 | Trójnik PE 63 (PN 16, zastosowanie do instalacji przesyłowej wody do spożycia i ścieków komunalnych, korpus z czarnego polipropylenu, uszczelka z czarnego kauczuku nitrylowego, pierścień dociskowy z czarnego polipropylenu, pierścień zaciskowy z białego poliacetalu, nakrętka z jasnoniebieskiego polipropylenu) | szt. | 1
184 | Trójnik redukcyjny PE 40x32x40 (PN 16, zastosowanie do instalacji przesyłowej wody do spożycia i ścieków komunalnych, korpus z czarnego polipropylenu, uszczelka z czarnego kauczuku nitrylowego, pierścień dociskowy z czarnego polipropylenu, pierścień zaciskowy z białego poliacetalu, nakrętka z jasnoniebieskiego polipropylenu) | szt. | 2
185 | Trójnik redukcyjny PE 50x40x50 (PN 16, zastosowanie do instalacji przesyłowej wody do spożycia i ścieków komunalnych, korpus z czarnego polipropylenu, uszczelka z czarnego kauczuku nitrylowego, pierścień dociskowy z czarnego polipropylenu, pierścień zaciskowy z białego poliacetalu, nakrętka z jasnoniebieskiego polipropylenu) | szt. | 2
186 | Trójnik redukcyjny PE 63x50x63 (PN 16, zastosowanie do instalacji przesyłowej wody do spożycia i ścieków komunalnych, korpus z czarnego polipropylenu, uszczelka z czarnego kauczuku nitrylowego, pierścień dociskowy z czarnego polipropylenu, pierścień zaciskowy z białego poliacetalu, nakrętka z jasnoniebieskiego polipropylenu) | szt. | 1
187 | Trójnik redukcyjny PE 75x50x75 (PN 10, zastosowanie do instalacji przesyłowej wody do spożycia i ścieków komunalnych, korpus z czarnego polipropylenu, uszczelka z czarnego kauczuku nitrylowego, pierścień dociskowy z czarnego polipropylenu, pierścień zaciskowy z białego poliacetalu, nakrętka z jasnoniebieskiego polipropylenu) | szt. | 1
188 | Kolano 90 PE 32 (PN 16, zastosowanie do instalacji przesyłowej wody do spożycia i ścieków komunalnych, korpus z czarnego polipropylenu, uszczelka z czarnego kauczuku nitrylowego, pierścień dociskowy z czarnego polipropylenu, pierścień zaciskowy z białego poliacetalu, nakrętka z jasnoniebieskiego polipropylenu) | szt. | 2
189 | Kolano 90 PE 40 (PN 16, zastosowanie do instalacji przesyłowej wody do spożycia i ścieków komunalnych, korpus z czarnego polipropylenu, uszczelka z czarnego kauczuku nitrylowego, pierścień dociskowy z czarnego polipropylenu, pierścień zaciskowy z białego poliacetalu, nakrętka z jasnoniebieskiego polipropylenu) | szt. | 2
190 | Kolano 90 PE 50 (PN 16, zastosowanie do instalacji przesyłowej wody do spożycia i ścieków komunalnych, korpus z czarnego polipropylenu, uszczelka z czarnego kauczuku nitrylowego, pierścień dociskowy z czarnego polipropylenu, pierścień zaciskowy z białego poliacetalu, nakrętka z jasnoniebieskiego polipropylenu) | szt. | 2
191 | Kolano 90 PE 63 (PN 16, zastosowanie do instalacji przesyłowej wody do spożycia i ścieków komunalnych, korpus z czarnego polipropylenu, uszczelka z czarnego kauczuku nitrylowego, pierścień dociskowy z czarnego polipropylenu, pierścień zaciskowy z białego poliacetalu, nakrętka z jasnoniebieskiego polipropylenu) | szt. | 1
192 | Zaślepka PE DN 32 (PN 16, zastosowanie do instalacji przesyłowej wody do spożycia i ścieków komunalnych, korpus z czarnego polipropylenu, uszczelka z czarnego kauczuku nitrylowego, pierścień dociskowy z czarnego polipropylenu, pierścień zaciskowy z białego poliacetalu, nakrętka z jasnoniebieskiego polipropylenu) | szt. | 10
193 | Zaślepka PE DN 40 (PN 16, zastosowanie do instalacji przesyłowej wody do spożycia i ścieków komunalnych, korpus z czarnego polipropylenu, uszczelka z czarnego kauczuku nitrylowego, pierścień dociskowy z czarnego polipropylenu, pierścień zaciskowy z białego poliacetalu, nakrętka z jasnoniebieskiego polipropylenu) | szt. | 30
194 | Zaślepka PE DN 50 (PN 16, zastosowanie do instalacji przesyłowej wody do spożycia i ścieków komunalnych, korpus z czarnego polipropylenu, uszczelka z czarnego kauczuku nitrylowego, pierścień dociskowy z czarnego polipropylenu, pierścień zaciskowy z białego poliacetalu, nakrętka z jasnoniebieskiego polipropylenu) | szt. | 5
195 | Zaślepka PE 63 (PN 16, zastosowanie do instalacji przesyłowej wody do spożycia i ścieków komunalnych, korpus z czarnego polipropylenu, uszczelka z czarnego kauczuku nitrylowego, pierścień dociskowy z czarnego polipropylenu, pierścień zaciskowy z białego poliacetalu, nakrętka z jasnoniebieskiego polipropylenu) | szt. | 1
196 | Zawór antyskażeniowy DN 15 GW/GW | szt. | 1
197 | Zawór antyskażeniowy DN 20 GW/GW | szt. | 10
198 | Zawór antyskażeniowy DN 25 GW/GW | szt. | 2
199 | Zawór antyskażeniowy DN 32 GW/GW | szt. | 1
200 | Zawór antyskażeniowy DN 40 GW/GW | szt. | 1
201 | Zawór antyskażeniowy DN 50 GW/GW | szt. | 1
202 | Zawór zwrotny mosiądz GW/GW DN 20 grzybek tworzywo sztuczne (poliamid), L-46,5 mm | szt. | 1
203 | Zawór zwrotny mosiądz GW/GW DN 25 grzybek tworzywo sztuczne (poliamid), L-56 mm | szt. | 1
204 | Zawór kulowy przelotowy wzmocniony DN 15, końcówki gwintowane wewnętrznie, uszczelka teflonowa, pierścień dławiący, rączka metalowa z osłoną PCV. L-49mm | szt. | 10
205 | Zawór kulowy przelotowy wzmocniony DN 20, końcówki gwintowane wewnętrznie, uszczelka teflonowa, pierścień dławiący, rączka metalowa z osłoną PCV. L-56mm | szt. | 30
206 | Zawór kulowy przelotowy wzmocniony DN 20, końcówki gwintowane wewnętrznie, uszczelka teflonowa, pierścień dławiący, rączka metalowa z osłoną PCV. L-50,5mm | szt. | 10
207 | Zawór kulowy przelotowy wzmocniony DN 20, końcówki gwintowane wewnętrznie i zewnętrznie (GW/GZ), uszczelka teflonowa, pierścień dławiący, rączka metalowa z osłoną PCV. L-69mm | szt. | 5
208 | Zawór kulowy przelotowy wzmocniony DN 20 dwuzłączka, końcówki gwintowane wewnętrznie i zewnętrznie (GW/GZ), uszczelka teflonowa, pierścień dławiący, rączka motylkowa. L-74mm | szt. | 5
209 | Zawór kulowy przelotowy wzmocniony DN 25, końcówki gwintowane wewnętrznie, uszczelka teflonowa, pierścień dławiący, rączka metalowa z osłoną PCV. L-64mm | szt. | 20
210 | Zawór kulowy przelotowy wzmocniony DN 25, końcówki gwintowane wewnętrznie i zewnętrznie (GW/GZ), uszczelka teflonowa, pierścień dławiący, rączka metalowa z osłoną PCV. L-74mm | szt. | 5
211 | Zawór kulowy przelotowy wzmocniony DN 25, końcówki gwintowane wewnętrznie i zewnętrznie (GW/GZ), uszczelka teflonowa, pierścień dławiący, rączka motylkowa. L-89mm | szt. | 5
212 | Zawór kulowy przelotowy wzmocniony DN 32, końcówki gwintowane wewnętrznie, uszczelka teflonowa, pierścień dławiący, rączka metalowa z osłoną PCV | szt. | 20
213 | Zawór kulowy przelotowy wzmocniony DN 40, końcówki gwintowane wewnętrznie, uszczelka teflonowa, pierścień dławiący, rączka metalowa z osłoną PCV | szt. | 5
214 | Zawór kulowy przelotowy wzmocniony DN 50, końcówki gwintowane wewnętrznie, uszczelka teflonowa, pierścień dławiący, rączka metalowa z osłoną PCV | szt. | 5
215 | Zawór czerpalny DN 15 z dławikiem ze złączką do węża, rączka metalowa z osłoną PCV, L-84mm | szt. | 5
216 | Zawór czerpalny DN 20 z dławikiem ze złączką do węża, rączka metalowa z osłoną PCV, L-84mm | szt. | 10
217 | Zawór przelotowy żeliwny grzybkowy DN 15 pokrętło metalowe | szt. | 10
218 | Zawór przelotowy żeliwny grzybkowy DN 20 pokrętło metalowe | szt. | 50
219 | Zawór przelotowy żeliwny grzybkowy DN 25 pokrętło metalowe | szt. | 20
220 | Zawór przelotowy żeliwny grzybkowy DN 32 pokrętło metalowe | szt. | 15
221 | Zawór przelotowy żeliwny grzybkowy DN 40 pokrętło metalowe | szt. | 10
222 | Zawór przelotowy żeliwny grzybkowy DN 50 pokrętło metalowe | szt. | 2
223 | Zawór skośny DN 20 mosiądz, odcinający, z niewznoszącym trzpieniem. (Uszczelka typu O-Ring, korpus mosiądz, obudowa trzpienia ruchoma mosiądz, trzpień stały mosiądz, tarcza stożkowa mosiądz) | szt. | 2
224 | Zawór skośny DN 25 mosiądz, odcinający, z niewznoszącym trzpieniem. (Uszczelka typu O-Ring, korpus mosiądz, obudowa trzpienia ruchoma mosiądz, trzpień stały mosiądz, tarcza stożkowa mosiądz) | szt. | 10
225 | Zawór skośny DN 32 mosiądz, odcinający, z niewznoszącym trzpieniem. (Uszczelka typu O-Ring, korpus mosiądz, obudowa trzpienia ruchoma mosiądz, trzpień stały mosiądz, tarcza stożkowa mosiądz) | szt. | 10
226 | Zawór skośny DN 50 mosiądz, odcinający, z niewznoszącym trzpieniem. (Uszczelka typu O-Ring, korpus mosiądz, obudowa trzpienia ruchoma mosiądz, trzpień stały mosiądz, tarcza stożkowa mosiądz) | szt. | 2
227 | Zawór skośny DN 20, mosiądz, zwrotny, antyskażeniowy, z niewznoszącym trzpieniem, z możwilością nadzoru i odwodnieniem (Uszczelka typu O-Ring, korpus mosiądz, obudowa trzpienia ruchoma mosiądz, trzpień stały mosiądz, tarcza stożkowa mosiądz) | szt. | 5
228 | Zawór skośny DN 25, mosiądz, zwrotny, antyskażeniowy, z niewznoszącym trzpieniem, z możwilością nadzoru i odwodnieniem (Uszczelka typu O-Ring, korpus mosiądz, obudowa trzpienia ruchoma mosiądz, trzpień stały mosiądz, tarcza stożkowa mosiądz) | szt. | 5
229 | Zawór skośny DN 32, mosiądz, zwrotny, antyskażeniowy, z niewznoszącym trzpieniem, z możwilością nadzoru i odwodnieniem (Uszczelka typu O-Ring, korpus mosiądz, obudowa trzpienia ruchoma mosiądz, trzpień stały mosiądz, tarcza stożkowa mosiądz) | szt. | 5
230 | Zawór skośny DN 50, mosiądz, zwrotny, antyskażeniowy, z niewznoszącym trzpieniem, z możwilością nadzoru i odwodnieniem (Uszczelka typu O-Ring, korpus mosiądz, obudowa trzpienia ruchoma mosiądz, trzpień stały mosiądz, tarcza stożkowa mosiądz) | szt. | 1
231 | Zawór do pobierania próbek, wodny G 3/4 (korpus mosiężny, chemiczna i termiczna dezynfekcja) | szt. | 1
232 | Kolano OC DN 15 GW/GW | szt. | 5
233 | Kolano OC DN 20 GW/GW | szt. | 20
234 | Kolano OC DN 25 GW/GW | szt. | 20
235 | Kolano OC DN 32 GW/GW | szt. | 20
236 | Kolano OC DN 40 GW/GW | szt. | 2
237 | Kolano OC DN 50 GW/GW | szt. | 2
238 | Kolano OC DN 15 GW/GZ | szt. | 5
239 | Kolano OC DN 20 GW/GZ | szt. | 30
240 | Kolano OC DN 25 GW/GZ | szt. | 20
241 | Kolano OC DN 32 GW/GZ | szt. | 10
242 | Kolano OC DN 40 GW/GZ | szt. | 5
243 | Kolano OC DN 50 GW/GZ | szt. | 5
244 | Nypel OC DN 15 | szt. | 20
245 | Nypel OC DN 20 | szt. | 50
246 | Nypel OC DN 25 | szt. | 30
247 | Nypel OC DN 32 | szt. | 20
248 | Nypel OC DN 40 | szt. | 20
249 | Nypel OC DN 50 | szt. | 20
250 | Nypel OC redukcyjny DN 20/15 | szt. | 2
251 | Nypel OC redukcyjny DN 32/15 | szt. | 1
252 | Nypel OC redukcyjny DN 32/20 | szt. | 2
253 | Nypel OC redukcyjny DN 40/20 | szt. | 1
254 | Nypel OC redukcyjny DN 40/32 | szt. | 1
255 | Trójnik OC DN 15 | szt. | 2
256 | Trójnik OC DN 20 | szt. | 20
257 | Trójnik OC DN 32 | szt. | 10
258 | Trójnik OC DN 40 | szt. | 2
259 | Trójnik OC DN 50 | szt. | 2
260 | Mufa OC DN 15 | szt. | 20
261 | Mufa OC DN 20 | szt. | 30
262 | Mufa OC DN 25 | szt. | 10
263 | Mufa OC DN 32 | szt. | 20
264 | Mufa OC DN 40 | szt. | 2
265 | Mufa OC DN 50 | szt. | 2
266 | Redukcja OC 20/15 | szt. | 10
267 | Redukcja OC 25/20 | szt. | 50
268 | Redukcja OC 25/15 | szt. | 5
269 | Redukcja OC 32/15 | szt. | 2
270 | Redukcja OC 32/20 | szt. | 10
271 | Redukcja OC 32/25 | szt. | 5
272 | Redukcja OC 40/20 | szt. | 2
273 | Redukcja OC 40/25 | szt. | 2
274 | Redukcja OC 40/32 | szt. | 2
275 | Redukcja OC 50/20 | szt. | 2
276 | Redukcja OC 50/25 | szt. | 2
277 | Redukcja OC 50/32 | szt. | 2
278 | Redukcja OC 50/40 | szt. | 2
279 | Korek OC DN 15 | szt. | 2
280 | Korek OC DN 20 | szt. | 5
281 | Korek OC DN 25 | szt. | 5
282 | Korek OC DN 32 | szt. | 5
283 | Korek OC DN 40 | szt. | 2
284 | Korek OC DN 50 | szt. | 2
285 | Dwuzłączka z mosiądzu, prosta, z końcówka kulista DN 20, L-48mm DWUZŁACZKA Z MOSIADZU | szt. | 15
286 | Dwuzłączka z mosiądzu, prosta, z końcówka kulista DN 25, L-60mm DWUZŁACZKA Z MOSIADZU | szt. | 5
287 | Dwuzłączka z mosiądzu, prosta, z końcówka kulista DN 32, L-61mm DWUZŁACZKA Z MOSIADZU | szt. | 5
288 | Obejmy pojedyncza z wkładka tłumiącą – komplet na rurę DN 15 (śruba M8 12mm) | szt. | 30
289 | Obejmy pojedyncza z wkładka tłumiącą – komplet na rurę DN 20 (śruba M8 12mm) | szt. | 30
290 | Obejmy pojedyncza z wkładka tłumiącą – komplet na rurę DN 25 (śruba M8 12mm) | szt. | 20
291 | Obejmy pojedyncza z wkładka tłumiącą – komplet na rurę DN 32 (śruba M8 12mm) | szt. | 30
292 | Obejmy pojedyncza z wkładka tłumiącą – komplet na rurę DN 40 (śruba M8 12mm) | szt. | 30
293 | Obejmy pojedyncza z wkładka tłumiącą – komplet na rurę DN 50 (śruba M8 12mm) | szt. | 20
294 | Pasta uszczelniająca do połączeń gwintowanych 250g. (tubka) | szt. | 10
295 | Len warkocz 100g | szt. | 20
296 | Taśma teflonowa 0,2mm x 12 mm x 15 mb | szt. | 2
297 | Taśma do oznakowania sieci wodociągowych w kolorze niebieskim, Napis: UWAGA WODOCIĄG, szerokośc 20 cm, długość 100 m | szt. | 30
298 | Taśma do oznakowania sieci kanalizacyjnych w kolorze brązowym. Napis: UWAGA KANALIZACJA, szerokośc 20 cm, długość 100 m | szt. | 10
299 | Kółko do zasów | szt. | 2
300 | Rura wodna PE 100 SDR17 DN 90 (odcinek 6m) | szt. | 10
301 | Rura wodna PE 100 SDR17 DN 110 (odcinek 6m) | szt. | 10
302 | Rura wodna PE 100 SDR17 DN 160 (odcinek 6m) | szt. | 5
303 | Rura AROT karbowana, niebieska, fi 50 mm | mb. | 20
304 | Uniwersalna kształtka naprawcza FLEXI złączka DN 35-50 x 1 1/4 TYP 113 | szt. | 2
305 | Uniwersalna kształtka naprawcza FLEXI SPRINT DN 35 - 50 x 40mm TYP 104 | szt. | 2
306 | Złączka równoprzelotowa DN 40 mosiądz ISI TYP 100 | szt. | 2
307 | Obejma z odejściem jednostronnym PE 50 GW 5/4 wzmocniona pierścieniem metalowym (PN 10, śruby M8) | szt. | 2
308 | Zawór zwrotny kulowy DN 50 Korpus: żeliwo sferoidalne EN-GJS-400, epoksydowane, śruby i podkładki: ze stali nierdzewnej, kula: rdzeń metalowy pokryty NBR, PN 10, jeden ruchomy kołnierz zapewniający łatwą wymianę istniejących zaworów, korek spustowy w dolnej części korpusu, pokrywa klapy z funkcją uchylania dla ułatwienia konserwacji zaworu. | szt. | 1
309 | Zawór zwrotny kulowy DN 80 Korpus: żeliwo sferoidalne EN-GJS-400, epoksydowane, śruby i podkładki: ze stali nierdzewnej, kula: rdzeń metalowy pokryty NBR, PN 10, jeden ruchomy kołnierz zapewniający łatwą wymianę istniejących zaworów, korek spustowy w dolnej części korpusu, pokrywa klapy z funkcją uchylania dla ułatwienia konserwacji zaworu. | szt. | 2
310 | Zawór zwrotny kulowy DN 100 Korpus: żeliwo sferoidalne EN-GJS-400, epoksydowane, śruby i podkładki: ze stali nierdzewnej, kula: rdzeń metalowy pokryty NBR, PN 10, jeden ruchomy kołnierz zapewniający łatwą wymianę istniejących zaworów, korek spustowy w dolnej części korpusu, pokrywa klapy z funkcją uchylania dla ułatwienia konserwacji zaworu. | szt. | 1
311 | Złączka DN 20 AK 3/4" (z jednej strony z połączeniem zaciskowym na rurę bosą i z gwintem zewnętrznym z drugiej strony) | szt. | 5
312 | Złączka DN 25 AK 1" (z jednej strony z połączeniem zaciskowym na rurę bosą i z gwintem zewnętrznym z drugiej strony) | szt. | 5
313 | Złączka DN 32 AK 1 1/4" (z jednej strony z połączeniem zaciskowym na rurę bosą i z gwintem zewnętrznym z drugiej strony) | szt. | 5
314 | Złączka DN 40 AK 1 1/2" (z jednej strony z połączeniem zaciskowym na rurę bosą i z gwintem zewnętrznym z drugiej strony) | szt. | 5
315 | Złączka DN 20 IK 3/4" (z jednej strony z połączeniem zaciskowym na rurę bosą i z gwintem wewnętrznym z drugiej strony) | szt. | 5
316 | Złączka DN 25 IK 1" (z jednej strony z połączeniem zaciskowym na rurę bosą i z gwintem wewnętrznym z drugiej strony) | szt. | 5
317 | Złączka DN 32 IK 1 1/4" (z jednej strony z połączeniem zaciskowym na rurę bosą i z gwintem wewnętrznym z drugiej strony) | szt. | 5
318 | Złączka DN 40 IK 1 1/2" (z jednej strony z połączeniem zaciskowym na rurę bosą i z gwintem wewnętrznym z drugiej strony) | szt. | 5
319 | Złączka DN 20 OK 3/4" (z połączeniem zaciskowym na rurę bosą z jednej i z drugiej strony) | szt. | 5
320 | Złączka DN 25 OK 1" (z połączeniem zaciskowym na rurę bosą z jednej i z drugiej strony) | szt. | 5
321 | Złączka DN 32 OK 1 1/4" (z połączeniem zaciskowym na rurę bosą z jednej i z drugiej strony) | szt. | 5
322 | Złączka DN 40 OK 1 1/2" (z połączeniem zaciskowym na rurę bosą z jednej i z drugiej strony) | szt. | 5
323 | Konsola wodomierza (DN 20, L-130mm) | szt. | 5
324 | Rura drenażowa z filtrem 100mm | mb | 100
325 | Środek poślizgowy SKIDOL 1 kg | szt. | 10
326 | Podkład betonowy na krzynkę zasówy (obruk) | szt. | 30
327 | Podkład betonowy pod krzynkę zasówy (obruk) | szt. | 30
OGÓŁEM | [5 empty] | zł | 0
Słownie :
CZĘŚĆ B - KANALIZACJA
1 | Rura kanalizacyjna PCV 110 (gr. 3,2 Klasa S z uszczelką, SN 8, odcinki: 1m. 2m) - rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u ze ścianką litą jednorodną spełniające wymagania PN-EN 1401:2009 - system w kolorze pomarańczowym (RAL 8023), - odporność chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620, - uszczelki zgodne z normą zharmonizowaną PN-EN 681-1 posiadające znakowanie CE, do zastosowania w systemach kanalizacyjnych oznaczone symbolami WC | mb | 80
2 | Rura kanalizacyjna PCV 160 (gr. 4,7 Klasa S z uszczelką, SN 8, odcinki: 1m, 2m, 3m) - rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u ze ścianką litą jednorodną spełniające wymagania PN-EN 1401:2009 - system w kolorze pomarańczowym (RAL 8023), - odporność chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620, - uszczelki zgodne z normą zharmonizowaną PN-EN 681-1 posiadające znakowanie CE, do zastosowania w systemach kanalizacyjnych oznaczone symbolami WC | mb | 130
3 | Rura kanalizacyjna PCV 200 (gr. 5,9 Klasa S z uszczelką SN 8, odcinki: 1m, 2m, 3m) - rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u ze ścianką litą jednorodną spełniające wymagania PN-EN 1401:2009 - system w kolorze pomarańczowym (RAL 8023), - odporność chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620, - uszczelki zgodne z normą zharmonizowaną PN-EN 681-1 posiadające znakowanie CE, do zastosowania w systemach kanalizacyjnych oznaczone symbolami WC | mb | 100
4 | Rura kanalizacyjna PCV 250 (gr. 7,3 Klasa S z uszczelką , SN 8, odcinki: 3m) - rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u ze ścianką litą jednorodną spełniające wymagania PN-EN 1401:2009 - system w kolorze pomarańczowym (RAL 8023), - odporność chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620, - uszczelki zgodne z normą zharmonizowaną PN-EN 681-1 posiadające znakowanie CE, do zastosowania w systemach kanalizacyjnych oznaczone symbolami WC | szt. | 2
5 | Rura kanalizacyjna PCV 315 gr. 9,2 ( Klasa S z uszczelką , SN 8, odcinki: 3m) - rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u ze ścianką litą jednorodną spełniające wymagania PN-EN 1401:2009 - system w kolorze pomarańczowym (RAL 8023), - odporność chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620, - uszczelki zgodne z normą zharmonizowaną PN-EN 681-1 posiadające znakowanie CE, do zastosowania w systemach kanalizacyjnych oznaczone symbolami WC | szt. | 2
6 | Kolano PCV kanalizacyjny 110 kąt 15° (Klasy S, SN 8) z uszczelką wargową | szt. | 2
7 | Kolano PCV kanalizacyjny 110 kąt 30° (Klasy S, SN 8) z uszczelką wargową | szt. | 2
8 | Kolano PCV kanalizacyjny 110 kąt 45° (Klasy S, SN 8) z uszczelką wargową | szt. | 2
9 | Kolano PCV kanalizacyjny 160 kąt 15° (Klasy S, SN 8) z uszczelką wargową | szt. | 20
10 | Kolano PCV kanalizacyjny 160 kąt 30° (Klasy S, SN 8) z uszczelką wargową | szt. | 20
11 | Kolano PCV kanalizacyjny 160 kąt 45° (Klasy S, SN 8) z uszczelką wargową | szt. | 20
12 | Kolano PCV kanalizacyjny 200 kąt 15° (Klasy S, SN 8) z uszczelką wargową | szt. | 20
13 | Kolano PCV kanalizacyjny 200 kąt 30° (Klasy S, SN 8) z uszczelką wargową | szt. | 10
14 | Kolano PCV kanalizacyjny 200 kąt 45° (Klasy S, SN 8) z uszczelką wargową | szt. | 10
15 | Nasuwki kanalizacyjne 110 z uszczelką wargową (Klasa S, SN 8) | szt. | 5
16 | Nasuwki kanalizacyjne 160 z uszczelką wargową (Klasa S, SN 8) | szt. | 20
17 | Nasuwki kanalizacyjne 200 z uszczelką wargową (Klasa S, SN 8) | szt. | 20
18 | Nasuwki kanalizacyjne 250 z uszczelką wargową (Klasa S, SN 8) | szt. | 2
19 | Trójnik PCV 160 × 160 odgałęzienie pod kątem 45° z uszczelką wargową (Klasa S, SN 8) | szt. | 5
20 | Trójnik PCV 160 × 160 odgałęzienie pod kątem 90° z uszczelką wargową (Klasa S, SN 8) | szt. | 5
21 | Trójnik PCV 200 × 200 odgałęzienie pod kątem 45° z uszczelką wargową (Klasa S, SN 8) | szt. | 2
22 | Trójnik PCV 200 × 200 odgałęzienie pod kątem 90° z uszczelką wargową (Klasa S, SN 8) | szt. | 5
23 | Redukcja kanalizacyjna 160 × 110 z uszczelką wargową (Klasa S, SN 8) | szt. | 5
24 | Redukcja kanalizacyjna 200 × 160 z uszczelką wargową (Klasa S, SN 8) | szt. | 5
25 | Redukcja kanalizacyjna 250 × 200 z uszczelką wargową (Klasa S, SN 8) | szt. | 2
26 | Studnia kanalizacyjna PCV kineta 315/160 | szt. | 4
27 | Kineta studzienki inspekcyjnej 315/160 z PP przepływowa wraz z uszczelką | szt. | 2
28 | Kineta studzienki inspekcyjnej 315/160 z PP wraz z uszczelką (dopływ lewy i prawy), połączeniowa | szt. | 4
29 | Kineta studzienki inspekcyjnej 315/200 z PP przepływowa wraz z uszczelką | szt. | 2
30 | Kineta studzienki inspekcyjnej 315/200 z PP wraz z uszczelką (dopływ lewy i prawy), połączeniowa | szt. | 2
31 | Kineta studzienki inspekcyjnej 425/160 z PP przepływowa wraz z uszczelką | szt. | 2
32 | Kineta studzienki inspekcyjnej 425/160 z PP wraz z uszczelką (dopływ lewy i prawy), połączeniowa | szt. | 2
33 | Kineta studzienki inspekcyjnej 425/200 z PP przepływowa wraz z uszczelką | szt. | 4
34 | Kineta studzienki inspekcyjnej 425/200 z PP wraz z uszczelką (dopływ lewy i prawy), połączeniowa | szt. | 5
35 | Kineta studni DN 600/200 z PP przepływowa wraz z uszczelką | szt. | 5
36 | Kineta studni DN 600/200 z PP wraz z uszczelką (dopływ lewy i prawy), połączeniowa | szt. | 10
37 | Teleskop adaptacyjny do włazu żeliwnego 770/600 | szt. | 7
38 | Pierścień odciążający 1100/680 | szt. | 7
39 | Rura karbowana ø315 (Trzon studzienki kanalizacyjnej bez uszczelki, odcinki 2m, 3m) | mb | 20
40 | Rura karbowana ø425 (Trzon studzienki kanalizacyjnej bez uszczelki, odcinki 2m, 3m) | mb | 20
41 | Rura karbowana ø600 (Trzon studzienki kanalizacyjnej bez uszczelki, odcinki 2m, 3m) | mb | 30
42 | Uszczelka do rury karbowanej i teleskopowej 315 | szt. | 10
43 | Uszczelka do rury karbowanej i teleskopowej 425 | szt. | 10
44 | Uszczelka do rury karbowanej i teleskopowej 600 | szt. | 10
45 | Rura teleskopowa 400 z włazem żeliwnym 40ton (długość rury trzonowej 1m) | szt. | 10
46 | Rura teleskopowa 300 z włazem żeliwnym 40ton (długość rury trzonowej 1m) | szt. | 5
47 | Rura teleskopowa 315 z włazem żeliwnym 40ton (długość rury trzonowej 1m) | szt. | 15
48 | Rura teleskopowa 250 z włazem żeliwnym 40ton (długość rury trzonowej 1m) | szt. | 5
49 | Manszeta do rury głatkiej 400/315 | szt. | 5
50 | Manszeta do rury głatkiej 315/250 | szt. | 4
51 | Manszeta do rury karbowanej 315/315 | szt. | 5
52 | Manszeta do rury karbowanej 425/315 | szt. | 5
53 | Wkładka „in situ” 160 | szt. | 20
54 | Korek PCV 110 | szt. | 5
55 | Korek PCV 160 | szt. | 20
56 | Korek PCV 200 | szt. | 10
57 | Korek PCV 250 | szt. | 1
58 | Pierścień wyrównawczy 600 x 150 PLASTIK | szt. | 15
59 | Pierścień wyrównawczy 600 x 150 PLASTIK | szt. | 10
60 | Pierścień wyrównawczy 600 x 150 PLASTIK | szt. | 10
OGÓŁEM | [5 empty] | zł | 0
Słownie :