Osielsko, 07.01.2022 r.

**Zainteresowani Wykonawcy**

**Opracowanie dokumentacji projektowej budowy stacji uzdatniania wody na terenie działek nr 165/11, 165/10, 165/9 w miejscowości Jagodowo, gmina Osielsko**

**IiZP.271.U.9.2021**

**Pytanie nr 1**

Po czyjej stornie jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód surowych, gdyż na etapie projektowania można uzyskać tylko pozwolenie wodonoprawne na wykonanie odwiertu studni, a nie na pobór wód surowych.

Projekt zawsze jest obarczony błędem, gdyż do momentu zainstalowania urządzeni nie będziemy posiadali 100% pewności odnośnie uzyskania wydajności studni.

**Odp. Po stronie Projektanta jest uzyskanie tylko pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie odwiertów studni.**