|  |  |
| --- | --- |
|  | **Gmina Osielsko****86-031 Osielsko ul. Szosa Gdańska 55A****tel. 52 324 18 00 fax 52 324 18 03****e-mail:** **zampub@osielsko.pl** [**www.bip.osielsko.pl**](http://www.bip.osielsko.pl) |

Osielsko, dnia 28 lutego 2022 r.

IiZP.7021.9.2022.PK

**Z A P R O S Z E N I E**

 **Wójt Gminy Osielsko zaprasza do złożenia  oferty na: „Wykonanie przeglądów, konserwacji i napraw urządzeń klimatyzacyjnych zainstalowanych w budynku Urzędu Gminy Osielsko ul. Szosa Gdańska 55 A w roku 2022”**

1. **Nazwa i adres Zamawiającego:**

Gmina Osielsko, ul. Szosa Gdańska 55 A, 86-031 Osielsko

1. **Przedmiotem zamówienia jest:**

Wykonanie przeglądów, konserwacji i napraw urządzeń klimatyzacyjnych zainstalowanych w budynku Urzędu Gminy Osielsko ul. Szosa Gdańska 55 A w 2022 r.

1. **Wykaz urządzeń:**

**Jednostki zewnętrzne:**

1. na dachu budynku:

- DAIKIN MULTI INVERTER – 10 szt.

- DAIKIN INVERTER – 4 szt.

1. na ścianie budynku:

- LG Smart Inverter – 1 szt.

**Jednostki wewnętrzne w pokojach biurowych:**

1. budynek „A” parter pokoje nr:

- 1, punkt informacyjny, 3, 4 – 2 szt., 5, 6, 7 – 2 szt., 9, 10, 11, serwerownia – 2 szt., USC – 2 szt.,

1. budynek „A” piętro pokoje nr:

- 13, 13 A, 14, 15, 15 A, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 – 4 szt., 23 – 3 szt.,

1. budynek „B” parter pokoje nr:

- 1, 2, 3, korytarz

1. budynek „B” piętro – 4 szt.,

**RAZEM 42 szt. jednostek wewnętrznych.**

1. **Szczegółowy zakres przedmiotu umowy obejmuje, co najmniej wykonanie niżej wymienionych prac:**
2. pomiar ciśnienia czynnika,
3. uzupełnienie czynnika chłodniczego (R410A),
4. gruntowne czyszczenie parownika,
5. gruntowne czyszczenie skraplacza,
6. czyszczenie filtrów przy użyciu środków grzybobójczych i bakteriobójczych, bądź wymianę filtrów na nowe,
7. pomiar sprawności elektrycznej,
8. pomiar wydajności chłodniczej,
9. smarowanie podzespołów głównych,
10. sprawdzanie szczelności układu,
11. test pracy urządzenia,
12. pomiary temperatury,
13. inne zgodne z instrukcją obsługi i konserwacji danego urządzenia,
14. usuwanie drobnych stwierdzonych w trakcie przeglądu usterek, nie wymagających ponoszenia istotnych nakładów związanych z wymianą urządzeń i koniecznością zakupu kosztownych elementów.
15. **Roboty dodatkowe:**

Gotowość do utrzymania w sprawności klimatyzatorów zamontowanych w budynku Urzędu Gminy Osielsko w przypadku wystąpienia ich awarii.

1. **Termin wykonania zamówienia:**

- przegląd i konserwacja do 30 kwietnia 2022 r.,

- gotowość do utrzymanie w sprawności do 31 grudnia 2022 r.

1. **Płatność w terminie** **30** **dni od otrzymania faktury**
2. **Kryteria i zasady oceny ofert: cena 100 %**
3. **Forma złożenia oferty:**

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym drogą elektroniczną na adres: zampub@osielsko.pl **do dnia 07 marca 2021 roku do godz. 1000.**

* + - 1. **Informacje dodatkowe**:
1. zestawienie złożonych ofert zostanie zamieszczone na stronie [www.bip.osielsko.pl](http://www.bip.osielsko.pl)
2. Zamawiający ma zamiar zawrzeć z Wykonawcą umowę w formie pisemnej na wykonanie zamówienia,
3. niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego
do zawarcia umowy,
4. do udzielania wyjaśnień dotyczących zamówienia, ze strony Zamawiającego upoważniony jest inspektor ds. gospodarki mieszkaniowej i komunalnej Paweł Kujawa tel. 52 324 18 53 lub 509 998 138 w godzinach pracy Urzędu.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania
bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.
6. Do niniejszego rozeznania cenowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129
z późn. zm.). Podstawa prawna art. 2 ust. 1 pkt 1 tejże ustawy.
7. **Integralną częścią niniejszego zaproszenia jest:**
8. wzór umowy
9. formularz ofertowy.