Osielsko, 01.04.2022 r.

**Zainteresowani Wykonawcy**

**„Wykonanie instalacji klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach budynku Szkoły Podstawowej w Osielsku, ul. Centralna 7”**

**IiZP.271.B.4.2022**

1. W części opisowej projektu oraz w przedmiarze znajduje się informacja, że w budynku F, projektowane jest 16 szt. klimatyzatorów. Rozumiem, że w I etapie inwestycji, zgodnie z SWZ planowany jest montaż tylko 6 sztuk?

**Planowany jest montaż 5 szt. klimatyzatorów w budynku F, zgodnie
z SWZ.**

1. Proszę o uściślenie jakie dokumenty należy złożyć wraz z ofertą. W części IV SWZ na końcu punktu 3 jest zapis „Powyższe dokumenty wykonawca składa wraz z ofertą”. Dokumenty jednak wymienione w tej części nie są tożsame z wykazem dokumentów z części VI SWZ.

**Wpis „powyższe dokumenty wykonawca składa wraz z ofertą” dotyczy zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby, które należy dołączyć do oferty, jeżeli wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie polegał na zdolnościach innego podmiotu (pkt. 3.5 do 3.14 z części IV SWZ).**

**Na ofertę składa się:**

**- załącznik nr 1 do SWZ – *formularz oferty***

**- załącznik nr 2 do SWZ – *oświadczenie o spełnianiu warunków udziału***

**- załącznik nr 3 do SWZ – *oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia***

**- pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)**

**- zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby –** zakres zobowiązania określony w pkt. 3.8 **(jeżeli dotyczy)**

1. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie izolacji rurociągów freonowych typową izolacją stosowaną w układach klimatyzacji z pianki polietynelowej?

**Izolację rurociągów freonowych należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym.**