Osielsko, 08.04.2022 r.

**Zainteresowani Wykonawcy**

**„Wykonanie instalacji klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach budynku Szkoły Podstawowej w Osielsku, ul. Centralna 7”**

**IiZP.271.B.4.2022**

Pytanie:

Czy inwestor dopuści urządzenie o parametrach: w SWZ jest wskazane urządzenie o 3,5 kw mocy chłodzenia / 4 ,0 kw mocy grzania. Proponowane urządzenie o 3,5 kw mocy chłodzenia / 3,8 kw mocy grzania.

**Odp. TAK**