## Materiały 2021
Pieczątka firmowa oferenta
OFERTA
Oferujemy wykonanie zamówienia w częściach:
Lp. | NAZWA ASORTYMENTU | Jedn. miary | Ilość | Cena 1 szt NETTO | % VAT | Cena 1szt BRUTTO | WARTOŚĆ POZ 4x7
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
CZĘŚĆ A - WODA
1 | Zasuwa miękouszczelniana kołnierzowa DN 80 f.111 k.g. (O-Ringowe uszczelnienie trzpienia - “SUCHY GWINT” - wymienne pod ciśnienieniem. Trzpień nierdzewny łożyskowany z walcowanym gwintem. Klin zawulkanizowany na całej powierzchni z wymienną nakrętką. Przelot prosty - bez gniazda. Wszystkie elementy są zabezpieczone przed korozją. PN 16, Deklaracja zgodności z PN, Ubezpieczenie OC za produkt) | szt. | 15 |  |  |  |  | 305.28 | 0
2 | Zasuwa miękouszczelniana kołnierzowa DN 100 f.111 k.g. (O-Ringowe uszczelnienie trzpienia - “SUCHY GWINT” - wymienne pod ciśnienieniem. Trzpień nierdzewny łożyskowany z walcowanym gwintem. Klin zawulkanizowany na całej powierzchni z wymienną nakrętką. Przelot prosty - bez gniazda. Wszystkie elementy są zabezpieczone przed korozją. PN 16, Deklaracja zgodności z PN, Ubezpieczenie OC za produkt) | szt. | 30 |  |  |  |  | 355.968 | 0
3 | Zasuwa miękkouszczelniona gwintowana DN 32 GW/GZ(O-Ringowe uszczelnienie trzpienia - “SUCHY GWINT” - wymienne pod ciśnieniem. Trzpień nierdzewny łożyskowany z walcowanym gwintem. Przelot prosty - bez gniazda. Wszystkie elementy są zabezpieczone przed korozją, PN 16, Deklaracja zgodności z PN, Ubezpieczenie OC za produkt) | szt. | 5 |  |  |  |  | 151.8 | 0
4 | Zasuwa miękkouszczelniona gwintowana DN 40 (O-Ringowe uszczelnienie trzpienia - “SUCHY GWINT” - wymienne pod ciśnieniem. Trzpień nierdzewny łożyskowany z walcowanym gwintem. Przelot prosty - bez gniazda. Wszystkie elementy są zabezpieczone przed korozją, PN 16 , Deklaracja zgodności z PN, Ubezpieczenie OC za produkt) | szt. | 10 |  |  |  |  | 211.584 | 0
5 | Zasuwa miękkouszczelniona gwintowana DN 50 GW/GZ (O-Ringowe uszczelnienie trzpienia - “SUCHY GWINT” - wymienne pod ciśnieniem. Trzpień nierdzewny łożyskowany z walcowanym gwintem. Przelot prosty - bez gniazda. Wszystkie elementy są zabezpieczone przed korozją, PN 16, Deklaracja zgodności z PN, Ubezpieczenie OC za produkt) | szt. | 30 |  |  |  |  | 219.24 | 0
6 | Obudowa teleskopowa do zasuwy | szt. | 50 |  |  |  |  | 84.84 | 0
7 | Skrzynka „W” 140 (Duża) h-250 (żeliwo szare korpus i pokrywka) | szt. | 50 |  |  |  |  | 69.6 | 0
8 | Skrzynka do hydrantów h-310 (żeliwo szare korpus i pokrywka) | szt. | 5 |  |  |  |  | 175.2 | 0
9 | Hydrant n/z HN-1 DN 80 (Korpus górny, korpus dolny, kolumna wykonane z żeliwa sferoidalnego GGG40, PN 16, materiały zewnętrzne i wewnętrzne odporne na korozję, odporny na środki dezynfekcyjne, malowane farbą epoksydową lub poliestrowa kolor czerwony, samoczynne całkowite odwodnienie z chwilą pełnego odcięcia przepływu, posiada dwie nasady boczne typ B na węże fi 75, trzpień górny i dolny wykonany ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem, wrzeciono ze stali nierdzewnej, wysokość hydrantu 2140 mm ) | szt. | 10 |  |  |  |  | 993.6 | 0
10 | Hydrant p/z HP-5 DN 80 z pojedynczym zamknięciem (Korpus górny, korpus dolny, uchwyt kłowy, kolumna hydrantu niedzielona wykonane z żeliwa sferoidalnego GGG40, PN 16, materiały zewnętrzne i wewnętrzne odporne na korozję, odporny na środki dezynfekcyjne, malowane farbą epoksydową lub poliestrowa, samoczynne całkowite odwodnienie z chwilą pełnego odcięcia przepływu, trzpień wykonany ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem, wysokość hydrantu 1000 mm) | szt. | 5 |  |  |  |  | 777.6 | 0
11 | Obejma gwintowana do nawiercania na rur PE/PCV 63 x GW 2" na dwie śruby (żeliwo sferoidalne, PN 16, śruby, podkładki , nakrętki - stal nierdzewna, wszystkie elementy zabezpieczone przed korozją, malowane farbą epoksydową) | szt. | 5 |  |  |  |  | 106.92 | 0
12 | Obejma gwintowana do nawiercania na rur PE/PCV 90 x GW 2" na cztery śruby (żeliwo sferoidalne, PN 16, śruby, podkładki , nakrętki - stal nierdzewna, wszystkie elementy zabezpieczone przed korozją, malowane farbą epoksydową) | szt. | 5 |  |  |  |  | 105.12 | 0
13 | Obejma gwintowana do nawiercania na rur PE/PCV 110 x GW 2" na cztery śruby (żeliwo sferoidalne, PN 16, śruby, podkładki , nakrętki - stal nierdzewna, wszystkie elementy zabezpieczone przed korozją, malowane farbą epoksydową) | szt. | 2 |  |  |  |  | 110.16 | 0
14 | Obejma gwintowana do nawiercania na rur PE/PCV 160 x GW 2" na cztery śruby (żeliwo sferoidalne, PN 16, śruby, podkładki , nakrętki - stal nierdzewna, wszystkie elementy zabezpieczone przed korozją, malowane farbą epoksydową) | szt. | 5 |  |  |  |  | 163.44 | 0
15 | Zasuwa samonawiercająca do rur PE i PCV (Nawiertka NCS) DN 90/32 NT (korpus, obejma i głowica z żeliwa sferoidalnego, PN 16, wewnętrzny zawór umożliwiający wielokrotne szczelne zamknięcie, nawiercenie bez wstrzymania pracy wodociągu, ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów wg normy DIN 30677, śruby, podkładki , nakrętki - stal nierdzewna, średnica nawiercania min. 38 min, nóż ze stali nierdzewnej, głowica zabezpieczona przed wykręceniem, obejma wyłożona gumą na całej powierzchni, uszczelnienie wrzeciona o-ringowe, zabezpieczone przed kontaktem z gruntem za pomocą uszczelki z elastomeru, obejma łączona na dwie śruby. ) | szt. | 7 |  |  |  |  | 295.2 | 0
16 | Zasuwa samonawiercająca do rur PE i PCV (Nawiertka NCS) DN 110/32 NT (korpus, obejma i głowica z żeliwa sferoidalnego, PN 16, wewnętrzny zawór umożliwiający wielokrotne szczelne zamknięcie, nawiercenie bez wstrzymania pracy wodociągu, ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów wg normy DIN 30677, śruby, podkładki , nakrętki - stal nierdzewna, średnica nawiercania min. 38 min, nóż ze stali nierdzewnej, głowica zabezpieczona przed wykręceniem, obejma wyłożona gumą na całej powierzchni, uszczelnienie wrzeciona o-ringowe, zabezpieczone przed kontaktem z gruntem za pomocą uszczelki z elastomeru, obejma łączona na dwie śruby. ) | szt. | 5 |  |  |  |  | 300.24 | 0
17 | Zasuwa samonawiercająca do rur PE i PCV (Nawiertka NCS) DN 160/32 NT (korpus, obejma i głowica z żeliwa sferoidalnego, PN 16, wewnętrzny zawór umożliwiający wielokrotne szczelne zamknięcie, nawiercenie bez wstrzymania pracy wodociągu, ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów wg normy DIN 30677, śruby, podkładki , nakrętki - stal nierdzewna, średnica nawiercania min. 38 min, nóż ze stali nierdzewnej, głowica zabezpieczona przed wykręceniem, obejma wyłożona gumą na całej powierzchni, uszczelnienie wrzeciona o-ringowe, zabezpieczone przed kontaktem z gruntem za pomocą uszczelki z elastomeru, obejma łączona na dwie śruby. ) | szt. | 7 |  |  |  |  | 357.06 | 0
18 | Obudowa teleskopowa do nawiertek | szt. | 25 |  |  |  |  | 74.76 | 0
19 | Trójnik kołnierzowy T 80x80 (PN 16, zieliwo sferoidalne, malowane proszkowo lub epoksydowo) | szt. | 5 |  |  |  |  | 201.6 | 0
20 | Trójnik kołnierzowy T 100x80 (PN 16, zieliwo sferoidalne, malowane proszkowo lub epoksydowo) | szt. | 5 |  |  |  |  | 240.408 | 0
21 | Kolana dwukołnierzowe Ø 80 (PN 16, zieliwo sferoidalne, malowane proszkowo lub epoksydowo) | szt. | 6 |  |  |  |  | 129.528 | 0
22 | Kolana stopowe Ø 80 (PN 16, zieliwo sferoidalne, malowane proszkowo lub epoksydowo) | szt. | 15 |  |  |  |  | 146.4 | 0
23 | Króciec dwukołnierzowy FF 80 L 400 (PN 16, zieliwo sferoidalne, malowane proszkowo lub epoksydowo) | szt. | 5 |  |  |  |  | 156.24 | 0
24 | Króciec dwukołnierzowy FF 80 L 500 (PN 16, zieliwo sferoidalne, malowane proszkowo lub epoksydowo) | szt. | 10 |  |  |  |  | 181.944 | 0
25 | Króciec jednokołnierzowy FW 80 (PN 16, zieliwo sferoidalne, malowane proszkowo lub epoksydowo) ścięte krawędzie połączenia z rurą. | szt. | 20 |  |  |  |  | 109.44 | 0
26 | Zwężka FFR 100/80 (PN 16, zieliwo sferoidalne, malowane proszkowo lub epoksydowo) | szt. | 5 |  |  |  |  | 117.432 | 0
27 | Kołnierz ślepy DN 80 (PN 16, zieliwo sferoidalne, malowane proszkowo lub epoksydowo) | szt. | 5 |  |  |  |  | 52.416 | 0
28 | Kołnierz ślepy DN 100 (PN 16, zieliwo sferoidalne, malowane proszkowo lub epoksydowo) | szt. | 5 |  |  |  |  | 58.968 | 0
29 | Łuki PCV 110 - 11 st. bez uszczelki | szt. | 7 |  |  |  |  | 26.232 | 0
30 | Łuki PCV 90 - 22 st. bez uszczelki | szt. | 5 |  |  |  |  | 22.584 | 0
31 | Łuki PCV 110 - 22 st. bez uszczelki | szt. | 5 |  |  |  |  | 30.852 | 0
32 | Łuki PCV 110 - 45 st. bez uszczelki | szt. | 5 |  |  |  |  | 40.716 | 0
33 | Łuki PCV 110 - 90 st. bez uszczelki | szt. | 2 |  |  |  |  | 42.504 | 0
34 | Rury PCV 90 PN 10 z kielichem odcinek 6m - do przesyłu wody - kolor popielaty - spełniajace normy PN-EN ISO 1452-2:2010, PN-EN 1452-2 - zabezpieczone przed zabrudzeniem wlot i wylot korkiem koloru czerwonego - łączone na uszczelki wargowe EURO | szt. | 50 |  |  |  |  | 77.4 | 0
35 | Rury PCV 110 PN 10 z kielichem odcinek 6m - do przesyłu wody - kolor popielaty - spełniajace normy PN-EN ISO 1452-2:2010, PN-EN 1452-2 - zabezpieczone przed zabrudzeniem wlot i wylot korkiem koloru czerwonego - łączone na uszczelki wargowe EURO | szt. | 150 |  |  |  |  | 92.88 | 0
36 | Rura PE 25 (PN 10, nadruk na rurze opomiarowania długości, niebieska) | mb | 50 |  |  |  |  | 4.14 | 0
37 | Rura PE 32 (PN 16, nadruk na rurze opomiarowania długości, niebieska) | mb | 150 |  |  |  |  | 3.804 | 0
38 | Rura PE 40 (PN 16, nadruk na rurze opomiarowania długości, niebieska) | mb | 150 |  |  |  |  | 5.7 | 0
39 | Rura PE 50 (PN 16, nadruk na rurze opomiarowania długości, niebieska) | mb | 20 |  |  |  |  | 8.556 | 0
40 | Tabliczka znamionowa „D” (blacha ocynk malowana, tło białe, napis niebieski z otworami dostosowanymi do słupka) | szt. | 20 |  |  |  |  | 7.8 | 0
41 | Tabliczka znamionowa „H” (blacha ocynk malowana,tło czerwone, napis biały z otworami dostosowanymi do słupka) | szt. | 20 |  |  |  |  | 7.8 | 0
42 | Tabliczka znamionowa „Z” (blacha ocynk malowana,tło białe, napis niebieski z otworami dostosowanymi do słupka) | szt. | 30 |  |  |  |  | 7.8 | 0
43 | Słupek pojedynczy do tabliczki (Wysokość 2,5m, kolor niebieski, zabezpieczony przez korozją, malowane proszkowo, otwory dostosowane do tabliczki) | szt. | 40 |  |  |  |  | 72 | 0
44 | Uszczelki do PCV 90 trój wargowa EURO | szt. | 100 |  |  |  |  | 2.472 | 0
45 | Uszczelki do PCV 110 trój wargowa EURO | szt. | 100 |  |  |  |  | 3.048 | 0
46 | Uszczelka płaska do połączeń kołnierzowych DN 80 | szt. | 70 |  |  |  |  | 1.98 | 0
47 | Uszczelka płaska do połączeń kołnierzowych DN 100 | szt. | 70 |  |  |  |  | 2.172 | 0
48 | Właz 600 ciężki 40 t beton - żeliwny | szt. | 5 |  |  |  |  | 396 | 0
49 | Pokrywa włazu kan 600 żeliwno - betonowa na 40 ton | szt. | 10 |  |  |  |  | 316.8 | 0
50 | Złączka PEGZ 20 x 3/4" (PN 16, zastosowanie do instalacji przesyłowej wody do spożycia i ścieków komunalnych, korpus z czarnego polipropylenu, uszczelka z czarnego kauczuku nitrylowego, pierścień dociskowy z czarnego polipropylenu, pierścień zaciskowy z białego poliacetalu, nakrętka z jasnoniebieskiego polipropylenu) | szt. | 3 |  |  |  |  | 3.336 | 0
51 | Złączka PE GZ 25 x 3/4" (PN 16, zastosowanie do instalacji przesyłowej wody do spożycia i ścieków komunalnych, korpus z czarnego polipropylenu, uszczelka z czarnego kauczuku nitrylowego, pierścień dociskowy z czarnego polipropylenu, pierścień zaciskowy z białego poliacetalu, nakrętka z jasnoniebieskiego polipropylenu) | szt. | 5 |  |  |  |  | 4.092 | 0
52 | Złączka PEGZ 32 x 1 1/4" (PN 16, zastosowanie do instalacji przesyłowej wody do spożycia i ścieków komunalnych, korpus z czarnego polipropylenu, uszczelka z czarnego kauczuku nitrylowego, pierścień dociskowy z czarnego polipropylenu, pierścień zaciskowy z białego poliacetalu, nakrętka z jasnoniebieskiego polipropylenu) | szt. | 25 |  |  |  |  | 5.844 | 0
53 | Złączka PEGZ 40 x 1 1/4 (PN 16, zastosowanie do instalacji przesyłowej wody do spożycia i ścieków komunalnych, korpus z czarnego polipropylenu, uszczelka z czarnego kauczuku nitrylowego, pierścień dociskowy z czarnego polipropylenu, pierścień zaciskowy z białego poliacetalu, nakrętka z jasnoniebieskiego polipropylenu) | szt. | 15 |  |  |  |  | 9.672 | 0
54 | Dwuzłączka PE 32 (PN 16, zastosowanie do instalacji przesyłowej wody do spożycia i ścieków komunalnych, korpus z czarnego polipropylenu, uszczelka z czarnego kauczuku nitrylowego, pierścień dociskowy z czarnego polipropylenu, pierścień zaciskowy z białego poliacetalu, nakrętka z jasnoniebieskiego polipropylenu) | szt. | 10 |  |  |  |  | 9.648 | 0
55 | Dwuzłączka PE 40 (PN 16, zastosowanie do instalacji przesyłowej wody do spożycia i ścieków komunalnych, korpus z czarnego polipropylenu, uszczelka z czarnego kauczuku nitrylowego, pierścień dociskowy z czarnego polipropylenu, pierścień zaciskowy z białego poliacetalu, nakrętka z jasnoniebieskiego polipropylenu) | szt. | 10 |  |  |  |  | 15.696 | 0
56 | Dwuzłączka PE 50 (PN 16, zastosowanie do instalacji przesyłowej wody do spożycia i ścieków komunalnych, korpus z czarnego polipropylenu, uszczelka z czarnego kauczuku nitrylowego, pierścień dociskowy z czarnego polipropylenu, pierścień zaciskowy z białego poliacetalu, nakrętka z jasnoniebieskiego polipropylenu) | szt. | 3 |  |  |  |  | 21.264 | 0
57 | Kolano 90 PE 32 (PN 16, zastosowanie do instalacji przesyłowej wody do spożycia i ścieków komunalnych, korpus z czarnego polipropylenu, uszczelka z czarnego kauczuku nitrylowego, pierścień dociskowy z czarnego polipropylenu, pierścień zaciskowy z białego poliacetalu, nakrętka z jasnoniebieskiego polipropylenu) | szt. | 2 |  |  |  |  | 9.384 | 0
58 | Kolano 90 PE 40 (PN 16, zastosowanie do instalacji przesyłowej wody do spożycia i ścieków komunalnych, korpus z czarnego polipropylenu, uszczelka z czarnego kauczuku nitrylowego, pierścień dociskowy z czarnego polipropylenu, pierścień zaciskowy z białego poliacetalu, nakrętka z jasnoniebieskiego polipropylenu) | szt. | 2 |  |  |  |  | 16.476 | 0
59 | Zaślepka PE DN 32 (PN 16, zastosowanie do instalacji przesyłowej wody do spożycia i ścieków komunalnych, korpus z czarnego polipropylenu, uszczelka z czarnego kauczuku nitrylowego, pierścień dociskowy z czarnego polipropylenu, pierścień zaciskowy z białego poliacetalu, nakrętka z jasnoniebieskiego polipropylenu) | szt. | 5 |  |  |  |  | 5.844 | 0
60 | Zaślepka PE DN 40 (PN 16, zastosowanie do instalacji przesyłowej wody do spożycia i ścieków komunalnych, korpus z czarnego polipropylenu, uszczelka z czarnego kauczuku nitrylowego, pierścień dociskowy z czarnego polipropylenu, pierścień zaciskowy z białego poliacetalu, nakrętka z jasnoniebieskiego polipropylenu) | szt. | 15 |  |  |  |  | 10.152 | 0
61 | Zaślepka PE DN 50 (PN 16, zastosowanie do instalacji przesyłowej wody do spożycia i ścieków komunalnych, korpus z czarnego polipropylenu, uszczelka z czarnego kauczuku nitrylowego, pierścień dociskowy z czarnego polipropylenu, pierścień zaciskowy z białego poliacetalu, nakrętka z jasnoniebieskiego polipropylenu) | szt. | 5 |  |  |  |  | 15.024 | 0
62 | Zawór antyskażeniowy DN 20 GW/GW | szt. | 5 |  |  |  |  | 33.48 | 0
63 | Zawór antyskażeniowy DN 25 GW/GW | szt. | 2 |  |  |  |  | 50.82 | 0
64 | Zawór kulowy przelotowy wzmocniony DN 20, końcówki gwintowane wewnętrznie, uszczelka teflonowa, pierścień dławiący, rączka metalowa z osłoną PCV. L-56mm | szt. | 15 |  |  |  |  | 17.904 | 0
65 | Zawór kulowy przelotowy wzmocniony DN 20, końcówki gwintowane wewnętrznie, uszczelka teflonowa, pierścień dławiący, rączka metalowa z osłoną PCV. L-50,5mm | szt. | 5 |  |  |  |  | 20.112 | 0
66 | Zawór kulowy przelotowy wzmocniony DN 25, końcówki gwintowane wewnętrznie, uszczelka teflonowa, pierścień dławiący, rączka metalowa z osłoną PCV. L-64mm | szt. | 10 |  |  |  |  | 29.58 | 0
67 | Zawór przelotowy żeliwny grzybkowy DN 20 pokrętło metalowe | szt. | 20 |  |  |  |  | 33.252 | 0
68 | Zawór przelotowy żeliwny grzybkowy DN 25 pokrętło metalowe | szt. | 10 |  |  |  |  | 94.152 | 0
69 | Zawór przelotowy żeliwny grzybkowy DN 32 pokrętło metalowe | szt. | 7 |  |  |  |  | 54.516 | 0
70 | Zawór skośny DN 32 mosiądz, odcinający, z niewznoszącym trzpieniem. (Uszczelka typu O-Ring, korpus mosiądz, obudowa trzpienia ruchoma mosiądz, trzpień stały mosiądz, tarcza stożkowa mosiądz) | szt. | 5 |  |  |  |  | 105.9 | 0
71 | Zawór skośny DN 20, mosiądz, zwrotny, antyskażeniowy, z niewznoszącym trzpieniem, z możwilością nadzoru i odwodnieniem (Uszczelka typu O-Ring, korpus mosiądz, obudowa trzpienia ruchoma mosiądz, trzpień stały mosiądz, tarcza stożkowa mosiądz) | szt. | 3 |  |  |  |  | 56.772 | 0
72 | Zawór skośny DN 25, mosiądz, zwrotny, antyskażeniowy, z niewznoszącym trzpieniem, z możwilością nadzoru i odwodnieniem (Uszczelka typu O-Ring, korpus mosiądz, obudowa trzpienia ruchoma mosiądz, trzpień stały mosiądz, tarcza stożkowa mosiądz) | szt. | 3 |  |  |  |  | 75.672 | 0
73 | Kolano OC DN 15 GW/GW | szt. | 5 |  |  |  |  | 2.076 | 0
74 | Kolano OC DN 20 GW/GW | szt. | 10 |  |  |  |  | 2.856 | 0
75 | Kolano OC DN 25 GW/GW | szt. | 10 |  |  |  |  | 4.38 | 0
76 | Kolano OC DN 32 GW/GW | szt. | 10 |  |  |  |  | 6.756 | 0
77 | Kolano OC DN 20 GW/GZ | szt. | 15 |  |  |  |  | 3.276 | 0
78 | Kolano OC DN 25 GW/GZ | szt. | 10 |  |  |  |  | 4.788 | 0
79 | Kolano OC DN 32 GW/GZ | szt. | 5 |  |  |  |  | 8.76 | 0
80 | Nypel OC DN 20 | szt. | 20 |  |  |  |  | 2.232 | 0
81 | Nypel OC DN 25 | szt. | 15 |  |  |  |  | 3.192 | 0
82 | Nypel OC DN 32 | szt. | 10 |  |  |  |  | 4.548 | 0
83 | Nypel OC redukcyjny DN 20/15 | szt. | 2 |  |  |  |  | 2.964 | 0
84 | Trójnik OC DN 20 | szt. | 10 |  |  |  |  | 3.78 | 0
85 | Mufa OC DN 20 | szt. | 10 |  |  |  |  | 2.184 | 0
86 | Mufa OC DN 25 | szt. | 5 |  |  |  |  | 3.576 | 0
87 | Mufa OC DN 32 | szt. | 10 |  |  |  |  | 5.208 | 0
88 | Redukcja OC 20/15 | szt. | 5 |  |  |  |  | 1.848 | 0
89 | Redukcja OC 25/20 | szt. | 20 |  |  |  |  | 2.748 | 0
90 | Redukcja OC 25/15 | szt. | 5 |  |  |  |  | 2.748 | 0
91 | Redukcja OC 32/15 | szt. | 2 |  |  |  |  | 4.512 | 0
92 | Redukcja OC 32/20 | szt. | 5 |  |  |  |  | 4.512 | 0
93 | Redukcja OC 32/25 | szt. | 5 |  |  |  |  | 4.512 | 0
94 | Redukcja OC 40/20 | szt. | 2 |  |  |  |  | 5.292 | 0
95 | Redukcja OC 40/25 | szt. | 2 |  |  |  |  | 5.292 | 0
96 | Redukcja OC 40/32 | szt. | 2 |  |  |  |  | 5.292 | 0
97 | Korek OC DN 20 | szt. | 2 |  |  |  |  | 1.416 | 0
98 | Pasta uszczelniająca do połączeń gwintowanych 250g. (tubka) | szt. | 5 |  |  |  |  | 11.4 | 0
99 | Len warkocz 100g | szt. | 10 |  |  |  |  | 3.96 | 0
100 | Złączka DN 20 AK 3/4" (z jednej strony z połączeniem zaciskowym na rurę bosą i z gwintem zewnętrznym z drugiej strony) | szt. | 2 |  |  |  |  | 26.496 | 0
101 | Złączka DN 25 AK 1" (z jednej strony z połączeniem zaciskowym na rurę bosą i z gwintem zewnętrznym z drugiej strony) | szt. | 2 |  |  |  |  | 33.072 | 0
102 | Złączka DN 32 AK 1 1/4" (z jednej strony z połączeniem zaciskowym na rurę bosą i z gwintem zewnętrznym z drugiej strony) | szt. | 2 |  |  |  |  | 43.776 | 0
103 | Złączka DN 20 IK 3/4" (z jednej strony z połączeniem zaciskowym na rurę bosą i z gwintem wewnętrznym z drugiej strony) | szt. | 2 |  |  |  |  | 26.232 | 0
104 | Złączka DN 25 IK 1" (z jednej strony z połączeniem zaciskowym na rurę bosą i z gwintem wewnętrznym z drugiej strony) | szt. | 2 |  |  |  |  | 33.876 | 0
105 | Złączka DN 32 IK 1 1/4" (z jednej strony z połączeniem zaciskowym na rurę bosą i z gwintem wewnętrznym z drugiej strony) | szt. | 2 |  |  |  |  | 45.948 | 0
106 | Konsola wodomierza (DN 20, L-130mm) | szt. | 2 |  |  |  |  | 90 | 0
107 | Środek poślizgowy SKIDOL 1 kg | szt. | 5 |  |  |  |  | 28.8 | 0
OGÓŁEM | [5 empty] | zł | 0
Słownie :
CZĘŚĆ B - KANALIZACJA
1 | Rura kanalizacyjna PCV 110 (gr. 3,2 Klasa S z uszczelką, SN 8, odcinki: 1m. 2m) - rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u ze ścianką litą jednorodną spełniające wymagania PN-EN 1401:2009 - system w kolorze pomarańczowym (RAL 8023), - odporność chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620, - uszczelki zgodne z normą zharmonizowaną PN-EN 681-1 posiadające znakowanie CE, do zastosowania w systemach kanalizacyjnych oznaczone symbolami WC | mb | 40 |  |  |  |  | 16.932 | 0
2 | Rura kanalizacyjna PCV 160 (gr. 4,7 Klasa S z uszczelką, SN 8, odcinki: 1m, 2m, 3m) - rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u ze ścianką litą jednorodną spełniające wymagania PN-EN 1401:2009 - system w kolorze pomarańczowym (RAL 8023), - odporność chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620, - uszczelki zgodne z normą zharmonizowaną PN-EN 681-1 posiadające znakowanie CE, do zastosowania w systemach kanalizacyjnych oznaczone symbolami WC | mb | 70 |  |  |  |  | 30.696 | 0
3 | Kolano PCV kanalizacyjny 160 kąt 15° (Klasy S, SN 8) z uszczelką wargową | szt. | 10 |  |  |  |  | 12.96 | 0
4 | Kolano PCV kanalizacyjny 160 kąt 30° (Klasy S, SN 8) z uszczelką wargową | szt. | 10 |  |  |  |  | 12.984 | 0
5 | Kolano PCV kanalizacyjny 160 kąt 45° (Klasy S, SN 8) z uszczelką wargową | szt. | 10 |  |  |  |  | 13.188 | 0
6 | Nasuwki kanalizacyjne 160 z uszczelką wargową (Klasa S, SN 8) | szt. | 10 |  |  |  |  | 9.6 | 0
7 | Trójnik PCV 160 × 160 odgałęzienie pod kątem 90° z uszczelką wargową (Klasa S, SN 8) | szt. | 3 |  |  |  |  | 28.08 | 0
8 | Redukcja kanalizacyjna 160 × 110 z uszczelką wargową (Klasa S, SN 8) | szt. | 3 |  |  |  |  | 8.1 | 0
9 | Rura karbowana ø315 (Trzon studzienki kanalizacyjnej bez uszczelki, odcinki 2m, 3m) | mb | 10 |  |  |  |  | 66.384 | 0
10 | Rura karbowana ø425 (Trzon studzienki kanalizacyjnej bez uszczelki, odcinki 2m, 3m) | mb | 10 |  |  |  |  | 266.424 | 0
11 | Uszczelka do rury karbowanej i teleskopowej 425 | szt. | 5 |  |  |  |  | 35.736 | 0
12 | Uszczelka do rury karbowanej i teleskopowej 600 | szt. | 5 |  |  |  |  | 101.076 | 0
13 | Rura teleskopowa 315 z włazem żeliwnym 40ton (długość rury trzonowej 1m) | szt. | 7 |  |  |  |  | 174 | 0
14 | Manszeta do rury głatkiej 400/315 | szt. | 3 |  |  |  |  | 30 | 0
15 | Manszeta do rury karbowanej 425/315 | szt. | 3 |  |  |  |  | 66 | 0
16 | Wkładka „in situ” 160 | szt. | 10 |  |  |  |  | 53.976 | 0
17 | Korek PCV 160 | szt. | 10 |  |  |  |  | 5.46 | 0
OGÓŁEM | [5 empty] | zł | 0
Słownie :